18

Pasiūlymo priedėlis
Ūkinių, statybinių, santechnikos, sodo ir daržo prekių tecHninė specifikacija IR Preliminarūs KIEKIAI
Lentelėje būtina užpildyti 7 stulpelį, nurodant visas reikalaujamas reikšmes. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks 2 stulpelyje nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.
	  
	Prekės pavadinimas, specifikacija

	Matavimo 

vnt.
	Preliminarus  kiekis per 12 mėn.
	Vieneto 
įkainis, 
Eur

be PVM
	PVM 
tarifo 

dydis 
proc.


	Prekės gamintojas ar prekės ženklas, aktyvi nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje lietuvių kalba, kuriama būtų nurodyta prekės atitiktį patvirtinanti 

informacija, nurodyta lentelės 2 stulpelyje* 
(būtina įrašyti nurodytuose punktuose)

Tiekėjo siūloma specifikacija (būtina įrašyti atitiktį nurodytiems reikalavimams)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	   1.
	Klozeto komplektas su dangčiu, užpildymo, nuleidimo mechanizmais

Prijungimas prie kanalizacijos horizontalus,  vandens padavimas šoninis. Garantija dangčiui ne mažiau 1 metų, keramikai ne mažiau 10 metų
	kompl.
	3
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip
Jika  (įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Jika Norma H8602700007871 White (įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Unitazas Jika Norma H8602700007871 White, su dangčiu, 360x640 mm - Senukai.lt
Dangčiui suteikiama garantija
 1 metai
Keramikai suteikiama garantija
 10 metai (tiekėjo garantija)

	2.
	Keraminis praustuvas su koja
Išmatavimai  60 x 49 x 20 cm (+/-3 cm)
	kompl.
	3
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip

	   3.
	Keraminis praustuvas su koja 

Išmatavimai  50 x 40 x 20 cm (+/-3 cm)
	kompl.
	3
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	4.
	Keraminė praustuvo koja

Išmatavimai 22 x 70 cm (+/-3 cm)
	vnt.
	3
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	5.
	Unitazo mova
Išsitempianti, diametras 110 mm
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	6.
	Unitazo tvirtinimo varžtai

Išmatavimai 6 x 80 mm, kaištis 10 mm
	kompl.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	7.
	Vandens nuleidimo mechanizmas unitazui

reguliuojamas aukštis, universalus
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	8.
	Vandens prileidimo mechanizmas unitazui
šoninis pajungimas, 1/2 colio
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	9.
	Vandens prileidimo mechanizmas unitazui
šoninis pajungimas, 3/8 colio
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	10.
	Vandens prileidimo mechanizmas unitazui
apatinis pajungimas, 1/2 colio
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	11.
	Vandens prileidimo mechanizmas unitazui
apatinis pajungimas, 3/8 colio
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	12.
	Unitazo dangtis

48 x 39 cm (+/-3 cm), reguliuojamas tvirtinimas
	kompl.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	13.
	Unitazo dangtis 

42 x 35 cm (+/-3 cm), reguliuojamas tvirtinimas
	kompl.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	14.
	Unitazo dangtis

tinkantis daugumai ES gamybos unitazų
	kompl.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	15.
	Virtuvinis maišytuvas 
viena rankena, vamzdžio ilgis 22 cm (+/-3 cm), snapelio aukštis 16 cm (+/-3 cm), tvirtinimo pado plotis nuo 50 mm, sukiojamas snapelis, garantija – ne mažiau 36 mėn.
	kompl.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip
Thema Lux
 (įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
DF1079
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Prekei suteikiama  garantija:

60 mėn.

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Virtuvinis maišytuvas Thema Lux Swan DF1079 - Senukai.lt

	16.
	Virtuvinis maišytuvas 
viena rankena, vamzdžio ilgis 15 cm (+/-3 cm.), tvirtinimo pado plotis nuo 50 mm, sukiojamas snapelis, garantija – ne mažiau 36 mėn. 
	kompl.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip
Thema Lux
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
DF11607-1 
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Prekei suteikiama  garantija:

 60 mėn.

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Praustuvo maišytuvas DF11607-1 - Senukai.lt

	17.
	Prijungiamasis maišytuvo vamzdelis Ø 10 mm varinis, chromuotas, tinkamas daugumai

virtuvinių maišytuvų. Ilgis nuo 40 cm.
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	18.
	Jungtis su veržle (varinio vandentiekio

sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu ) 

žalvarinė, tinkama prijungiamajam maišytuvo

vamzdeliui pajungti prie 1/2“ ventilio su išoriniu sriegiu
	kompl.
	200
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	19.
	Jungtis su veržle (varinio vandentiekio

sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu ) 

žalvarinė, tinkama prijungiamajam maišytuvo

vamzdeliui pajungti prie 3/8“ ventilio su išoriniu sriegiu
	kompl.
	200
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	20.
	Vamzdis

varinis, chromuotas, minkštas, Ø 10 mm

gali būti rulonais po 5 m
	m
	80
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	21.
	Alkūnė 3/8"x 3/8", dviguba 

varinio vandentiekio sistemoms Ø 10 mm
	kompl.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	22.
	Chromuota alkūnė (varinio vandentiekio 

sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu )

 3/8" vidinis sriegis x 3/8" x 10 mm
	kompl.
	70
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	23.
	Chromuota alkūnė (varinio vandentiekio

sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu)

 1/2" vidinis sriegis x 3/8" x 10 mm
	kompl.
	70
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	24.
	Trišakis (varinio vandentiekio

sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu) 

3/8" x 3/8" x 10 mm, chromuotas
	kompl.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	25.
	Chromuotas kampinis ventilis (varinio vandentiekio sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu) 

1/2" išorinis sriegis x 3/8" x 10 mm, reguliuojama

vandens tiekimo rankena 
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	26.
	Chromuotas kampinis ventilis

1/2" išorinis sriegis, 1/2" išorinis sriegis, reguliuojama vandens tiekimo rankena
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	27.
	Uždaromasis ventilis 
1/2" vidiniai sriegiai, tinkamas vandeniui,

šildymo sistemoms, trumpa rankena
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	28.
	Uždaromasis ventilis 

1/2" vidinis sriegis, 1/2" išorinis sriegis, tinkamas vandeniui, šildymo sistemoms
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	29.
	Uždaromasis ventilis 

3/4" vidiniai sriegiai, tinkamas vandeniui, šildymo sistemoms
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	30.
	Jungtis žalvarinė

1/2" išorinis/išorinis sriegiai
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	31.
	Jungtis žalvarinė

3/4"  išorinis/išorinis sriegiai
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	32.
	Tarpmovė

1/2" išorinis sriegis, 3/8" vidinis sriegis, žalvaris
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	33.
	Tarpmovė

1/2" vidinis sriegis, 3/8" išorinis sriegis, chromuota
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	34.
	Tarpmovė

3/4" išorinis sriegis, 1/2" išorinis sriegis, žalvaris
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	35.
	Tarpmovė

3/4" vidinis sriegis, 1/2" išorinis sriegis, žalvaris
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	36.
	Ilgintuvas

1/2" vidinis/išorinis sriegiai, 10 mm, chromuotas
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	37.
	Ilgintuvas

1/2" vidinis/išorinis sriegiai, 20 mm, chromuotas
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	38.
	Ilgintuvas

1/2" vidinis/išorinis sriegiai 40 mm, chromuotas
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	39.
	Alkūnė 90 laipsnių

1/2" vidinis/vidinis sriegiai, žalvaris arba chromas
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	40.
	Alkūnė 90 laipsnių

1/2" vidinis/išorinis sriegiai, žalvaris arba chromas
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	41.
	Alkūnė 90 laipsnių

3/4" vidinis/vidinis sriegiai, žalvaris arba chromas
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	42.
	Trišakis

1/2" vidinis/vidinis/vidinis sriegiai, žalvaris arba chromas
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	43.
	Trišakis

3/4"  vidinis/vidinis/vidinis sriegiai, žalvaris arba chromas
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	44.
	Ilgasriegis

1/2", ilgis 150 mm, žalvaris
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	45.
	Ilgasriegis

3/4",  ilgis 150 mm, žalvaris
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	46.
	Antveržlė

1/2", žalvaris
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	47.
	Antveržlė

3/4", žalvaris
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	48.
	Mova

3/8", žalvaris arba chromas
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	49.
	Mova 

1/2", žalvaris arba chromas
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	50.
	Mova 

3/4", žalvaris arba chromas
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip

	51.
	Aklė 

1/2" vidinis sriegis, žalvaris
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	52.
	Aklė 

3/4" vidinis sriegis, žalvaris
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	53.
	Aklė 

1/2" išorinis sriegis, žalvaris
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	54.
	Aklė

3/4" išorinis sriegis, žalvaris
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	55.
	Išardomas kampinis sujungimas

1/2" vidinis/išorinis sriegiai, žalvaris arba chromas
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	56.
	Išardomas tiesus sujungimas

1/2" vidinis/išorinis sriegiai, žalvaris arba chromas
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	57.
	Ketaus mova 
skirta pajungti nesriegtą vamzdį Ø 1/2" 1/2" vidinis sriegis
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	58.
	Ketaus mova
skirta pajungti nesriegtą vamzdį Ø 3/4" 3/4" vidinis sriegis
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	59.
	Ketaus mova 

skirta pajungti nesriegtą vamzdį Ø 1" 1" vidinis sriegis
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	60.
	Daugiasluoksnis vamzdis

 Ø 18 x 2 mm, vandentiekio, šildymo sistemoms
	m
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	61.
	Išardomas srieginis trišakis, daugiasluoksnio vamzdyno sistemoms 

Ø 18 Ø 20 Ø 20 mm
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	62.
	Srieginis, išardomas kampinis jungimas daugiasluoksnio vamzdyno sistemoms

1/2" vidinis sriegis x 18 x 2 mm
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	63.
	Išardomas srieginis antgalis, daugiasluoksnio vamzdyno sistemoms

1/2" vidinis sriegis x 18 x 2 mm
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	64.
	Išardomas srieginis antgalis, daugiasluoksnio vamzdyno sistemoms

1/2" išorinis sriegis x 18 x 2 mm
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	65.
	Kampinė jungtis, daugiasluoksnio vamzdyno sistemoms 

Ø 18 x 2 mm
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	66.
	Tvirtinama išardoma alkūnė daugiasluoksnio vamzdyno sistemoms 

Ø 18 x 2 x 1/2" vidinis sriegis
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	67.
	Sifonas praustuvui

Išvesties skersmuo 40 mm, pajungimas

1 1/2", plastikas, lanksti žarna, varžto ilgis tinkamas praustuvui su integruotu perpylimu
	kompl.


	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip


	68.
	Sifonas praustuvui

 Išvesties skersmuo 32 mm, pajungimas

1 1/4", plastikas, lanksti žarna
	kompl.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	69.
	Plieninis radiatorius centrinio šildymo sistemai
Pajungimas šoninis, R 22 tipo, 550 x 600 mm.,
galia 940 W (+/-90 W), tvirtinimo laikikliai.
Pastaba. Jeigu tvirtinimo laikikliai į standartinę prekės komplektaciją neįeina, turi būti pasiūlyti kartu su preke jai tvirtinti tinkami laikikliai.


	kompl.
	5
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip
Korado
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
KLASIK-R 22 
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Radiatorius Korado Klasik-R 22, 550 x 600 mm. šoninio pajungimo - Senukai.lt
Į prekės komplektaciją įeina laikikliai (taip/ne): Ne
Jeigu į prekės komplektaciją laikikliai neįeina, laikikliai pridedami (taip/ne): Taip
Radiatoriaus laikiklis Korado Z-U320, 2 vnt. - Senukai.lt


	70.
	Lanksti, nerūdijančio plieno šarvu

žarna maišytuvui
Pajungimas M10 - L37 Iš/ 1/2" V, iki 10 atm.,

maks. temp. iki 110 laipsnių, ilgis 0,6 m
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	71.
	Lanksti, nerūdijančio plieno šarvu žarna 

1/2" vidinis sriegis/ 1/2" vidinis sriegis, iki 10 atm., maks. temp. iki 110 laipsnių, ilgis 0,6 m
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip

	72.
	Tūrinis elektrinis vandens šildytuvas
Pakabinamas, vertikalus, 50 l tūris, įtampa 230 V (+/- 10 V), apatinis pajungimas, galia ne mažiau 1500 W, bet nedaugiau 2200 W, termoreguliatorius, garantija – ne mažiau 12 mėn.
	vnt.
	5
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip
Promotec
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

Promotec 50
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Prekei suteikiama garantija:

24 mėn.
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Vandens šildytuvas Promotec 50, 50 l - Senukai.lt


	73.
	Tūrinis elektrinis vandens šildytuvas

Montuojamas po praustuvu, 10 l tūris, įtampa 230 V (+/- 10 V),  galia ne mažiau 1100 W, bet ne daugiau 1500 W, garantija – ne mažiau 12 mėn.
	vnt.
	5
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip
Ariston
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

Regent 10U.

(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Prekei suteikiama garantija:

24 mėn.
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Vandens šildytuvas Regent 10U, 10 l - Senukai.lt


	74.
	Sandarinimo pakulos kasetėje 
Kasetėje ne mažiau kaip 40 g.
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	75.
	Sriegių sandarinimo pasta
Tinka sandarinti dujų, karšto bei šalto vandens srieginius vamzdynus
	kg 
	3
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip


	SPYNOS

	76.
	Įleidžiama spyna su plokštele durims su užlaida cilindrui, skandinaviško tipo, keičiama liežuvėlio kryptis 

Atstumas tarp rankenos ir cilindro 72 mm, nuo krašto 45 mm
	kompl.
	40
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	77.
	Rankena skandinaviško tipo durims

Matinis chromas, pagrindas apvalus, 50 mm
	kompl.
	40
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	78.
	Rankena skandinaviško tipo durims

Geltonas blizgus, pagrindas apvalus, 50 mm
	kompl.
	40
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	79.
	Apyraktė skandinaviško tipo durims

Matinis chromas, apskritimas
	kompl.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	80.
	Apyraktė skandinaviško tipo durims

Geltonas blizgus, apskritimas
	kompl.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip

	81.
	Įleidžiama spyna su plokštele skirta medinėms

lauko durims, užlaida cilindrui, keičiama liežuvėlio kryptimi
Atstumas tarp rankenos ir cilindro 85 mm, nuo krašto 45 mm. Geltona, blizgi
	kompl.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	82.
	Lauko durų rankena

Atstumas tarp rankenos ir cilindro 85 mm. Geltona, blizgi
	kompl.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	83.
	Įleidžiama spyna su rankenom, lauko, vidaus, keičiama liežuvėlio kryptimi

 Atstumas tarp rankenos ir cilindro 72 mm, atstumas nuo krašto 55 mm
	kompl.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	84.
	Įleidžiama spyna su rankenom, lauko, vidaus, keičiama liežuvėlio kryptimi 
Atstumas tarp rankenos ir cilindro 72 mm, atstumas nuo krašto 45 mm
	kompl.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	85.
	Įleidžiama spyna su rankenom, lauko, vidaus, keičiama liežuvėlio kryptimi

Atstumas tarp rankenos ir cilindro 55 mm, atstumas nuo krašto 55 mm
	kompl.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	86.
	Įleidžiama spyna, lauko, vidaus, keičiama liežuvėlio kryptimi

Atstumas tarp rankenos ir cilindro 90 mm, atstumas nuo krašto 50 mm
	kompl.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	87.
	Įleidžiama spyna, lauko, vidaus, keičiama liežuvėlio kryptimi 

Atstumas tarp rankenos ir cilindro 72 mm, atstumas nuo krašto 50 mm
	kompl.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	88.
	Įleidžiama spyna, lauko, vidaus, keičiama liežuvėlio kryptimi 

Atstumas tarp rankenos ir cilindro 90 mm, atstumas nuo krašto 40 mm
	kompl.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip

	89.
	Įleidžiama spyna skirta WC, su rankenomis bei užsukama
Atstumas tarp rankenos ir cilindro 72 mm, atstumas nuo krašto 45 mm
	kompl.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	90.
	Spynų cilindras Europinio (Din) standarto arba jam lygiaverčio

35 mm / 35 mm, raktų nuo 3 vnt.
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	91.
	Spynų cilindras Europinio (Din) standarto arba jam lygiaverčio

30 mm / 40 mm,  raktų nuo 3 vnt.
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip

	92.
	Spynų cilindras Europinio (Din) standarto arba jam lygiaverčio

30 mm / 35 mm, raktų nuo 3 vnt.
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	93.
	Spynų cilindras Europinio (Din) standarto arba jam lygiaverčio

45 mm / 45 mm, raktų nuo 3 vnt.
	vnt.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	94.
	Baldinė spynelė 

Kvadratinis pagrindas, kampukas liežuvėliui

19 mm x 22 mm, rakteliai
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	95.
	Pašto dėžučių spyna

19 mm x 20 mm, rakteliai
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	96.
	Lankstas durims su užlaida

120 mm x 68 mm, kairinis, geltonas, blizgus
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	97.
	Lankstas durims su užlaida

120 mm x 68 mm, dešininis, geltonas, blizgus
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	98.
	Universalus lankstas durims, reguliuojamas

Kaištis 7 mm, aukštis 82 mm, atstumas tarp kaiščio centrų 23 mm (+/-4 mm)
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	99.
	Universalus lankstas durims

100 mm x 63 mm x 2 mm (+/-4 mm), varstymo kryptis - universali
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip

	TVIRTINIMO ELEMENTAI

	100.
	Nailoninis kaištis su borteliu 

Universalus, 6 x 35 mm
	vnt.
	1000
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	101.
	Nailoninis kaištis su borteliu 

Universalus, 6 x 50 mm
	vnt.
	400
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	102.
	Nailoninis kaištis su borteliu 

Paprastas, 6 x 60 mm
	vnt.
	300
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	103.
	Nailoninis kaištis su borteliu

 Universalus, 8 x 40 mm
	vnt.
	300
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	104.
	Nailoninis kaištis su borteliu 

Universalus, 8 x 50 mm
	vnt.
	200
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	105.
	Nailoninis kaištis su borteliu

Paprastas, 8 x 60 mm
	vnt.
	200
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	106.
	Nailoninis kaištis su borteliu

Paprastas, 8 x 120 mm
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	107.
	Nailoninis kaištis su borteliu

Universalus, 10 x 50 mm
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	108.
	Nailoninis kaištis su borteliu

Paprastas, 10 x 100 mm
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	109.
	Nailoninis kaištis su borteliu

Universalus, 5 x 30 mm
	vnt.
	300
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	110.
	Nailoninis kaištis su borteliu

Paprastas, 8 x 80 mm
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	111.
	GKP kaištis su varžteliu 

nailonas, 10 x 50 mm
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	112.
	Medsraigtis 

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 3 x 20 mm
	vnt.
	500
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	113.
	Medsraigtis 

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 3,5 x 20 mm
	vnt.
	500
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	114.
	Medsraigtis 

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 3,5 x 30 mm
	vnt.
	500
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	115.
	Medsraigtis 

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 16 mm
	vnt.
	1000
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	116.
	Medsraigtis

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 20 mm
	vnt.
	1000
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	117.
	Medsraigtis 

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 30 mm
	vnt.
	1000
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	118.
	Medsraigtis

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 35 mm
	vnt.
	1000
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	119.
	Medsraigtis

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 50 mm
	vnt.
	300
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	120.
	Medsraigtis

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 70 mm
	vnt.
	300
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	121.
	Medsraigtis

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 5 x 30 mm
	vnt.
	300
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	122.
	Medsraigtis

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 5 x 50 mm
	vnt.
	300
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	123.
	Medsraigtis

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 5 x 70 mm
	vnt.
	300
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	124.
	Medsraigtis  

Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 5 x 100 mm
	vnt.
	300
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	125.
	Savisriegiai metalui
Plokščia galva 4,2 x 16 mm, be grąžtelio
	vnt.
	200
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	126.
	Savisriegiai metalui

 Plokščia galva 4,2 x 22 mm, be grąžtelio
	vnt.
	200
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	127.
	Savisriegiai metalui

Plokščia galva 4,2 x 32 mm, be grąžtelio
	vnt.
	200
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	128.
	Savisriegiai metalui 

Plokščia galva 4,2 x 41 mm, be grąžtelio
	vnt.
	200
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	129.
	Savisriegiai medžiui

Plokščia galva 4,2 x 19 mm, be grąžtelio
	vnt.
	200
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	130.
	Savisriegiai medžiui  

Plokščia galva 4,2 x 65 mm, be grąžtelio
	vnt.
	200
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	131.
	Savisriegiai GKP į metalą

3,5 x 25 mm, be grąžtelio
	vnt.
	1000
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	132.
	Statybinės vinys 

Cinkuotos 1,4 x 20 mm
	kg
	2
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	133.
	Dailylenčių vinys
Cinkuotos 1,4 x 30 mm
	kg
	2
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	134.
	Varžtai rankenėlėms 
Cinkuoti  4 x 22 mm
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	135.
	Varžtai rankenėlėms
Cinkuoti  4 x 40 mm
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	136.
	Varžtai pusapvale galva
Cinkuoti  4 x 25 mm
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	137.
	Veržlės

Cinkuotos, vidinis skersmuo 4 mm 
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	138.
	Baldų rankenėlės 

Chromo spalvos, pusapvalės, atstumas tarp

tvirtinimo 96 mm, su varžteliais
	vnt. 
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	139.
	Tvirtinimo kampas

Cinkuotas, 40 mm x 40 mm x 40 mm, 2 mm storio
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	140.
	Tvirtinimo kampas 

Cinkuotas, 30 mm x 30 mm x 25 mm, 2 mm storio
	vnt.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	141.
	Tvirtinimo plokštelė 

Cinkuota, 20 mm x 80 mm,  2 mm storio
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	142.
	Tvirtinimo plokštelė
Cinkuota, 40 mm x 140 mm, 2 mm storio
	vnt.
	20
	
2 mm storio
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	STATYBINĖS MEDŽIAGOS

	143.
	Elastingi plytelių klijai

Ypač elastingi, tinkantys vidaus ir išorės

darbams. Pakuotė ne daugiau 25 kg


	kg
	150
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Ceresit
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):* Elastingi plytelių klijai Ceresit CM 16 C2T S1, 25 kg - Senukai.lt

	144.
	Sausasis gipsinis tinkas 

Sienoms, luboms lyginti patalpose kur oro

drėgmė - normali. Pakuotė ne daugiau 10 kg
	kg
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne): Taip
Knauf Rotband
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):*Gipsinis tinko mišinys Knauf Rotband, 10 kg - Senukai.lt

	145.
	Universalus glaistas 

Paruoštas naudoti glaistas, turintis vinilo

priedų. Kibirais ne daugiau 28 kg, vidaus darbams
	kg
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip Sheetrock
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):*

Universalus glaistas Sheetrock, 28 kg - Senukai.lt

	146.
	Giluminis gruntas

Gruntas sutvirtinantis paviršių, sumažinantis

įgertį, vidaus ir lauko darbams
	l
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Ceresit
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):* Gruntas Ceresit CT 17, skaidrus, 10 l - Senukai.lt

	147.
	Sukibimą gerinantis gruntas

Skirtas gruntuoti mažo įgeriamumo pagrindus.

Pakuotė ne daugiau 5 kg
	kg
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Briko
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):* Kontaktinis gruntas Briko, 5 kg - Senukai.lt

	148.
	Universalūs statybiniai montažiniai klijai (skystos vinys )
Greitai sukimbantys, labai stiprūs, elastingi, sudėtyje nėra tirpiklių. Pakuotės talpa – 310 ml (+/-50 ml) 
	vnt.

	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Briko
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):* Montažiniai klijai - skystosios vinys, Express Briko, 300 ml - Senukai.lt

	149.
	Universalūs statybiniai klijai 

Medienai, kartonui, popieriui, PVA pagrindo

Pakuotė 1 kg (+/-0,1 kg.).
	kg
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip
Achema, Lipalas
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):* Universalūs klijai Lipalas, 1 kg - Senukai.lt

	150.
	Emulsiniai dažai

Matiniai, vidaus darbams, atsparūs plovimui, tinkantys dažyti glaistytą, tinkuotą paviršių, vandens pagrindo, įvairių spalvų.

Pakuotė 1 l (+/-0,1 l) 
	l
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip Pentacolor
(įrašyti prekės gamintoją  ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):* Dispersiniai dažai Pentacolor Ultra 7, balti, 1 l - Senukai.lt
DISPERSINIAI DAŽAI „PROFESSIONAL MAT“ (CLR BAZĖ; 1 l) 
000051107269

	151.
	Emulsiniai dažai 

Matiniai, lauko darbams, atsparūs plovimui, tinkantys dažyti glaistytą, tinkuotą paviršių, vandens pagrindo, įvairių spalvų.

Pakuotė 1 l (+/-0,1 l)
	l
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Dekoral, Pentacolor
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):* Fasado dažai Dekoral Polinit, šviesiai rudi, 1 l - Senukai.lt
Fasado dažai Pentacolor Villa Novus, šokolado spalva, 1 l - Senukai.lt

	152
	Pigmentas vandeniniams dažams (įvairių spalvų)
Tinka vidaus ir lauko darbams, pakuotė ne daugiau 0,35 kg.
	kg
	5
	
	
	Atitinka (taip/ne): Tai
Barlet
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):* Spalvinamieji dažai Barlet, raudoni, 0,3 kg - Senukai.lt
Spalvinamieji dažai Barlet, pilki, 0,3 kg - Senukai.lt

	153.
	Silikoninis hermetikas 

Bespalvis, tinkantis hermetizuoti drėgnose patalpose, atsparus drėgmei ir pelėsiui.
Pakuotės talpa –310 ml (+/-30 ml.).


	vnt.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Penosil
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):* Silikoninis hermetikas PENOSIL Stop Fungi, bespalvis 310 ml - Senukai.lt

	154.
	Silikoninis hermetikas

Baltas, tinkantis hermetizuoti drėgnose patalpose,  atsparus drėgmei ir pelėsiui.
Pakuotės talpa –310 ml. (+/-30 ml.).


	vnt.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Penosil
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):*
Silikoninis hermetikas PENOSIL Stop Fungi, baltas, 310 ml - Senukai.lt

	155.
	Akrilinis hermetikas

Netrūkinėjantis hermetikas, langų rėmų, durų staktų ir kitiems sandarinimams įrengti

prieš dažant, baltas. Pakuotės talpa – 310 ml. (+/-30 ml.).
	vnt.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Penosil
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje  (pateikti aktyvią nuorodą):* Hermetikas Penosil Gaps & cracks, 310 ml, baltas - Senukai.lt

	INSTRUMENTAI

	156.
	Akumuliatorinis smūginis suktuvas – gręžtuvas

18 V, du akumuliatoriai, ne mažiau po 2 Ah,

pakrovėjas, du greičiai, led pašvietimas.

Garantija ne mažiau 12 mėn.


	kompl.
	3
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip
 DeWalt
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

DCD708D2T-QW
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Prekei suteikiama  garantija:

24 mėn.

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):*
Akumuliatorinis gręžtuvas DeWALT DCD708D2T, 18V 2x2.0Ah - Senukai.lt

	157.
	Elektrinis perforatorius

Galia nuo 700 W, smūgio energija nuo 2,4 J.

Garantija ne mažiau 12 mėn.
	kompl.
	2
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip
DeWalt
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

D25133K-QS
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Prekei suteikiama  garantija:

 24 mėn.

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Elektrinis perforatorius Dewalt D25133K-QS, 800W - Senukai.lt


	158.
	Elektrinis kampinis šlifuoklis

Maks. disko skersmuo 125 mm., galia nuo 800 W,

Garantija ne mažiau 12 mėn.
	kompl.
	2
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Black & Decker
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)

BEG220-QS
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Prekei suteikiama  garantija:

 24 mėn.

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Elektrinis kampinis šlifuoklis Black&Decker BEG220-QS, 900 W - Senukai.lt


	159.
	Elektrinis smūginis gręžtuvas

Galia nuo 700 W, maks. gręžimo betone skersmuo ne daugiau 16 mm. Garantija ne mažiau 12 mėn.
	vnt.
	3
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip KINPOW
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

KPID0902
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Prekei suteikiama  garantija:

 24 mėn.

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Elektrinis smūginis gręžtuvas Kinpow KPID0902, 900W - Senukai.lt


	160.
	Elektrinis siaurapjūklis

Galia nuo 700 W. Garantija ne mažiau 12 mėn.
	vnt.
	2
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
SKIL
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

1061AA
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Prekei suteikiama  garantija:

 36 mėn.

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):*
Elektrinis siaurapjūklis Skil 1061AA, 800 W - Senukai.lt


	161.
	Siaurapjūklio pjūkleliai

Tinkantys medienai, laminatui pjauti, nedraskantys paviršiaus. Darbinė dalis 75 mm. (+/-5 mm). Pajungimas - tinkantis daugumai siaurapjūklių.
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	162.
	Metalo pjovimo diskas

125 mm x 1 mm x 22,23 mm, metalui, nerūdijančiam plienui pjauti
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	163.
	Deimantinis ištisinio pjovimo diskas

125 mm x 1,6 mm x 22,23 mm, keramikai, marmurui, plytelėms pjauti
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	164.
	Medienos pjovimo diskas

Medienai, laminatui pjauti. Diametras ne daugiau 190 mm, skylės skersmuo 20 mm, dantukų ne mažiau kaip 48. 
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	165.
	Betono grąžtas

Ø 6 mm, ilgis 165 mm (+/-5 mm.), SDS plus
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	166.
	Betono grąžtas

Ø 6 mm, ilgis 115 mm (+/-5 mm), SDS plus
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	167.
	Betono grąžtas

Ø 8 mm, ilgis 165 mm (+/-5 mm), SDS plus
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	168.
	Betono grąžtas

Ø 8 mm, ilgis 215 mm (+/-5 mm), SDS plus
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	169.
	Betono grąžtas

Ø 8 mm, ilgis 315 mm (+/-5 mm), SDS plus
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	170.
	Betono grąžtas

Ø 10 mm, ilgis 165 mm (+/-5 mm), SDS plus
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	171.
	Betono grąžtas

Ø 10 mm, ilgis 465 mm (+/-5 mm), SDS plus
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	172.
	Betono grąžtas

Ø 5 mm, ilgis 100 mm (+/-5 mm), gręžtuvui
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	173.
	Betono grąžtas

Ø 6 mm, ilgis 100 mm (+/-5 mm),  gręžtuvui
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	174.
	Betono grąžtas

Ø 6 mm, ilgis 150 mm (+/-5 mm),  gręžtuvui
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	175.
	Betono grąžtas

Ø 8 mm, ilgis 100 mm (+/-5 mm),  gręžtuvui
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	176.
	Betono grąžtas

Ø 8 mm, ilgis 150 mm (+/-5 mm),  gręžtuvui
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	177.
	Betono grąžtas

Ø 10 mm, ilgis 200 mm (+/-5 mm),  gręžtuvui
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	178.
	Betono grąžtas

Ø 12 mm, ilgis 150 mm (+/-5 mm),  gręžtuvui
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	179.
	Metalo grąžtas

Ø 3 mm, ilgis 61 mm (+/-5 mm), HSS,  gręžtuvui 
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	180.
	Metalo grąžtas

Ø 4 mm, ilgis 75 mm (+/-5 mm), HSS,  gręžtuvui
	vnt.
	40
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	181.
	Metalo grąžtas

Ø 5 mm, ilgis 86 mm (+/-5 mm), HSS,  gręžtuvui
	vnt.
	40
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	182.
	Metalo grąžtas

Ø 6 mm, ilgis 93 mm (+/-5 mm),  HSS,  gręžtuvui
	vnt.
	40
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	183.
	Metalo grąžtas

Ø 7 mm, ilgis 109 mm (+/-5 mm), HSS, gręžtuvui
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	184.
	Metalo grąžtas

Ø 8 mm, ilgis 117 mm (+/-5 mm), HSS,  gręžtuvui
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	185.
	Metalo grąžtas

Ø 10 mm, ilgis 133 mm (+/-5 mm), HSS,  gręžtuvui
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	186.
	Medienos grąžtas

Ø 5 mm, ilgis 85 mm (+/-5 mm)
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	187.
	Elektrinė freza 
Galia 1000 W (+/- 300 W), šoninis ribotuvas, tvirtinamų įrankių koto skersmuo 6 mm ir 8 mm, garantija ne mažiau kaip 12 mėn.
	vnt.
	2
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

SKIL
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

1841AA
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Prekei suteikiama garantija:

 12 mėn.

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):*
Freza Skil 1841AA, 1200W - Senukai.lt


	188.
	Medienos grąžtas

Reguliuojamas, gręžimo diametras 30 - 64 mm, gręžimo gylis iki 35 mm
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	189.
	Atsuktuvas ir antgalių rinkinys

Gumuota rankena, antgaliai PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; SL4,5; SL5,5; SL6,5; H3; H4; H5; H6; T10; T15; T20; T25; T30; T40
	kompl.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	190.
	Santechninis raktas 
Reguliuojamas, žiočių dydis 1", 45 laipsnių, ilgis 330 mm (+/-10 mm), 
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	191.
	Santechninis raktas 
Reguliuojamas, žiočių dydis 2", 45 laipsnių,
ilgis 530 mm (+/-10 mm), 
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	192.
	Kombinuotos replės

Ilgis 180 mm (+/-10 mm), plastikinė arba gumuota rankena.
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	193.
	Rankinis metalo pjūklas

Pjūklo ašmenys 300 mm ilgio
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	194.
	Pjūklo ašmenys metalo pjūklui 
300 mm ilgio, pagaminti iš bimetalo
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	195.
	Rankinis medienos pjūklas

Ilgis 450 mm (+/- 20 mm), grūdintais dantimis, dantukų skaičius colyje - 11 vnt.   
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	196.
	Ruletė

5 m ilgio, 25 mm pločio, skalė: 1 mm, gumuotas korpusas
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	197.
	Žibintuvėlis 
Led, šviesos srautas nuo 800 lm, kraunamas 

Li - ion akumuliatorius
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip Haushalt
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

GD-3811
 (įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):*

Prožektorius GD-3811, 10W LED, 4V/2Ah - Senukai.lt

	KITA

	198.
	Veidrodis

Be rėmo, klijuojamas. Matmenys 40 cm x 50 cm (+/- 5 cm)
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	199.
	Veidrodis

Be rėmo, su tvirtinimu. Matmenys 50 x 60 cm (+/- 5 cm)
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	200.
	Dvipusė lipni juosta

19 mm x 10 m, drėgmei atspari, tinkama

vidaus ženklų ir plakatų tvirtinimui
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	201.
	Apsauginė dažymo juosta

25 mm x 50 m
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	202.
	Apsauginė dažymo juosta

50 mm x 50 m
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	203.
	Stiklinė lentynėlė su laikikliais

Matmenys 50 cm x 13 cm. (+/-3 cm.) 
	kompl.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	204.
	Skiediklis nitro dažams

646 tipo, pakuotės talpa - 1 l
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	205.
	Skiediklis aliejiniams, alkidiniams dažams

Bekvarpis, pakuotės talpa - 1 l
	 vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	PREKĖS SENIŪNIJOMS

	206.
	Grėblys

Vėduoklinis grėblys su kotu. Metalinė darbinė dalis. Darbinis plotis ne mažiau kaip 40 cm, koto ilgis ne mažiau kaip 120 cm
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	207.
	Grėblys
Metalinis grėblys su kotu, ne mažiau kaip 14 dantų, koto ilgis ne mažiau kaip 150 cm
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	208.
	Grėblys

Plastikinis vėduoklinis grėblys su kotu. Darbinės dalies plotis ne mažiau kaip 60 cm.
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	209.
	Kibiras

Plastikinis kibiras su rankena. Talpa ne mažiau kaip 15 l, bet ne daugiau kaip 17 l
	vnt.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	210.
	Kibiras

Plastikinis kibiras su rankena. Talpa ne mažiau kaip 20 l, bet ne daugiau kaip 30 l
	vnt.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	211.
	Kastuvas

Kastuvas buka metaline darbine dalimi, bendras ilgis ne mažiau kaip 110 cm
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	212.
	Kastuvas

Kastuvas smailia metaline darbine dalimi, bendras ilgis ne mažiau kaip 110 cm
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	213.
	Kastuvas

Kastuvas buka metaline darbine dalimi su

ergonominiu metaliniu arba stiklo pluošto kotu, bendras ilgis ne mažiau kaip 110 cm
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	214.
	Sniego kastuvas 

Sniego kastuvas su ergonomišku aliuminiu kotu. Darbinė dalis ne mažiau kaip 45 cm pločio. Bendras ilgis ne mažiau kaip 120 cm. Darbinė dalis sustiprinta metaline juostele.
	vnt.
	60
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	215.
	Plaktukas

Plaktukas su kotu. Svoris nuo 0,5 kg iki 0,7 kg
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	216.
	Replės

Universalios kombinuotos metalinės replės. Plastiku dengtos rankenos. Ilgis ne mažiau kaip 200 mm
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	217.
	Kirvis

Kirvis su kotu, svoris ne mažesnis kaip 1,4 kg, bet ne didesnis kaip 1,6 kg
	vnt.
	 5
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	218.
	Kirvis

Kirvis su stiklo pluošto kotu, svoris ne mažesnis kaip 1 kg, bet ne didesnis kaip 1,39 kg
	vnt.
	 5
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	219.
	Rankinis pjūklas

Vienarankis pjūklas medžiui pjauti, darbinės dalies ilgis ne mažiau kaip 50 cm, 7 dantys colyje, 

grūdintais dantimis.
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	220.
	Sekatorius

Sekatorius prasilenkiančiais ašmenimis, svoris ne daugiau kaip 220 g, maksimalus kirpimo skersmuo ne mažiau kaip 20 mm
	vnt.
	40
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	221.
	Gyvatvorių žirklės

Svertinės gyvatvorių žirklės, sverto principo mechanizmas, padidinantis kirpimo jėgą, svoris ne daugiau kaip 800 g, ilgis ne mažiau kaip 540 mm
	vnt.
	25
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	222.
	Šluota

Šluota lauko darbams (kiemo šluota), plastikiniai šeriai, su kotu, kurio ilgis ne mažiau kaip 120 cm
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	223.
	Šluota

Šluota vidaus darbams (grindų šluota), 
plastikiniais šeriais, koto ilgis ne  mažiau kaip 120 cm
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	224.
	Laistytuvas  

Plastikinis laistytuvas, talpa ne mažiau kaip 10 l
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	225.
	Šiukšlių surinkimo įrankis

Įrankis metaliniu kotu su griebtuvu valdomu rankena, ne mažesnio kaip 850 mm ilgio
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	226.
	Kauptukas

Kauptukas su kotu, metalinė darbinė dalis

vientisa, jos plotis ne mažiau kaip 16 cm
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	227.
	Kombinuotų veržliarakčių komplektas

metalų lydinys, raktai nuo 6 iki 32 mm skersmens, komplekte ne mažiau kaip 25 vnt., komplektuojamas su dėklu.
	kompl.
	3
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 

	228.
	Teptukas

Dažymo teptukas, plokščias, plotis 20 mm (+/-3 mm) 
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	229.
	Teptukas

Dažymo teptukas, plokščias, plotis 40 mm (+/-3 mm) 
	vnt.
	40
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	230.
	Teptukas

Dažymo teptukas, plokščias, plotis 50 mm (+/-3 mm) 
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	231.
	Teptukas

Dažymo teptukas, plokščias, plotis 70 mm (+/-3 mm) 
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	232.
	Teptukas

Dažymo teptukas, plokščias, plotis 80 mm (+/-3 mm) 
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	233.
	Dažymo volelis
Dažymo volelis, plaukelių ilgis ne mažiau 8 mm, bet ne daugiau 12 mm, volelio ilgis ne mažiau kaip 23 cm, mikropluošto medžiaga
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	234.
	Rankinis vielinis šepetys
ne mažiau kaip 4 šerių eilės 
	vnt.
	50
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	235.
	Apsiaustas
Darbinis lietpaltis (apsiaustas), pagamintas iš PVC, su kapišonu. Įvairūs suaugusio žmogaus dydžiai
	vnt.
	100
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	236.
	Šviesą atspindinti liemenė

XL dydžio, geltonos ar oranžinės spalvų, pagaminta iš poliesterio. 
	vnt.
	120
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	237.
	Auliniai darbo batai

Batai pagaminti: viršus – PVC, padas – PVC, vidus – tekstilė, atsparūs nekoncentruotoms ir silpnoms rūgštims, bazėms, alkoholiui, benzinui, tepalams, dezinfekcinėms priemonėms, augalinės ir gyvulinės kilmės riebalams. Dydžiai nuo 38 iki 46.
	pora
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	238.
	Spyna

Pakabinamoji spyna, plotis 75 mm. (+/-5 mm)
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	239.
	Spyna

Pakabinamoji spyna, plotis 50 mm. (+/-5 mm)
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	240.
	Montažinės putos

Silpnai besiplečiančios montažinės putos. Pakuotės talpa – ne mažiau kaip 750 ml
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Briko
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):*

Putos Briko GG, 750, ml - Senukai.lt


	241.
	Universalus purškiamas tepalas

Tepalas, pašalinantis drėgmę nuo metalinių paviršių, tinkantis elektriniams kontaktams tepti, kad būtų išvengta trumpojo jungimo, skvarbus, nuvalantis riebalus ir nešvarumus (WD 40 tipo arba lygiavertis). Pakuotės talpa – ne mažiau kaip 200 ml
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
WD-40
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):*
Universalus tepalas WD-40, 200 ml - Senukai.lt


	242.
	Tepalas

Vidaus degimo variklių tepalas. Klampumas

5W40. Pakuotės talpa – ne mažiau 5 l
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Mannol
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):*
Automobilio variklio tepalas Mannol Extreme, 5W-40, 5 l - Senukai.lt


	243.
	Universali dvitakčių variklių alyva

Tepalo tipas: mineralinis. Talpa ne mažesnė kaip 1 l, bet ne didesnė kaip 1,5 l
	vnt.
	15
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip 
Mannol
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):*
Motociklo variklio tepalas Mannol 2-takt universal, 1 l - Senukai.lt.



	244.
	Špagatas

Pagamintas iš polipropileno, ritinio svoris ne mažiau kaip 2,4 kg
	ritinys
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	245.
	Stop juosta

Įspėjamoji juosta pagaminta iš polietileno, ilgis ne mažiau kaip 100 m, plotis ne mažiau kaip 10 cm
	ritinys
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	246.
	Dirželis laidams tvirtinti

Juodos spalvos dirželis pagamintas iš plastiko. Ilgis ne mažiau kaip 75 mm, plotis ne mažiau kaip 2,2 mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	pakuotė


	15
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	247.
	Dirželis laidams tvirtinti

Juodos spalvos dirželis pagamintas iš plastiko. Ilgis ne mažiau kaip 140 mm, plotis ne mažiau kaip 3,6 mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.
	pakuotė
	15
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	248.
	Ventiliatorius

Pastatomas ant žemės ventiliatorius su

reguliuojamo  aukščio koja. Ne mažiau trijų sparnuotės sukimosi greičių padėčių. Galia ne mažiau 40 W. Įtampa 220–240 V.
Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip  
Midea
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

FS40-20JA WH
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)
Prekei suteikiama garantija:

 24 mėn. 
Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Pastatomas ventiliatorius su koja Midea FS40-20JA WH - Senukai.lt


	249.
	Elektrinis radiatorius
Pastatomas, galia ne mažiau kaip 1 000 W, bet ne daugiau kaip 2 000 W, su termostatu.  Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių
	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

STANDART 
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

OR15-7 1.5KW 
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)
Prekei suteikiama garantija:

36 mėn. 

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Tepalinis radiatorius Standart OR15-7 - Senukai.lt


	250.
	Termoventiliatorius
Galia  ne mažiau kaip 1 000 W, bet ne daugiau kaip 2 000 W, su termostatu, garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių 

	vnt.
	20
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

ELECTROLUX
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

EFH/S-1120
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)
Prekei suteikiama garantija:

24 mėn. 

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Elektrinis šildytuvas Electrolux EFH/S-1120 White - Senukai.lt


	251.
	Glaistiklis

Nerūdijančio plieno glaistiklis su plastikine rankena, darbinės dalies plotis 8 cm
	vnt.
	10
	
	 
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	252.
	Glaistiklis

Nerūdijančio plieno glaistiklis su plastikine rankena, darbinės dalies plotis 30 cm
	vnt.
	10
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	253.
	Liniuotė

Sulankstoma medinė liniuotė. Ilgis ne mažiau kaip 2 m, plotis ne mažiau kaip 19 mm. Gradavimas: milimetrai, centimetrai
	vnt.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

	254.
	Lazerinis atstumo matuoklis

Darbinis laukas nuo 0,05- 50 m, tikslumas +/- 2 mm. Funkcijos: ploto, tūrio. Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių 


	vnt.
	4
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

MAKITA 
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

LD050P 
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Prekei suteikiama garantija:

 36 mėn. 

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):*. Lazerinis atstumo matuoklis Makita LD050P - Senukai.lt


	255.
	Tvirtinamas skysčių dozatorius

Universalus sieninis tvirtinamas dozatorius, tinka dezinfekciniam skyčiui, muilui, geliui, talpa 500 ml (+/- 200 ml)


	vnt.
	40
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip

GEDY S.P.A..

(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

2077
(įrašyti prekės modelį, jeigu yra)

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* 
Pridedama prekės nuotrauka iš tiekėjo katalogo

	256.
	Bekontaktis kūno temperatūros matuoklis
Nešiojamas, skirtas kūno temperatūros matavimui, paklaida +/-0,3  laipsniai Celsijaus
Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių 


	vnt.
	30
	
	
	Atitinka (taip/ne):  Taip  MOBILUX
(įrašyti prekės gamintoją ar prekės ženklą)**

AET-R1D2 (įrašyti prekės modelį, jeigu yra)
Prekei suteikiama garantija:

 12 mėn. 

Nuoroda į prekės aprašymą internetiniame tinklalapyje (pateikti aktyvią nuorodą):* Bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras AET-R1D2 - Senukai.lt



*Jeigu internetiniame tinklalapyje nėra prašomos informacijos apie prekės technines specifikacijas, tiekėjas privalo pateikti prekės bukletą, prekės nuotrauką, ar pan., kuriame būtų nurodyta informacija apie reikiamą prekės techninę specifikaciją. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti papildomų įrodymų, kurie leistų patikrinti prekių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.
**Tiekėjas gali siūlyti kelių gamintojų / prekės ženklų prekes.
