## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių histologijai sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas, siūlomos prekės katalogo numeris
1 | Laboratorinis žymėjimo rašiklis, naudojamas ant įvairių laboratorinių priemonių paviršių tokių kaip stiklas ar kasetės,greitai džiūstantis, atsparus ksilenui, alkoholiams, acetonui, formalinui; juodos spalvos. | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 2.178 | 217.8 | Kaltek, 2228K
3 | Mikrodozavimo sistema (3 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo) (būtinas suderinamumas su esamais ligoninėje Biohit/Sartorius mikrodozatoriais):
3.1 | Filtras mikrodozatoriui II, kurio tūris nuo 10-100 µl; padalos vertė ne daugiau nei 0,2 µl. Pakuotė ne mažiau 50vnt. | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 0.4598 | 45.98 | Sartorius, 721008
3.2 | Filtras mikrodozatoriui III, kurio tūris nuo 100-1000 µl; padalos vertė ne daugiau nei 1 µl. Pakuotė ne mažiau 50vnt. | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 0.4598 | 45.98 | Sartorius,721006
3.3 | Mikrodozatorius IV: tūris nuo 500-5000 µl; padalos vertė ne daugiau nei 10 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; turi turėti apsauginį filtrą, apsaugantį mikrodozatorių ir mėginį nuo užterštumo; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui. | iki 2 vnt. | Vnt. | 21 | 204.49 | 408.98 | Sartorius, 725080
3.4 | Filtras mikrodozatoriui IV, kurio tūris nuo 100-5000 µl; padalos vertė ne daugiau nei 10 µl. Pakuotė ne mažiau 50vnt. | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 0.4598 | 45.98 | Sartorius,721005
3.5 | Antgaliai mikrodozatoriui IV: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 500 -5000 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0945 | 94.5 | Sartorius, 780308
| Viso 3 pozicija: |  |  |  |  | 641,42
12 | Indas objektinių stikliukų dažymui su dangteliu, stiklinis, Coplin tipo, talpa 10 standartinių objektyvinių stiklelių ( 76x26 mm). Indo išmatavimai 105x45x45 mm. | iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 11.374 | 113.74 | Marienfeld, 4200003
Pastaba: Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.