1 PRIEDAS

DANTŲ PROTEZAVIMO MEDŽIAGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

| Pir-kimo dalys | Pirkimo objekto pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x6) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM) (4x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 pirkimo dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Cirkonio stiklo pluošto įterpto į dervos matricą kaiščiai; rentgeno kontrastiški ir šviesai pralaidūs silanuoti, autoklavuojami iki 135 C; biologiškai suderinami, anatominė forma ir skirtingi skersmenys: 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 mm. Pagrindinis rinkinys 50 skirtingų kaiščių: 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 mm skersmens. (1,0 – 15 vnt; 1,2 - 15 vnt; 1,4 - 10 vnt; 1,6 -10 vnt.) ir 4 priderinti grąžtai. Elastiškumo modulis 45 Gpa, atsparumas lūžimui 38 MPa. | Rink. | 2 | Snowpost Basic komplektas 50+4, gamintojas Abrasive technology | 168,00 | 203,28 | 336,00 | 406,56 |
| 1.2. | Papildymui - Cirkonio stiklo pluošto įterpto į dervos matricą kaiščiai; rentgeno kontrastiški ir šviesai pralaidūs, silanuoti, autoklavuojami iki 135 C; biologiškai suderinami, anatominė forma ir skirtingi skersmenys: 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 mm. Pakuotė po 10 kaiščių: 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 mm skersmens. Elastiškumo modulis 45 Gpa atsparumas lūžimui 38 MPa. | Pak. | 80 | Snowpost 1.0, 1.2; 1.4; 1.6 mm/10 vnt. gamintojas Abrasive technology | 28,00 | 33,88 | 2 240,00 | 2710,40 |
| 1.3. | Cirkonio stiklo pluošto įterpto į dervos matricą kaiščiai; rentgeno kontrastiški ir šviesai pralaidūs, silanuoti autoklavuojami iki 135 C; biologiškai suderinami, anatominė forma ir skirtingi skersmenys. .Pagrindinis rinkinys 50 skirtingų kaiščių: 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 mm skersmens ir 4 priderinti grąžtai. (1,0 – 15 vnt; 1,2 - 15 vnt; 1,4 – 10 vnt; 1,6 -10 vnt.). Elastiškumo modulis 52 Gpa, atsparumas lūžimui 64 MPa. | Rink. | 2 | Snowlight Įvadinis komplektas 50+4, gamintojas Abrasive technology | 184,00 | 222,64 | 368,00 | 445,28 |
| 1.4. | Papildymui - Cirkonio stiklo pluošto įterpto į dervos matricą kaiščiai; rentgeno kontrastiški ir šviesai pralaidūs, silanuoti autoklavuojami iki 135 C; biologiškai suderinami, anatominė forma ir 5 skirtingi skersmenys: 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 mm. Pakuotė po 10 kaiščių: 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 mm skersmens. Elastiškumo modulis 52 Gpa atsparumas lūžimui 64 MPa. | Pak. | 10 | Snowlight 0.8, 1.0, 1.2; 1.4; 1.6 mm/10 vnt. gamintojas Abrasive technology | 32,00 | 38,72 | 320,00 | 387,20 |
| Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur: |  |  |  |  |  |  | 3264,00 | 3949,44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 pirkimo dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Savaiminės polimerizacijos kompozicinė medžiaga skirta laikinų tiltų ir vainikėlių gamybai pagaminta nano hibridinės technologijos pagrindu; atitinka VITA spalvų raktą; pakuotėje ne mažiau 50 gr. Natūralių dantų fluorescentiškumą atitinkanti šaltos polimerizacijos pasta- pasta sistema kartridže. santykiu 1:1. Pirminis kietėjimo laikas po 45 s, bendras darbo laikas 4 min.; blizgus paviršius (paviršiaus nelygumai iki 0,12 mikronų; atsparumas trinčiai > 2000N; atsparumas spaudimui > 500 MPa. Nereikalauja papildomo poliravimo. | Pak. | 17 | Structur 3, 50 ml, gamintojas Voco GmbH | 80,00 | 96,80 | 1360,00 | 1645,60 |
| Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur |  |  |  |  |  |  | 1360,00 | 1645,60 |

_________________________________________________