1 PRIEDAS

DANTŲ ATSPAUDŲ PRIEDŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

| Pir-kimo dalys | Pirkimo objekto pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x6) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM) (4x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Silikono masė C /bazė 910g. Polisiloksanas, kondensuojamo tipo silikono elastomeras didelio klampumo bazinė medžiaga. Bazė: šviesiai pilka. Ne mažiau 7 dienų dimensinis stabilumas, darbo laikas 4,5 min. | Vnt. | 100 | „Speedex putty“, gamintojas Coltene | 17,24 | 20,86 | 1724,00 | 2086,00 |
| 2. | Silikono masė C korekcinė /140ml. Korekcinė masė Medium gali būti naudojama: dvisluoksniams, dvimomenčiams atspaudams, vienmomenčiams. Darbo laikas: 6 min. | Vnt. | 100 | Speedex light“, gamintojas Coltene | 7,14 | 8,64 | 714,00 | 864,00 |
| 3. | Silikono masė C /aktyvatorius 60ml. Aktyvatorius tinka tiek bazinei medžiagai tiek korekcinems medžiagoms Light Body ir Medium. Darbo laikas: 4,5 min. | Vnt. | 180 | Speedex catalyst paste“ gamintojas Coltene | 10,03 | 12,14 | 1805,40 | 2185,20 |
| 4. | Atspaudinė – korekcinė dviejų žingsnių atspaudų technikoje, tiksotropinė, tikslaus atspaudo medžiaga, kurios pagrinde yra papildomo apdorojomo vinilo silikonas. Hidrofilinė, gerai atkuria po dantenomis esančias zonas, atspaudas gerai išlaiko formą padėkle, o suspaustas išskysta, medžiagą galima dėti švirkštu. Medžiaga atitinkanti ISO 4823: keturių skirtingų klampumų -Tipas 3; Tipas 2; Tipas 1;Tipas 0, kiekviena iš jų dviejų kietėjimo laikų ( greito -Fast ir reguliaraus - Regular). Fast /greito - bendras darbo laikas ne mažiau 60 s ,atspaudas kietėja burnos ertmėje ne ilgiau 2:30) ir reguliaraus / Regular (bendras darbo laikas 1: 30, atspaudas kietėja burnos ne ilgiau ertmėje 4:30 Matmenų pasikeitimas po 24 val. ne daugiau kaip 1,5 %.Atspaudo stabilumas ne mažiau 14 d. 2 kartridžai po ne mažiau 50 ml,12 plastmasinių maišytuvų, 12 antgaliukų | Vnt. | 3 | Variotime light flow“ , gamintojas Kulzer | 31,49 | 38,10 | 94,47 | 114,30 |
| 5. | Pirminė atspaudinė medžiaga, dviejų atspaudų technikoje kartu su korekcine mase, atitinkanti ISO 4823: ADA spec.No 19 reikalavimus: labai tankus glaistas, tikslaus atspaudimo, kurios pagrindas yra vinilo polisiloksano, , methylhydrogensiloksanas tinka drėgniems paviršiams, lengvai sumaišoma ir nelipni. Dviejų tipų- kietėjimo laiko greito- Fast (bendras darbo laikas 60 s ,atspaudas kietėja burnos ertmėje ne ilgiau 2:30) ir reguliaraus - Reguliar( bendras darbo laikas 1: 30, atspaudas kietėja burnos ne ilgiau ertmėje 4:30). Matmenų pasikeitimas po 24 val. ne daugiau mažiau kaip 1,5 %, atsistatymas po deformacijos 96,5 %. Atspaudo stabilumas 14d. Pakuotėje bazė 300ml +katalizatorius 300ml du dozavimo šaukšteliai. | Vnt. | 3 | Variotime putty, gamintojas Kulzer | 52,44 | 63,45 | 157,32 | 190,35 |
| 6. | Elastomerinė, silikoninė, ypatingai tiksli A klasės atspaudinė medžiaga. Rinkinį sudaro: Variotime Easy Putti (tūbelė, 1:1,2x300ml ), Variotime Dynamix Putti (užtaisas, 5:1, 380 ml), Variotime Heavy Tray (užtaisas, 1:1, 50 ml), Variotime Dynamix Heavy Tray (užtaisas, 5:1, 380 ml), Variotime Monophase (užtaisas, 1:1, 50 ml), Variotime Dynamix Monophase (užtaisas, 5:1, 380 ml), Variotime Medium Flow užtaisas, 1:1, 50 ml), Variotime Light Flow (užtaisas, 1:1, 50 ml), Variotime Extra Light Flow (užtaisas, 1:1, 50 ml). | Rink. | 5 | Variotime dynamix, gamintojas Kulzer | 147,07 | 177,95 | 735,35 | 889,75 |
| 7. | Masė A silikonas. Geito kietėjimo sąkandžio registravimo masė. Tamsiai rožinės spalvos vinil polisiloksido bazė 2 x 50 ml; kietumas pagal Shore skalę – D43. Mažo elastingumo tiksotropinė; patogi darbui su pacientu 30 s darbo laikas; gali būti apdirbama frezais ir kitais besisukančiais instrumentais po sukietėjimo. | Pak. | 10 | Variotime Bite, gamintojas Kulzer | 32,52 | 39,35 | 325,20 | 393,50 |
| 8. | Bendros paskirties alginatinė masė , RAUSVOS spalvos milteliai, užtikrina puikų atspaudų detalumą, pasižymi elastingumu ir atsparumu lūžimui. Nekeičia spalvos kietėdamas. Atspaudas gali būti atpilamas per 24 val. NEDULKA spartus kietėjimas, puikus suderinamumas su gipsu. Darbo laikas ne daugiau 1,5 min. Pakuotė ≥453g. | Pak. | 350 | Alligat, gamintojas Kulzer | 5,68 | 6,87 | 1988,00 | 2404,50 |

_________________________________________________