## Lapas1
Dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonių pirkimo atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS
Techninė specifikacija
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
21. Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
21.1. | Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | 5 L | 40 | 5 | 57.45 | 2298 | 5 l | 57.45 | Turi tikti plovimo - dezinfekavimo mašinoms „Olympus“: pateikti patvirtinančius dokumentus. Cleaner ETD (CETD) Tinka plovimo- dezinfekavimo mašinoms „ Olympus“: pateikiamas prietaiso gamintojo patvirtinimas.
21.2. | Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | 5 L | 100 | 5 | 71.3 | 7130 | 5 l | 71.3 | Turi tikti plovimo - dezinfekavimo mašinoms „Olympus“: pateikti patvirtinančius dokumentus. Sudėtis: 20 proc. glutaraldehidas, koroziniai inhibitoriai, alkoholinės medžiagos. Disinfectant ETD (DETD) Tinka plovimo- dezinfekavimo mašinoms „ Olympus“: pateikiamas prietaiso gamintojo patvirtinimas. Sudėtis: 20 proc. glutaraldehidas, koroziniai inhibitoriai, alkoholinės medžiagos
21 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 9428
Pastaba. Jei „Mato vienetas“ (3 stulpelis) ir „Pakuotė“ (8 stulpelis) sutampa, tuomet ir „Vieneto kaina su PVM“ (6stulpelis) ir „Pakuotės kaina su PVM“ (9 stulpelis) sutampa.
Atkreipiame dėmesį: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu privalės pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pirkimo dalies techniniai parametrai). Atkreipiame dėmesį, kad po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima tikslinti (ir pateikti naujų) dokumentų patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl jei pateikti dokumentai neįrodys visų reikalavimų atitikimo, toks pasiūlymas bus ATMETAMAS.

## Sheet1
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Pakuotė | Reikalavimai
49. Sterilūs chirurginiai tvarsčiai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
49.1. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 250000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 5 x 7 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2.Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.2. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 80000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 10 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.3. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 50000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 15 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.4. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 42000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 20 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.5. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 22000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 25 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.6. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 22000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 30 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.7. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 12000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 35 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.