## Lapas1
Dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonių pirkimo atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS
Techninė specifikacija
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
2. | Antimikrobinis kūno ir veido losjonas Octenisan wash lotion, 150 ml (2 p.d. Octenisan wash lotion) | L | 50 | 21 | 21.95 | 1097.5 | 0,15 - 0,5 l | 3.29 | Paruoštas naudoti, tinka odos ir gleivinių prausimui esant infekcijai ar jos pavojui, MRSA kontaminacijai. Bespalvis, bekvapis, apsaugo odą nuo išsausėjimo. Veiklioji medžiaga – oktenidinas.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
3.Priemonės chirurginei rankų antiseptikai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
Losjonai chirurginiam rankų plovimui ir rankų antiseptikai chirurginei rankų antiseptikai turi būti to paties gamintojo
3.1. | Skystas muilas chirurginiam rankų plovimui Sensiva wash lotion, 500 ml (3.1 ir 3.2 Sensiva wash lotion, 3.1 ir 3.2 p.d. Sensiva wash lotion sertifikatas_KONFIDENCIALU) | L | 700 | 21 | 4.08 | 2856 | 0,5 l | 2.04 | Turi tikti ligoninės sieniniams dozatoriams (arba pateikti dozatorius, tinkančius siūlomai priemonei pakeitimui). Savybės: PH turi būti neutralus odai, be dažo medžiagų. Sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų. Tinkantis jautriai odai, dažnam rankų plovimui. Lengvai putoja, greitai ir efektyviai valo odą. Paruoštas naudojimui. Gerai nusiskalauja. Pateikti kosmetikos gaminio notifikavimo pažymėjimą. Rankų higienos priemonės (nuo 3.1 iki 3.7 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje).
3.2. | Skystas muilas chirurginiam rankų plovimui Sensiva wash lotion, 1 litras (3.1 ir 3.2 Sensiva wash lotion, 3.1 ir 3.2 p.d. Sensiva wash lotion sertifikatas_KONFIDENCIALU) | L | 1500 | 21 | 2.94 | 4410 | 1,0 l | 2.94 | Tie patys reikalavimai kaip 3.1 punkte.
3.3. | Rankų antiseptikas chirurginei rankų antiseptikai Desmanol pure, 500 ml (3.3 ir 3.4 p.d. Desmanol pure) | L | 900 | 21 | 6.26 | 5634 | 0,5 l | 3.13 | Turi tikti ligoninės sieniniams dozatoriams (arba pateikti dozatorius, tinkančius siūlomai priemonei). Veikliosios medžiagos – propanolio alkoholiai: 100 g tirpalo sudaro ne mažiau 60 g. Turi tikti chirurginiam rankų paruošimui, pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms, grybeliams, virusams (TB, ŽIV, HBV, ROTO, MRSA, NORO). Turi pasižymėti greitu veikimu ( iki 2 min. – chirurginei rankų dezinfekcijai), turi turėti odos apsaugos ir priežiūros komponentų. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Pateikti laminuotas chirurginio rankų paruošimo schemas.
3.4. | Rankų antiseptikas chirurginei rankų antiseptikai Desmanol pure, 1 litras (3.3 ir 3.4 p.d. Desmanol pure) | L | 2500 | 21 | 5.64 | 14100 | 1,0 l | 5.64 | Tie patys reikalavimai kaip 3.3 punkte.
3.5. | Alkūniniai sieniniai dozatoriai SM2 universal (3.5-3.7 p.d. alkuninis dozatorius ir pompa) | Vnt. | 100 | 21 | 1.21 | 121 | 1 l talpos | 1.21 | Tvirtinamas stabiliai prie sienos, rankena ilga (ne trumpesnė 18 cm), patogus paspaudimas alkūne (nesiliečiant prie korpuso ir išlaikant sterilumą). Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas, visiškai uždaras su vientisu gaubtu. Anga uždengta skaidriu plastiku. Turi dozavimo reguliavimo įrenginį (nuo 0,5 - 1,5 ml). Turi tikti perkamiems losjonų ir rankų dezinfekcijos medžiagų flakonams.
3.6. | Alkūniniai sieniniai dozatoriai SM2 universal (3.5-3.7 p.d. alkuninis dozatorius ir pompa) | Vnt. | 60 | 21 | 1.21 | 72.6 | 0,5 l talpos | 1.21 | Tie patys reikalavimai kaip 3.5 punkte.
3.7. | Dozavimo pompa pompa, 180303 (3.5-3.7 p.d. alkuninis dozatorius ir pompa) | Vnt. | 50 | 21 | 1.51 | 75.5 | 1 vnt. | 1.51 | Turi tikti 0,5 - 1,0 l perkamiems muilų ir rankų dezinfekcijos medžiagų flakonams.
3 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 27269.1
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
5. | Kremas personalo rankų odos priežiūrai Esemtan skin lotion, 500 ml (5 p.d. Esemtan skin lotion) | L | 200 | 21 | 6.87 | 1374 | Flakonas 0,2 - 0,5 l | 3.44 | Skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalui profesonaliam naudojimui. Tinkamas naudoti mūvint apsaugines pirštines. Turi skatinti pažeistos odos atsinaujinimą; drėkinti odą; didinti jos elastingumą; reguliuoti odos riebalų ir vandens balansą; greitai patekti į giliuosius odos sluoksnius. Sudėtyje turi turėti: odą tausojančių, natūralių komponentų. Užtikrinti rankų apsaugą po dažno rankų dezinfektanto naudojimo.
6. | Įrenginys skirtas mokyti ir tikrinti rankų chirurginį ir higieninį paruošimą UV box (6 p.d. UV box) | Vnt. | 1 | 21 | 1608.09 | 1608.09 | 1 vnt. | 1608.09 | Įrenginys skirtas rankų dezinfekcijos priežiūrai ir mokymui, naudojant fluorescencinį metodą. Turi turėti CE ženklą.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Darbinio skiedinio (veikian-čio TBC) 1 L kaina Eur su PVM | Ekspozi-cijos laikas veikiantis TBC | Reikalavimai
7. | Paviršių dezinfekcijos medžiagos Terralin protect 5 litrai + dozavimo pompa, 117101 (7 ir 18 p.d. Terralin protect, 7 ir 18 p.d. Terralin protect TBC_KONFIDENCIALU) | L | 400 | 5 | 6.96 | 2784 | iki 5 l. | 34.79 | 0.0348 | 0,5 % koncentracija veikia per 15 min | Veiklioji medžiaga: aminai ir ketvirtiniai amonio junginiai. Sudėtyje neturi būti chloro, aldehidų, fenolių junginių, rūgščių. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTO). Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis. Turi tikti įvairių kietų paviršių, san. mazgų, stalo indų, maisto ruošimo patalpų, anestezijos įrangos, slaugos priemonių plovimui ir dezinfekcijai. Turi turėti trumpą ekspozicijos laiką (5-30 min.); nepalikti dėmių, greitai džiūti; fiksuotas užsukimas. Su pompa. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Vertinama 1 l darbinio tirpalo kaina. Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
9. | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai Mikrozid AF liquid, 1 litras + purkštukas, 180124 (9 p.d. Mikrozid AF liquid, 9 p.d. Mikrozid AF liquid tyrimai_KONFIDENCIALU) | L | 800 | 5 | 4.81 | 3848 | 0,7 l - 1 l | 4.81 | Greitai paviršių dezinfekcijai paruoštas naudoti tirpalas. Tinka visiems alkoholiui atspariems paviršiams, įskaitant ir medicinos prietaisus sveikatos priežiūros įstaigoje. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TBC), grybeliams (aspergylus niger), virusams (pateikti mikrobiologinių tyrimų rezultatus). Veikliosios medžiagos – alkoholiai (100 g tirpalo alkoholio turi būti ne mažiau kaip 60 g). Turi tikti greitai dezinfekcijai. Ant paviršių nepalikti drėgnų ruožų. Turi būti fiksuotas užsukimas. Ekspozicijos laikas: nuo 30 sek. iki 5 min. Prie flakono turi būti specialus išpurškėjas. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
10. Servetėlės paviršių dezinfekcijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
10.1. | Universalus servetėlių dispenseris (kibirėlis) skystoms dez. priemonėms paviršių dezinfekcijai Schulke wipes 100/111 dispenser box (10 p.d. Schuelke wipes 111) | Vnt. | 150 | 21 | 11.2 | 1680 | 1 vnt. | 11.2 | Turi būti hermetiškai uždaromas, turėti dispenserinę sistemą servetėlių išgręžimui ir dozavimui. Storo, kieto, nepermatomo plastiko, gerai laikančio formą. Turi tikti visoms paviršių dezinfekuojančioms priemonėms, apsaugoti dezinfektantus nuo užteršimo ir išgaravimo. Talpa 2,5 - 3 litrai.
10.2. | Servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai Schulke wipes 111 (10 p.d. Schuelke wipes 111) | Serve-tėlė | 90000 | 5 | 0.05657 | 5091.3 | Ritinyje 90 - 120 servetė-lių | 6.28 | Turi tikti kibirėliams. Ritinys perforuotas, medžiaga – poliesteris, gerai sugeriantis drėgmę, nepaliekantis pūko.
10 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 6771.3
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
11. | Sausos servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai Schulke wipes 100 (11 p.d. Schuelke wipes 100) | Riti-nys | 2000 | 5 | 6.93 | 13860 | Ritinyje 100 servetėlių (± 10 vnt.) | 6.93 | Turi būti pritaikyti įstaigoje naudojamiems servetėlių dispanseriams (Bode kibirėliams). Ritinys perforuotas, servetėlių plotas nuo 750 iki 930 cm2. Ritinio aukštis nuo 18 iki 21,5 cm. Ritinio skersmuo ne didesnis kaip 14,5 cm. Arba suteikti nemokamai 70 vnt. kiekį dispenserių ir į dispenserius tinkamų išmatavimų sausų servetėlių ritinius, kurių servetėlių plotas nuo 750 iki 930 cm2. Medžiaga – poliesteris, gerai sugeriantis drėgmę, nepaliekantis pūko.
12. | Dezinfekciniu tirpalu impregnuotos servetėlės echoskopų daviklių ir kitų atsparių alkoholiui paviršių dezinfekcijai. Mikrozid Sensitive jumbo wipes, 200 vnt. (12 p.d. Mikrozid sensitive jumbo wipes) | Serv-etėlė | 150000 | 5 | 0.0441 | 6615 | 200 servetėlių | 8.82 | Skirta echoskopų, ultragarso daviklių ir kietos optikos kasdieninei dezinfekcijai. Neturi būti alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 2 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos dezinfekcine priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu.Traukiasi po vieną. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų, perteklinės drėgmės. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Vertinama 1 servetėlės kaina.
13. | Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai plastikiniame dispenseryje Mikrozid AF jumbo wipes, 200 vnt. (13 p.d. Mikrozid AF jumbo wipes) | Serve-tėlė | 60000 | 5 | 0.04885 | 2931 | 120 – 200 vnt. | 9.77 | Skirtos aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai (stalams, kėdėms, durų rankenoms, monitoriams, klaviatūroms, mobiliems telefonams, lovų rėmams, med. įrangai ir instrumentams). Servetėlės impregnuotos alkoholiu (ne mažiau 60 %) ir medžiagomis sustiprinančiomis alkoholio veikimą. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, fungicidiškai, virusidiškai (įsk. HBV, ŽIV, HCV, Polyoma, adeno, rota virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 2 min. Patogios naudojimui, vienu judesiu išsitraukia viena servėtėlė. Perforuotos, įpakuotos dėžutėje su dozatoriumi. Servėtėlių dydis patogus valymui, galima nuvalyti kuo didesnį plotą, ne alergizuoja, stipriai sudrėkintos. Nurodyti servėtėlių skaičių pakuotėje. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Vertinama 1 servetėlės kaina.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
14. | Centrinių ir periferinių kateterių dezinfekcijos priemonė Oktiseptas, 250 ml (14 p.d. Oktiseptas, 14 p.d. Oktiseptas_KONFIDENCIALU) | Flakonas | 200 | 5 | 5.67 | 1134 | 250 ml | 5.67 | Skirta venų kateterio, centrinės intraveninės kaniulės, inkstų hemodializės kateterio ir kt. priežiūrai.Veiklioji medžiaga ne mažiau 70% izopropilio alkoholio ir 2% chlorheksidino gliukonato arba oktenidino dihidrochloridas.. Sudėtyje nėra jodo, peroksido, triklozano, ketvirtinių amonio junginių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 30 sek. Priemonė paruošta naudoti. Flakonas su purškikliu 250 ml.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Darbinio skiedinio veikiančio TBC 1 L kaina Eur su PVM | Ekspozi-cijos laikas veikiantis TBC | Reikalavimai
17. | Instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė Gigasept instru AF, 5 litrai + dozavimo pompa, 117101 (17 p.d. Gigasept instru AF, 17 p.d. Gigasept instru AF TBC_KONFIDENCIALU) | L | 350 | 5 | 9.02 | 3157 | 1,0 - 5,0 l | 45.08 | 0.0902 | 1 % koncentracija veikia per 60 min | Priemonės pavidalas - skystas koncentratas, skirtas instrumentų valymui ir dezinfekcijai. Be aldehidų, fenolių, chloro junginių. Sudėtyje turi būti: ketvirtiniai amonio junginiai, enzimai, korozijos inhibitoriai. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru bakterijoms (TB), grybeliams (C. albicans ir kt.), virusams. Negadina instrumentų iš nerūdijančio plieno, keramikos, plastmasės, silikono. Ekonomiškas naudoti, nealergizuojantis, ne aštraus kvapo. Pasižymi geromis plaunančiomis savybėmis. Dozavimo priemonės patikimos, pritaikytos tirpalo gamybai iš koncentrato. Pateikti atitikties deklaraciją. Vertinama 1 l darbinio skiedinio kaina. Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC.
18. | Baseino ir vonių valymo ir dezinfekcijos priemonė Terralin protect 5 litrai (7 ir 18 p.d. Terralin protect, 7 ir 18 p.d. Terralin protect TBC_KONFIDENCIALU) | L | 15 | 5 | 5.88 | 88.2 | 3,0-5,0 l | 29.4 | 0.0294 | 0,5 % koncentracija veikia per 15 min | Skystas koncentratas. Naikina bakterijas (įsk. Legionela), grybelius, inaktyvuoja virusus (HBV, ŽIV, TB, Papovo). Tinka visų organinėms rūgštims atsparių paviršių (t.y. keramikinių, stiklinių, nerūdijančio plieno ir kt.) inventoriaus, sanitarinių techninių įrenginių, vonių, praustuvių, unitazų, plaukimo baseinų, pirčių dezinfekcijai ir plovimui. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. Vertinama 1 l darbinio skiedinio kaina. Privaloma pateikti 1 l darbinio tirpalo kainą ir ekspozicijos laiką veikiantį TBC.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
23. Instrumentų ploviklis ir neutralizatorius automatinėms instrumentų plovimo mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
23.1. | Instrumentų ploviklis automatinėms instrumentų plovimo mašinoms Thermosept Alka clean forte, 5 litrai (23.1 p.d. Thermosept Alka clean forte) | 5 L | 500 | 5 | 21.44 | 10720 | 5 l | 21.44 | Turi tikti naudojamoms įstaigoje automatinėms instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms. Neturi sukelti metalo oksidacijos. Ploviklis neputoja, ekonomiška naudojimui. Sudėtyje negali būti fosfatų ir silikatų, turi nesusidaryti bioplėvelės. Sudėtyje esantys fermentai gerai valo kraują ir kitas baltymines medžiagas, tirpalo pH - silpnai šarminis (pH >10).
23.2. | Skystas neutralizatorius, skirtas naudoti automatinėse plovimo mašinose Thermosept NKZ, 5 litrai (23.2 Thermosept NKZ) | 5 L | 250 | 5 | 19.11 | 4777.5 | 5 l | 19.11 | Turi tikti naudojamoms įstaigoje automatinėms instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašinoms, naudoti kartu su šarminiu valikliu. Priemonė bespalvė, netoksiška, citrinų rūgšties pagrindu, ekonomiška naudojimui. Ploviklio ir neutralizatoriaus bakelių spalvos turi būti skirtingos.
23 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 15497.5
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
24. | Priemonė skirta užterštų medicinos prietaisų laikinam laikymui Gigazyme Actifoam, 750 ml (24 p.d. Gigazyme actifoam, 24 p.d. Gigazyme actifoam sertifikatas_KONFIDENCIALU) | L | 30 | 5 | 19.64 | 589.2 | 750 ml | 14.73 | Piemonė skirta užterštų medicinos priemonių laikinam laikymui iki valymo ir dezinfekcijos. Putų ir/ar gelio pavidalo, kurios tolygiai padengia užterštus paviršius bei ardo teršalus. Neleidžia teršalams ant medicinos priemonių išdžiūti ne mažiau kaip 48 valandas. Iš karto paruoštas naudoti, pakuotė - flakonas su purškikliu.
25. | Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose TOSI (25 p.d. TOSI, 25 p.d. TOSI sertifikatas_KONFIDENCIALU) | Vnt. | 2000 | 21 | 3.98 | 7960 | 12 vnt. | 47.76 | Atitinka EN 15883 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją. Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele. Taršos medžiaga standartizuotas jaučio hemoglobinas ir fibrinogenas su trombinu bei krešėjimo faktoriais. Pateikti testo koreliacijos su imituojama tarša validavimo protokolą. Testas vienkartinio naudojimo, spaustukais tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį.
26. | Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose TOSI Lumcheck (26 p.d. TOSI Lumcheck) | Vnt. | 250 | 21 | 2.94 | 735 | 25 vnt. | 73.5 | Testas plovimo kokybei nustatyti ant vidinių tuščiavidurių instrumentų paviršių valomų automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose. Testo pavidalas: plieno plokštelė padengta taršos medžiaga. Testas turi būti pritaikytas įdėti į tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą. Tyrimo rezultatai – tuoj pat po valymo proceso. Pateikti testo rezultatų etalonus su detaliais paaiškinimais. Pakuotėje - 1 testas, pakuotė saugi, vakuuminė.
27. | Testai kraujo likučiams ant instrumentų nustatyti Hemocheck S (27 p.d Hemocheck S) | Vnt | 60 | 21 | 4.02 | 241.2 | 12 vnt. | 48.24 | 1. Tinka nustatyti kraujo ir denatūruoto kraujo likučiams ant įvairių paviršių po rankinio ir automatinio paruošimo būdo. 2. Testo jautrumas: reagentai turi būti jautrūs, kad galima būtų nustatyti mažiau 1µg kraujo likučių ant tiriamųjų paviršių. 3. Greitas tyrimo rezultatas. 4. Aiškus tyrimo rezultatas - spalvos pasikeitimas. 5. Testą sudaro aktyvatorius, reagentas su paėmimo tamponu.
28. | Odontologinių instrumentų valymo ir dezinfekavimo priemonė Rotasept, 2 litrai (28 p.d. Rotasept) | L | 30 | 5 | 6.1 | 183 | 2 litrai | 12.2 | Skystis. Skirti valyti ir dezinfekuoti besisukančius tiksliuosius odontologinius instrumentus: grąžtus, šlifavimo diskus, dantų šaknų kanalo instrumentus. Veiklioji medžiaga- alkoholiai ir šarmas, antikorozinės bei plaunančios medžiagos. Platus veikimo spektras naikina bakterijas (Įsk. TB), grybelius inaktyvuoja virusus (HBV ir ŽIV). Paruošta naudoti priemonė. Ekspozicija – ne ilgesnė nei 10 min. Po dezinfekcijos instrumentų perplauti nereikia.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
30. | Odontologinės atsiurbimo sistemos ir spjaudyklės valymo priemonė Aspirmatic cleaner, 2 litrai (30 p.d. Aspirmatic cleaner) | L | 3 | 5 | 7.51 | 22.53 | 2 litrai | 15.02 | Skystas koncentratas.Veikliosios medžiagos 30 - 50% citrinos rūgšties monohidratas, nejoniniai tenzidai, korozijos inhibitoriai, dažai.Tinka atsiurbimo sistemų, spjaudyklių ir drenuojančiųjų dalių valymui.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Reikalavimai
34. Vonelės instrumentų mirkymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
34.1. | Vonelė instrumentų mirkymui Vonelė 3 litrų su baltu dangčiu (34 p.d. voneles) | Vnt. | 15 | 21 | 33.28 | 499.2 | Vonelės talpa 3 - 5 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė.
34.3. | Vonelė instrumentų mirkymui Vonelė 10 litrų su skaidriu dangčiu (34 p.d. voneles) | Vnt. | 15 | 21 | 58.99 | 884.85 | Vonelės talpa 10 - 12 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį permatomą dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė.
34 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 1384.05
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
35.Testai teršalų nustatymui ant endoskopų (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
35.1. | Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose TOSI Flexicheck (35.1 ir 35.4 p.d. TOSI Flexicheck ir Flexicheck prietaisas) | Vnt. | 50 | 21 | 3.81 | 190.5 | 25 vnt. | 95.25 | 1. Tinka plovimo kokybei nustatyti tuščiavidurių lanksčių endoskopų ir med. prietaisų vidinėse angose automatinėse plovimo mašinose. 2. Testo pavidalas: plieno plokštelė padengta standartizuotu kraujo ir polisacharidų teršalu. 3. Testas turi būti pritaikytas įdėti į prietaisą, imituojantį endoskopo kanalą. 4. Tyrimo rezultatai – tuoj pat po valymo proceso. 5. Pateikti testo rezultatų etalonus su detaliais paaiškinimais. 6. Pakuotėje - 1 testas, pakuotė saugi, vakuuminė.
35.2. | Testas kraujo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti Hemocheck E, 1,7 mm (35.2. ir 35.3 p.d. Hemocheck E) | Vnt. | 24 | 21 | 9.77 | 234.48 | 6 vnt. | 58.62 | 1. Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo. 2. Jautrumas ne mažesnis nei 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių. 3. Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui. 4. 1,7mm dydžio.
35.3. | Testas kraujo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti Hemocheck E, 2,8 mm (35.2. ir 35.3 p.d. Hemocheck E) | Vnt. | 24 | 21 | 9.77 | 234.48 | 6 vnt. | 58.62 | 1. Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo; 2. Jautrumas ne mažesnis nei 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių; 3. Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui. 4. 2,8mm dydžio.
35.4. | Prietaisas plovimo testams lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse mašinose. Flexicheck (35.1 ir 35.4 p.d. TOSI Flexicheck ir Flexicheck prietaisas) | Vnt. | 3 | 21 | 76.23 | 228.69 | 1 vnt. | 76.23 | 1. Sudarytas iš 1 m ilgio silikoninės žarnelės ir nerūdijančio plieno kapsulės (sudaryta iš dviejų dalių, sujungiamų sriegiu). 2. Viduje yra kamera plovimo kokybės vertinimo testui. 3. Turi Luer Lock jungtį.
35 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 888.15
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
38. | Cheminis indikatorius – juosta Medifit indikatorinė juosta (38 p.d. Medifit indikatorine juosta) | Riti-nys | 1300 | 5 | 1.88 | 2444 | Ritiniai 50 m | 1.88 | Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė. Išmatavimai: ne mažiau 1,0 cm x 50 m. Temperatūros režimas 120° - 135°C. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą. Juosta turi būti ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama.
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
39. Popieriaus-plastiko juostos sterilizuojamų gaminių pakavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
39.1. | Popieriaus-plastiko juosta Medifit sterilizavimo juosta 50 mm x 200 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Riti-nys | 50 | 5 | 5.16 | 258 | Ritinys | 5.16 | Dydis: 50 mm x 200 m. 1. Atitinka EN11607 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją. 2. Pagaminta iš medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. 3. Skirti med. priemonių įpakavimui, paženklinti CE (pagal MDD 93/42 EEB). 4. Tinka sterilizacijai garais ir FO dujomis. Juostų vidiniame laminuotos dalies sluoksnyje yra proceso poveikio indikatoriai (1 klasė). 5. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros, greičio ir slėgio. 6. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. 7. Aseptinis įpakavimas, juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų. Pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė.
39.2. | Popieriaus-plastiko juosta Medifit sterilizavimo juosta 75 mm x 200 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos) | Riti-nys | 60 | 5 | 7.72 | 463.2 | Ritinys | 7.72 | Dydis: 75 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.3. | Popieriaus-plastiko juosta Medifit sterilizavimo juosta 100 mm x 200 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Riti-nys | 70 | 5 | 10.28 | 719.6 | Ritinys | 10.28 | Dydis: 100 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.4. | Popieriaus-plastiko juosta Medifit sterilizavimo juosta 120 mm x 200 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos) | Riti-nys | 20 | 5 | 12.24 | 244.8 | Ritinys | 12.24 | Dydis: 120 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.5. | Popieriaus-plastiko juosta Medifit sterilizavimo juosta 150 mm x 200 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Riti-nys | 40 | 5 | 15.39 | 615.6 | Ritinys | 15.39 | Dydis: 150 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.6. | Popieriaus-plastiko juosta Medifit sterilizavimo juosta 200 mm x 200 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Riti-nys | 70 | 5 | 20.52 | 1436.4 | Ritinys | 20.52 | Dydis: 200 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.7. | Popieriaus-plastiko juosta Medifit sterilizavimo juosta 250 mm x 200 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Riti-nys | 25 | 5 | 25.63 | 640.75 | Ritinys | 25.63 | Dydis: 250 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.8. | Popieriaus-plastiko juosta Medifit sterilizavimo juosta 300 mm x 200 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Ritinys | 15 | 5 | 30.75 | 461.25 | Ritinys | 30.75 | Dydis: 300 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.9. | Popieriaus-plastiko juosta Medifit sterilizavimo juosta 350 mm x 200 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Ritinys | 15 | 5 | 38.02 | 570.3 | Ritinys | 38.02 | Dydis: 350 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39.10. | Popieriaus-plastiko juosta Medifit sterilizavimo juosta 400 mm x 200 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Riti-nys | 5 | 5 | 41.25 | 206.25 | Ritinys | 41.25 | Dydis: ≥400 mm x 200 m. Tie patys reikalavimai kaip 39.1 punktas.
39 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 5616.15
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
40. Klostuotos popieriaus-plastiko juostos sterilizuojamų gaminių pakavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
40.1. | Klostuotos sterilizavimo juostos Medifit juosta su kloste 75 mm x 25 mm x 100 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Riti-nys | 50 | 5 | 7.33 | 366.5 | Ritinys | 7.33 | Dydis: 75 mm x 25 mm x 100 m 1. Atitinka EN11607 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją. 2. Pagaminta iš medicininio popieriaus ir skaidraus plastiko. 3. Skirti med. priemonių įpakavimui, paženklinti CE (pagal MDD 93/42 EEB). 4. Tinka sterilizacijai garais ir FO dujomis. Juostų vidiniame laminuotos dalies sluoksnyje yra proceso poveikio indikatoriai (1 klasė). 5. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros, greičio ir slėgio. 6. Turi būti ženklas nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. 7. Aseptinis įpakavimas, juosta apsaugota nuo dulkių ir chemikalų. Pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė.
40.2. | Klostuotos sterilizavimo juostos Medifit juosta su kloste 100 mm x 50 mm x 100 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Riti-nys | 50 | 5 | 9.77 | 488.5 | Ritinys | 9.77 | Dydis: 100 mm (± 20 mm) x 50 mm (± 10 mm) x 100 m . Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas.
40.3. | Klostuotos sterilizavimo juostos Medifit juosta su kloste 150 mm x 50 mm x 100 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Ritinys | 80 | 5 | 14.61 | 1168.8 | Ritinys | 14.61 | Dydis: 150 mm (± 20 mm) x 50 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas.
40.4. | Klostuotos sterilizavimo juostos Medifit juosta su kloste 200 mm x 55 mm x 100 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Ritinys | 40 | 5 | 19.57 | 782.8 | Ritinys | 19.57 | Dydis: 200 mm (± 20 mm) x 55 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas.
40.5. | Klostuotos sterilizavimo juostos Medifit juosta su kloste 250 mm x 65 mm x 100 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Ritinys | 30 | 5 | 22.74 | 682.2 | Ritinys | 22.74 | Dydis: 250 mm (± 20 mm) x 65 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas.
40.6. | Klostuotos sterilizavimo juostos Medifit juosta su kloste 300 mm x 80 mm x 100 m (39 ir 40 p.d. Medifit juostos, 39 ir 40 p.d. Medifit sertifikatai_KONFIDENCIALU) | Ritinys | 20 | 5 | 28.51 | 570.2 | Ritinys | 28.51 | Dydis: 300 mm (± 20 mm) x 80 mm (± 10 mm) x 100 m. Tie patys reikalavimai kaip 40.1 punktas.
40 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 4059
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
44. | Indikatoriai (popieriaus-plastiko maišelių užlydymo įrenginiui užlydomų juostų (siūlių) kokybei nustatyti Famos seal test (44 p.d. Seal test, 44 p.d. Seal test sertifikatas_KONFIDENCIALU) | Vnt. | 1500 | 21 | 0.145 | 217.5 | 250 vnt. | 36.25 | Indikatoriai popieriaus - plastiko maišelių užlydymo įrenginiui užlydomų juostų (siūlių) kokybei nustatyti - Seal-Check testas. Ant indikatoriaus testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti. Pritaikytas dokumentacijai. Turi atitikti ISO 11607-2 reikalavimus. Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams.
Pastaba. Jei „Mato vienetas“ (3 stulpelis) ir „Pakuotė“ (8 stulpelis) sutampa, tuomet ir „Vieneto kaina su PVM“ (6stulpelis) ir „Pakuotės kaina su PVM“ (9 stulpelis) sutampa.
Atkreipiame dėmesį: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu privalės pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pirkimo dalies techniniai parametrai). Atkreipiame dėmesį, kad po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima tikslinti (ir pateikti naujų) dokumentų patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl jei pateikti dokumentai neįrodys visų reikalavimų atitikimo, toks pasiūlymas bus ATMETAMAS.

## Sheet1
Pirkimo dalies numeris | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Pakuotė | Reikalavimai
49. Sterilūs chirurginiai tvarsčiai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
49.1. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 250000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 5 x 7 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2.Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.2. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 80000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 10 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.3. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 50000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 15 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.4. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 42000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 20 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.5. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 22000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 25 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.6. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 22000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 30 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.
49.7. | Sterilūs chirurginiai tvarsčiai | Vnt. | 12000 | Dėžėje 50 - 200 vnt. | 1. Dydis: 9 x 35 cm, leidžiamas 1,0 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų; 2. Geros lipnumo savybės; 3. Nedirgina žaizdos, netrukdo odai kvėpuoti; 4. Absorbuojanti pagalvėlė, neleidžianti tvarsčiui prilipti prie žaizdos; 5. Nesukelia alergijos; 6. Nelimpa prie pirštinių; 7. Paženklinta CE ženklu.