Medicininės įrangos (II) pirkimo atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų

Priedas Nr. 2

# MEDICININĖS ĮRANGOS (II) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 8 pirkimo dalis. Manipuliaciniai vežimėliai - 4 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procedūrinis vežimėlis | - su trimis stalčiais bei papildoma lentyna; - Korpuso konstrukcija metalinė, dažyta milteliniu būdų, su antivibraciniu rėmeliu; - būtina rankena šone. | - su trimis stalčiais bei papildoma lentyna; - Korpuso konstrukcija metalinė, dažyta milteliniu būdų, su antivibraciniu rėmeliu; - rankena šone. | Brošiūra 8 pirkimo dalis |
| 2. | Stalčiai | - su teleskopiniais pilno ištraukimo bėgeliais; - turi būti stalčių centrinis užraktas; - stalčių panelės iš ABS plastiko (arba lygiaverčio), galimybė pasirinkti skirtingas spalvas. | - su teleskopiniais pilno ištraukimo bėgeliais; - stalčių centrinis užraktas; stalčių panelės iš ABS plastiko galimybė pasirinkti skirtingas spalvas. | Brošiūra 8 pirkimo dalis |
| 3. | Darbastalis | - iš nerūdijančio plieno AISI304; - su paaukštintais kraštais - kraštelio aukštis ne mažiau 12 mm | - iš nerūdijančio plieno AISI304; - su paaukštintais kraštais kraštelio aukštis 12 mm | Brošiūra 8 pirkimo dalis |
| 4. | 4x aukštos kokybės ratukai, 2 su stabdžiais | Diametras ne mažiau 100 mm | 4x aukštos kokybės ratukai, 2 su stabdžiais diametras 100 mm | Brošiūra 8 pirkimo dalis |
| 5. | Kiekviename vežimėlio kampe apsauginiai bamperiai | Būtina | Kiekviename vežimėlio kampe apsauginiai bamperiai | Brošiūra 8 pirkimo dalis |
| 6. | Gabaritiniai vežimėlio matmenys | 750x550x1050 mm 50 mm | 750x550x1020 mm | Brošiūra 8 pirkimo dalis |
| 7. | Vežimėlio apkrova | Ne mažiau 150 kg | 150 kg | Brošiūra 8 pirkimo dalis |
| 8. | Komplektacija: | -Laikiklis spec. talpai adatoms -Kibirėlis atliekoms | Laikiklis spec. talpai adatoms -Kibirėlis atliekoms | Brošiūra 8 pirkimo dalis |
| 9. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. | Būtina | pridedama |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis | Taip |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn |  |

# 9 pirkimo dalis. Multifunkcinis procedūrų vežimėlis - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procedūrinis vežimėlis | - Su penkiais stalčiais, atlenkiamu staliuku ir priedais - Korpuso konstrukcija metalinė, dažyta milteliniu būdu su antivibraciniu rėmeliu. - Būtina rankena šone; | - Su penkiais stalčiais, atlenkiamu staliuku ir priedais - Korpuso konstrukcija metalinė, dažyta milteliniu būdu su antivibraciniu rėmeliu. rankena šone; | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 2. | Stalčiai | - Su teleskopiniais pilno ištraukimo bėgeliais; - Turi būti stalčių centrinis užraktas; - Stalčių panelės iš ABS plastiko (arba lygiaverčio); - galimybė pasirinkti skirtingas spalvas. | - Su teleskopiniais pilno ištraukimo bėgeliais; - stalčių centrinis užraktas; - Stalčių panelės iš ABS plastiko ; galimybė pasirinkti skirtingas spalvas. | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 3. | Darbastalis | - iš nerūdijančio plieno AISI304 - su paaukštintais kraštais; - kraštelio aukštis ne mažiau 12 mm. | - iš nerūdijančio plieno AISI304 - su paaukštintais kraštais; kraštelio aukštis 12 mm. | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 4. | 4x aukštos kokybės ratukai, 2 su stabdžiais | Diametras ne mažiau 100 mm | 4x aukštos kokybės ratukai, 2 su stabdžiais diametras 100 mm | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 5. | Kiekviename vežimėlio kampe apsauginiai bamperiai | Būtina | Kiekviename vežimėlio kampe apsauginiai bamperiai | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 6. | Vežimėlio matmenys | 750x550x1050 mm 50 mm be priedų | 750x550x1020 | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 7. | Vežimėlio apkrova | Ne mažiau 150 kg | 150 kg | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 8. | Komplektacija: |  |  |  |
| 8.1 | Atlenkiamas stalviršis | Matmenys 35 (±2) cm x 50 (±3) cm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, neaštriais kampais, su ne mažiau kaip 2 mm paaukštintais kraštais. Galima saugi apkrova ne mažiau kaip 10 kg. | Matmenys 35 cm x 49 cm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, neaštriais kampais, 2 mm paaukštintais kraštais. Galima saugi apkrova 10 kg. | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 8.2 | Ant vežimėlio viršaus įstatomas vertikalus rėmas | Su ne mažiau 9 plastikinių atverčiamų dėžučių permatoma priekine puse, išdėliotų dviem eilėmis | Ant vežimėlio viršaus įstatomas vertikalus rėmas su 9 plastikinių atverčiamų dėžučių permatoma priekine puse, išdėliotų dviem eilėmis | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 8.3 | Laikiklis aštrių atliekų konteineriui | Būtina | Laikiklis aštrių atliekų konteineriui | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 8.4 | Laikiklis vienkartinių pirštinių dėžutėms | Būtina | Laikiklis vienkartinių pirštinių dėžutėms | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 8.5 | Kibirėlis atliekoms | Būtina | Kibirėlis atliekoms | Brošiūra 9 pirkimo dalis |
| 9. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. | Būtina | pridedama |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis | Taip |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn |  |