Priedas Nr. 1 prie Sutarties Nr. S1-__________

2021 m. vasario ______d.

Techninė specifikacija ir įkainiai

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM) | PVM (%) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. | Rektaliniai skėtikliai | Vnt. | 8 | 64,00 | 512,00 | 107,52 | 77,44 | 619,52 |
| 16. | Rektaliniai skėtikliai operacinei | Vnt. | 2 | 399,00 | 798,00 | 167,58 | 482,79 | 965,58 |

| Pirkimo dalies Nr. ir pavadinimas | Tiekėjo siūloma papildoma garantija |
| --- | --- |
|  | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė (T) |
| 15. Rektaliniai skėtikliai | 12 |
| 16. Rektaliniai skėtikliai operacinei | 12 |

15 pirkimo dalis. Rektaliniai skėtikliai - 8 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rektalinis skėtiklis | - Ilgis 155 ±1 mm - Skečiamas - Su spyruokle - Su fiksacine rankenėle | - Ilgis 155 mm - Skečiamas - Su spyruokle - Su fiksacine rankenėle | Katalogo Psl. 1 Gamintojas: AS medizintechnik GmbH, (Vokietija) Modelis: 33-300-15 |
| 2. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. | Būtina | taip |  |
| 3. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis | taip |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn.+ Pardavėjo pasiūlyta papildoma 24 mėn. garantija. |  |

16 pirkimo dalis. Rektaliniai skėtikliai operacinei - 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rektalinis skėtiklis | - Ilgis 65 ±1 mm - Diametras 30 ±1 mm - Su obturatoriumi - Lenkta rankena 4. Su išpjovimu vamzdelio viršuje | - Ilgis 65 mm - Diametras 29 mm - Su obturatoriumi - Lenkta rankena 4. Su išpjovimu vamzdelio viršuje | Katalogo Psl. 2 Gamintojas: AS medizintechnik GmbH, (Vokietija) Modelis: 33-315-29 |
| 2. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. | Būtina | taip |  |
| 3. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Lietuvių ir anglų kalbomis | taip |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. | 24 mėn. Pardavėjo pasiūlyta papildoma 24 mėn. garantija. |  |

Šalių parašai.:

| Pirkėjas | Pardavėjas |
| --- | --- |
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | UAB Salmeda |
| Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir Konsultacinei pagalbai, pavaduojantis direktorių ________________________________________ Gintautas Oleka A.V | ____________________________________ A.V. |