Priedas Nr.1 prie Sutarties Nr. S1-_______

2021 m. vasario _______d.

# Techninė specifikacija ir įkainiai

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM) | PVM (%) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Artroskopiniai instrumentai | Komplektas | 1 | 5647,93 | 5647,93 | 21% | 6834,00 | 6834,00 |

| Pirkimo dalies Nr. ir pavadinimas | Tiekėjo siūloma papildoma garantija |
| --- | --- |
|  | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė (T) |
| - Artroskopiniai instrumentai | Nesiūloma |

# 17 pirkimo dalis. Artroskopiniai instrumentai - 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Kiekis, vnt. | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Artroskopinė optika | 2 | Vaizdo kryptis 30°, regėjimo laukas 115 mm ± 5 mm, Ø 4,0 mm, ilgis 160 mm ± 5 mm, su safyrinėmis distalinėmis linzėmis. Suderinta su jungiamaja mova. Autoklavuojamas | Vaizdo kryptis 30°, regėjimo laukas 115 mm, Ø 4,0 mm, ilgis 160 mm, su safyrinėmis distalinėmis linzėmis. Suderinta su jungiamaja mova. Autoklavuojamas | Ref. Nr. 72202087 Psl. 1-2 |
| 2. | Kaniulė su dviem kraneliais, suderinta su artroskopine optika | 2 | Didelio pratekamumo diagnostinė kaniulė, Ø 6,0 mm, rotuojanti su dviem vožtuvais, suderinta su artroskopu. Greito sujungimo. Autoklavuojama | Didelio pratekamumo diagnostinė kaniulė, Ø 6,0 mm, rotuojanti su dviem vožtuvais, suderinta su artroskopu. Greito sujungimo. Autoklavuojama | Ref.Nr. 72200829 Psl. 2-3 |
| 3. | Bukas obturatorius | 2 | Suderintas su diagnostine kaniule. Autoklavuojamas | Suderintas su diagnostine kaniule. Autoklavuojamas | Ref. Nr. 4356 Psl. 2-3 |
| 4. | Artroskopinis kabliukas | 2 | Kabliukas-zondas, graduotas, su metaline rankena. Autoklavuojamas | Kabliukas-zondas, graduotas, su metaline rankena. Autoklavuojamas | Ref. Nr. 010001 Psl. 4-6 |
| 5. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. |  | Būtina |  | Pateikiami |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija |  | Lietuvių ir anglų kalbomis |  | Bus pateikta |
| 7. | Garantinis laikotarpis |  | Ne mažiau 24 mėn. |  | 24 mėn. |

Šalių parašai ir rekvizitai.:

| Pirkėjas | Pardavėjas |
| --- | --- |
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | UAB „Osteca“ |
| Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, pavaduojantis direktorių ________________________________________ Gintautas Oleka A.V | Direktorius ____________________________________ Arvydas Klovas A.V. |