Sutarties

3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT prie LR VRM) Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio kontrolės punkto apsaugos sistemų remonto paslaugos. Paslaugos turės būti suteiktos dėl žaibų sukeltų įtampos svyravimų sugadintiems apsaugos sistemos komponentams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės, Kybartų miesto teritorijoje.

Šiuo metu dėl žaibo iškrovos padarinių reikalinga suremontuoti tokia perimetro apsaugos įranga (toliau – Įranga):

- perimetro apsaugos sistemos kontroleriai Nr. 9; 10; 12; 13; 14;

- įrangos skydų PS13; 15; 17 apsaugos nuo viršįtampių (3 vnt.)

Pirkimo tikslas — užtikrinti efektyvų apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų veikimą ir funkcionalumą bet kuriuo paros metu.

Paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas) įsipareigoja parduoti už savikainą (tačiau ne didesnę nei vidutinę rinkos kainą) pakeisti įrenginius arba detales, reikalingas remonto darbams atlikti ir sistemos efektyviam funkcionalumui užtikrinti. Tokiu atveju Teikėjas privalo pateikti pakeistų įrenginių arba detalių įsigijimo dokumentų kopijas (PVM sąskaitą faktūrą, krovinio gabenimo važtaraštį ir pan.).

Teikėjas užtikrina, kad nurodydamas paslaugų teikimo įkainius, į paslaugų kainą įsitraukė visus mokesčius ir visas kitas išlaidas, reikalingas paslaugoms teikti (kelionės ir kt.). Išlaidos, kurių Teikėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos.

Teikėjas, prieš atlikdamas remonto paslaugas, nustatęs gedimą, privalo informuoti perkančiąją organizaciją dėl remonto kainos ir tik suderinus su įgaliotu perkančiosios organizacijos atstovu numatomų pakeisti įrenginių arba detalių sąrašą ir kainas, vykdyti remonto darbus.

Teikėjas, nesant galimybių nedelsiant suremontuoti sugedusios Įrangos, gali laikinam naudojimui įrengti analogišką įrangą iki kol bus suremontuota įranga.