ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

- Pasiūlymų vertinimo metu, nustačius, jog tiekėjo kvalifikacija yra atitinkanti pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas per 3 darbo dienas turės savo sąskaita pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ir/ar siūlomų prekių naudojimo instrukcijas, atitikties sertifikatus, CE arba lygiaverčius dokumentus. Tuo atveju, jeigu pateikti prekių pavyzdžiai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų šioms prekėms arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nustatytu terminu nepateikia prekių pavyzdžių ar nurodytų dokumentų įvertinimui, tiekėjo pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

| Eilės Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Numatomas kiekis 1 metams | Tiekėjo siūlomų prekių atitikimas nustatytiems techniniams reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo dalis „endodontija“ Siekiant užtikrinti darbo vientisumą (tęstinumą ir eiliškumą), turi būti vienos gamintojo grupės |  |  |  |  |
| 1. | Pulpoekstraktoriai | Skirti pulpos pašalinimui iš kanalo, su spalviniu rankenėlės žymėjimu, atitinkančiu standartinį 020-060 arba lygiavertį dydį, turi būti su plastikinėmis rankenėlėmis, steriliose plokštelėse, trumpi(21 mm),rankiniai, su CE arba lygiaverčiu ženklinimu. | 100 vnt. | Skirti pulpos pašalinimui iš kanalo, su spalviniu rankenėlės žymėjimu, atitinka standartinį 020-060 arba lygiavertį dydį, su plastikinėmis rankenėlėmis, steriliose plokštelėse, trumpi(21 mm),rankiniai, su CE 10vnt pakuotėj |
| 2. | failai prailginti | 31 mm ilgio,rankiniai, keturkampio K failo formos pjūvio,steriliose plokštelėse po 6-8 vnt., vienkartiniai. Turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle, su stoperiu, su spalviniu rankenėlės žymėjimu,atitinkančiu standartinį 015-040arba lygiavertį dydį. CE arba lygiavertis ženklinimas. | 500vnt. | 31 mm ilgio,rankiniai, keturkampio K failo formos pjūvio,steriliose plokštelėse po 6 vnt., vienkartiniai. pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle, su stoperiu, su spalviniu rankenėlės žymėjimu,atitinkančiu standartinį 015-040 dydį. CE |
| 3. | failai didelio diametro | Ilgis 25mm, rankiniai, keturkampio K failo formos pjūvio, steriliose plokštelėse po 6-8 vnt., vienkartiniai.Turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle, su stoperiu. Rankenėlės spalvinis žymėjimas turi atitikti 045-080arba lygiavertį dydį, su CE arba lygiaverčiu ženklinimu. | 200vnt. | Ilgis 25mm, rankiniai, keturkampio K failo formos pjūvio, steriliose plokštelėse po 6 vnt., vienkartiniai. pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle, su stoperiu. Rankenėlės spalvinis žymėjimas atitinka 045-080arba lygiavertį dydį, su CE |
| 4. | flexfailai | Ilgiai: 21/25mm., rankiniai, steriliose plokštelėse po 6-8 vnt., vienkartiniai, keturkampio K failo formos pjūvio, pagaminti iš nerūdijančio plieno,didesnio lankstumo, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Rankenėlės spalvinis žymėjimas turi atitikti 015-040arba lygiavertį dydį. CE arba lygiavertis ženklinimas. | 2000vnt | Ilgiai: 21/25mm., rankiniai, steriliose plokštelėse po 6 vnt., vienkartiniai, keturkampio K failo formos pjūvio, pagaminti iš nerūdijančio plieno,didesnio lankstumo, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Rankenėlės spalvinis žymėjimas atitinka 015-040arba lygiavertį dydį. CE. |
| 5. | Ni-Tifailai(x failai) | Ilgis 25mm, rankiniai, K failo tipo, pagaminti iš nikelio titano lydinio, atitinkantys „Maillefer“ gamintojo kokybę arba lygiaverčiai, ypač didelio lankstumo, ypatingai lenktų kanalų praėjimui, po 6-8 vnt.rinkiniuose, su plastikine rankenėle ir silikoniniu stoperiu. Rankenėlės spalvinis žymėjimas turi atitikti 015-040arba lygiavertį dydį. CE arba lygiavertis ženklinimas. | 500vnt. | Ilgis 25mm, rankiniai, K failo tipo, pagaminti iš nikelio titano lydinio, Maillefer firmos gaminys, ypač didelio lankstumo, ypatingai lenktų kanalų praėjimui, po 6vnt.rinkiniuose, su plastikine rankenėle ir silikoniniu stoperiu. Rankenėlės spalvinis žymėjimas atitinka 015-040 dydį. CE arba |
| 6. | C failai | Ilgis 25 mm, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinantiems kanalams,su plastikine rankenėle, silikoniniu stoperiu, steriliose plokštelėse po 6-8 vnt. Rankenėlės spalvinis žymėjimas turi atitikti 006-020 arba lygiavertį dydį. CE arba lygiavertis ženklinimas. | 792 vnt. | Ilgis 25 mm pagaminti iš nerūdijančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinantiems kanalams,su plastikine rankenėle, silikoniniu stoperiu, steriliose plokštelėse po 6vnt. Rankenėlės spalvinis žymėjimas atitinka 006-015 dydį. CE |
| 7. | Kanalų ieškikliai (Senseus Profinder arba lygiaverčiai) | Ilgis 25mm, skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, turi būti su minkštomis guminėmis rankenėlėmis, su stoperiu, steriliose plokštelėse po 6-8 vnt. Rankenėlės spalvinis žymėjimas turi atitikti 010-017arba lygiavertį dydį. CE arba lygiavertis ženklinimas. | 792 vnt. | Ilgis 25mm, skirti kanalų ieškojimui, aštrūs su minkštomis guminėmis rankenėlėmis, su stoperiu, steriliose plokštelėse po 6vnt. Rankenėlės spalvinis žymėjimas atitinka 010-017 dydį. CE ženklinimas. |
| 8. | Rankiniai Protaper arba lygiaverčiai instrumentai | Instrumentai 8 dydžių (Sx,S1,S2, F1,F2,F3,F4,F5).Su spalviniu dydžių kodavimu. Instrumento darbinės dalies (nekonstantinės spiralės) horizontalus pjūvis trikampio formos, smailiosios dalies pabaiga su apsauga. Instrumentai 3-jų ilgių: 21mm,25mm,31mm. Ne mažiau 6 vnt. dėžutėje. | 180vnt. | Instrumentai 8 dydžių (Sx,S1,S2, F1,F2,F3,F4,F5).Su spalviniu dydžių kodavimu. Instrumento darbinės dalies (nekonstantinės spiralės) horizontalus pjūvis trikampio formos, smailiosios dalies pabaiga su apsauga. Instrumentai 3-jų ilgių: 21mm,25mm,31mm. 6 vnt. dėžutėje. |
| 9. | Mašininiai nikelio sukamieji instrumentai, skirti kanalų platinimui | Netolygiai kintančio konuso instrumentai: dydžiai (Sx19 mm.ilgio,S1-,S2, kūgio didėjimas:F1-7%,F2-8%,F3-9%,F4-6%,F5-5%). Su spalviniu dydžių kodavimu, graduota darbine dalimi. Instrumento darbinės dalies (nekonstantinės spiralės) horizontalus pjūvis trikampio formos, smailiosios dalies pabaiga su apsauga. Instrumentai 3-jų ilgių: 21mm,25mm,31mm. Ne mažiau 6 vnt. dėžutėje, tinkantys naudoti endodontiniam „smart plus“ motorui su antgaliu, dirbant protaper ar lygiaverte sistema. | 40 dėž | Netolygiai kintančio konuso instrumentai: dydžiai (Sx19 mm.ilgio,S1-,S2, kūgio didėjimas:F1-7%,F2-8%,F3-9%,F4-6%,F5-5%). Su spalviniu dydžių kodavimu, graduota darbine dalimi. Instrumento darbinės dalies (nekonstantinės spiralės) horizontalus pjūvis trikampio formos, smailiosios dalies pabaiga su apsauga. Instrumentai 3-jų ilgių: 21mm,25mm,31mm. 6 vnt. dėžutėje, tinkantys naudoti endodontiniam „smart plus“ motorui su antgaliu, dirbant protaper sistema. |
| 10. | Gutaperčos kaiščiai pagalbiniai | Dėžutėse su atstumiamu dangteliu, ne mažiau 120 vnt.. Kaiščių dydžiai turi atitikti gutaperčos kondensorių dydį,be spalvinio kodo,su raidiniu A, B, C, D dydžių žymėjimu, su CE arba lygiaverčiu ženklinimu. | 159dėž. | Dėžutėse su atstumiamu dangteliu, ne mažiau 120 vnt.. Kaiščių dydžiai atitinka gutaperčos kondensorių dydį,be spalvinio kodo,su raidiniu A, B, C, D dydžių žymėjimu, su CE |
| 11. | Gutaperčos kaiščiai pagrindiniai | Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantys 015-080arba lygiavertį dydį. Ne mažiau120 vnt. dėžutėje. CE arba lygiavertis ženklinimas. | 66dėž. | Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantys 015-080 dydį.120 vnt. dėžutėje. CE |
| 12. | Popieriniai kaiščiai | Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį 015-080 arba lygiavertį dydį, CE arba lygiavertį ženklinimą. | 200dėž. | Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį 015-080 dydį, CE |
| 13. | Gutaperčos kaiščiai Protaper arba lygiaverčiai | Ne mažiau 60 vnt. pakuotėje, su spalviniu žymėjimu, atitinkančiu Protaper arba lygiaverčių instrumentų dydžius (F1, F2, F3, F4, F5), 5 dydžių, CE arba lygiavertis ženklinimas. | 30 dėž | 60 vnt. pakuotėje, su spalviniu žymėjimu, atitinkančiu Protaper arba lygiaverčių instrumentų dydžius (F1, F2, F3, F4, F5), 5 dydžių, CE |
| 14. | Specialios paskirties grąžtas kanalų gręžimui | Greitaeigis,10 mm ilgio(+-1mm.),darbinė deimantinė dalis su užapvalintu galu,kurio skersmuo: 1,1mm; 1,5 mm; 1,8 mm,(+-1mm.). | 200 vnt. | Greitaeigis,10 mm ilgio(+-1mm.),darbinė deimantinė dalis su užapvalintu galu,kurio skersmuo: 1,1mm; 1,5 mm; 1,8 mm,(+-1mm.). |
| 15. | Šaknų kanalų plombavimo medžiaga | Galimybė iš karto atlikti intrakanalines aplikacijas. Rinkinyje turi būti maišytuvų/intraoralinių antgaliukų rinkinys ne mažiau 20-čiai kartų, iliustruota naudojimosi instrukcija, medžiaga turi atitikti „AH Plusjet“ arba lygiavertę kokybę, turi būti sufasuota dvigubame švirkšte, pastos pavidalu, turi būti įrodytas suderinamumas su 1.14 CaOH medžiaga. | 105šv. | Galimybė iš karto atlikti intrakanalines aplikacijas. Rinkinyje yra maišytuvų/intraoralinių antgaliukų rinkinys ne mažiau 20-čiai kartų, iliustruota naudojimosi instrukcija, medžiaga atitinka „AH Plusjet“ , sufasuota dvigubame švirkšte, pastos pavidalu, suderinamumas su 1.14 CaOH medžiaga. |
| 16. | Šaknų kanalų gydymo medžiaga CaOH | Turi būti 0.75-1.0ml švirkšte, tiesioginiam, tiksliam įvedimui į šaknies kanalą su ypatingai plonų kaniulių pagalba. Pasta, atitinkanti „AH temp“ arba lygiavertę kokybę, sumažinto džiovinimo, švirkšte turi nekietėti, turi būti suderinamumas su 1.13 dantų šaknų kanalų plombavimo medžiaga. Rinkinyje turi būti kaniulių ne mažiau 20-čiai kartų: kaniulė, palenkta 45 kampu, su stoperiu, išorinis diametras 0,41mm., darbinė dalis 25 mm(+-0,5mm.) ilgio. | 300šv. | Yra 0.75ml švirkšte, tiesioginiam, tiksliam įvedimui į šaknies kanalą su ypatingai plonų kaniulių pagalba. „AH temp“ pasta, sumažinto džiovinimo, švirkšte nekietėja , suderinama su 1.13 dantų šaknų kanalų plombavimo medžiaga. Rinkinyje yra kaniulių ne mažiau 20-čiai kartų: kaniulė, palenkta 45 kampu, su stoperiu, išorinis diametras 0,41mm., darbinė dalis 25 mm(+-0,5mm.) ilgio. |
| 2 pirkimo dalis „pagalbinės priemonės“ |  |  |  |  |
| 1. | Porolonas | Skirtas endo dėžutėje darbo metu laikyti instrumentus, apvalus 0,5 x5,0 cm. (+-1mm.),autoklavuojamas. Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. | 40 pakuočių |  |
| 2. | Intrapulpariniai kaiščiai | Paauksuoti, įvairių dydžių. | 120vnt. |  |
| 3. | Citrinų rūgštis | Flakone, ne mažiau 200g (+-10g.), koncentracija ne mažesnė 40%. | 7 flakonai |  |
| 4. | Kempinėlės prisotintos sidabro koloidu | Želatinos smulkiadispersiško ( koloidinio) sidabro derinys, kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotinio užkrėtimo.Kempinėlės paliktos alveolėje visiškai rezorbuojasi. Matmenys: 14mm x 7mmx7mm (+-2mm), dėžutėje ne mažiau 50 vnt. | 5 dėž. |  |
| 5. | Biodentinas | Dozuoti kapsulėje (ne daugiau nei 0.7g) milteliai ir skystis, kurių maišymui reikalingas amalgamatorius. Neturi sukelti pooperacinio jautrumo, nesitraukti, nepraleisti rentgeno spindulių, skatinti antrinio dentino atsidėjimą, būti biologiškai veikli ir suderinama medžiaga vainiko ir šaknies pažeidimams gydyti. Sudėtyje turi turėti tri-, dikalcio silikatų, kalcio karbonatų ir oksidų, geležies, cirkonio oksidų. Maišymo laikas ne didesnis nei 6 min., kietėjimo burnoje laikas ne didesnis nei 6 min. | 80 vnt. |  |
| 6. | Veidrodėlio galvutė | Autoklavuojama, ypatingai lygaus paviršiaus, nekraipanti vaizdo, labai atspindinti šviesą. 5 Nr.dydžio. | 400vnt. |  |
| 7. | Lūpų skėtiklis | Dvigubi skaidrūs, ypač elastingi plastikiniai žiedai, netraumuojantys lūpų pavadėlio, tarp kurių talpinamos paciento lūpos, apsaugant jas, bei padidinant gydytojui matymo lauką. 2 dydžių, be latekso, atitinkantys “Optra Gate“ arba lygiavertę kokybę. | 120 vnt |  |
| 8. | Lūpų skėtiklis su kvėpavimo takų uždengimu | Dvigubi, ypač elastingi plastikiniai žiedai, netraumuojantys lūpų pavadėlio, tarp kurių talpinamos paciento lūpos, apsaugant jas, bei padidinant gydytojui matymo lauką. 2 dydžių, be latekso, su kvėpavimo takų uždengimu, atitinkantys“Optra Dame“ arba lygiavertę kokybę | 50 vnt |  |
| 9. | Medžiaga danties šaknies kanalo preparavimui | Cheminis kanalų platintojas- liubrikantas tirštos konsistencijos, vandenyje tirpus tepalas, ne mažiau 9 g švirkšte, sudėty turi būti 10 % urea peroksido, EDTA rūgšties 15%, | 22 šv. |  |
| 10. | Medžiaga danties kanalo gydymui | Kalcio hidroksidas, baltos spalvos milteliai, po 112g +- 10 | 7 dėž. |  |
| 3 pirkimo dalis „plombinės medžiagos ir bondai (kompozitas su siliciu-cirkoniu)“ Visos šioje pirkimo dalyje siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo |  |  |  |  |
| 1. | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas su siliciu-cirkoniu | Mažo klampumo, nenubėgantis, vidutinio takumo, submikroninio užpildo, kuris sudaro 71% pagal svorį silicio-cirkonio ir silicio-titano užpildo, dalelės ne didesnės 0,04-0,6mikrom. Bus naudojamas priekinių ir galinių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms, keramikos pataisoms, turi gerai poliruotis, kietėti per 5- 10 s., 17 atspalvių atskirais švirkštukais, norimų spalvų. Švirkšte 1,8g.(+-1g.) | 56šv. | Mažo klampumo, nenubėgantis, vidutinio takumo, submikroninio užpildo, kuris sudaro 71% pagal svorį silicio-cirkonio ir silicio-titano užpildo, dalelės ne didesnės 0,04-0,6mikrom. naudojamas priekinių ir galinių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms, keramikos pataisoms, gerai poliruojasi, kietėja per 5- 10 s., 17 atspalvių atskirais švirkštukais, norimų spalvų. Švirkšte 1,8g. |
| 2. | Šviesoje kietėjantis kompozitas su siliciu-cirkoniu | Labai estetiškas, ne mažiau 20 atspalvių, submikroninio užpildo, priekinių ir galinių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms, keramikos pataisoms, veneringui, diastemų uždarymui, kietinimo laikas ne daugiau 10s, pailginto darbo laiko(ne mažiau 90 s. esant 10000 lux) silicio-cirkonio užpildas ne mažesnis kaip 82%, mažo susitraukimo, priekinių ir krūminių dantų restauracijoms. Atskirais švirkštukais, norimų spalvų. Švirkšte 4 g. (+-0,5g). | 50 vnt. | Labai estetiškas, ne mažiau 20 atspalvių, submikroninio užpildo, priekinių ir galinių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms, keramikos pataisoms, veneringui, diastemų uždarymui, kietinimo laikas ne daugiau 10s, pailginto darbo laiko(ne mažiau 90 s. esant 10000 lux) silicio-cirkonio užpildas ne mažesnis kaip 82%, mažo susitraukimo, priekinių ir krūminių dantų restauracijoms. Atskirais švirkštukais, norimų spalvų. Švirkšte 3.8 g. |
| 3. | Šviesoje kietėjantis savaime pasiėsdinantis bondas | 7 kartos savaime besiėsdinanti fluoridus išskirianti vienkomponentė surišimo sistema, su išplėstiniu darbo laiku (5 min.). Turi sudaryti ne didesnį nei 8 mikronų savaime pasiskirstantį, vienodą surišimo sluoksnį, buteliuke ne mažiau 5 ml. | 15 vnt. | 7 kartos savaime besiėsdinanti fluoridus išskirianti vienkomponentė surišimo sistema, su išplėstiniu darbo laiku (5 min.). Turi sudaryti ne didesnį nei 8 mikronų savaime pasiskirstantį, vienodą surišimo sluoksnį, buteliuke ne mažiau 5 ml. |
| 4 pirkimo dalis „plombinės medžiagos ir bondai (kompozito sistema su dideliu chameleono efektu,dugno aplikacijai skirtom spalvom)“ Visos šioje pirkimo dalyje siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo |  |  |  |  |
| 1. | Šviesoje kietėjantis kompozitas su specialiom, dugno aplikacijai skirtom spalvom | Medžiaga skirta priekinių ir krūminių dantų plombavimui, estetiška, rentgenokontrastinė, turinti didelį chameleono efektą. Turi turėti specialių spalvų, užtikrinančių aplikacijas dugne, kad padidinti restauracijos neskaidrumą. Emalio spalvos turi būti ne mažiau 6 atspalvių (JE,TE,AE,IE,SE,CVE), su vidinėm specialiom spalvom (AO2,AO3,AO4), standartinėm spalvom (BW,A1-A4,B1-B3,C3,CVD,XBW,PA1,PA2, PA3, PA3,5,PIE,PJE). Ne mažiau 2,7ml švirkšte. Atskirais švirkštukais, norimų spalvų | 100šv. | Medžiaga skirta priekinių ir krūminių dantų plombavimui, estetiška, rentgenokontrastinė, turinti didelį chameleono efektą. Turi turėti specialių spalvų, užtikrinančių aplikacijas dugne, kad padidinti restauracijos neskaidrumą. Emalio spalvos turi būti ne mažiau 6 atspalvių (JE,TE,AE,IE,SE,CVE), su vidinėm specialiom spalvom (AO2,AO3,AO4), standartinėm spalvom (BW,A1-A4,B1-B3,C3,CVD,XBW,PA1,PA2, PA3, PA3,5,PIE,PJE). 2,7ml /4.7g anterior ir 2.7ml/5.5g posterior švirkšte. Atskirais švirkštukais, norimų spalvų |
| 2. | Šviesoje kietėjantis savaime pasiėsdinantis bondas | 7-os kartos,šviesa kietinamas,su nano užpildu, 35 s darbo laiku, mažu garavimu, nereikia kartotinų aplikacijų, vieno žingsnio, buteliuke ne mažiau 5ml. | 50 vnt. | 7-os kartos,šviesa kietinamas,su nano užpildu, 35 s darbo laiku, mažu garavimu, nereikia kartotinų aplikacijų, vieno žingsnio, buteliuke 5ml. |
| 3. | Takus kompozitas | Turi būti naudojama tiesioginėms I, II, III, IV ir V klasės ertmėms plombuoti (dėka didesnio laipsnio kompozito prisotinimo užpildo dalelėmis), Įtvarams, ne mažiau 15 atspalvių diapazono, 3 skaidrumo lygių, su įprastiems kompozitams būdingom fizinėm savybėm, bet takia konsistencija. Medžiaga ne mažiau 3,4g ergonomiškame švirkšte su plačiu delnu spaudžiamu stūmokliu, su tekstūruotu antgaliuku, kad prie jo neliptų medžiaga. Pasibaigus pastai jos likutis švirkšte ne daugiau 0,04ml. | 28 šv. | Turi būti naudojama tiesioginėms I, II, III, IV ir V klasės ertmėms plombuoti (dėka didesnio laipsnio kompozito prisotinimo užpildo dalelėmis), Įtvarams, ne mažiau 15 atspalvių diapazono, 3 skaidrumo lygių, su įprastiems kompozitams būdingom fizinėm savybėm, bet takia konsistencija. Medžiaga yra 3,4g ergonomiškame švirkšte su plačiu delnu spaudžiamu stūmokliu, su tekstūruotu antgaliuku, kad prie jo neliptų medžiaga. Pasibaigus pastai jos likutis švirkšte ne daugiau 0,04ml. |
| 5 pirkimo dalis „plombinės megžiagos ir bondai, kompomeras pieniniams dantims“ |  |  |  |  |
| 1. | Plombinės megžiagos ir bondai kompomeras pieniniams dantims | Šviesoje kietėjantis Rinkinyje ne mažiau 6 spalvų,kapsulėse ne mažiau po 0.25g | 80 kapsulių |  |
| 6 pirkimo dalis „poliravimo pasta su deimanto dalelėmis“ |  |  |  |  |
| 1. | Poliravimo pasta su deimanto dalelėmis | Skirta kompozitų, keramikos, metalų poliravimui. Rekomenduojamas apsukų skaičius ne didesnis nei 10000 rpm. Sudėty- ne mažiau 20 procentų deimanto dalelių, kurių dydis būtų 2-4 mikronų. Švirkštukuose su dangteliu, 3 g.(+-0,5g.), spalvota, maloniai kvepianti | 40 vnt. |  |
| 7 pirkimo dalis „plombinės megžiagos ir bondai universalaus nanokompozito sistema“ Visos šioje pirkimo dalyje siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo |  |  |  |  |
| 1. | Universalus nanokompozitas, naudojamas vienasluoksnei ir daugisluoksnei technikai | Turi būti rentgenokontrastiškas, ne mažiau 4 skaidrumų: dentino(A1D, A2D, A3D,A4D, B3D, C4D, Balta); emalio(8atspalviai), peršviečiamas(4 atspalviai), kūno skaidrumo-ne mažiau17 atspalvių.Sudėty turi būti neaglomeruoto /neagreguoto 20nm. silicio užpildo, neaglomeruoto /neagreguoto nuo4 iki11nm.cirkonio užpildo ir agreguoto cirkonio/silicio užpildo grupių derinys(sudarytas iš 20nm silicio ir nuo 4 iki 11nm.cirkonio dalelių).Dentino,emalio, kūno atspalvių dalelių dydis 0,6-10 mikronų; peršviečiamų atspalvių dalelių dydis 0,6-20 mikronų. Neorganinio užpildo kiekis-72,5 proc. pagal sv.(55,6 proc. pagal tūrį) peršviečiamiems atspalviams ir 78,5 proc. pagal sv. (63,3 proc pagal tūrį) kitiems atspalviams. Galiojimo laikas ne mažiau 3 m. Atskirais švirkštukais norimų spalvų, su spalviniu žymėjimu, ne mažiau 4 g. | 100šv. | rentgenokontrastiškas, ne mažiau 4 skaidrumų: dentino(A1D, A2D, A3D,A4D, B3D, C4D, Balta); emalio(8atspalviai), peršviečiamas(4 atspalviai), kūno skaidrumo-ne mažiau17 atspalvių.Sudėty yra neaglomeruoto /neagreguoto 20nm. silicio užpildo, neaglomeruoto /neagreguoto nuo4 iki11nm.cirkonio užpildo ir agreguoto cirkonio/silicio užpildo grupių derinys(sudarytas iš 20nm silicio ir nuo 4 iki 11nm.cirkonio dalelių).Dentino,emalio, kūno atspalvių dalelių dydis 0,6-10 mikronų; peršviečiamų atspalvių dalelių dydis 0,6-20 mikronų. Neorganinio užpildo kiekis-72,5 proc. pagal sv.(55,6 proc. pagal tūrį) peršviečiamiems atspalviams ir 78,5 proc. pagal sv. (63,3 proc pagal tūrį) kitiems atspalviams. Galiojimo laikas ne mažiau 3 m. Atskirais švirkštukais norimų spalvų, su spalviniu žymėjimu, 4 g. |
| 2. | Takus nano kompozitas | Turi tekėti švirkščiant, išlaikyti formą neliečiant, ne mažiau 12 spalvų, suderintų su 7 pozicija. Atskirais švirkštukais, norimų spalvų, virkštuke ne mažiau 2 g. | 42 šv. | teka švirkščiant, išlaiko formą neliečiant, ne mažiau 12 spalvų, suderintų su pozicija. Atskirais švirkštukais, norimų spalvų, švirkštuke ne mažiau 2 g. |
| 3. | Storo sluoksnio plomba | Turi būti taki, galima kietinti ne mažesniu kaip 4mm. sluoksniu, nesukelti įtampos ertmėje, ne mažiau 4 atspalvių: A1, A2, A3, Universalaus, švirkšte ne mažiau 2g. Atskirais švirkštukais norimų spalvų. | 42šv | Taki, galima kietinti iki 4mm. sluoksniu, nesukelia įtampos ertmėje, 4 atspalvių: A1, A2, A3, Universalaus, švirkšte 2g. Atskirais švirkštukais norimų spalvų. |
| 4. | Surišiklis vieno žingsnio, vieno sluoksnio | Neturi sukelti pooperacinio jautrumo, naudojamas pilnam ir savaiminiam ėsdinimui, su savaiminio ir dvigubo kietėjimo medžiagomis, turi užtikrinti itin gerą sukibimą be papildomo apdorojimo su netiesioginių restauracijų (cirkonio, aliuminio, stiklo keramikos bei metalų) paviršiais,emale, dentinu. Turi būti itin patogus buteliukas atidarymas viena ranka, su užsifiksuojančiu dangteliu ir specialiu snapeliu, leidžiančiu kontroliuoti dozę. Sudėtyje turi būti kopolimeras, MDP monomeras, silanas. Galiojimo laikas ne mažiau 2 m, nebūtinas laikymas šaldytuve, buteliuke ne mažiau 5 ml. | 50 vnt | Nesukelia pooperacinio jautrumo, naudojamas pilnam ir savaiminiam ėsdinimui, su savaiminio ir dvigubo kietėjimo medžiagomis, turi užtikrinti itin gerą sukibimą be papildomo apdorojimo su netiesioginių restauracijų (cirkonio, aliuminio, stiklo keramikos bei metalų) paviršiais,emale, dentinu. itin patogus buteliukas atidarymas viena ranka, su užsifiksuojančiu dangteliu ir specialiu snapeliu, leidžiančiu kontroliuoti dozę. Sudėtyje kopolimeras, MDP monomeras, silanas. Galiojimo laikas ne mažiau 2 m, nebūtinas laikymas šaldytuve, buteliuke 5 ml. |
| 8 pirkimo dalis „periodontologija“ |  |  |  |  |
| 1. | Multifunkcinė kiuretė priekiniams dantims | Multifunkcinė universali kiuretė su abiem darbiniais galais, kurių kiekvieno galo abu paviršiai yra darbiniai, su spalviniu rankenėlės kodavimu.Instrumentai turi pasigaląsti patys- jų nebeturi reikėti aštrinti. Turi atitikti standartinio instrumento (grays kiuretės) GRA 1Nr., 2 Nr.Vienu instrumento galu turi būti galima išvalyti vieną tarpdantį iš vienos dantų eilės pusės, kitu galu- iš kitos tos pačios dantų eilės pusės. | 5vnt. |  |
| 2. | Multifunkcinė kiuretė galiniams dantims | Multifunkcinė universali kiuretė su abiem darbiniais galais,kurių kiekvieno galo abu paviršiai yra darbiniai,turi atitikti standartinio instrumento (grays kiuretės) GRA 11Nr., 12Nr., 13Nr.,14Nr. Su spalviniu rankenėlės kodavimu.Instrumentai turi pasigaląsti patys- jų nebeturi reikėti aštrinti. Vienu instrumento galu turi būti galima išvalyti vieną tarpdantį iš vienos dantų eilės pusės, kitu galu - iš kitos tos pačios dantų eilės pusės. | 5vnt. |  |
| 3. | Universalus pjautuvėlis | Abiem lenktais darbiniais galais, su spalviniu rankenėlės kodavimu, metaliniu koteliu, turi tikti viršdanteninių konkrementų visų paviršių valymui.Instrumentai turi pasigaląsti patys- jų nebeturi reikėti aštrinti | 5 vnt. |  |
| 9 pirkimo dalis „ultragarsinė vonelė“ |  |  |  |  |
| 1. | Ultragarsinis aparatas grąžtų dezinfekcijai | Aparatas skirtas grąžtų apruošimui(dezinfekcijai) prieš sterilizaciją, iki 0,5litro talpos- 3-jų dalių. Išimama dėžutė smulkiems instrumentams su kiaurymėmis dangtelyje. | 3 vnt. |  |