10
70

	Atviro konkurso sąlygų

	1 priedas

	


[image: image1.png]Cprems,




UAB „Systems & Solutions“
UAB "Systems&Solutions"  Architektų g. 152  LT-04202 Vilnius,  Lithuania Tel.841545947   Įm.k.245235510   PVM m.k.LT452355118
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ 

KAUNO KLINIKOS

 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PLIENINIO VAMZDYNO IR JO JUNGIAMŲJŲ DALIŲ PIRKIMO

2015.05.29 Nr.1
(Data)

Šiauliai
(Sudarymo vieta)



















1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB "Systems&Solutions"


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Pakruojo g.30, Šiauliai

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Įm.k.245235510  ,PVM m.k.LT452355118

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT244010044200555365 ,AB DNB bankas ,40100

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Marius Valinčius

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Tadas Jurgaitis

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Pardavimų vadybininkas Tadas Jurgaitis

	Telefono numeris
	8 610 61824

	Fakso numeris
	8 41 545944

	El. pašto adresas
	tadas.jurgaitis@sands.lt


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

                                                                      PLIENINIS VAMZDYNAS IR JO JUNGIAMOSIOS DALYS 

I Pirkimo dalis. Ketinių vamzdžių jungiamosios dalys

	Eil. Nr.
	BVPŽ kodas
	Prekės pavadinimas ir charakteristika
	Mato vienetas
	Orientacinis kiekis 
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Suma be PVM, Eur
	Suma su PVM, Eur

	1.1
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Tipas:  alkūnė vidiniu sriegiu 90º.

Skersmuo: 1/2" v/v.
	vnt.
	140
	0,24
	0,29
	33,55
	40,60

	1.2
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Tipas:  alkūnė vidiniu sriegiu 90º.
Skersmuo: 3/4" v/v.
	vnt.
	70
	0,36
	0,43
	24,88
	30,10

	1.3
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Tipas:  alkūnė vidiniu sriegiu 90º.

Skersmuo: 1" v/v.
	vnt.
	50
	0,53
	0,64
	26,45
	32,00

	1.4
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Tipas:  alkūnė vidiniu sriegiu 90º.

Skersmuo: 1 1/4" v/v.
	vnt.
	40
	1,07
	1,29
	42,64
	51,60

	1.5
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Tipas:  alkūnė vidiniu sriegiu 90º.

Skersmuo: 1 1/2" v/v.
	vnt.
	20
	1,71
	2,07
	34,21
	41,40

	1.6
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Tipas:  alkūnė vidiniu sriegiu 90º.
Skersmuo: 2" v/v.
	vnt.
	30
	2,02
	2,44
	60,50
	73,20

	1.7
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Tipas:  alkūnė vidiniu sriegiu 90º.
Skersmuo: 4" v/v.
	vnt.
	9
	14,05
	17,00
	126,45
	153,00

	1.8
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  pereinamoji 90º alkūnė (v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10
	0,50
	0,60
	4,96
	6,00

	1.9
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  pereinamoji 90º alkūnė (v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis
Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	10
	0,69
	0,84
	6,94
	8,40

	1.10
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  pereinamoji 90º alkūnė (v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis
Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10
	0,74
	0,89
	7,36
	8,90

	1.11
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  90º alkūnė (v/i).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/2" v/i.
	vnt.
	130
	0,28
	0,34
	36,53
	44,20

	1.12
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  90º alkūnė (v/i).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Skersmuo: 3/4" v/i.
	vnt.
	50
	0,41
	0,50
	20,66
	25,00

	1.13
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  90º alkūnė (v/i).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Skersmuo: 1" v/i.
	vnt.
	40
	0,69
	0,84
	27,77
	33,60

	1.14
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  90º alkūnė (v/i).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis
Skersmuo: 1 1/4" v/i.
	vnt.
	20
	1,23
	1,49
	24,63
	29,80

	1.15
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  90º alkūnė (v/i).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/2" v/i.
	vnt.
	20
	1,88
	2,28
	37,69
	45,60

	1.16
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  90º alkūnė (v/i).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Skersmuo: 2" v/i.
	vnt.
	20
	2,48
	3,00
	49,59
	60,00

	1.17
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  90º alkūnė (v/i).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Skersmuo: 4" v/i.
	vnt.
	9
	13,28
	16,07
	119,53
	144,63

	1.18
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas trišakis (v/v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/2" v/v/v.
	vnt.
	75
	0,33
	0,4
	24,79
	30,00

	1.19
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas trišakis (v/v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Skersmuo: 3/4" v/v/v.
	vnt.
	35
	0,53
	0,64
	18,51
	22,40

	1.20
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas trišakis (v/v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1" v/v/v.
	vnt.
	20
	0,80
	0,97
	16,03
	19,40

	1.21
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas trišakis (v/v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/4" v/v/v.
	vnt.
	10
	1,43
	1,73
	14,30
	17,30

	1.22
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas trišakis (v/v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/2" v/v/v.
	vnt.
	10
	2,25
	2,72
	22,48
	27,20

	1.23
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas trišakis (v/v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2" v/v/v.
	vnt.
	20
	3,17
	3,84
	63,47
	76,80

	1.24
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas trišakis (v/v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2 1/2" v/v/v.
	vnt.
	2
	7,09
	8,58
	14,18
	17,16

	1.25
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas trišakis (v/v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3" v/v/v.
	vnt.
	2
	9,49
	11,48
	18,98
	22,96

	1.26
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas trišakis (v/v/v).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 4" v/v/v.
	vnt.
	2
	18,29
	22,13
	36,58
	44,26

	1.27
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" x 3/4".
	vnt.
	10
	0,67
	0,81
	6,69
	8,10

	1.28
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	30
	0,55
	0,66
	16,36
	19,80

	1.29
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	30
	0,76
	0,92
	22,81
	27,60

	1.30
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10
	0,82
	0,99
	8,18
	9,90

	1.31
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 1/2".
	vnt.
	5
	1,29
	1,56
	6,45
	7,80

	1.32
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 3/4".
	vnt.
	5
	1,36
	1,64
	6,78
	8,20

	1.33
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 1".
	vnt.
	10
	1,51
	1,83
	15,12
	18,30

	1.34
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 1/2".
	vnt.
	5
	1,72
	2,08
	8,60
	10,40

	1.35
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 3/4".
	vnt.
	5
	1,83
	2,22
	9,17
	11,10

	1.36
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 1".
	vnt.
	10
	2,04
	2,47
	20,41
	24,70

	1.37
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
	vnt.
	5
	2,71
	3,28
	13,55
	16,40

	1.38
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1/2".
	vnt.
	5
	2,50
	3,03
	12,52
	15,15

	1.39
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 3/4".
	vnt.
	10
	3,26
	3,95
	32,64
	39,50

	1.40
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1".
	vnt.
	10
	2,54
	3,07
	25,37
	30,70

	1.41
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1 1/4".
	vnt.
	5
	3,26
	3,95
	16,32
	19,75

	1.42
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1 1/2".
	vnt.
	5
	3,76
	4,55
	18,80
	22,75

	1.43
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2 1/2" x 2".
	vnt.
	5
	5,74
	6,94
	28,68
	34,70

	1.44
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 3" x 2".
	vnt.
	5
	8,06
	9,75
	40,29
	48,75

	1.45
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas keturšakis (v/v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" v/v/v/v.
	vnt.
	5
	1,09
	1,32
	5,45
	6,60

	1.46
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas keturšakis (v/v/v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" v/v/v/v.
	vnt.
	10
	1,66
	2,01
	16,61
	20,10

	1.47
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" x 3/8".
	vnt.
	10
	0,21
	0,26
	2,15
	2,60

	1.48
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" x 1/4".
	vnt.
	10
	0,35
	0,42
	3,47
	4,20

	1.49
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	20
	0,24
	0,29
	4,79
	5,80

	1.50
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	10
	0,36
	0,43
	3,55
	4,30

	1.51
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10
	0,32
	0,39
	3,22
	3,90

	1.52
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 1/2".
	vnt.
	5
	0,61
	0,74
	3,06
	3,70

	1.53
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 3/4".
	vnt.
	5
	0,53
	0,64
	2,64
	3,20

	1.54
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 1".
	vnt.
	5
	0,39
	0,47
	1,94
	2,35

	1.55
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 1/2".
	vnt.
	5
	0,79
	0,95
	3,93
	4,75

	1.56
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 1".
	vnt.
	10
	0,58
	0,70
	5,79
	7,00

	1.57
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
	vnt.
	5
	0,60
	0,73
	3,02
	3,65

	1.58
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1/2".
	vnt.
	5
	1,62
	1,96
	8,10
	9,80

	1.59
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 3/4".
	vnt.
	10
	1,60
	1,94
	16,03
	19,40

	1.60
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1".
	vnt.
	10
	1,31
	1,58
	13,06
	15,80

	1.61
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1 1/4".
	vnt.
	5
	1,23
	1,49
	6,16
	7,45

	1.62
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1 1/2".
	vnt.
	5
	1,13
	1,37
	5,66
	6,85

	1.63
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2 1/2" x 1".
	vnt.
	5
	2,54
	3,07
	12,69
	15,35

	1.64
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2 1/2" x 1 1/4".
	vnt.
	5
	2,95
	3,57
	14,75
	17,85

	1.65
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2 1/2" x 1 1/2".
	vnt.
	5
	2,82
	3,41
	14,09
	17,05

	1.66
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2 1/2" x 2".
	vnt.
	5
	2,15
	2,60
	10,74
	13,00

	1.67
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 3" x 2".
	vnt.
	5
	2,78
	3,36
	13,88
	16,80

	1.68
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 3" x 2 1/2".
	vnt.
	5
	3,15
	3,81
	15,74
	19,05

	1.69
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  įvorė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 4" x 3".
	vnt.
	3
	5,71
	6,91
	17,13
	20,73

	1.70
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas nipelis.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	200
	0,25
	0,30
	49,59
	60,00

	1.71
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas nipelis.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	120
	0,31
	0,38
	37,69
	45,60

	1.72
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas nipelis.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	45
	0,44
	0,53
	19,71
	23,85

	1.73
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas nipelis.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	15
	0,76
	0,92
	11,40
	13,80

	1.74
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas nipelis.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10
	0,88
	1,06
	8,76
	10,60

	1.75
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas nipelis.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	25
	1,62
	1,96
	40,50
	49,00

	1.76
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas nipelis.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2 1/2".
	vnt.
	17
	2,82
	3,41
	47,91
	57,97

	1.77
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas nipelis.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3".
	vnt.
	5
	3,40
	4,12
	17,02
	20,60

	1.78
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas nipelis.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 4".
	vnt.
	2
	12,39
	14,99
	24,78
	29,98

	1.79
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas nipelis (i/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	70
	0,49
	0,59
	34,13
	41,30

	1.80
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas nipelis (i/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	45
	0,97
	1,17
	43,51
	52,65

	1.81
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas nipelis (i/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	40
	0,54
	0,65
	21,49
	26,00

	1.82
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas nipelis (i/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 3/4".
	vnt.
	15
	1,27
	1,54
	19,09
	23,10

	1.83
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas nipelis (i/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 1".
	vnt.
	10
	0,88
	1,06
	8,76
	10,60

	1.84
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas nipelis (i/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 1".
	vnt.
	10
	2,06
	2,49
	20,58
	24,90

	1.85
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas nipelis (i/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
	vnt.
	10
	1,08
	1,31
	10,83
	13,10

	1.86
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas nipelis (i/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1".
	vnt.
	10
	1,83
	2,22
	18,35
	22,20

	1.87
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas nipelis (i/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1 1/4".
	vnt.
	5
	2,31
	2,80
	11,57
	14,00

	1.88
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas nipelis (i/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1 1/2".
	vnt.
	5
	2,12
	2,56
	10,58
	12,80

	1.89
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: cinkuotas pereinamas nipelis (i/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2 1/2" x 2".
	vnt.
	5
	5,12
	6,20
	25,62
	31,00

	1.90
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/8".
	vnt.
	20
	0,35
	0,42
	6,94
	8,40

	1.91
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	130
	0,26
	0,31
	33,31
	40,30

	1.92
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	130
	0,36
	0,43
	46,20
	55,90

	1.93
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	65
	0,45
	0,55
	29,55
	35,75

	1.94
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	30
	0,76
	0,92
	22,81
	27,60

	1.95
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	30
	1,06
	1,28
	31,74
	38,40

	1.96
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	45
	1,62
	1,96
	72,89
	88,20

	1.97
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2 1/2".
	vnt.
	25
	4,48
	5,42
	111,98
	135,50

	1.98
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3".
	vnt.
	5
	5,38
	6,51
	26,90
	32,55

	1.99
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 4".
	vnt.
	5
	12,39
	14,99
	61,94
	74,95

	1.100
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	60
	0,45
	0,54
	26,78
	32,40

	1.101
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	40
	0,58
	0,70
	23,14
	28,00

	1.102
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.                     

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	20
	0,53
	0,64
	10,58
	12,80

	1.103
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 1/2".
	vnt.
	10
	1,12
	1,35
	11,16
	13,50

	1.104
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 3/4".
	vnt.
	10
	0,98
	1,19
	9,83
	11,90

	1.105
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 1".
	vnt.
	10
	0,98
	1,19
	9,83
	11,90

	1.106
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 1".
	vnt.
	10
	1,17
	1,42
	11,74
	14,20

	1.107
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 1 1/4".
	vnt.
	10
	1,30
	1,57
	12,98
	15,70

	1.108
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1".
	vnt.
	10
	2,31
	2,80
	23,14
	28,00

	1.109
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1 1/4".
	vnt.
	5
	2,05
	2,48
	10,25
	12,40

	1.110
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1 1/2".
	vnt.
	5
	1,94
	2,35
	9,71
	11,75

	1.111
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2 1/2" x 2".
	vnt.
	2
	5,30
	6,41
	10,60
	12,82

	1.112
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 3" x 2".
	vnt.
	2
	8,22
	9,95
	16,45
	19,90

	1.113
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  perėjimo mova.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 3" x 2 1/2".
	vnt.
	2
	9,36
	11,33
	18,73
	22,66

	1.114
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  aklė su išoriniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	180
	0,19
	0,23
	34,21
	41,40

	1.115
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  aklė su išoriniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	200
	0,24
	0,29
	47,93
	58,00

	1.116
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  aklė su išoriniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	60
	0,28
	0,34
	16,86
	20,40

	1.117
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  aklė su išoriniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10
	0,51
	0,62
	5,12
	6,20

	1.118
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  aklė su išoriniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10
	0,61
	0,74
	6,12
	7,40

	1.119
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: uota aklė su išoriniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	10
	1,17
	1,42
	11,74
	14,20

	1.120
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  aklė su vidiniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	160
	0,30
	0,36
	47,60
	57,60

	1.121
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  aklė su vidiniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	70
	0,36
	0,43
	24,88
	30,10

	1.122
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  aklė su vidiniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	40
	0,41
	0,50
	16,53
	20,00

	1.123
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  aklė su vidiniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10
	0,64
	0,78
	6,45
	7,80

	1.124
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  aklė su vidiniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10
	0,81
	0,98
	8,10
	9,80

	1.125
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  aklė su vidiniu sriegiu.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	10
	1,50
	1,81
	14,96
	18,10

	1.126
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	55
	0,95
	1,15
	52,27
	63,25

	1.127
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	60
	1,12
	1,35
	66,94
	81,00

	1.128
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	35
	1,27
	1,54
	44,55
	53,90

	1.129
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	20
	2,15
	2,60
	42,98
	52,00

	1.130
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	25
	2,77
	3,35
	69,21
	83,75

	1.131
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	27
	4,63
	5,60
	124,96
	151,20

	1.132
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2 1/2".
	vnt.
	15
	10,46
	12,66
	156,94
	189,90


	1.133
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3".
	vnt.
	5
	15,38
	18,61
	76,90
	93,05

	1.134
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/v).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 4".
	vnt.
	5
	31,26
	37,82
	156,28
	189,10

	1.135
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	80
	1,13
	1,37
	90,58
	109,60

	1.136
	44163000-0
	Srieginė  jungtis [ išardoma jungtis (v/i)], kuri turi atitikti technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas ketus.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	60
	1,26
	1,53
	75,87
	91,80

	1.137
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	75
	1,53
	1,85
	114,67
	138,75

	1.138
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/i).
Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.
Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	60
	2,71
	3,28
	162,64
	196,80

	1.139
	44163000-0
	Srieginė  jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  išardoma jungtis (v/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	25
	3,27
	3,96
	81,82
	99,00

	1.140
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis (v/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	35
	5,13
	6,21
	179,63
	217,35

	1.141
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis (v/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2 1/2".
	vnt.
	12
	11,78
	14,25
	141,32
	171,00

	1.142
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis (v/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3".
	vnt.
	17
	17,21
	20,83
	292,65
	354,11

	1.143
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis (v/i).

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 4".
	vnt.
	2
	34,73
	42,02
	69,45
	84,04

	1.144
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: užveržiamoji jungtis (v/v).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 19,7-21,8 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	3,53
	4,27
	35,29
	42,70

	1.145
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: užveržiamoji jungtis (v/v).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 24,6-27,3 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10
	4,09
	4,95
	40,91
	49,50

	1.146
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: užveržiamoji jungtis (v/v).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 31,4-34,2 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	10
	5,02
	6,08
	50,25
	60,80

	1.147
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: užveržiamoji jungtis (v/v).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 39,5-42,9 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10
	6,87
	8,31
	68,68
	83,10

	1.148
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: užveržiamoji jungtis (v/v).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 47,9-51,5 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10
	7,90
	9,56
	79,01
	95,60

	1.149
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: užveržiamoji jungtis (v/v).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 59,7-63,5 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	10
	11,45
	13,86
	114,55
	138,60

	1.150
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: užveržiamoji jungtis (v/i).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 19,5-21,8 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	3,24
	3,92
	32,40
	39,20

	1.151
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas:  užveržiamoji jungtis (v/i).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 24,6-27,3 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10
	4,07
	4,92
	40,66
	49,20

	1.152
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: užveržiamoji jungtis (v/i).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 31,4-34,2 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	10
	5,00
	6,05
	50,00
	60,50

	1.153
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: užveržiamoji jungtis (v/i).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 39,5-42,9 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	10
	6,79
	8,22
	67,93
	82,20

	1.154
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: užveržiamoji jungtis (v/i).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 47,9-51,5 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	10
	7,77
	9,40
	77,69
	94,00

	1.155
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: užveržiamoji jungtis (v/i).

Išorinio vamzdžio skersmuo: Ø 59,7-63,5 mm.

Jungiamosios detalės komplekte: suspaudimo žiedas, prispaudimo žiedas ir tarpinė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	10
	11,84
	14,33
	118,43
	143,30

	1.156
	44163000-0
	srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: kontraveržlė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	80
	0,32
	0,39
	25,79
	31,20

	1.157
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: kontraveržlė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	60
	0,32
	0,39
	19,34
	23,40

	1.158
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: kontraveržlė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	30
	0,53
	0,64
	15,87
	19,20

	1.159
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: kontraveržlė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	30
	0,60
	0,72
	17,85
	21,60

	1.160
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: kontraveržlė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/2".
	vnt.
	20
	0,65
	0,79
	13,06
	15,80

	1.161
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: kontraveržlė.

Medžiaga: cinkuotas ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	20
	1,37
	1,66
	27,44
	33,20

	1.162
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/v).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	5
	0,19
	0,23
	0,95
	1,15

	1.163
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/v).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	5
	0,28
	0,34
	1,40
	1,70

	1.164
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/v).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	25
	1,61
	1,95
	40,29
	48,75

	1.165
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/v).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2 1/2".
	vnt.
	15
	5,81
	7,03
	87,15
	105,45

	1.166
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/i).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	5
	0,21
	0,26
	1,07
	1,30

	1.167
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/i).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	5
	0,33
	0,40
	1,65
	2,00

	1.168
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/i).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	5
	1,97
	2,38
	9,83
	11,90

	1.169
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: trišakis (v/v/v).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	5
	0,27
	0,33
	1,36
	1,65

	1.170
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: trišakis (v/v/v).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/4" x 1".
	vnt.
	 5
	1,21
	1,47
	6,07
	7,35

	1.171
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2"x 1/2".
	vnt.
	5
	1,38
	1,67
	6,90
	8,35

	1.172
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1 1/2" x 1". 
	vnt.
	5
	1,64
	1,98
	8,18
	9,90

	1.173
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: pereinamas trišakis (v/v/v).

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 2" x 1/2".
	vnt.
	5
	2,00
	2,42
	10,00
	12,10

	1.174
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: įvorė.

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	5
	0,19
	0,23
	0,95
	1,15

	1.175
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: įvorė.

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x1/2".
	vnt.
	5
	0,28
	0,34
	1,40
	1,70

	1.176
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: mova.

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	0,21
	0,25
	2,07
	2,50

	1.177
	44163000-0
	Srieginė jungtis, turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: mova.

Medžiaga: ketus ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4”.
	vnt.
	10
	0,28
	0,34
	2,81
	3,40

	
	
	Iš viso be PVM
	€   5.878,49 

	
	
	PVM
	€   1.234,48 

	
	
	Iš viso su PVM
	€   7.112,97 


II Pirkimo dalis. Plieniniai vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys

	Eil. Nr.
	BVPŽ kodas
	Prekės pavadinimas ir charakteristika
	Mato vienetas
	Orientacinis kiekis 
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Suma be PVM, Eur
	Suma su PVM, Eur

	2.1
	44163000-0
	Apvalus besiūlis vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S275J2H ar lygiavertis (EN 10210).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis):  21,3 mm x 3,2 mm. 
	m
	30
	
	
	
	

	2.2
	44163000-0
	Apvalus besiūlis vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S275J2H ar lygiavertis (EN 10210).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis):  26,9 mm x 3,2 mm. 
	m
	30
	
	
	
	

	2.3
	44163000-0
	Apvalus besiūlis vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S275J2H ar lygiavertis (EN 10210).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis):  33,7 mm x 3,2 mm.
	m
	30
	
	
	
	

	2.4
	44163000-0
	Apvalus besiūlis vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S275J2H ar lygiavertis (EN 10210).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis):  42,4 mm x 3,2 mm.
	m
	30
	
	
	
	

	2.5
	44163000-0
	Apvalus besiūlis vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S275J2H ar lygiavertis (EN 10210).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis):  48,3 mm x 3,6 mm.
	m
	30
	
	
	
	

	2.6
	44163000-0
	Apvalus besiūlis vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S275J2H ar lygiavertis (EN 10210).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis):  60,3 mm x 4,0 mm.
	m
	30
	
	
	
	

	2.7
	44163000-0
	Apvalus besiūlis vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S275J2H ar lygiavertis (EN 10210).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis):  76,1 mm x 4,0 mm.
	m
	18
	
	
	
	

	2.8
	44163000-0
	Apvalus besiūlis vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S275J2H ar lygiavertis (EN 10210).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis):  88,9 mm x 4,0 mm.
	m
	18
	
	
	
	

	2.9
	44163000-0
	Apvalus besiūlis vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S275J2H ar lygiavertis (EN 10210).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis): 114,3 mm x 4,5 mm.
	m
	12
	
	
	
	

	2.10
	44163000-0
	Apvalus besiūlis vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S275J2H ar lygiavertis (EN 10210).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis): 139,7 mm x 4,5 mm.
	m
	12
	
	
	
	

	2.11
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vandens - dujų vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 1/2",  21,3 mm x 2,65 mm. 
	m
	150
	
	
	
	

	2.12
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas plieninis vandens - dujų vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 3/4",  26,9 mm x 2,65 mm. 
	m
	116
	
	
	
	

	2.13
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vandens - dujų vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 1",  33,7 mm x 3,25 mm. 
	m
	134
	
	
	
	

	2.14
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vandens - dujų vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN išorinis / sienelės storis): 1 1/4",  42,4 mm x 3,25 mm. 
	m
	60
	
	
	
	

	2.15
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vandens - dujų vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 1 1/2",  48,3 mm x 3,25 mm. 
	m
	60
	
	
	
	

	2.16
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vandens - dujų vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 2",  60,3 mm x 3,65 mm. 
	m
	60
	
	
	
	

	2.17
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas  vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 2 1/2",  76,1 mm x 3,6 mm. 
	m
	30
	
	
	
	

	2.18
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas  vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 3",  88,9 mm x 3,6 mm. 
	m
	30
	
	
	
	

	2.19
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas  vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 4",  114,3 mm x 3,6 mm. 
	m
	18
	
	
	
	

	2.20
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas  vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis):   168,3 mm x 4,5 mm.
	m
	18
	
	
	
	

	2.21
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas  vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis):  219,1 mm x 4,5 mm. 
	m
	18
	
	
	
	

	2.22
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 1/2",  21,3 mm x 2,6 mm. 
	m
	12
	
	
	
	

	2.23
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 3/4",  26,9 mm x 2,6 mm. 
	m
	6
	
	
	
	

	 2.24
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 1",  33,7 mm x 3,2 mm. 
	m
	6
	
	
	
	

	 2.25
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 11/4",  42,4 mm x 3,2 mm. 
	m
	6
	
	
	
	

	2.26 
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 11/2",  48,3 mm x 3,2 mm. 
	m
	6
	
	
	
	

	2.27 
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 2",  60,3 mm x 4,5 mm. 
	m
	60
	
	
	
	

	2.28 
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 21/2",  76,1 mm x 3,6 mm. 
	m
	12
	
	
	
	

	2.29 
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 3",  88,9 mm x 3,6 mm. 
	m
	24
	
	
	
	

	2.30 
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): 4",  114,3 mm x 3,6 mm. 
	m
	24
	
	
	
	

	2.31 
	44163000-0
	Apvalus elektra suvirintas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: cinkuotas plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (išorinis skersmuo / sienelės storis):  159,0 mm x 4,5 mm. 
	m
	24
	
	
	
	

	2.32
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas S355J2H, S235JRH ar lygiavertis (EN 10219).

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 15 (21,3 mm x 3,6 mm).
	m
	20
	
	
	
	

	2.33
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 20 (26,9 mm x 3,6 mm).
	m
	20
	
	
	
	

	2.34
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 25 (33,7 mm x 3,6 mm).
	m
	20
	
	
	
	

	2.35
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 32 (42,4 mm x 3,6 mm).
	m
	10
	
	
	
	

	2.36
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 40 (48,3 mm x 3,6 mm).
	m
	10
	
	
	
	

	2.37
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 50 (57,0 mm x 3,6 mm).
	m
	10
	
	
	
	

	2.38
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 50 (60,3 mm x 3,6 mm).
	m
	20
	
	
	
	

	2.39
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 65 (76,1 mm x 3,6 mm).
	vnt.
	20
	
	
	
	

	2.40
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 80 (88,9 mm x 3,6 mm).
	vnt.
	10
	
	
	
	

	2.41
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 100 (108,0 mm x 3,6 mm).
	vnt.
	8
	
	
	
	

	2.42
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 100  (114,3 mm x 4,0 mm).
	vnt.
	20
	
	
	
	

	2.43
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 125  (133,0 mm x 4,0 mm).
	vnt.
	4
	
	
	
	

	2.44
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 125  (139,7 mm x 4,5 mm).
	vnt.
	12
	
	
	
	

	2.45
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 150  (159 mm x 4,5 mm).
	vnt.
	4
	
	
	
	

	2.46
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 150  (168,3 mm x 4,5 mm).
	vnt.
	4
	
	
	
	

	2.47
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: štampuota alkūnė 90º.
Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 200  (219,1 mm x 6,3 mm).
	vnt.
	4
	
	
	
	

	2.48
	 4163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º.
Medžiaga: cinkuotas plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / sienelės storis): DN 60,3 mm x 4,5 mm
	vnt.
	8
	
	
	
	

	2.49
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º.
Medžiaga: cinkuotas plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / sienelės storis): DN 76,1 mm x 4,5 mm
	vnt.
	6
	
	
	
	

	2.50
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º.
Medžiaga: cinkuotas plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / sienelės storis): DN 88,9 mm x 4,5 mm
	vnt.
	6
	
	
	
	

	2.51
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º.
Medžiaga: cinkuotas plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / sienelės storis): DN 108,0 x 4,5 
	vnt.
	6


	
	
	
	

	2.52
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º.
Medžiaga: cinkuotas plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 114,3 mm x 4,5 mm
	vnt.
	10
	
	
	
	

	2.53
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º.
Medžiaga: cinkuotas plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo / sienelės storis): DN 159,0 mm x 4,5 mm
	vnt.
	4
	
	
	
	

	2.54
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 20 x 15 mm (26,9 mm x 21,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.55
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 25 x 15 mm (33,7 mm x 21,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.56
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 25 x 20 mm (33,7 mm x 26,9 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.57
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 32 x 20 mm (42,4 mm x 26,9 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.58
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 32 x 25 mm (42,4 mm x 33,7 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.59
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 40 x 15 mm (48,3 mm x 21,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.60
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 40 x 20 mm (48,3 mm x 26,9 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.61
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 40 x 25 mm (48,3 mm x 33,7 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.62
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 40 x 32 mm (48,3 mm x 42,4 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.63
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 50 x 20 mm (60,3 mm x 26,9 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.64
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 50 x 25  mm (60,3 mm x 33,7 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.65
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 50 x 32 mm (60,3 mm x 42,4 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.66
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 50 x 40  mm (60,3 mm x 48,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.67
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 65 x 25  mm (76,1 mm x 33,7 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.68
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 65 x 32 mm  (76,1 mm x 42,4 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.69
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 65 x 40  mm (76,1 mm x 48,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.70
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 65 x 50  mm (76,1 mm x 60,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.71
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 80 x 32  mm (88,9 mm x 42,4 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.72
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 80 x 40  mm (88,9 mm x 48,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.73
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 80 x 50 mm (88,9 mm x 60,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.74
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 80 x 65  mm (88,9 mm x 76,1 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.75
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 100 x 40 mm (108,0 mm x 48,3 mm)
	vnt
	2
	
	
	
	

	2.76
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 100 x 50 mm (108,0 mm x 60,3 mm)
	vnt
	6
	
	
	
	

	2.77
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 100 x 65 mm (108,0 mm x 76,1 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.78
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 100 x 80  mm (108 mm x 88,9 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.79
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 100 x 40 mm (114,0 mm x 48,3 mm)
	vnt
	2
	
	
	
	

	2.80
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 100 x 50  mm (114,3 mm x 60,3 mm)
	vnt
	6
	
	
	
	

	2.81
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 100 x 65 mm (114,3 mm x 76,1 mm)
	vnt
	6
	
	
	
	

	2.82
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 100 x 80 mm (114,3 mm x 88,9 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.83
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 125 x 65 mm (133,0 mm x 76,1 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.84
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 125 x 80 mm  (133,0 mm x 88,9 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.85
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 125 x 100  (133,0 mm x 108,0 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.86
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 125 x 100  (133,0 mm x 114,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.87
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 125 x 100  (139,7 mm x 114,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.88
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 150 x 80 mm  (159,0 mm x 88,9 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.89
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 150 x 100 mm  (159,0 mm x 108,0 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.90
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 150 x 100  mm (159,0 mm x 114,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.91
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 150 x 125 mm  (159,0 mm x 133,0 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.92
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 150 x 80  mm (168,3 mm x 88,9 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.93
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 150 x 100 mm (168,3 mm x 114,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.94
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 150 x 125 mm  (168,3 mm x 133,0 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.95
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 150 x 125 mm  (168,3 mm x 139,7 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.96
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 200 x 100 mm  (219,1 mm x 114,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.97
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 200 x 150 mm (219,1 mm x 159,0 mm)
	vnt
	2
	
	
	
	

	2.98
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: perėjimas koncentrinis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 200 x 150 mm  (219,1 mm x 168,3 mm)
	vnt
	2
	
	
	
	

	2.99
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: trišakis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 65   (76,1 mm)
	vnt
	2
	
	
	
	

	2.100
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: trišakis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 80   (88,9 mm)
	vnt
	2
	
	
	
	

	2.101
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: trišakis.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis.

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 100  (114,3 mm)
	vnt
	2
	
	
	
	

	2.102
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: trišakis.

Medžiaga: cinkuotas plienas ar lygiavertis.
Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 65   (76,1 mm)
	vnt
	2
	
	
	
	

	2.103
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: trišakis.

Medžiaga: cinkuotas plienas ar lygiavertis.
Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 80   (88,9 mm)
	vnt
	2
	
	
	
	

	2.104
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: trišakis.

Medžiaga: cinkuotas plienas ar lygiavertis.
Matmenys (DN išorinis / išorinis skersmuo): DN 100  (114,3 mm)
	vnt
	4
	
	
	
	

	2.105
	44163000-0
	Privirinama jungtis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: trišakis.

Medžiaga: cinkuotas plienas ar lygiavertis.
Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 150  (159,0 mm)
	vnt
	1
	
	
	
	

	2.106
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: mova.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): 1/2"
	vnt
	30
	
	
	
	

	2.107
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: mova.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): 3/4"
	vnt
	30
	
	
	
	

	2.108
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                  
Tipas: mova.

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Skersmuo: 1"
	vnt
	20
	
	
	
	

	2.109
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 15 (21,3 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	2
	
	
	
	

	2.110
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 20 (26,9 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	2
	
	
	
	

	2.111
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 25  (33,7 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	2
	
	
	
	

	2.112
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 32 (42,4 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	2
	
	
	
	

	2.113
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 40 (48,3 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	2
	
	
	
	

	2.114
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 50 (60,3 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	4
	
	
	
	

	2.115
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 65 (76,1 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	4
	
	
	
	

	2.116
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 80 (88,9 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	10
	
	
	
	

	2.117
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 100 (108,0 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	10
	
	
	
	

	2.118
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 100 (114,3 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	14
	
	
	
	

	2.119
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 125 (133,0 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	4
	
	
	
	

	2.120
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 125 (139,7 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	4
	
	
	
	

	2.121
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 150 (159,0 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	4
	
	
	
	

	2.122
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 150 (168,3 mm).
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	2
	
	
	
	

	2.123
	44163000-0
	Privirinamas flanšas su veidrodiniais paviršiais tarpinių prispaudimui, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: plienas ar lygiavertis. 

Matmenys (DN / išorinis skersmuo): DN 200 (219,0 mm).

Slėgio klasė: PN 16.
	vnt.
	2
	
	
	
	

	2.124
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 15, storis 2 mm.
Slėgio klasė: PN 40.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.125
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 20, storis 2 mm.
Slėgio klasė: PN 40.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.126
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 25, storis 2 mm.
Slėgio klasė: PN 40.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.127
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 32, storis 2mm.
Slėgio klasė: PN 40.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.128
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 40, storis 2 mm.
Slėgio klasė: PN 40.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.129
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 50, storis 2 mm.
Slėgio klasė: PN 40.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.130
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 65, storis 2 mm.
Slėgio klasė: PN 40.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.131
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 80, storis 2 mm.
Slėgio klasė: PN 40.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.132
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 100, storis 2 mm.
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.133
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 125, storis 2 mm.
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.134
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 150, storis 2 mm.
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.135
	44163000-0
	Beasbestinė tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Matmenys: DN 200, storis 2 mm.
Slėgio klasė: PN 16.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.136
	44163000-0
	Tarpinė (garui), kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga:termiškai išplėstas grafitas ar lygiavertis.
Matmenys:  DN 15
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.137
	44163000-0
	Tarpinė (garui), kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga:termiškai išplėstas grafitas ar lygiavertis.
Matmenys:  DN 20 
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.138
	44163000-0
	Tarpinė (garui), kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga:termiškai išplėstas grafitas ar lygiavertis.
Matmenys:  DN 25 
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.139
	44163000-0
	Tarpinė (garui), kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga:termiškai išplėstas grafitas ar lygiavertis.
Matmenys:  DN 32 
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.140
	44163000-0
	Tarpinė (garui), kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga:termiškai išplėstas grafitas ar lygiavertis.
Matmenys:  DN 40 
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.141
	44163000-0
	Tarpinė (garui), kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga:termiškai išplėstas grafitas ar lygiavertis.
Matmenys:  DN 50 
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.142
	44163000-0
	Tarpinė (garui), kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga:termiškai išplėstas grafitas ar lygiavertis.
Matmenys:  DN 65
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.143
	44163000-0
	Tarpinė (garui), kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga:termiškai išplėstas grafitas ar lygiavertis.
Matmenys:  DN 80 
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.144
	44163000-0
	Tarpinė (garui), kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga:termiškai išplėstas grafitas ar lygiavertis.
Matmenys:  DN 100 
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.145
	44163000-0
	Tarpinė (garui), kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga:termiškai išplėstas grafitas ar lygiavertis.
Matmenys:  DN 125 
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.146
	44163000-0
	Tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 32, storis 4 mm.
Slėgio klasė: PN 10.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.147
	44163000-0
	Tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 40, storis 4 mm.
Slėgio klasė: PN 10.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.148
	44163000-0
	Tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 50, storis 4 mm.
Slėgio klasė: PN 10.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.149
	44163000-0
	Tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 65, storis 4 mm.
Slėgio klasė: PN 10.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.150
	44163000-0
	Tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 80, storis 4 mm.
Slėgio klasė: PN 10.
	vnt
	12
	
	
	
	

	2.151
	44163000-0
	Tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 100, storis 4 mm.
Slėgio klasė: PN 10.
	vnt
	20
	
	
	
	

	2.152
	44163000-0
	Tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 125, storis 4 mm.
Slėgio klasė: PN 10.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.153
	44163000-0
	Tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 150, storis 4 mm.
Slėgio klasė: PN 10.
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.154
	44163000-0
	Tarpinė flanšui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 200, storis 4 mm.
Slėgio klasė: PN 10.
	vnt
	8
	
	
	
	

	2.155
	44163000-0
	Tarpinė išardomai jungčiai, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 15
	vnt
	20
	
	
	
	

	2.156
	44163000-0
	Tarpinė išardomai jungčiai, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 20
	vnt
	30
	
	
	
	

	2.157
	44163000-0
	Tarpinė išardomai jungčiai, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 25 
	vnt
	30
	
	
	
	

	2.158
	44163000-0
	Tarpinė išardomai jungčiai, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 32
	vnt
	120
	
	
	
	

	2.159
	44163000-0
	Tarpinė išardomai jungčiai, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 40 
	vnt
	100
	
	
	
	

	2.160
	44163000-0
	Tarpinė išardomai jungčiai, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:
Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: DN 50 
	vnt
	50
	
	
	
	

	2.161
	44163000-0
	Tarpinė išardomai jungčiai, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: 2 1/2" 
	vnt
	100
	
	
	
	

	2.162
	44163000-0
	Tarpinė išardomai jungčiai, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: guma ar lygiavertė.
Matmenys: 3"
	vnt
	100
	
	
	
	

	2.163
	44163000-0
	Apvalus vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:  
Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis sriegti ir naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje.
Matmenys (DN išorinis / sienelės storis):  21,3 mm x 2,6 mm
	m
	12
	
	
	
	

	2.164
	44163000-0
	Apvalus vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:  
Medžiaga: nerūdijantis plienas,(ar lygiavertis) tinkantis sriegti ir naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje.
Matmenys (DN išorinis / sienelės storis):  26,9 mm x 2,6 mm
	m
	12
	
	
	
	

	2.165
	44163000-0
	Apvalus vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:  
Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis sriegti ir naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje.
Matmenys (DN išorinis / sienelės storis):  33,7 mm x 2,5 mm
	m
	6
	
	
	
	

	2.166
	44163000-0
	Apvalus vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:  
Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis ) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje.
Matmenys (DN išorinis / sienelės storis):  60,3 mm x 2,5 mm
	m
	12
	
	
	
	

	2.167
	44163000-0
	Kvadratinio profilio vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                      Medžiaga: nerūdijantis plienas ar lygiavertis.

Matmenys (kraštinės / sienelės storis):  25 mm x 25 mm x 2 mm
	m
	6
	
	
	
	

	2.168
	44163000-0
	Stačiakampio profilio vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                      Medžiaga: nerūdijantis plienas ar lygiavertis.

Matmenys (kraštinės / sienelės storis):   30 mm x 20 mm x 2 mm
	m
	6
	
	
	
	

	2.169
	44163000-0
	Stačiakampio profilio vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                      Medžiaga: nerūdijantis plienas ar lygiavertis.

Matmenys (kraštinės / sienelės storis):   40 mm x 20 mm x 2 mm
	m
	6
	
	
	
	

	2.170
	44163000-0
	Gofruotas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:    
Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 316L ar lygiavertis.

Matmenys (DN):  DN 12.(1/2")
Darbinis slėgis: 16 bar. Esant +120C°.
Darbinė temperatūra nuo 0C° iki +120C                        
	m
	5
	
	
	
	

	2.171
	44163000-0
	Gofruotas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:    
Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 316L ar lygiavertis.

Matmenys (DN):  DN 16.(3/4")

Darbinis slėgis: 16 bar. Esant +120C°.

Darbinė temperatūra nuo 0C° iki +120C                        
	m
	5
	
	
	
	

	2.172
	44163000-0
	Gofruotas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:    
Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 316L ar lygiavertis.

Matmenys (DN):  DN 20.(1")

Darbinis slėgis: 16 bar. Esant +120C°.

Darbinė temperatūra nuo 0C° iki +120C                        
	m
	5
	
	
	
	

	2.173
	44163000-0
	Gofruotas vamzdis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:    
Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 316L ar lygiavertis.

Matmenys (DN):  DN 25.(1 1/4")

Darbinis slėgis: 16 bar. Esant +120C°.

Darbinė temperatūra nuo 0C° iki +120C                        
	m
	3
	
	
	
	

	2.174
	44163000-0
	Veržlė nerūdijančio plieno gofruotam vamzdžiui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:          Matmenys (DN):  DN 1/2" (vamzdžiui DN12, vidiniu sriegiu).
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.175
	44163000-0
	Veržlė nerūdijančio plieno gofruotam vamzdžiui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:          Matmenys (DN):  DN 3/4" (vamzdžiui DN16, vidiniu sriegiu).
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.176
	44163000-0
	Veržlė nerūdijančio plieno gofruotam vamzdžiui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:          Matmenys (DN):  DN 1" (vamzdžiui DN20, vidiniu sriegiu).
	vnt
	10
	
	
	
	

	2.177
	44163000-0
	Veržlė nerūdijančio plieno gofruotam vamzdžiui, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:          Matmenys (DN):  DN 1 1/4" (vamzdžiui DN25, vidiniu sriegiu).
	vnt
	6
	
	
	
	

	2.178
	44163000-0
	Tarpinė, nerūdijančio plieno gofruoto vamzdžio veržlei, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.
Skersmuo: 1/2".
	vnt
	20
	
	
	
	

	2.179
	44163000-0
	Tarpinė, nerūdijančio plieno gofruoto vamzdžio veržlei, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.                 Skersmuo:  3/4".
	vnt
	20
	
	
	
	

	2.180
	44163000-0
	Tarpinė, nerūdijančio plieno gofruoto vamzdžio veržlei, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.                 Skersmuo:  1".
	vnt
	20
	
	
	
	

	2.181
	44163000-0
	Tarpinė, nerūdijančio plieno gofruoto vamzdžio veržlei, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:                                                Medžiaga: paranitas ar lygiavertis.                 Skersmuo: 1 1/4".
	vnt
	20
	
	
	
	

	2.182
	44163000-0
	Privirinamoji jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Tipas: alkūnė 90º.

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje.
Matmenys (DN išorinis / sienelės storis): 21,3 mm x 3,0 mm
	vnt
	8
	
	
	
	

	2.183
	44163000-0
	Privirinamoji jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Tipas: alkūnė 90º.

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje.
Matmenys (DN išorinis / sienelės storis): 26,9 mm x 3,0 mm
	vnt
	8
	
	
	
	

	2.184
	44163000-0
	Privirinamoji jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Tipas: alkūnė 90º.

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje

Matmenys: 33,7 mm x 2,0 mm.
	vnt
	8
	
	
	
	

	2.185
	44163000-0
	Privirinamoji jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: 
Tipas: alkūnė 90º.

Medžiaga: nerūdijantis plienas,(ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje

Matmenys: 60,3 mm x 3,0 mm. 
	vnt
	8
	
	
	
	

	2.186
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/v).

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	5
	
	
	
	

	2.187
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/v).

Medžiaga: nerūdijantis plienas,(ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	5
	
	
	
	

	2.188
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/v).

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje

Skersmuo: 1".
	vnt.
	5
	
	
	
	

	2.189
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/i).

Medžiaga: nerūdijantis plienas,(ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	5
	
	
	
	

	2.190
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/i).

Medžiaga: nerūdijantis plienas,(ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	5
	
	
	
	

	2.191
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė 90º (v/i).

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje

Skersmuo: 1".
	vnt.
	5
	
	
	
	

	2.192
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: trišakis v/v/v.

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	
	
	
	

	2.193
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: mova v/v.

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	
	
	
	

	2.194
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri  turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: nipelis privirinamas.

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje.
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	
	
	
	

	2.195
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri  turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: nipelis privirinamas.

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje.
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10
	
	
	
	

	2.196
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: nipelis privirinamas.

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje.
Skersmuo: 1".
	vnt.
	6
	
	
	
	

	2.197
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: nipelis privirinamas.

Medžiaga: nerūdijantis plienas,( ar lygiavertis) tinkantis naudoti vandens, dujų, chemijos, maisto pramonėje.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	6
	
	
	
	

	
	
	Iš viso be PVM
	
	
	
	
	
	

	
	
	PVM
	
	
	
	
	
	

	
	
	Iš viso su PVM
	
	
	
	
	
	


III Pirkimo dalis. Bronzinės ir žalvarinės vamzdžių jungiamosios dalys

	Eil. Nr.
	BVPŽ kodas
	Prekės pavadinimas ir charakteristika
	Mato vienetas
	Orientacinis kiekis 
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Suma be PVM, Eur
	Suma su PVM, Eur

	3.1
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras.

Medžiaga: žalvaris  ar  lygiavertis
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	2,07
	2,50
	20,70
	25,05

	3.2
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras.

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	5
	2,89
	3,50
	14,45
	17,48

	3.3
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras.

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 1".
	vnt.
	3
	5,04
	6,10
	15,12
	18,30

	3.4
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	3
	1,91
	2,31
	5,73
	6,93

	3.5
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	1
	2,63
	3,18
	2,63
	3,18

	3.6
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 1".
	vnt.
	1
	3,37
	4,08
	3,37
	4,08

	3.7
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis
Skersmuo: 2".
	vnt.
	1
	10,26
	12,41
	10,26
	12,41

	3.8
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: aklė išoriniu sriegiu su tarpine 1/2".
Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	0,37
	0,45
	3,70
	4,48

	3.9
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis tiesi.

Medžiaga: bronza ar lygiavertė.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	50
	1,22
	1,48
	61,00
	73,81

	3.10
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis tiesi.

Medžiaga: bronza ar lygiavertė.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	30
	1,79
	2,17
	53,70
	64,98

	3.11
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis tiesi.

Medžiaga: bronza ar lygiavertė.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	20
	2,94
	3,56
	58,80
	71,15

	3.12
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis tiesi.

Medžiaga: bronza ar lygiavertė.

Skersmuo: 1 1/4".
	vnt.
	5
	4,62
	5,59
	23,10
	27,95

	3.13
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis tiesi.

Medžiaga: bronza ar lygiavertė.

Skersmuo: 2".
	vnt.
	2
	15,06
	18,22
	30,12
	36,45

	3.14
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis kampu.

Medžiaga: bronza ar lygiavertė.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	1,55
	1,88
	15,50
	18,76

	3.15
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis tiesi.

Medžiaga: nikeliuota bronza ar lygiavertė.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	20
	1,32
	1,60
	26,40
	31,94

	3.16
	44163000-0
	Jungiamoji santechninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma jungtis kampu.

Medžiaga: nikeliuota bronza ar lygiavertė.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	20
	1,68
	2,03
	33,60
	40,66

	3.17
	44163000-0
	Vamzdelis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis.

Matmenys: Ø10 x 5000 mm.
	vnt.
	10
	5,44
	6,58
	54,40
	65,82

	3.18
	44163000-0
	Sujungimas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2"i x Ø10.
	vnt.
	10
	0,84
	1,02
	8,40
	10,16

	3.19
	44163000-0
	Sujungimas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2"v x Ø10.
	vnt.
	60
	0,74
	0,90
	44,40
	53,72

	3.20
	44163000-0
	Y – formos trišakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2"i x 1/2"v x 1/2"v.
	vnt.
	5
	6,04
	7,31
	30,20
	36,54

	3.21
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	0,79
	0,96
	7,90
	9,56

	3.22
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10
	1,29
	1,56
	12,90
	15,61

	3.23
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	10
	2,06
	2,49
	20,60
	24,93

	3.24
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė (v/i).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	0,83
	1,00
	8,30
	10,04

	3.25
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė (v/i).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10
	1,38
	1,67
	13,80
	16,70

	3.26
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: alkūnė (v/i).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	10
	1,98
	2,40
	19,80
	23,96

	3.27
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: įvorė (i/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	20
	0,36
	0,44
	7,20
	8,71

	3.28
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: įvorė (i/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	10
	0,98
	1,19
	9,80
	11,86

	3.29
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: įvorė (i/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10
	0,76
	0,92
	7,60
	9,20

	3.30
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: įvorė (i/v).

Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" x 3/8".
	vnt.
	20
	0,31
	0,38
	6,20
	7,50

	3.31
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: įvorė (i/v).

Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	20
	0,50
	0,61
	10,00
	12,10

	3.32
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: nipelis.

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	100
	0,34
	0,41
	34,00
	41,14

	3.33
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: nipelis.

Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	50
	0,39
	0,47
	19,50
	23,60

	3.34
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: nipelis pereinamas.

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10
	0,53
	0,64
	5,30
	6,41

	3.35
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: nipelis pereinamas.

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 1/2".
	vnt.
	10
	1,04
	1,26
	10,40
	12,58

	3.36
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: mova (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2".
	vnt.
	10
	0,55
	0,67
	5,50
	6,66

	3.37
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: mova (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4".
	vnt.
	10
	0,80
	0,97
	8,00
	9,68

	3.38
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: mova (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1".
	vnt.
	10
	1,52
	1,84
	15,20
	18,39

	3.39
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: perėjimo mova (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" x 3/8".
	vnt.
	10
	0,37
	0,45
	3,70
	4,48

	3.40
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: perėjimo mova (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10
	0,71
	0,86
	7,10
	8,59

	3.41
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: perėjimo mova (v/v).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1" x 3/4".
	vnt.
	10
	1,29
	1,56
	12,90
	15,61

	3.42
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: perėjimo mova (v/v).

Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10
	0,83
	1,00
	8,30
	10,04

	3.43
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma (v/i).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1/2" v/i.
	vnt.
	80
	1,22
	1,48
	97,60
	118,10

	3.44
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma (v/i).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 3/4" v/i.
	vnt.
	60
	1,79
	2,17
	107,40
	129,95

	3.45
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma (v/i).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1" v/i.
	vnt.
	30
	2,94
	3,56
	88,20
	106,72

	3.46
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: išardoma (v/i).

Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis.

Skersmuo: 1 1/4" v/i.
	vnt.
	10
	4,62
	5,59
	46,20
	55,90

	3.47
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: sujungimas pereinamas (v/i).

Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" x 3/8".
	vnt.
	10
	0,40
	0,48
	4,00
	4,84

	3.48
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: sujungimas pereinamas (v/i).

Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 3/4" x 1/2".
	vnt.
	10
	0,65
	0,79
	6,50
	7,87

	3.49
	44163000-0
	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i).

Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" x 10 mm.
	vnt.
	20
	0,57
	0,69
	11,40
	13,79

	3.50
	44163000-0
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i).

Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" x 15 mm.
	vnt.
	20
	0,71
	0,86
	14,20
	17,18

	3.51
	44163000-0
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i).

Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" x 20 mm.
	vnt.
	20
	0,79
	0,96
	15,80
	19,12

	3.52
	44163000-0
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i).

Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" x 30 mm.
	vnt.
	10
	1,02
	1,23
	10,20
	12,34

	3.53
	44163000-0
	Prailgintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas:

Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i).

Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis.

Matmenys: 1/2" x 40 mm.
	vnt.
	10
	1,22
	1,48
	12,20
	14,76

	
	
	Iš viso be PVM
	€       1.183,28 

	
	
	PVM
	€   248,49 

	
	
	Iš viso su PVM
	€       1.431,77 


Bendrieji reikalavimai taikomi šioje Techninėje specifikacijoje nurodytoms prekėms

1. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Prekes atskiromis partijomis Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

2. Konkurso dalyviai, teikdami pasiūlymą, turi užpildyti visas aukščiau išdėstytos lentelės (formos) grafas: „Vieneto kaina be PVM“, „Vieneto kaina su PVM“, „Suma be PVM“, „Suma su PVM“, „Iš viso be PVM“, „PVM“ ir „Iš viso su PVM“. Turi būti siūlomas pilnas pageidaujamų įsigyti prekių asortimentas.

3. Pozicijos Nr. 1.1- 1.177 sudaro I pirkimo dalį, pozicijos Nr. 2.1 -2.197 sudaro II pirkimo dalį, pozicijos Nr. 3.1- 3.53 sudaro III pirkimo dalį. 
4. Prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas Užsakovo nurodytas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos.

5. Konkurso dalyviai grafoje „Prekės pavadinimas ir charakteristika“ nurodo siūlomų prekių duomenis: gamintoją, prekės pilną pavadinimą, markę ir kt., o taip pat nurodo žymėjimą (kodą), kuris bus naudojamas išrašant sąskaitą faktūrą.

6. Konkursui (kartu su pasiūlymu) ir vėliau kartu su parduodamomis prekėmis Teikėjas turi pateikti gamintojo ar jo įgalioto atstovo Europos Sąjungos valstybėje, Europos ekonominės erdvės šalyje arba Turkijoje išduotas Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamos prekės atitikties deklaraciją (lietuvių kalba) ir kitus gamintojo parengtus dokumentus, iš kurių Perkančioji organizacija galėtų spręsti apie prekės atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams.

7. Konkurso dalyviui pateikus pasiūlymą, kuriame bus siūlomas nepilnas į Pirkimo dalį patenkančių prekių asortimentas, pasiūlymas bus atmestas. 
8. Konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turės pateikti prekių prašomų pavyzdžius ir atitinkamą dokumentaciją.

2 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1
	Plieninio vamzdyno ir jo jungiamųjų dalių techninė specifikacija 
	71
	Techninė specifikacija

	2
	Kvalifikacijos dokumentai
	6
	Kvalifikacijos dokumentai

	3
	Eksplotacinių savybių deklaracijos
	3
	Eksplotacinių savybių deklaracijos

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):
Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai___________________________________________


	
	

	Direktorius
	
	
	
	Marius Valinčius
	

	
	
	
	
	
	


