## Lapas1
Atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų Priedas Nr. 2 Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų techninė specifikacija
Nr. | Medicinos prietaiso pavadinimas | Tipas/modelis | Kiekis | Partijos/serijos numeris | Inventorinis numeris | Gamintojo pavadinimas | Pagaminimo data | Numatomi techninės priežiūros kartai per metus
4 | 4. Pirkimo dalis. Lanksčių endoskopų plovimo ir dezifekavimo mašina
| Lanksčių endoskopų plovimo ir dezifekavimo mašina | mini ETD2 plus PAA | 1 | 14842859 |  | Miele & Cie. KG | 2014 | 1
5 | 5. Pirkimo dalis. Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo įrenginys
| Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo įrenginys | ETD4 basic PAA | 1 | 19132264 |  | Miele & Cie. KG | 2019 | 1
16 | 16. Pirkimo dalis. Aukštos raiškos vaizdo endoskopinė sistema (1 kompl.)
| Aukštos raiškos vaizdo endoskopinė sistema EXERA III | Vaizdo centras CV-190 plus | 1 | 7901747 |  | OLYMPUS | 2019 | 1
|  | Šviesos šaltinis CLV-190 | 1 | 7984545 |  | OLYMPUS | 2019 | 1
|  | Vaizdo monitorius OEV262H | 1 | 7983861 |  | OLYMPUS | 2019 | 1
|  | Vežimėlis endoskopinei įrangai WM-NP2 | 1 | 21976146 |  | KeyMed Ltd | 2019 | 1
|  | Vakuuminis atsiurbėjas KV-6 | 1 | 1746802 |  | Medela AG | 2018 | 1
|  | Apiplovimo pompa OFP-2 | 1 | 21978759 |  | KeyMed Ltd | 2019 | 1
26 | 26. Pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas
| Vaizdo gastroskopas | GIF-H185 | 1 | 2934260 |  | OLYMPUS | 2019 | 2
27 | 27. Pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas
| Vaizdo gastroskopas | GIF-H185 | 1 | 2934268 |  | OLYMPUS | 2019 | 2
28 | 28. Pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas
| Vaizdo gastroskopas | GIF-H185 | 1 | 2511493 |  | OLYMPUS | 2015 | 2
29 | 29. Pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas
| Vaizdo gastroskopas | GIF-H185 | 1 | 2511540 |  | OLYMPUS | 2015 | 2
30 | 30. Pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas
| Vaizdo gastroskopas | GIF-H185 | 1 | 2500966 |  | OLYMPUS | 2015 | 2
31 | 31. Pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas
| Vaizdo kolonoskopas | CF-H185L | 1 | 2400280 |  | OLYMPUS | 2014 | 2
32 | 32. Pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas
| Vaizdo kolonoskopas | CF-H185L | 1 | 2932169 |  | OLYMPUS | 2019 | 2
33 | 33. Pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas
| Vaizdo kolonoskopas | CF-H185L | 1 | 2610875 |  | OLYMPUS | 2016 | 2