## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių klinikinei laboratorijai sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
2 | Sterilus polipropileno indelis šlapimo surinkimui su užsukamu dangteliu ir popierine etikete, individualiai supakuotas (ne ≥180ml, ne ≥63x80mm) | Iki 36000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.09975 | 3591 | FLMedical, 25035E
6 | „Eppendorf“ tipo arba lygiaverčiai mėgintuvėliai (ne < 1,5ml) | Iki 17000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.00735 | 124.95 | FLMedica, 23053
7 | Mėgintuvėliai: plastikiniai,skaidrūs, ne < 5ml, 75cm ilgio, 13mm skersmens | Iki 35000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.015225 | 532.875 | Deltalab, 300700
8 | Stiklografai (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
8.1 | Juodas | Iki 200 vnt. | Vnt. | 21 | 2.178 | 435.6 | Kaltek, 2228
8.2 | Raudonas | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 2.178 | 21.78 | Kaltek, 2229
| Viso 8 pozicija |  |  |  |  | 457.38
20 | Plastikinis padėklas objektyviniams stikliukams (10 vietų), 100x340mm | Iki 20 vnt. | Vnt. | 21 | 1.2705 | 25.41 | LPItaliana, 191010
21 | 96 vietų plokštelė su U formos dugnu TPHA tyrimui | Iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 0.399 | 39.9 | LPItaliana, 120030
22 | Filtrinis popierius, pagamintų dažų filtravimui | Iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 0.0726 | 7.26 | Kaltek, 3267
23 | Pipetės, polistirolo (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
23.1 | Pastero iki 3ml individualiai supakuota, sterili | Iki 700 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0609 | 42.63 | LP Italiana, 136138
23.2 | Pastero iki 3ml supakuotos po kelias | Iki 32000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0189 | 604.8 | LP Italiana, 136030
23.3 | Serologinė iki 2ml sterili, individualiai supakuota | Iki 3000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0756 | 226.8 | LP Italiana, 160210
| Viso 23 pozicija |  |  |  |  | 874.23
26 | Plastikinės lazdelės (iki 12cm, supakuotos ne mažiau kaip po 100vnt) | Iki 55000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0105 | 577.5 | LP Italiana, 132010
27 | Maišas autoklavavimui iki 141oC (60x76cm) | Iki 500 vnt. | Vnt. | 21 | 0.484 | 242 | LP Italiana 135130
32 | Inokuliacinės sterilios kilpos 1μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 28000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.021 | 588 | FLMedical, 30015
33 | Inokuliacinės sterilios kilpos 10μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.021 | 252 | FLMedical, 30025
37 | Sterilus vatinukas su medine lazdele, supakuotas individualiai | Iki 6000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02415 | 144.9 | Kaltek, 0686
38 | Sterilus vatinukas su plona metaline lazdele skirtas ėminiams iš uretros | Iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 0.126 | 12.6 | LP Italiana, 112698
39 | Mėgintuvėlių stovas (mėgintuvėlių diametras ne > 13mm, plastikinis, 50 vietų- apvalių lizdų, autoklavuojamas, "S" formos) | iki 25 vnt. | Vnt. | 21 | 3.1218 | 78.045 | LP Italiana, 185082
40 | Mėgintuvėlių stovas (13mm, plastikiniai, 90 vietų-lizdų, autoklavuojamas) | iki 25 vnt. | Vnt. | 21 | 5.3845 | 134.6125 | LP Italiana, 189081
41 | Mėgintuvėlių stovas (mėgintuvėlių diametras ne > 18mm, plastikinis, 40 vietų-apvalių lizdų, autoklavuojamas) | iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 5.808 | 58.08 | LP Italiana, 188081
45 | Kintamo tūrio dozatoriai, antgaliai (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo)
45.1. | Kintamo tūrio pipetės (dozatoriai):
Kintamo tūrio mechaninė vienkanalė pipetė (dozatorius), kurios tūrio reguliavimo mechanizmas su skaičių fiksatoriumi, turinti 4 skaitmenų tūrio displėjų; spalvoti dozavimo mygtukai; CE ženklinimas (atitinkantis EK direktyvas 98/79/EG ir EN ISO 8655-2). Pilnai autoklavuojama, su metrologine patikra, garantija -ne mažiau 12-os mėn.
45.1.1 | Ne mažesnio tūrio intervalo nei 2-20 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1 µl; galimi netikslumai, esant 20 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-1,0%; atsitiktinė klaida:+/-0,3% | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 203.28 | 609.84 | Sartorius, 725030
45.1.2 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 20-200 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1µl; galimi netikslumai, esant 200 µl tūriui: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė: +/- 0,2 % | Iki 7 vnt. | Vnt. | 21 | 203.28 | 1422.96 | Sartorius,725060
45.1.3 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 100 – 1000 mikrolitrų; padalos vertė- 1,0 µl; galimi netikslumai, esant 1000 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-0,6%; atsitiktinė klaida: +/-0,2%. | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 203.28 | 609.84 | Sartorius, 7825070
45.1.4 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 500-5000 mikrolitrų; padalos vertė- 10 µl; galimi netikslumai: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė klaida: +/- 0,15% | Iki 2 vnt. | Vnt. | 21 | 203.28 | 406.56 | Sartorius, 725080
45.1.5 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 0,5-10 mikrolitrų, padalos vertė- 0,1 µ; galimi netikslumai, esant 10 µl tūriui: sisteminė klaida:+/- 1,0 %; atsitiktinė klaida: +/- 0,4 % | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 203.28 | 609.84 | Sartorius, 725020
45.2 | Dozatorių stovai - komplektacijoje ne mažiau nei 1 septynių vietų stovas tinkamas pipetėms | Iki 6 vnt. | Vnt. | 21 | 35.09 | 210.54
45.3 | Angaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais: graduoti, pagaminti iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių ir pirogeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje.
45.3.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.021 | 105 | Sartorius, 790014
45.3.2 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0588 | 58.8 | Sartorius, 790011
45.3.3 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01785 | 178.5 | Sartorius, LH-B790204
45.3.4 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0462 | 46.2 | Sartorius, 790201
45.3.5 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.021 | 210 | Sartorius, LH-B791004
45.3.6 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0462 | 46.2 | Sartorius, 791001
45.3.7 | Antgaliai iki 5000 mikrolitrų | Iki 3000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.08715 | 261.45 | Sartorius, 780308
45.4. | Antgaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais, sterilūs, su filtrais, graduoti, pagaminti tik iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pirogeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuokamoje aplinkoje. Be nukleininių rūgščių užteršimo, PGR inhibitorių, endonukleazių ir endotoksinų. Filtrai pagaminti iš HDPE, be celiuliozės priedų.
45.4.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | iki 3500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0714 | 249.9 | Sartorius, 790011F
45.4.2 | Antgaliai iki 20 mikrolitrų | iki 2000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0714 | 142.8 | Sartorius, 790021F
45.4.3 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | iki 6000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0714 | 428.4 | Sartorius, 790201F
45.4.4 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | iki 4000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0714 | 285.6 | Sartorius, 791001F
| Viso 45 pozicija |  |  |  | 0 | 5882.43
47 | Stiuarto arba lygiavertė terpė kultūretėje be anglies (vatinukas su plastmasine lazdele) | Iki 500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.1785 | 89.25 | Deltalab, 300287
48 | Stiuarto arba lygiavertė terpė kultūretėje su anglimi (vatinukas su plastmasine lazdele) | iki 300 vnt. | Vnt. | 5 | 0.1785 | 53.55 | Deltalab, 300285
49 | Rašiklis juodas atsparus alkoholiui, ksilenui, formalinui. | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 2.178 | 217.8 | Kaltek, 2228
61 | Krepšys ėmimui, surinkimui (plastikinis, dviejų dalių, 390x255x150) | iki 4 vnt. | Vnt. | 21 | 31.46 | 125.84 | Nalgene, 7130
68 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Sartorius“ dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): be filtrų, graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje. Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo.
68.1 | Iki 10 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | vnt | 5 | 0.021 | 105 | Sartorius, 790014
68.2 | Iki 10 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | vnt | 5 | 0.0588 | 58.8 | Sartorius, 790011
68.3 | Iki 20 mikrolitrų | Iki 8000 vnt. | vnt. | 5 | 0.01785 | 142.8 | Sartorius, LH-B790204
68.4 | Iki 200 mikrolitrų | iki 15000 vnt | vnt. | 5 | 0.01785 | 267.75 | Sartorius, LH-B790204
68.5 | iki 200 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | vnt | 5 | 0.0462 | 46.2 | Sartorius, 790201
68.6 | Iki 1000 mikrolitrų | iki 15000 vnt. | vnt. | 5 | 0.021 | 315 | Sartorius, LH-B791004
68.7 | Iki 1000 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | vnt | 5 | 0.0462 | 46.2 | Sartorius, 791001
68.8 | Iki 5000 mikrolitrų | iki 1000 vnt. | vnt. | 5 | 0.08715 | 87.15 | Sartorius, 780308
| Viso 68 pozicija |  |  |  |  | 1068.9
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.