## Sheet1
Atviro konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų
2 priedas
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
VšĮ Centro poliklinika
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
LABORATORIJOS REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ SEROLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI
(ĮSKAITANT ANALIZATORIAUS PANAUDĄ
SU JO TECHNINE PRIEŽIŪRA) PIRKIMUI
A dalis. Techninė dalis ir duomenys apie tiekėją
2020-10-26 Nr. AR20-1026.508596A
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB "Ardeola"
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Rimgaudas Dirsė
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Molėtų pl. 47F, LT-08409 Vilnius
| Telefono numeris | (8 5) 269 1129
| Fakso numeris | (8 5) 278 4201
| El. pašto adresas | ardeola@ardeola.lt
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:
| Įmonės kodas | 221731170
| PVM kodas | LT217311716
| Bankas ir sąskaitos numeris | Luminor banka AS, LT484010051002021012
| Tiekėjo sutartį administruojantis asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas) | Vadybininkė Vida Strumskienė, (8 5) 269 1129, ardeola@ardeola.lt
| Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą) | Vykdomasis direktorius Rimgaudas Dirsė
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir CVP IS internete, adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;
2) atviro konkurso dokumentuose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
4)**vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus:
| Eil. nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo adresas, kontaktai | Subtiekėjo prisiimamų įsipareigojimų apibūdinimas (subtiekėjams perduodamos sutarties dalis proc.)
**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
5)***Šiame pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ⁭ TAIP, ⁭ NE (tiekėjas pažymi vieną iš variantų; nepažymėjus nei vieno varianto laikoma, kad informacija nėra konfidenciali). Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
| Eil. nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų puslapių skaičius | Dokumentas konfidencialus (Taip / Ne)
| 1 | Gamintojo įgaliojimas EN | 1 | TAIP
| 2 | Gamintojo įgaliojimas LT | 1 | TAIP
| 3 | Įgaliojimas sutarties pasirašymui | 1 | TAIP
| 4 | Mokymų sertifikatas EN | 1 | TAIP
| 5 | Mokymų sertifikats LT | 1 | TAIP
| 6 | Tyrimų laikai EN | 3 | TAIP
| 7 | Tyrimų laikai LT | 3 | TAIP
*** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.
Pasiūlymas pilnai atitinka pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Dokumentas konfidencialus
TAIP / NE
| 1 | EBVPD 508596 | 13 | NE
| 2 | Gamintojo įgaliojimas EN | 1 | TAIP
| 3 | Gamintojo įgaliojimas LT | 1 | TAIP
| 4 | Įgaliojimas sutarties pasirašymui | 1 | TAIP
| 5 | Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas | 5 | NE
| 6 | Mokymų sertifikatas EN | 1 | TAIP
| 7 | Mokymų sertifikats LT | 1 | TAIP
| 8 | Registravimo pažymėjimas | 1 | NE
| 9 | Tyrimų laikai EN | 3 | TAIP
| 10 | Tyrimų laikai LT | 3 | TAIP
| 11 | Aprašymai | 1346 | NE
| 12 | CE sertifikatai | 52 | NE
*Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų (subteikėjų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Laboratorijos reagentų ir pagalbinių priemonių, skirtų serologinių tyrimų atlikimui imunofermentiniu analizatoriumi
techninė specifikacija
Serologiniai tyrimai (infekcinių ir autoimuninių ligų nustatymui). Numatomas maksimalus tyrimų skaičius per 60 mėn. apima: 1) pateikiamų tyrimų atsakymų skaičių per 60 mėn.; 2) tyrimams kalibruoti reikalingų analizių skaičių per 60 mėn.; 3) vidaus kokybės kontrolės tyrimams atlikti reikalingų analičių skaičių per 60 mėn.
T1 kriterijus. Analitės Be privalomų analičių papildomai pasiūlytoms analitėms (T1 kriterijaus (A1-A21) parametrams suteikiamas naudingumo balas (po 1 balą) už analitę
1 lentelė
Eil. nr. | Tyrimai atliekami serume | Privaloma / papildoma | T1 kriterijaus (A1-A21) parametrai. Netaikoma privalomoms analitėms | (A1-A21) parametramas suteikiami balai. Nesiūloma analitė - 0 / pasiūlyta analitė -1. Tiekėjas įrašo: Nesiūloma / Siūloma
1 | Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnai | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
2 | Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnai | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
3 | Chlamydia pneumoniae IgM antikūnai | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
4 | Chlamydia pneumoniae IgG antikūnai | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
5 | Cytomegalovirus IgG antikūnai | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
6 | Cytomegalovirus IgM antikūnai | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
7 | Atrankinis ANA-antikūnų prieš branduolio antigenus tyrimas | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
8 | IgA antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
9 | IgG antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
10 | Antikūnai prieš tyroido peroksidazę (anti -TPO) | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
11 | IgG antikūnai prieš Epstein-Barr viruso virusinį kapsidės antigeną (VCA) | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
12 | IgM antikūnai prieš Epstein-Barr viruso virusinį kapsidės antigeną (VCA) | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
13 | Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti- CCP) | Privaloma | Netaikoma | Netaikoma
14 | SARS-CoV-2 IgG antikūnai | Papildoma | A1 | Siūloma
15 | SARS-CoV-2 IgM antikūnai | Papildoma | A2 | Siūloma
16 | Herpes simplex (1+2) IgM antikūnai | Papildoma | A3 | Siūloma
17 | Herpes simplex (1+2) IgG antikūnai | Papildoma | A4 | Siūloma
18 | Atrankinis sifilio (Treponema pallidum) antikūnų tyrimas | Papildoma | A5 | Siūloma
19 | Treponema pallidum IgM antikūnai | Papildoma | A6 | Siūloma
20 | Treponema pallidum IgG antikūnai | Papildoma | A7 | Siūloma
21 | Helicobacter pylori IgA antikūnai | Papildoma | A8 | Siūloma
22 | Helicobacter pylori IgG antikūnai | Papildoma | A9 | Siūloma
23 | IgG antikūnų nustatymas prieš dvigrandę DNR (dsDNR) | Papildoma | A10 | Siūloma
24 | IgM antikūnų nustatymas prieš dvigrandę DNR (dsDNR) | Papildoma | A11 | Siūloma
25 | IgG antikūnų nustatymas prieš kardiolipino-β2-glikoproteino I kompleksą | Papildoma | A12 | Siūloma
26 | IgM antikūnų nustatymas prieš kardiolipino-β2-glikoproteino I kompleksą | Papildoma | A13 | Siūloma
27 | IgA antikūnų nustatymas prieš alfa gliadiną | Papildoma | A14 | Siūloma
28 | IgG antikūnų nustatymas prieš alfa gliadiną | Papildoma | A15 | Siūloma
29 | Borreliozės (Laimos ligos) IgG antikūnai | Papildoma | A16 | Siūloma
30 | Borreliozės (Laimos ligos) IgM antikūnai | Papildoma | A17 | Siūloma
31 | Erkinio encefalito IgM antikūnai | Papildoma | A18 | Siūloma
32 | Erkinio encefalito IgG antikūnai | Papildoma | A19 | Siūloma
33 | Chlamidia trachomatis IgG antikūnai | Papildoma | A20 | Siūloma
34 | Chlamidia trachomatis IgA antikūnai | Papildoma | A21 | Siūloma
Pasiūlymo T1 kriterijaus (A1-A21) parametrų balų suma (As):
Maksimali galima T1 kriterijaus (A1-A21) parametrų balų suma (Amax): |  |  |  | 21
Analizatoriaus (1 vnt.) techninė specifikacija (privalomi reikalavimai)
2 lentelė
Eil. nr. | Analizatoriaus techninės charakteristikos (privalomi reikalavimai) | Techninės charakteristikos reikalavimas | Atitikimas reikalavimui (įrašo tiekėjas). Būtina įrašyti konkrečias reikšmes, įrašyti "Taip", "Atitinka" draudžiama | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras analizatoriaus dokumentacijoje ir pateikiama nuorodą į konkretų psl.)
1 | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas, pagaminimo metai | Būtina | CHORUS TRIO, DIESSE Diagnostica Senese S.p.A., 2020 m.
2 | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pirkimas kartu su įrangos ( analizatoriaus) įsigijimu 5 metams panaudos būdu bei techninės priežiūros įrangos panaudos laikotarpiu užtikrinimas | Būtina | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pardavimas kartu su įrangos ( analizatoriaus) įsigijimu 5 metams panaudos būdu bei techninės priežiūros įrangos panaudos laikotarpiu užtikrinimas
3 | Analizatoriaus apibūdinimas: imunofermentinis analizatorius, skirtas serologinei diagnostikai ELISA metodu | Būtina | Analizatoriaus apibūdinimas: imunofermentinis analizatorius, skirtas serologinei diagnostikai ELISA metodu | Vartotojo vadovas, 9 psl.
4 | Analizatorius privalo būti pagamintas ne seniau nei prieš 3 metus | Būtina | Analizatrius pagaminimo metai ne senesni nei 2020 m.
5 | Siūlomas analizatorius bei tyrimų atlikimui naudojami regentai turi būti sertifikuoti ir pažymėti CE IVD ženklu pagal EK direktyvą 98/79/EC arba lygiaverčiu ženklinimu | Būtina | Siūlomas analizatorius bei tyrimų atlikimui naudojami regentai yra sertifikuoti ir pažymėti CE IVD ženklu pagal EK direktyvą 98/79/EC | CE sertifikatai
6 | Analizatoriaus naudojami reagentų rinkiniai turi būti pritaikyti pavienių tyrimų atlikimui: imunofermentinės reakcijos reagentai pateikiami atskiroje tyrimo diagnostinėje kasetėje arba siūlomas lygiavertis sprendimas. Rinkinių sudėtyje taip pat yra kalibravimo tirpalai ir vidinės teigiamos kontrolės, reikalingos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Būtina | Analizatoriaus naudojami reagentų rinkiniai yra pritaikyti pavienių tyrimų atlikimui: imunofermentinės reakcijos reagentai pateikiami atskiroje tyrimo diagnostinėje kasetėje. Rinkinių sudėtyje taip pat yra kalibravimo tirpalai ir vidinės teigiamos kontrolės, reikalingos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Vartotojo vadovas, 9 psl.
7 | Automatizuotas tyrimo atlikimas: reagentų dozavimas, inkubavimo temperatūra ir trukmė, absorbcijos matavimas, rezultatų apskaičiavimas ir pateikimas | Būtina | Automatizuotas tyrimo atlikimas: reagentų dozavimas, inkubavimo temperatūra ir trukmė, absorbcijos matavimas, rezultatų apskaičiavimas ir pateikimas | Vartotojo vadovas, 11 psl.
8 | Analizatorius turi turėti dvikryptę sąsają sujungimui į įstaigos laboratorinę informacinę sistemą (paciento duomenų ir rezultatų pateikimui) | Būtina | Analizatorius turi dvikryptę sąsają sujungimui į įstaigos laboratorinę informacinę sistemą (paciento duomenų ir rezultatų pateikimui) | Vartotojo vadovas, 11 psl. , 123 psl.
9 | Analizatorius turi turėti brūkšninių kodų skaitytuvą pacientų duomenų įvedimui | Būtina | Analizatorius turi brūkšninių kodų skaitytuvą pacientų duomenų įvedimui | Vartotojo vadovas, 13 ir 14 psl.
10 | Analizatorius turi nuskaityti tyrimams naudojamų reagentų brūkšninius kodus, juos identifikuoti bei automatiškai atlikti tyrimą pagal gamintojo nustatytą protokolą | Būtina | Analizatorius nuskaito tyrimams naudojamų reagentų brūkšninius kodus, juos identifikuoja bei automatiškai atlieka tyrimą pagal gamintojo nustatytą protokolą | Vartotojo vadovas, 40 psl.
11 | Rezultatų pateikimas. Kokybinis tyrimas: santykis OD (optinio tankio) ir ribinės (cut-off) reikšmės, pusiau kiekybinis tyrimas (absorbcijos vienetų priskyrimas antikūnių titro diagnostiniam diapazonui) | Būtina | Rezultatų pateikimas. Kokybinis tyrimas: santykis OD (optinio tankio) ir ribinės (cut-off) reikšmės, pusiau kiekybinis tyrimas (absorbcijos vienetų priskyrimas antikūnių titro diagnostiniam diapazonui) | Vartotojo vadovas, 92 - 95 psl.
12 | Analizatoriumi vienu metu turi būti galima ištirti ne mažiau kaip 30 pacientų mėginių | Būtina | Analizatoriumi vienu metu gali ištirti 30 pacientų mėginių | Vartotojo vadovas, 12 psl.
13 | Prietaisas turi būti ne didesnis nei: 75 (±5) x 65 (±5) x 60 (±5) cm (plotis, aukštis, gylis). Reikalaujami matmenys reikalingi tam, kad patalpinti analizatorių į numatytą vietą laboratorijoje | Būtina | Prietaiso dydis: 72,5x45x58 cm | Vartotojo vadovas, 14 psl.
T2 kriterijus. Analizatoriaus techninės charakteristikos (ekonomiškai naudingi reikalavimai). Už atitikimą T2 kriterijaus (B1-B3) parametrams skiriamas 1 naudingumo balas (Ne - 0 / Taip - 1). Vertinant 4 punkto reikalavimą, už atitikimą B4 parametrui skiriami 3 balai
3 lentelė
Eil. nr. | T2 kriterijus. Analizatoriaus techninės charakteristikos (ekonomiškai naudingi reikalavimai) | T2 kriterijaus parametrai (B1-B4) | Atitikimas reikalavimui (įrašo tiekėjas). Būtina įrašyti konkrečias reikšmes, įrašyti "Taip", "Atitinka" draudžiama | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras analizatoriaus dokumentacijoje ir pateikiama nuorodą į konkretų psl.) | Skiriami balai
1 | Analizatoriaus našumas: 30 mėginių ištiriami ne ilgiau kaip per 40 min, nustatant bet kurias iš privalomųjų analičių | B1 | Analizatoriaus našumas: 30 mėginių ištiriami ne ilgiau kaip per 40 min, nustatant bet kurias iš privalomųjų analičių | Tyrimų laikai LT
2 | Analizatorius turi lietimui jautrų ekraną (displėjų), kuriame būtų matomos valdymo komandų ir duomenų įvedimo pasirinktys, tyrimų parametrai, atliekamų tyrimų etapai ir būklė, klaidų pranešimai, perspėjimai apie atliekų talpų prisipildymą | B2 | Analizatorius turi lietimui jautrų ekraną (displėjų), kuriame būtų matomos valdymo komandų ir duomenų įvedimo pasirinktys, tyrimų parametrai, atliekamų tyrimų etapai ir būklė, klaidų pranešimai, perspėjimai apie atliekų talpų prisipildymą | Vartotojo vadovas, 12 psl., 49 psl.
3 | Analizatorius turi vidinę atmintį tyrimų rezultatų išsaugojimui ir vidinį spausdintuvą rezultatų spausdinimui | B3 | Analizatorius turi vidinę atmintį tyrimų rezultatų išsaugojimui ir vidinį spausdintuvą rezultatų spausdinimui | Vartotojo vadovas, 12 psl., 76 psl.
4 | Analizatorius bus pateiktas naujas, neeksploatuotas | B4 | Analizatorius bus pateiktas naujas, neeksploatuotas
Pasiūlymo T2 kriterijaus (B1-B4) parametrų balų suma (BS):
Maksimali galima T2 kriterijaus (B1-B4) parametrų balų suma (Bmax): |  |  |  | 6 | 6
Techninę priežiūrą ir mokymus vykdysiantiems asmenims taikomi kompetencijos reikalavimai (privalomi)
4 lentelė
Eil. nr. | Techninę priežiūrą vykdysiantiems asmenims taikomi kompetencijos reikalavimai (privalomi) | Kompetencijos reikalavimą patvirtinantys dokumentai | Atitikimas reikalavimui (įrašo tiekėjas). Būtina įrašyti konkrečias reikšmes, įrašyti "Taip", "Atitinka" draudžiama | Pateikiami įrodantys dokumentai
1 | Bent vienas tiekėjo darbuotojas turi teisę atlikti mokymus dirbti su siūlomu analizatoriumi bei vykdyti techninį aptarnavimą | Pateikti sertifikatus bei gamintojo (-ų) įgaliojimus, suteikiančius tiekėjo darbuotojui teisę atlikti mokymus dirbti su siūlomu analizatoriumi bei vykdyti techninį aptarnavimą | Vienas UAB "Ardeola" darbuotojas turi teisę atlikti mokymus dirbti su siūlomu analizatoriumi bei vykdyti techninį aptarnavimą | Gamintojo įgaliojimas, Mokymų sertifikats
T3 kriterijus. Kompetencijos reikalavimai (ekonomiškai naudingi reikalavimai). Už atitikimą T3 kriterijaus (C1-C4) parametrams skiriamas 1 naudingumo balas (Ne - 0 / Taip - 1)
5 lentelė
Eil. nr. | T3 kriterijus "Kompetencijos reikalavimai" (ekonomiškai naudingi reikalavimai) | T3 kriterijaus (C1-C4) parametrai | Atitikimas reikalavimui (įrašo tiekėjas). Būtina įrašyti konkrečias reikšmes, įrašyti "Taip", "Atitinka" draudžiama | Pateikiami įrodantys dokumentai | Skiriami balai
1 | Prietaiso techninį aptarnavimą atliekantis asmuo dirba Lietuvoje registruotoje įmonėje | C1 | Prietaiso techninį aptarnavimą atliekantis asmuo yra UAB "Ardeola" darbuotojas. | Registracijos pažymėjimas
2 | Tiekėjas įsipareigoja pašalinti analizatoriaus techninius gedimus ne ilgiau kaip per 18 valandų arba pateikti analogišką pakaitinį analizatorių, jei remontui reikalingas ilgesnis terminas (tiekėjui patvirtinus šį įsipareigojimą, jis bus įtrauktas į sutarties sąlygas) | C2 | UAB "Ardeola" įsipareigoja pašalinti analizatoriaus techninius gedimus ne ilgiau kaip per 18 valandų arba pateikti analogišką pakaitinį analizatorių, jei remontui reikalingas ilgesnis terminas.
2 | Asmuo, atliekantis mokymus dirbti su siūlomu analizatoriumi bei techninį prietaiso aptarnavimą, turi ne mažesnę kaip 2 metų IVD prietaisų ir siūlomo analizatoriaus techninio aptarnavimo darbo patirtį | C3 | Asmuo, atliekantis mokymus dirbti su siūlomu analizatoriumi bei techninį prietaiso aptarnavimą, turi ne mažesnę kaip 2 metų IVD prietaisų ir siūlomo analizatoriaus techninio aptarnavimo darbo patirtį | Mokymų sertifikatas
4 | Bent vienas asmuo, atliekantis techninį siūlomo prietaiso aptarnavimą, turi ne mažesnę kaip 5 metų siūlomo IVD prietaiso techninio aptarnavimo darbo patirtį | C4 | Asmuo, atliekantis techninį siūlomo prietaiso aptarnavimą, turi ne mažesnę kaip 5 metų siūlomo IVD prietaiso techninio aptarnavimo darbo patirtį | Mokymų sertifikatas
Pasiūlymo T3 kriterijaus (C1-C4) parametrų balų suma (CS):
Maksimali galima T3 kriterijaus (C1-C4) parametrų balų suma (Cmax): |  |  |  |  | 4
Pasiūlymas galioja iki 2020-____________.
(nurodyti)
Jei tiekėjas nenurodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| Direktorius |  | Valdas | Petkevičius
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)