## MSK
Kvietimo pateikti pasiūlymą 2 priedas
Techninė specifikacija: IŠORINIO KOKYBĖS VERTINIMO (IKV) PROGRAMOS ir REAGENTAI bei PRIEMONĖS, SKIRTOS ANTIMIKROBINIŲ VAISTŲ MINIMALIOS SLOPINAMOSIOS KONCENTRACIJOS (MSK) NUSTATYMUI MIKROPRASKIEDIMO SKYSTOJE TERPĖJE METODU
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 8 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1. Išorinio kokybės vertinimo programa, SARS-CoV-2 antikūnų kiekybinis nustatymas
1. | SARS-CoV-2 viruso antikūnų nustatymo programa | vnt. | 2 | 1. Išorinė kokybės vertinimo programa skirta įvertinti kiekybiškai antikūnus (tame tarpe ir IgG) prieš SARS-CoV-2. 2. Dalyvaujama du kartus metuose. 3. Vertinime pateikiami eksperto komentarai. 4. Pateikiamas nemokamas IKV programos dalyvio pažymėjimas.
1 pirkimo dalis iš viso (Eur su PVM):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 8 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
2. Išorinio kokybės vertinimo programa, SARS-CoV-2 antigeno nustatymas
2. | SARS-CoV-2 viruso antigeno nustatymo programa | vnt. | 1 | 1. Kontroliniai mėginiai skirti kokybiškai (rasta/nerasta) nustatyti SARS-CoV-2 viruso antigeną. 2. Pateikiamas nemokamas IKV programos dalyvio pažymėjimas.
2 pirkimo dalis iš viso (Eur su PVM):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 8 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
3. Išorinio kokybės vertinimo programa, SARS-CoV-2 nukleorūgščių nustatymas
3. | SARS-CoV-2 viruso nukleorūgščių nustatymo programa | vnt. | 2 | 1. Kontroliniai mėginiai skirti kokybiškai (rasta/nerasta) nustatyti SARS-CoV-2 virusą molekuliniais tyrimais. 2. Kontroliniuose mėginiuose yra SARS-CoV-2 viruso visos genetinės sekos. 3. Pateikiamas nemokamas IKV programos dalyvio pažymėjimas.
3 pirkimo dalis iš viso (Eur su PVM):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 8 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
4. Išorinio kokybės vertinimo programa, Žmogaus papilomos viruso nukleorūgščių nustatymas
4. | Žmogaus papilomos viruso nukleorūgščių nustatymo programa | vnt. | 1 | 1. Kontroliniai mėginiai skirti kokybiškai (rasta/nerasta) nustatyti aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso genotipus molekuliniais tyrimais, kurie naudojami gimdos kaklelio vėžio patikros programose. 2. Pateikiamas nemokamas IKV programos dalyvio pažymėjimas.
4 pirkimo dalis iš viso (Eur su PVM):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 8 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
5. Reagentai ir priemonės skirtos minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
5.1. | Plokštelės skirtos gramneigiamų bakterijų MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 400 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai (amoksicilinas su klavulano r. arba ampicilinas su sulbaktamu, cefotaksimas arba ceftriaksonas, ceftazidimas, meropenemas, ciprofloksacinas, trimetoprimas su sulfametoksazoliu, kolistinas, tigeciklinas). Kiti antibakteriniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Plokštelėje yra 96 duobutės. 3. Antibiotikų koncentracijos duobutėse tinka tikslios MSK nustatymui. 4. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 5. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai. | 5% | 6.9 | 7.245 | 2898 | Thermo Scientific Trek Diagnostics; Sensititre ™ MIC, Breakpoint, Susceptibility Plates for testing Gram negative; YDKMGN; 1x10 plokštelių | 2760
5.2. | Praskiedimo buljonas | vnt | 400 | 1. Skirtas darbui su gramneigiamų bakterijų plokštelėmis. 2. Mėgintuvėliuose, sterilus. 3. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. | 5% | 0.81 | 0.8505 | 340.2 | Thermo Scientific Trek Diagnostics; Sensititre ™ Mueller Hinton Broth, 11 ml; YT3462, 100x11 ml | 324
5.3. | Pipetės antgaliai | vnt. | 3200 | 1. Antgaliai tinkami elektroninei 8-kanalei pipetei Picus® (50-1200 µl), gamintojas Sartorius. 2. Sterilūs, sudėti dėžutėje. | 21% | 0.11875 | 0.14369 | 459.8 | Sartorius Optifit, 50-1200ul; 10x96 | 380
5.4. | Talpa pipetės užpildymui inokuliatu | vnt. | 400 | 1. Lovelio formos. 2. Vienkartinė, pagaminta iš plastiko, sterili. 3. Talpa nuo 10 iki 25 ml. 4. Tinkama darbui su 8 kanalų pipete. | 21% | 0.675 | 0.81675 | 326.7 | Thermo Scientific Trek Diagnostics; Sensititre ™ Troughs, YE1032, 1x200 | 270
5 pirkimo dalis iš viso (Eur su PVM): | [7 empty] | 4024.7 |  | 3734