## specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS ORTOPEDIJAI IR VEIDO KAULŲ OSTEOSINTEZEI NR. 287
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB /Medicinos priemonių reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. * Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
5. Prekių, kurių kaina iki 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas ٪ | Vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur
1. | Priemonės viršutinio ir vidurinio veido trečdalių kaulų osteosintezei ar rekonstrukcijai. | Bendrieji reikalavimai : iš titaninės medžiagos pagamintos mikroplokštelės ir mikrosraigtai, skirti veido kaulų osteosintezei ar rekonstrukcijai. Visos priemonės pagamintos to paties gamintojo. Tiekėjas su vienkartinėmis priemonėmis pateiks panaudai būtiniausių instrumentų rinkinį, skirtą implantuoti užsakomas plokšteles ir sraigtus |  |  | KLS Martin, Vokietija
1.1. | Mikrosraigtai 1.2 mm Ø | Mikrosraigtai "maxDrive" tipo, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.2 mm; Ilgis nuo 3 iki 13 mm. Pagaminti iš titano lydinio. | vnt. | 800 | KLS Martin, Vokietija Mikrosraigtas maxDrive 1.2 25-870-03-91 25-870-04-91 25-870-05-91 25-870-06-91 25-870-09-91 25-870-11-91 25-870-13-91 Prekiu aprašymai 3, 4 psl. | 14 | 5 | 14.7 | 11200
1.2. | Grąžtas | Grąžtas skirtas 1.2 mm diametro mikrosraigtams. 1.0 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 13 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 13 mm 25-447-13-07 Prekiu aprašymai 5 psl | 42 | 21 | 50.82 | 210
1.3. | Grąžtas | Grąžtas skirtas 1.2 mm diametro mikrosraigtams. 1.0 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 5 mm 25-447-05-07 Prekiu aprašymai 5 psl. | 42 | 21 | 50.82 | 210
1.4. | Puslankiu lenkta plokštelė. | Puslankiu lenkta plokštelė, 8 skylių, be juostelės tarp vidurinių angų, 0.6 mm storio; skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais. | vnt. | 15 | KLS Martin, Vokietija Plokštelė 0.6 25-332-08-09 Prekiu aprašymai 6 psl. | 66 | 5 | 69.3 | 990
1.5. | Tiesi plokštelė. | Tiesi, 24 skylių plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais. | vnt. | 15 | KLS Martin, Vokietija Tiesi plokštelė 0.6 25-331-24-09 Prekiu aprašymai 6 psl. | 96 | 5 | 100.8 | 1440
1.6. | X formos plokštelė. | X formos, 6 skylių plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija X formos plokštelė 0.6 25-344-06-09 Prekiu aprašymai 7 psl. | 75 | 5 | 78.75 | 750
1.7. | Y formos plokštelė. | Y formos, 6 skylių plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Y formos plokštelė 0.6 25-342-06-09 Prekiu aprašymai 7 psl. | 75 | 5 | 78.75 | 750
1.8. | L formos "mikro" plokštelė. | L formos, kairės pusės, 5 skylių plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija L formos plokštelė 0.6 25-333-05-09 Prekiu aprašymai 7 psl. | 53 | 5 | 55.65 | 530
1.9. | L formos plokštelė. | L formos, dešinės pusės, 5 skylių plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija L formos plokštelė 0.6 25-334-05-09 Prekiu aprašymai 7 psl. | 53 | 5 | 55.65 | 530
1.10. | T formos plokštelė. | T formos, 5 skylių plokštelė, 0.6 mm storio, skirta fiksuoti 1.2 mm sraigtais. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija L formos plokštelė 0.6 25-338-05-09 Prekiu aprašymai 7 psl. | 53 | 5 | 55.65 | 530
1.11. | Sraigtai Ø 1.5 mm. | Sraigtai "maxDrive" tipo, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje, "self-retaining", Ø 1.5 mm. Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 3.5 iki 13 mm 1. 1.5 mm x 3.5 mm 2. 1.5 mm x 4 mm 3. 1.5 mm x 5 mm 4. 1.5 mm x 6 mm 5. 1.5 mm x 7 mm 6. 1.5 mm x 8 mm 7. 1.5 mm x 9 mm 8. 1.5 mm x 11 mm 9. 1.5 mm x 13 mm | vnt. | 1100 | KLS Martin, Vokietija Mikrosraigtas maxDrive 1.5 Pakuotėje po 5 vnt. 25-875-03-09 25-875-04-09 25-875-05-09 25-875-06-09 25-875-07-09 25-875-08-09 25-875-09-09 25-875-11-09 25-875-13-09 Prekiu aprašymai 10 psl. | 15 | 5 | 15.75 | 16500
1.12. | Sraigtai skubiai pagalbai ("avariniai") Ø 1.8 mm. | Sraigtai skubiai pagalbai ("avariniai") "maxDrive" tipo, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje , "self-retaining", Ø 1.8 mm. Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 3.5 iki 7 mm: 1. 1.8 mm x 3.5 mm 2. 1.8 mm x 4 mm 3. 1.8 mm x 5 mm 4. 1.8 mm x 7 mm | vnt. | 80 | KLS Martin, Vokietija Sraigtas maxDrive 1.8 Pakuotėje po 5 vnt. 25-876-03-09 25-876-04-09 25-876-05-09 25-876-07-09 Prekiu aprašymai 10 psl. | 14 | 5 | 14.7 | 1120
1.13. | „Drill free“ sraigtai Ø 1,5 mm. | „Drill free“ tipo sraigtai. Sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo, "self-retaining"; Ø 1.5 mm. Pagaminti iš titano. 1. 1.5 mm x 3.5 mm 2. 1.5 mm x 4 mm 3. 1.5 mm x 5 mm 4. 1.5 mm x 6 mm 5. 1.5 mm x 7 mm | vnt. | 50 | KLS Martin, Vokietija Sraigtas „Drill free“ 1.5 Pakuotėje po 5 vnt. 25-878-03-09 25-878-04-09 25-878-05-09 25-878-06-09 25-878-07-09 Prekiu aprašymai 10 psl. | 13 | 5 | 13.65 | 650
1.14. | Atsuktuvo geležtė. | Atsuktuvo geležtė, tinkanti 1.5 mm diametro sraigtams su "maxDrive" tipo fiksavimo galvute sraigtams. Ilgis 80 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija Geležtė 1.5 sraigtams 25-438-97-07 Prekiu aprašymai 11 psl. | 66 | 21 | 79.86 | 132
1.15. | Grąžtas. | Grąžtas, skirtas 1.5 mm diametro sraigtams. 1.1 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.1 x 50 x 5 mm Pakuotėje po 5 vnt. 25-452-05-07 Prekiu aprašymai 12 psl. | 35 | 21 | 42.35 | 175
1.16. | Grąžtas | Grąžtas, skirtas 1.5 mm diametro sraigtams. 1.1 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 15 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. (pakuotėje 5 vnt.). | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.1 x 50 x 15 mm Pakuotėje po 5 vnt. 25-452-15-07 Prekiu aprašymai 12 psl. | 39 | 21 | 47.19 | 195
1.17. | Tiesi plokštelė. | Tiesi plokštelė 0.6 mm storio. 4 skylių su juostele tarp vidurinių angų. Skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 15 | KLS Martin, Vokietija Tiesi 4 skylių plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-304-55-09 Prekiu aprašymai 13 psl. | 32 | 5 | 33.6 | 480
1.18. | Tiesi plokštelė. | Tiesi plokštelė 0.6 mm storio. 24 skylių. Skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Tiesi 24 skylių plokštelė 0.6 25-330-24-09 Prekiu aprašymai 13 psl. | 85 | 5 | 89.25 | 850
1.19. | Lenkta puslankiu plokštelė. | Puslankiu lenkta plokštelė, 0.6 mm storio. 6 skylių, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-325-06-09 Prekiu aprašymai 13 psl. | 67 | 5 | 70.35 | 670
1.20. | Y formos plokštelė. | Plokštelė Y formos, 0.6 mm storio. 5 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Y formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-320-70-09 Prekiu aprašymai 15 psl. | 62 | 5 | 65.1 | 620
1.21. | X formos plokštelė. | Plokštelė X formos, 0.6 mm storio. 6 skylių vienodais tarpais tarp skylių. Skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija X formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-322-55-09 Prekiu aprašymai 15 psl. | 72 | 5 | 75.6 | 720
1.22. | L formos plokštelė. | Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į kairę, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 15 | KLS Martin, Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-310-55-09 Prekiu aprašymai 14 psl. | 50 | 5 | 52.5 | 750
1.23. | L formos plokštelė. | Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į dešinę, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 15 | KLS Martin, Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-311-55-09 Prekiu aprašymai 14 psl. | 50 | 5 | 52.5 | 750
1.24. | L formos plokštelė. | Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į kairę su tarpu, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-310-70-09 Prekiu aprašymai 14 psl. | 50 | 5 | 52.5 | 500
1.25. | L formos plokštelė. | Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į dešinę su tarpu, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-311-70-09 Prekiu aprašymai 14 psl. | 50 | 5 | 52.5 | 500
1.26. | L formos plokštelė. | Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į kairę su didesniu tarpu, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-310-85-09 Prekiu aprašymai 14 psl. | 50 | 5 | 52.5 | 500
1.27. | L formos plokštelė. | Plokštelė L formos, 0.6 mm storio. 4 skylių plokštelė, lenkta į dešinę su didesniu tarpu, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija L formos plokštelė 0.6 Pakuotėje po 5 vnt. 25-311-85-09 Prekiu aprašymai 14 psl. | 50 | 5 | 52.5 | 500
1.28. | 3D tinklelis. | 3D tinklelis 80 x 80 mm ir 0.6 mm storio, skirtas fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. Pagamintas iš titano. | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija 3D tinklelis 80x80 mm 25-008-80-09 Prekiu aprašymai 16 psl. | 660 | 5 | 693 | 1320
1.29. | Akiduobės pagrindo plokštelė | Akiduobės pagrindo plokštelė 43,32 mm ilgio ir 25,6 mm pločio, 0.3 mm storio su trimis juostelėmis, kiekvienoje po tris skyles, skirtoms plokštelės fiksacijai prie kaulo. Skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. | vnt. | 3 | KLS Martin, Vokietija Akiduobės pagrindo plokštelė 25-043-09-09 Prekiu aprašymai 17, 18 psl. | 150 | 5 | 157.5 | 450
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 44522
5 % PVM suma Eur: | [8 empty] | 2180
21 % PVM suma Eur: | [8 empty] | 193.62
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 46895.62
2. | Priemonės vidurinio ir apatinio veido trečdalių kaulų osteosintezei ar rekonstrukcijai. | Bendrieji reikalavimai : iš titaninės medžiagos pagamintos miniplokštelės ir minisraigtai, skirti veido kaulų osteosintezei ar rekonstrukcijai. Visos priemonės pagamintos to paties gamintojo. Tiekėjas su vienkartinėmis priemonėmis pateiks panaudai būtiniausių instrumentų rinkinį, skirtą implantuoti užsakomas plokšteles ir sraigtus. |  |  | KLS Martin, Vokietija
2.1. | Sraigtai Ø 2.0 mm | Sraigtai "maxDrive" tipo, su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje, skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.0 mm. Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 4 iki 19 mm: 1. 2.0 mm x 4 mm 2. 2.0 mm x 5 mm 3. 2.0 mm x 6 mm 4. 2.0 mm x 7 mm 5. 2.0 mm x 9 mm 6. 2.0 mm x 11 mm 7. 2.0 mm x 13 mm 8. 2.0 mm x 15 mm | vnt. | 1000 | KLS Martin, Vokietija Mini sraigtas maxDrive 2.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-872-04-09 25-872-05-09 25-872-06-09 25-872-07-09 25-872-09-09 25-872-11-09 25-872-13-09 25-872-15-09 Prekiu aprašymai 22 psl. | 12 | 5 | 12.6 | 12000
2.2. | Sraigtai skubiai pagalbai "avariniai" Ø 2,3 mm. | „Avariniai“ mini staigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo, skirti miniplokštelėms fiksuoti, "self-retaining", Ø 2.3 mm. Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 4 iki 9 mm: 1. 2.3 mm x 4 mm ± 0.5 mm (pakuotėje 5 vnt.) 2. 2.3 mm x 5 mm ± 0.5 mm (pakuotėje 5 vnt.) 3. 2.3 mm x 7 mm ± 0.5 mm (pakuotėje 5 vnt.) 4. 2.3 mm x 9 mm ± 0.5 mm (pakuotėje 5 vnt.) | vnt. | 80 | KLS Martin, Vokietija Sraigtas maxDrive „avarinis“ 2.3 Pakuotėje po 5 vnt. 25-873-44-09 25-873-45-09 25-873-47-09 25-873-49-09 Prekiu aprašymai 22 psl. | 11 | 5 | 11.55 | 880
2.3. | Amsterdam MMF tipo sraigtai Ø 2.0 mm. | "Amsterdam MMF" tipo sraigtai. Skirti arkinės juostos fiksavmui. Su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo, "self-retaining"; Ø 2.0 mm; sriegio ilgis nuo 8 iki 10 mm; sraigtų ilgis nuo 12 iki 14 mm. Pagaminti iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 40 | KLS Martin, Vokietija Sraigtas maxDrive "Amsterdam MMF" 2.0 Pakuotėje po 2 vnt. 25-099-42-05 25-099-44-05 Prekiu aprašymai 24 psl. | 15 | 5 | 15.75 | 600
2.4. | Grąžtas. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro minisraigtams. 1.5 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 7 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.5 x 50 x 7 mm Pakuotėje po 5 vnt. 25-449-07-07 Prekiu aprašymai 23 psl. | 40 | 21 | 48.4 | 200
2.5. | Grąžtas. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro minisraigtams. 1.5 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 21 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.5 x 50 x 21 mm Pakuotėje po 5 vnt. 25-449-16-07 Prekiu aprašymai 23 psl. | 40 | 21 | 48.4 | 200
2.6. | Grąžtas. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro minisraigtams. 1.5 mm Ø ir 50 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.5 x 50 x 5 mm Pakuotėje po 5 vnt. 25-449-05-07 Prekiu aprašymai 23 psl. | 40 | 21 | 48.4 | 200
2.7. | Grąžtas. | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro minisraigtams. 1.5 mm Ø ir 115 mm ilgio ir be ribotuvo. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.5 x 115 mm 25-469-11-07 Prekiu aprašymai 23 psl. | 45 | 21 | 54.45 | 225
2.8. | Tiesi plokštelė. | Tiesi miniplokštelė 1.0 mm storio. 4 skylių, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 15 | KLS Martin, Vokietija Mini plokštelė 1.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-550-04-09 Prekiu aprašymai 26 psl. | 25 | 5 | 26.25 | 375
2.9. | Tiesi plokštelė su tarpu. | Tiesi miniplokštelė 1.0 mm storio. 4 skylių su tarpu tarp vidurinių skylių, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 15 | KLS Martin, Vokietija Mini plokštelė 1.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-551-04-09 Prekiu aprašymai 26 psl. | 25 | 5 | 26.25 | 375
2.10. | Tiesi plokštelė. | Tiesi miniplokštelė 1.0 mm storio. 6 skylių, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 15 | KLS Martin, Vokietija Mini plokštelė 1.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-550-06-09 Prekiu aprašymai 26 psl. | 27 | 5 | 28.35 | 405
2.11. | Tiesi plokštelė. | Tiesi miniplokštelė 1.0 mm storio. 16 skylių, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 30 | KLS Martin, Vokietija Mini plokštelė 1.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-550-16-09 Prekiu aprašymai 27 psl. | 60 | 5 | 63 | 1800
2.12. | Y formos plokštelė. | Miniplokštelė Y formos, 1.0 mm storio. 5 skylių su tarpu, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais Pagaminta iš titano. | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Mini plokštelė 1.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-553-05-09 Prekiu aprašymai 28 psl. | 42 | 5 | 44.1 | 210
2.14. | L formos plokštelė. | Miniplokštelė L formos, 0.7 mm storio. Lenkimas 100° kampu, į dešinę pusę. 5 skylių su tarpu, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Mini plokštelė 0.7 50-381-05-09 Prekiu aprašymai 29 psl. | 62 | 5 | 65.1 | 620
2.15. | L formos plokštelė. | Miniplokštelė L formos, 0.7 mm storio. Lenkimas 100° kampu, į kairę pusę. 5 skylių su tarpu, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Mini plokštelė 0.7 50-383-05-09 Prekiu aprašymai 29 psl. | 62 | 5 | 65.1 | 620
2.16. | L formos plokštelė. | Miniplokštelė L formos, 0.7 mm storio. Lenkimas 100° kampu, į dešinę pusę. 7 skylių su tarpu, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Mini plokštelė 0.7 50-405-07-09 Prekiu aprašymai 29 psl. | 62 | 5 | 65.1 | 620
2.17. | L formos plokštelė. | Miniplokštelė L formos, 0.7 mm storio. Lenkimas 100° kampu, į kairę pusę. 7 skylių su tarpu, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm Ø sraigtais. Pagaminta iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Mini plokštelė 0.7 50-407-07-09 Prekiu aprašymai 29 psl. | 62 | 5 | 65.1 | 620
2.18. | Sąnarinės ataugos lūžių osteosintezės plokštelė. | Sąnarinės ataugos lūžių osteosintezės plokštelė 3D trapecijos formos. Pagaminta iš titano lydinio. Išmatavimai 14 x 14.5 mm, 1.0 mm storio. Skirta fiksuoti standartiniais mini sraigtais (tik ne užrakinamais 2.0 / 2.3 mm). Keturiuose kampuose po vieną fiksavimo skylę. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija 3D rombo formos sąnarinės ataugos plokštelė 25-285-10-91 Prekiu aprašymai 30 psl. | 125 | 5 | 131.25 | 1250
2.19. | Arkinė juosta. | Arkinė juosta Erich tipo arba lygiavertė paciento sukandimui fiksuoti. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Ne mažiau kaip 1000 mm ilgio. | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija Arkinė juosta Erich tipo 38-690-00-07 Prekiu aprašymai 25 psl. | 45 | 5 | 47.25 | 90
2.20. | Rakinami titaniniai sraigtai Ø 2,0 mm. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.0 mm. Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 5 iki 19 mm: 1. 2.0 mm x 5 mm 2. 2.0 mm x 7 mm 3. 2.0 mm x 9 mm 4. 2.0 mm x 11 mm 5. 2.0 mm x 13 mm 6. 2.0 mm x 15 mm 7. 2.0 mm x 17 mm 8. 2.0 mm x 19 mm | vnt. | 200 | KLS Martin, Vokietija Rakinamas sraigtas maxDrive 2.0 Pakuotėje po 5 vnt. 25-882-05-09 25-882-07-09 25-882-09-09 25-882-11-09 25-882-13-09 25-882-15-09 25-882-17-09 25-882-19-09 Prekiu aprašymai 34, 36 psl. | 13 | 5 | 13.65 | 2600
2.21. | Rakinami titaniniai sraigtai Ø 2,3 mm. | Rakinami "locking" sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo, sraigtus galima užrakinti iki 20° kampu; Ø 2.3 mm. Pagaminti iš titano. Ilgis nuo 5 iki 19 mm: 1. 2.3 mm x 5 mm 2. 2.3 mm x 7 mm 3. 2.3 mm x 9 mm 4. 2.3 mm x 11 mm 5. 2.3 mm x 13 mm 6. 2.3 mm x 15 mm 7. 2.3 mm x 17 mm 8. 2.3 mm x 19 mm | vnt. | 40 | KLS Martin, Vokietija Rakinamas sraigtas maxDrive 2.3 Pakuotėje po 5 vnt. 25-883-05-09 25-883-07-09 25-883-09-09 25-883-11-09 25-883-13-09 25-883-15-09 25-883-17-09 25-883-19-09 Prekiu aprašymai 34, 36 psl. | 13 | 5 | 13.65 | 520
2.22. | Rakinamų 2.0 / 2.3 mm Ø sraigtų skėtiklis | Užrakinamų “TS ThreadLock maxDrive„ tipo 2.0 / 2.3 mm Ø sraigtų skėtiklis. Pagamintas iš titano. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Rakinamas sraigtas “TS ThreadLock maxDrive“ 2.0/2.3 Pakuotėje po 5 vnt. 25-882-90-09 Prekiu aprašymai 36 psl. | 7 | 5 | 7.35 | 70
2.23. | Nerakinami titaniniai sraigtai Ø 2,3 mm. | Nerakinami sraigtai su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje "maxDrive" tipo, "self-retaining", Ø 2.3 mm; Pagaminti iš titano. 1. 2.3 mm x 5 mm 2. 2.3 mm x 7 mm 3. 2.3 mm x 9 mm 4. 2.3 mm x 11 mm 5. 2.3 mm x 13 mm 6. 2.3 mm x 15 mm 7. 2.3 mm x 17 mm 8. 2.3 mm x 19 mm | vnt. | 40 | KLS Martin, Vokietija Nerakinamas sraigtas maxDrive 2.3 Pakuotėje po 5 vnt. 25-873-05-09 25-873-07-09 25-873-09-09 25-873-11-09 25-873-13-09 25-873-15-09 25-873-17-09 25-873-19-09 Prekiu aprašymai 36 psl. | 12 | 5 | 12.6 | 480
2.24. | Tiesi rekonstrukcinė plokštelė. | Tiesi rekonstrukcinė plokštelė 2,0 mm storio. 20 skylių. Pagaminta iš titano. | vnt. | 3 | KLS Martin, Vokietija Rekonstrukcinė plokštėlė 2.0 50-774-20-09 Prekiu aprašymai 38 psl. | 130 | 5 | 136.5 | 390
2.25. | Grąžtas. | Grąžtas, skirtas 2,3 mm skersmens minisraigtams. 1,9 mm Ø ir 70 mm ilgio. Grąžtas su 7 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.9 x 70 x 7 mm 25-460-07-07 Prekiu aprašymai 37 psl. | 65 | 21 | 78.65 | 130
2.26. | Grąžtas. | Grąžtas, skirtas 2,0/2,3 mm diametro sraigtams. 1,9 mm Ø ir 115 mm ilgio. Grąžtas be ribotuvo. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.9 x 115 mm 50-519-15-07 Prekiu aprašymai 37 psl. | 55 | 21 | 66.55 | 110
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 25590
5 % PVM suma Eur: | [8 empty] | 1226.25
21 % PVM suma Eur: | [8 empty] | 223.65
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 27039.9
3. | Besirezorbuojančios plokštelės, pagamintos iš 100% Poli-D irL-pieno rūgšties(PDLLA | Besirezorbuojančios plokštelės, pagamintos iš 100% Poli-D irL-pieno rūgšties(PDLLA), skirtos naudoti kartu su sraigtais, fiksuojamais ultragarsiniu aparatu (suderinamos su ligoninės turima „KLS Martin“ osteosintezės sistema ”SonicWeldRx”). Sterilios.
3.1. | Plokštelė, tiesi, 4 skylių, 0,8 mm | Plokštelė, tiesi, 4 skylių, 0,8 mm storio | vnt. | 8 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-080-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 90 | 5 | 94.5 | 720
3.2. | Plokštelė, tiesi, 4 skylių, 1,0 mm | Plokštelė, tiesi, 4 skylių, 1,0 mm storio | vnt. | 8 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-075-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 90 | 5 | 94.5 | 720
3.3. | Šablonas 0,8 mm ir 1,0 mm storio plokštelei | Šablonas (iš aliuminio), skirtas 0,8 mm ir 1mm storio plokštelėms. | vnt. | 8 | KLS Martin, Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-175-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 20 | 5 | 21 | 160
3.4. | Plokštelė, tiesi, su tarpu, 4 skylių, 0,8 mm | Plokštelė, tiesi, su tarpu, 4 skylių, 0,8 mm storio. | vnt. | 8 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-082-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 90 | 5 | 94.5 | 720
3.5. | Plokštelė, tiesi, su tarpu, 4 skylių, 1,0 mm | Plokštelė, tiesi, su tarpu, 4 skylių, 1,0 mm storio | vnt. | 8 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-077-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 90 | 5 | 94.5 | 720
3.6. | Šablonas 0,8 mm ir 1,0 mm storio plokštelei su tarpu | Šablonas (iš aliuminio), skirtas 0,8 mm ir 1,0 mm storio plokštelėms su tarpu | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-177-04-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 20 | 5 | 21 | 40
3.7. | Plokštelė, tiesi, 8 skylių, 1,0 mm | Plokštelė, tiesi, 8 skylių, 1,0 mm storio. | vnt. | 6 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-075-08-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 95 | 5 | 99.75 | 570
3.8. | Šablonas 8 skylių 1,0 mm storio plokštelei | Šablonas (iš aliuminio), skirtas 8 skylių 1,0 mm storio plokštelei. | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-175-08-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 20 | 5 | 21 | 40
3.9. | Plokštelė, puslankio formos, 8 skylių, 1,0 mm | Plokštelė, puslankio formos, 8 skylių, 1,0 mm storio. | vnt. | 6 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-076-08-04 Prekiu aprašymai 50 psl. | 150 | 5 | 157.5 | 900
3.10. | Šablonas puslankio formos plokštelei | Šablonas (iš aliuminio), skirtas puslankio formos plokštelei. | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-176-08-04 Prekiu aprašymai 50 psl. | 20 | 5 | 21 | 40
3.11. | Plokštelė tiesi, 22 skylių, 1,0 mm | Plokštelė, tiesi, 22 skylių, 1,0 mm storio. | vnt. | 50 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-076-22-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 250 | 5 | 262.5 | 12500
3.12. | Plokštelė, L formos, lenkta į kairę, su tarpu, 6 skylių, 1,0 mm | Plokštelė, L formos, lenkta į kairę, su tarpu, 6 skylių, 1,0 mm storio. | vnt. | 6 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-095-06-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 130 | 5 | 136.5 | 780
3.13. | Plokštelė, L formos, lenkta į dešinę, su tarpu, 6 skylių, 1,0 mm | Plokštelė, L formos, lenkta į dešinę, su tarpu, 6 skylių, 1,0 mm storio. | vnt. | 6 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-096-06-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 130 | 5 | 136.5 | 780
3.14. | Šablonas L formos plokštelei | Šablonas (iš aliuminio), skirtas L-plokštelėms su tarpu, 6 skylių, 1,0 mm storio. | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-196-06-04 Prekiu aprašymai 49 psl. | 20 | 5 | 21 | 40
3.15. | Plokštelė, Y formos, 5 skylių, su tarpu, 1,0 mm storio | Plokštelė, Y formos, 5 skylių, su tarpu, 1,0 mm storio. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-085-05-04 Prekiu aprašymai 50 psl. | 130 | 5 | 136.5 | 1300
3.16. | Šablonas Y formos plokštelei | Šablonas (iš aliuminio), skirtas Yformos plokštelei. | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-196-06-04 Prekiu aprašymai 50 psl. | 20 | 5 | 21 | 40
3.17. | Plokštelė, X formos, 6 skylių, su tarpu, 1,0 mm storio | Plokštelė, X formos, 6 skylių, su tarpu, 1 mm storio. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-090-06-04 Prekiu aprašymai 50 psl. | 130 | 5 | 136.5 | 1300
3.18. | Šablonas X formos plokštelei | Šablonas (iš aliuminio), skirtas X formos plokštelei. | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-190-06-04 Prekiu aprašymai 50 psl. | 20 | 5 | 21 | 40
3.19. | Plokštelė, T formos, 6 skylių, 1,0 mm storio | Plokštelė, T formos, 6 skylių, 1mm storio. | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-088-06-04 Prekiu aprašymai 50 psl. | 130 | 5 | 136.5 | 1300
3.20. | Šablonas T formos plokštelei | Šablonas (iš aliuminio), skirtas T formos plokštelei | vnt. | 2 | KLS Martin, Vokietija Šablonas (iš aliuminio) 52-188-06-04 Prekiu aprašymai 50 psl. | 20 | 5 | 21 | 40
3.21. | Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, 11 mm x 126 mm x 0,8 mm | Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, plotis 11 mm, ilgis 126 mm, 0,8 mm storio | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-308-11-04 Prekiu aprašymai 52 psl. | 250 | 5 | 252 | 2500
3.22. | Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, 11 mm x 126 mm x 1,0 mm | Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, plotis 11 mm, ilgis 126 mm, 1,0 mm storio | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-310-11-04 Prekiu aprašymai 52 psl. | 300 | 5 | 315 | 3000
3.23. | Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, 11 mm x 249 mm x 1,0 mm | Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, plotis 11 mm, ilgis 249 mm, 1,0 mm storio | vnt. | 15 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-311-11-04 Prekiu aprašymai 55 psl. | 900 | 5 | 945 | 13500
3.24. | Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, 11 mm x 249 mm x 1,5 mm | Plokštelė, juostos formos, 2 skylių eilės, plotis 11 mm, ilgis 249 mm, 1,5 mm storio | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-311-15-04 Prekiu aprašymai 55 psl. | 1000 | 5 | 1050 | 10000
3.25. | Plokštelė, juostos formos, 3 skylių eilės, 15 mm x 250 mm x 1,0 mm | Plokštelė, juostos formos, 3 skylių eilės, plotis 15,0 mm ± 1,0 mm, ilgis 250 mm ±1,0 mm, 1,0 mm ± 0,1 mm storio | vnt. | 6 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-251-00-04 Prekiu aprašymai 54 psl. | 1300 | 5 | 1365 | 7800
3.26. | Plokštelė, juostos formos, 3 skylių eilės, 16 mm x 251 mm x 1,5 mm | Plokštelė, juostos formos, 3 skylių eilės, plotis 16 mm, ilgis 251 mm, 1,5 mm storio | vnt. | 6 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-251-01-04 Prekiu aprašymai 54 psl. | 1900 | 5 | 1995 | 11400
3.27. | Plokštelė, tinklo formos, 26 x 26 mm x 0,6 mm | Plokštelė, tinklo formos, išmatavimai 26 mm x 26 mm, 0,6 mm storio | vnt. | 10 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-306-25-04 Prekiu aprašymai 51 psl. | 250 | 5 | 262.5 | 2500
3.28. | Plokštelė, tinklo formos, 51 x 51 mm x 0,8 mm | Plokštelė, tinklo formos, išmatavimai 51 mm x 51 mm, 0,8 mm storio | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-308-50-04 Prekiu aprašymai 51 psl. | 500 | 5 | 525 | 2500
3.29. | Plokštelė, tinklo formos, 51 x 51 mm x 1,0 mm | Plokštelė, tinklo formos, išmatavimai 51 mm x 51 mm, 1,0 mm storio | vnt. | 15 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-310-50-04 Prekiu aprašymai 51 psl. | 600 | 5 | 630 | 9000
3.30. | Plokštelė, tinklo formos, 106 x 31 mm x 1,0 mm | Plokštelė, tinklo formos, išmatavimai 106 mm x 31 mm, 1,0 mm storio | vnt. | 3 | KLS Martin, Vokietija Resorb-X 52-310-31-04 Prekiu aprašymai 52 psl. | 550 | 5 | 577.5 | 1650
3.31. | Lakštas akiduobės dugno rekonstrukcijai, 17 mm x 17 mm x 0,1 mm | Lakštas akiduobės dugno rekonstrukcijai, išmatavimai 17 mm x 17 mm, 0,1 mm storio | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Lakštas 17 x 17 52-306-17-04 Prekiu aprašymai 53 psl. | 170 | 5 | 178.5 | 850
3.32. | Lakštas, 50 mm x 20 mm x 0,1 mm | Lakštas, išmatavimai 50 mm x 20 mm, 0,1 mm storio | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Lakštas 50 x 20 52-301-20-04 Prekiu aprašymai 56 psl. | 250 | 5 | 262.5 | 1250
3.33. | Plokštelė, tinklo formos, akiduobės dugno rekonstrukcijai, 23 mm x 0,6 mm | Plokštelė, tinklo formos, akiduobės dugno rekonstrukcijai, išmatavimai 23 mm skersmens, 0,6 mm storio | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Tinklas 23 mm Ø 52-306-23-04 Prekiu aprašymai 53 psl. | 200 | 5 | 210 | 1000
3.24. | Plokštelė, tinklo formos, akiduobės dugno rekonstrukcijai, 30 mm x 0,6 mm | Plokštelė, tinklo formos, akiduobės dugno rekonstrukcijai, išmatavimai 30 mm skersmens, 0,6 mm storio | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Tinklas 30 mm Ø 52-306-30-04 Prekiu aprašymai 53 psl. | 600 | 5 | 630 | 3000
3.35. | Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 3,0 mm ilgio. | Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 3,0 mm ilgiui | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 3 mm 52-510-03-07 Prekiu aprašymai 47 psl. | 100 | 21 | 121 | 500
3.36. | Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 4,0 mm ilgio. | Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 4,0 mm ilgiui | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 4 mm 52-510-04-07 Prekiu aprašymai 47 psl. | 100 | 21 | 121 | 500
3.37. | Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 5,0 mm ilgio. | Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 5,0 mm ilgiui | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 5 mm 52-510-05-07 Prekiu aprašymai 47 psl. | 100 | 21 | 121 | 500
3.38. | Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 8,0 mm ilgio. | Grąžtas 1,0 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 8,0 mm ilgiui | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.0 x 50 x 8 mm 52-510-08-07 Prekiu aprašymai 47 psl. | 100 | 21 | 121 | 500
3.39. | Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 3,0 mm ilgio. | Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 3,0 mm ilgiui | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.6 x 50 x 3 mm 52-516-03-07 Prekiu aprašymai 47 psl. | 100 | 21 | 121 | 500
3.40. | Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 4,0 mm ilgio. | Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 4,0 mm ilgiui | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.6 x 50 x 4 mm 52-516-04-07 Prekiu aprašymai 47 psl. | 100 | 21 | 121 | 500
3.41. | Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 5,0 mm ilgio. | Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 5,0 mm ilgiui | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.6 x 50 x 5 mm 52-516-05-07 Prekiu aprašymai 47 psl. | 100 | 21 | 121 | 500
3.42. | Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 10,0 mm ilgio. | Grąžtas 1,6 mm skersmens, 50 mm ilgio su ribotuvu 10 mm ilgiui | vnt. | 5 | KLS Martin, Vokietija Grąžtas 1.6 x 50 x 10 mm 52-516-10-07 Prekiu aprašymai 47 psl. | 100 | 21 | 121 | 500
3 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 96700
5 % PVM suma Eur: | [8 empty] | 4635
21 % PVM suma Eur: | [8 empty] | 840
3 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 102175
4. | Besirezorbuojantys sraigtai (kniedės),pagaminti iš 100 % Poli-D irL-pieno rūgšties(PDLLA) | Besirezorbuojantys sraigtai (kniedės), pagaminti iš 100 % Poli-D irL-pieno rūgšties(PDLLA), skirti naudoti kartu su plokštelėmis, fiksuojami ultragarsiniu aparatu (suderintos su ligoninės turima „KLS Martin“ osteosintezės sistema ”SonicWeldRx”). Sterilūs.
4.1. | Sraigtas 1,6 mm x 4,0 mm | Sraigtas 1,6 mm skersmens, 4,0 mm ilgio (pakuotėje 5 vnt.) | vnt. | 50 | KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 1,6 x 4 mm 52-516-54-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl. | 60 | 5 | 63 | 3000
4.2. | Sraigtas 1,6 mm x 5,0 mm | Sraigtas 1,6 mm skersmens, 5,0 mm ilgio (pakuotėje 5 vnt.) | vnt. | 300 | KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 1,6 x 5 mm 52-516-55-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl. | 60 | 5 | 63 | 18000
4.3. | Sraigtas 1,6 mm x 5,0 mm | Sraigtas 1,6 mm skersmens, 5,0 mm ilgio (pakuotėje 20 vnt.) | vnt. | 800 | KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 1,6 x 5 mm 52-616-25-04 (Pakuotėje 20 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl. | 45 | 5 | 47.25 | 36000
4.4. | Sraigtas 1,6 mm x 6,0 mm | Sraigtas 1,6 mm skersmens, 6,0 mm ilgio (pakuotėje 5 vnt.) | vnt. | 50 | KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 1,6 x 6 mm 52-516-56-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl. | 60 | 5 | 63 | 3000
4.5. | Sraigtas 1,6 mm x 7,0 mm | Sraigtas 1,6 mm skersmens, 7,0 mm ilgio (pakuotėje 5 vnt.) | vnt. | 50 | KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 1,6 x 7 mm 52-516-57-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl. | 60 | 5 | 63 | 3000
4.6. | Sraigtas 2,1 mm x 4,0 mm | Sraigtas 2,1 mm skersmens, 4,0 mm ilgio (pakuotėje 5 vnt.) | vnt. | 50 | KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 2,1 x 4 mm 52-521-54-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl. | 60 | 5 | 63 | 3000
4.7. | Sraigtas 2,1 mm x 5,0 mm | Sraigtas 2,1 mm skersmens, 5,0 mm ilgio (pakuotėje 5 vnt.) | vnt. | 300 | KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 2,1 x 5 mm 52-521-55-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl. | 60 | 5 | 63 | 18000
4.8. | Sraigtas 2,1 mm x 5,0 mm | Sraigtas 2,1 mm skersmens, 5,0 mm ilgio (pakuotėje 20 vnt.) | vnt. | 1000 | KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 2,1 x 5 mm 52-621-25-04 (Pakuotėje 20 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl. | 46 | 5 | 48.3 | 46000
4.9. | Sraigtas 2,1 mm x 7,0 mm | Sraigtas 2,1 mm skersmens, 7,0 mm ilgio (pakuotėje 5 vnt.) | vnt. | 50 | KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 2,1 x 7 mm 52-521-57-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl. | 60 | 5 | 63 | 3000
4.10. | Sraigtas 2,1 mm x 9,0 mm | Sraigtas 2,1 mm skersmens, 9,0 mm ilgio (pakuotėje 5 vnt.) | vnt. | 50 | KLS Martin, Vokietija SonicPin Rx 2,1 x 9 mm 52-521-59-04 (Pakuotėje 5 vnt.) Prekiu aprašymai 48 psl. | 60 | 5 | 63 | 3000
4 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 136000
5 % PVM suma Eur: | [8 empty] | 6800
…% PVM suma Eur:
4 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 142800
5. | Stuburo sublaminarinės fiksacijos sistema | Bendri reikalavimai: Stuburo fiksacijos sistema, skirta atlikti stuburo fiksaciją nuo kaklinės stuburo dalies iki kryžkaulio, kai negalima transpedikulinė fiksacija arba reikia papildomos fiksacijos užtikrinti stabilumą. Skirta degeneracinių stuburo ligų, įgimtų ir įgytų stuburo deformacijų (skoliozė, kifozė, lordozė), lūžių, potrauminių stuburo slankstelių dislokacijų bei spinalinių navikų gydymui. Tiekėjas privalo panaudai pateikti instrumentų rinkinį, skirtą implantuoti užsakomas priemones.
5.1. | Sublaminarinė juostelė | 1. Plokščia, pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos su ne mažiau kaip 100 mm įsiūtu metaliniu galu. 2. Turi sagtelę pagamintą iš titano arba lygiavertės medžiagos. 3. Turi būti sterilioje pakuotėje. | vnt. | 100
5.2. | Sublaminarinės juostelės konektorius laisvai fiksacijai | 1. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos su PEEK (arba lygiavertės medžiagos) kaiščiu. 2. Išmatavimai: 7,0 mm x 5,0 mm x 7,0 mm (plotis x aukštis x ilgis); leidžiamas išmatavimų nuokrypis ± 2,0 mm. 3. Turi būti sterilioje pakuotėje. | vnt. | 20
5.3. | Sublaminarinės juostelės konektorius su fiksaciniu sraigtu | 1. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. 2. Konektorių diametras kinta nuo 3,5 mm iki 6,0 mm (kas 0,5 mm). 3. Konektorius vientisas, be judančių dalių, užspaudžiamas ant strypo. 4. Turi fiksacinį sraigtą.5. Konektorius kartu su sraigtu turi būti sterilioje pakuotėje. | vnt. | 100
5.4. | Sublaminarinis kabliukas | 1. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. 2. Kairės arba dešinės pusės. 3. Turi fiksavimui skirtą veržlę. 4. Aukštis 20 mm ± 5 mm ir 30 mm ± 5mm 5. Kabliukas kartu su veržle turi būti sterilioje pakuotėje. | vnt. | 20
5 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…% PVM suma Eur:
…% PVM suma Eur:
5 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
6. | Universalus gnybtas | Universalus gnybtas, naudojamas kartu su pedikuline stuburo fiksavimo sistema stabilumui užtikrinti. Indikacijos: stuburo trauma, rekonstrukcinė stuburo operacija (esant skoliozei, kifozei ir spondilolistezei), degeneraciniai stuburo pakeitimai. Komplektacija: 1. Gnybtas, sudarytas iš dviejų sujungtų dalių ("žandikaulio" tipo dizainas), dydžiai 4.5, 4.75, 5.5, 6.0, 6.35 (galimybė pasirinkti užsakant) - 1 vnt. 2. Užrakinantis varžtas, kuriuo vienu metu fiksuojama juostelė prie strypo bei užveržiamas pats gnybtas- 1 vnt. 3. Juostelė pagaminta iš polietileno tereftalato (PET), plokščia, dviejų sluoksnių, juostelės gale anga pravedėjui ir metalo įvediklis -1vnt. Galimybė užsakant pasirinkti gnybto ir užrakinančio varžto medžiagą: : titano lydinys arba nerūdijantis plienas, | vnt. | 60
6 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…% PVM suma Eur:
6 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
7. | Universali stuburo fiksatorių sistema | Stuburą fiksuojanti sistema, skirta gydyti rigidiškas įgimtas stuburo deformacijas, spondilolistezę. Sistema, įgalinanti atlikti užpakalinę ir priekinę stuburo fiksaciją su galimybe pratęsti fiksaciją į kaklinę dalį bei fiksuoti klubakaulį ir kryžkaulį. Bendri reikalavimai: Tiekėjas privalo pateikti panaudaii: instrumentų rinkinį, skirtą implantuoti užsakomus stuburo fiksatorius (implantus) , sraigtais užpildytą, dažniausiai naudojamų dydžių monoaksialinių ir poliaksialinių sraigtų (ne mažiau kaip 110 vnt.) rinkinį sterilizavimo konteineryje su strypams ir veržlėms skirtomis vietomis.
7.1. | Implantai užpakalinei ir priekinei krūtininės, juosmeninės dalies fiksacijai su galimybe fiksuoti klubakaulį ir kryžkaulį skirtiems implantams | Tinkami atlikti intraoperacinę bilateralinę apikalinę slankstelių derotaciją ir redukciją skoliozės ir kifozės atveju. Tiekėjas panaudai privalo pateikti instrumentų rinkinį minėtai korekcijai atlikti.
7.1.1. | Monoaksialinis sraigtas su tvirtinančiomis detalėmis titanas) | Galvutės plotis, matuojat išilgai strypo, ne daugiau kaip 9,5 mm; galvutės plotis, matuojant skersai strypo, ne daugiau kaip 13 mm; diametras nuo 3,5 iki 6,5 mm. | vnt. | 220
7.1.2. | Poliaksialinis sraigtas su tvirtinančiomis detalėmis (titanas) | Sraigto galvutės aukštis ne didesnis kaip 16 ± 0,2 mm; galvutės ilgis viršutinėje sraigto dalyje išilgai strypo ne daugiau kaip 9,0±0,2 mm; diametras 4,0 - 75 mm, ne mažiau kaip 8 skritingi diametrai kur mažiausias yra 4,0 mm.; ilgis ne mažesnėse nei 20-75 mm ribose. | vnt. | 450
7.1.3. | Poliaksialinis redukcinis sraigtas su tvirtinančiomis detalėmis | ≥ 4 skirtingų diametrų; ilgis ne mažesnėse nei 25-75 mm ribose, ne mažiau kaip 8 skirtingi ilgiai. | vnt. | 50
7.1.4. | Kaniuliuotas sraigtas su tvirtinančiomis detalėmis | Poliaksialinis, su kiauryme išilgai sraigto Kiršnerio vielai. | vnt. | 6
7.1.5. | Specialus klubakaulio fiksacijai skirtas sraigtas, turintis fiksuotą kampą klubakaulio fiksacijai | Ne mažiau kaip 3 skirtingų kampų; turintis uždaro tipo modifikaciją, kad būtų išvengtas audinių dirginimas. | vnt. | 6
7.1.6. | Sraigto sujungėjas klubakaulinei fiksacijai | Titaninis, ≥ 3 skirtingų ilgių | vnt. | 5
7.1.7. | Vežlė klubakauliniam sraigtui | Tinkanti sujungėjui ir sraigtui. | vnt. | 6
7.1.8. | Strypas ( titanas) | Tinkantys sistemai. | vnt. | 200
7.1.9. | Dviejų angų smeigės (angl. Staple) priekinei fiksacijai | Lenkta, gerai priglundanti prie slankstelio kūno su dviem angomis sraigtams įsukti; smeigės su užkarpomis geresnei fiksacijai kaule. | vnt. | 6
7.1.10. | Vienos angos smeigės (angl. Staple) priekinei fiksacijai | ≥ 3 skirtingų dydžių | vnt. | 6
7.1.11. | Sraigtas monoaksialinis priekinei fiksacijai | Monoaksialinis, buka viršūne saugiai bikortikalinei fiksacijai užtikrinti. | vnt. | 6
7.1.12. | Veržlė priekinės fiksacijos monoaksialiniam sraigtui | Nulaužiamo tipo | vnt. | 6
7.1.13. | Kryžkaulinė plokštelė | Fiksuojama prie kryžkaulio dviem sraigtais su galimybe trečiu sraigtu fiksuoti klubakaulį; anatomiškai lenkta (privalo būti kairės ir dešinės pusės); kryžkaulį fiksuojantys sraigtai privalo būti užrakinami. | vnt. | 6
7.1.14. | Kabliukas su tvirtinančiomis detalėmis (plienas arba titanas) | ≥8 skirtingų rūšių, su tvirtinimo detalėmis. | vnt. | 150
7.1.15. | Skersinis sujungėjas | Kintamo ir fiksuoto pločio su tvirtinančiomis detalėmis. | vnt. | 80
7.1.16. | Išilginis (axial) strypų sujungėjas | Su tvirtinančiomis detalėmis. | vnt. | 3
7.1.17. | Domino tipo strypų sujungėjas | Su tvirtinančiomis detalėmis. | vnt. | 3
7.1.18. | Veržlė strypo tvirtinimui | Nulaužiamo tipo. | vnt. | 50
7 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…% PVM suma Eur:
…% PVM suma Eur:
7 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
8. | Multisegmentinės fiksacijos stuburo fiksatoriai vaikams paralitinėms, įgimtoms skoliozėms ir kifozėms bei lūžiams, navikams ir spondilolistėzei | Bendri reikalavimai: Tiekėjas privalo pateikti panaudai: instrumentų rinkinį, skirtą implantuoti užsakomus stuburo fiksatorius, sraigtais užpildytą, dažniausiai naudojamų dydžių monoaksialinių ir poliaksialinių sraigtų (ne mažiau kaip 110 vnt.) rinkinį sterilizavimo konteineryje su strypams ir veržlėms skirtomis vietomis.
8.1. | Titaninis strypas | Titaninis, diametras 5 – 6 mm; Ilgis nuo 200 mm iki 600 mm, ne mažiau 3 dydžių. | vnt. | 200
8.2. | Kobalto ir chromo lydinio strypas | Diametras 5 – 6 mm; Ilgis nuo 200 mm iki 600 mm ne mažiau 3 dydžių. | vnt. | 120
8.3. | Pedikuliarinis kabliukas su strypų tvirtinimo detalėmis | Daugiaprofiliniai kabliukai su danteliais stabilumo pagerinimui. Pagamintas iš titano. | vnt. | 150
8.4. | Monoaksialinis sraigtas su strypų tvirtinimo detalėmis (transpedikulinis savisriegis) | Dvigubo sriegio (sriegio viršūnė su įdubimu), pagamintas iš titano. Diametras nuo 4 iki 8 mm, ne mažiau 5 parinkčių. Ilgis nuo 25 iki 80 mm. Naudojami tie patys strypai, sraigtai su priekine dviejų strypų fiksacija. | vnt. | 250
8.5. | Poliaksialinis sraigtas su strypų tvirtinimo detalėmis (transpedikulinis savisriegis) | Dvigubo sriegio (sriegio viršūnė su įdubimu), pagamintas iš titano. Diametras 4-7,5 mm, ne mažiau 7 parinkčių. Ilgis nuo 20 iki 80 mm. | vnt. | 400
8.6. | Poliaksialinis padidinto kampo ,reponuojantis sraigtas su strypų tvirtinimo detalėmis | Sraigto pakrypimas mažiausiai 45 laipsniai. Diametras nuo 4 iki 7 mm, ne mažiau 4 parinkčių, titaninis. Sraigtų ilgis nuo 20 iki 70 mm. Su dviguba veržle bei auselėmis redukcijai; atliekantis monoaksialinio bei poliaksialinio sraigto funkcijas. | vnt. | 60
8.7. | Prailginto kūno reponuojantis poliaksialinis sraigtas esant dideliam stuburo iškrypimui | Sraigto diametras nuo 4 iki 7 mm, ne mažiau 4 parinčių (titaninis). Sraigto ilgis nuo 20 iki 55 mm. | vnt. | 40
8.8. | Skersinio tvirtinimo elementas bei jo tvirtinimas detalės | Skersinis strypų sutvirtinimas, reguliuojamo ilgio, Ne mažiau 5 dydžių. Titaninis. | vnt. | 50
8.9. | Skersinė jungtis priekinei fiksacijai atlikti | Titaninė, užrakinama tik vienu varžtu. Ilgis nuo 13 iki 20 mm. Ne mažiau 8 parinkčių. | vnt. | 10
8.10. | Strypų jungtis | Strypų sujungimo konektoriai dviejų tipų: galas su galu, šonas su šonu, titaniniai. Strypų sujungikai atliekant skoliozės etapinį ilginimą ar revizinės operacijos metu norint pakeisti strypus. | vnt. | 60
8.11. | Monoaksialinis sraigtas buka viršūne priekinei fiksacijai | Sraigto diametras nuo 5 iki 7 mm (ne mažiau trijų dydžių), sraigtų ilgis nuo 20 iki 60 mm (ne mažiau 15 parinkčių kiekvienam diametrui). Titaninis. | vnt. | 30
8 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
…% PVM suma Eur:
…% PVM suma Eur:
8 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
9. | Pediatrinės stuburą fiksuojančios sistemos dalys | Bendri reikalavimai: Stuburą fiksuojanti sistema turi tikti gydant nestabilius stuburo sužalojimus, stuburo dezavimui, augančiam stuburui, skoliozei koreguoti, kifozei koreguoti. Lydinys – titanas. Strypas tvirtinimas prie sraigto viena veržle, su specialiu atraminio tipo sriegiu, kuris padeda patikimai fiksuoti sraigtą ir įveržimo metu neplečia sraigto galvutės. |  |  | Spineway, Prancūzija
9.1 | Monoaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis | Transpedikuliniai monoaksialiniai sraigtai žemo profilio su strypus tvirtinančiomis detalėmis, sraigtų storis - 4 mm, sraigtų ilgis nuo 25 iki 40 mm (pasirenkant kas 5 mm). Galvutės aukštis ne daugiau 7 mm. | vnt. | 50 | Spineway, Mont Blanc Baby, BB1MSO4025-BB1MSO4040. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 14 psl. | 210 | 5 | 220.5 | 10500
9.2. | Monoaksialinis uždaras sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis | Transpedikuliniai monoaksialiniai uždari sraigtai žemo profilio su strypus tvirtinančiomis detalėmis, sraigtų storis – 3,5 ir 4,0 mm, sraigtų ilgis nuo 20 iki 35 mm (pasirenkant kas 5 mm). Galvutės aukštis ne daugiau 8 mm. | vnt. | 40 | Spineway, Mont Blanc Baby, BB1MS3520-BB1MS4035. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 16 psl. | 178 | 5 | 186.9 | 7120
9.3. | Poliaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis | Transpedikuliniai poliaksialiniai sraigtai su strypus tvirtinančiomis detalėmis, žemo profilio. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 4 iki 5 mm, kas 0,5 mm, sraigtų ilgis nuo 20 iki 40 mm pasirenkant kas 5 mm. Galvutės aukštis ne daugiau 10 mm | vnt. | 50 | Spineway, Mont Blanc Baby, BB1PS4020-BB1PS5540. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 15 psl. | 210 | 5 | 220.5 | 10500
9.4. | Pedikuliarinis kabliukas | Kabliuko aukštis – ne daugiau 8 mm | vnt. | 40 | Spineway, Mont Blanc Baby, BB1PHO. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 17 psl. | 183 | 5 | 192.15 | 7320
9.5. | Laminarinis kabliukas | Kabliuko aukštis – ne daugiau 8 mm | vnt. | 40 | Spineway, Mont Blanc Baby, BB1LLH. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 17 psl. | 183 | 5 | 192.15 | 7320
9.6. | Šonkaulinis kabliukas | Šonkaulinis kabliukas su tvirtinimo elementais skirtas šonkaulis-šonkaulis bei šonkaulis – stuburas dalių sujungimui. Šonkaulinio kabliuko aukštis – ne daugiau 8 mm. Šonkaulinio kabliuko plotis nuo 10 iki 23 mm pasirenkamas iš ne mažiau nei 7 skirtingų dydžių. | vnt. | 40 | Spineway, Mont Blanc Baby, BB1RHO10-BB1RHO23. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 28 psl. | 310 | 5 | 325.5 | 12400
9.7. | Strypas titaninis | Pagamintas iš titano. Strypo diametras – 4 mm, strypo ilgis nuo 150 iki 400 mm, pasirenkamas iš ne mažiau nei 4 ilgių. | vnt. | 40 | Spineway, Mont Blanc Baby, BB1R4150-BB1R4400. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 42 psl. | 148 | 5 | 155.4 | 5920
9.8. | Strypas kobalto chromo | Pagamintas iš kobalto chromo. Strypo diametras – 4 mm, strypo ilgis nuo 150 iki 400 mm, pasirenkamas iš ne mažiau nei 4 ilgių. | vnt. | 40 | Spineway, Mont Blanc Baby, BB1RC4150-BB1RC4400. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 42 psl. | 420 | 5 | 441 | 16800
9.9. | Skersinis tvirtinimas užpakalinei fiksacijai atlikti | Skersinis tvirtinimas užpakalinei fiksacijai atlikti. Atliekamos fiksacijos ilgis nuo 25 iki 45 mm. Pasirinkimas iš ne mažiau nei 5 fiksatorių dydžių. | vnt. | 40 | Spineway, Mont Blanc Baby, BB1DTTXS-BB1DTTXL. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 42 psl. | 150 | 5 | 157.5 | 6000
9.10. | Ašinis sujungiklis | Ašinis sujungėjas skirtas ašiniam strypų sujungimui. Ne mažiau nei dviejų ilgių. | vnt. | 40 | Spineway, Mont Blanc Baby, BB1AC60-BB1AC80. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 42 psl. | 350 | 5 | 367.5 | 14000
9.11. | Šoninis sujungiklis | Šoninis sujungėjas skirtas šoniniam strypų sujungimui bei galimybei sistemą ilginti/trumpinti. Sunjungėjas turi būti tinkamas sistemai stuburas-šonkaulis sujungti. Strypas su sujungėju tvirtinamas dviejų veržlių pagalba stabilumui užtikrinti. | vnt. | 40 | Spineway, Mont Blanc Baby BB2DC. Katalogas Spineway Mont Blan Baby 32; 42 psl. | 350 | 5 | 367.5 | 14000
9 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [8 empty] | 111880
5 % PVM suma Eur: | [8 empty] | 5594
…% PVM suma Eur:
9 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [8 empty] | 117474
Pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [8 empty] | 414692
5% PVM suma Eur: | [8 empty] | 20435.25
21% PVM suma Eur: | [8 empty] | 1257.27
Pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [8 empty] | 436384.52