1 PRIEDAS

VIENKARTINIŲ STOMATOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalys | Pirkimo objekto pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x6) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM) (4x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Grąžtai endodontijai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Specialios paskirties, darbinė deimantinė dalis su užapvalintu galu 10mm ilgio, skersm.1,1 mm; 1,5mm; 1,8mm, greitaeigis, dydžiai No 2,3, pakuotėje - po 1 vnt. | vnt. | 35 | Endo Acces burs, gamintojas Maillefer | 5,18 | 6,27 | 181,30 | 219,45 |
| 3. | Instrumentai danties nervo ekstrakcijai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pulpos ekstraktoriai, sterilizuojami, įvairių dydžių rinkinys, ilgis -30 mm, pakuotė - ne mažiau 500 vnt. | rink. | 15 | Pulpos ekstraktoriai, gamintojas Maillefer | 11,22 | 13,58 | 168,30 | 203,70 |
| 5. | Plombų poliravimo diskeliai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Poliravimo diskeliai, pakuotė: po 50 vnt. to paties šiurkštumo, 12,7 mm; 9,5 mm, įvairių šiurkštumų ir skersmens diskeliai. Turi tikti 5.2. p. laikikliams. | pak | 15 | Soft lex, gamintojas 3M | 14,43 | 17,46 | 216,45 | 261,90 |
| 5.2. | Laikikliai diskeliams kampiniam antgaliui. Turi tikti 5.1.p. diskeliams | vnt. | 10 | Soft lex mandrela, gamintojas 3M | 2,20 | 2,66 | 22,00 | 26,60 |
| 5.3. | Deimantais impregnuoti silikoniniai polyrai , disko formos su poliruojančiais šereliais. Dviejų pakopų poliravimo sistema ( paruošimas, blizginimas ). Disko storis 1,6 mm. Polyro kotelis metalinis. Autoklavuojami, daugkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt.+5 vnt. Rekomenduojamos apsukos:10'000-12'000 | rink. | 5 | Soft lex ratukai rinkinys, gamintojas 3M | 30,87 | 37,35 | 154,35 | 186,75 |
| 5.4. | Deimantais impregnuoti silikoniniai polyrai su koteliais, disko formos su poliruojančiais šereliais. Dviejų pakopų poliravimo sistema ( paruošimas, blizginimas ). Disko storis 1,6 mm. Autoklavuojami, daugkartinio naudojimo. Pakuotė: ≥15 vnt. polyrų. | pak. | 10 | Soft lex ratukai, papildymas 15 vnt., gamintojas 3M | 38,69 | 46,81 | 386,90 | 468,10 |
| 6. | Plombų poliravimo priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Polyrai liepsnelės formos kampiniam antgaliui, įvairių šiurkštumų ir dydžių, vienetais. | vnt. | 150 | EVE Diacom plius, gamintojas EVE | 0,85 | 1,03 | 127,50 | 154,50 |
| 6.2. | Polyrai taurelės formos kampiniam antgaliui, įvairių šiurkštumų ir dydžių, vienetais. | vnt. | 50 | EVE Diacom plius, gamintojas EVE | 0,85 | 1,03 | 42,50 | 51,50 |
| 6.3. | Polyrai kompozitų poliravimui, pagaminti iš kaučiuko, nekaitina danties paviršiaus, su deimanto dalelėmis, skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, keturių formų, naudojami su vandeniu. vienetais. | vnt. | 20 | EVE Diacom plius, gamintojas EVE | 0,85 | 1,03 | 17,00 | 20,60 |
| 6.4. | Polyras kampiniam antgaliui. Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, galimos 3 formos: liepsnelė, diskelis, taurelė, vienetais. | vnt. | 20 | Enhanse, gamintojas Densplay | 1,82 | 2,20 | 36,40 | 44,00 |
| 9. | Matricos: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Kontūrinės matricos, įvairių dydžių rinkinys su žiogeliu, pakuotėje ne mažiau 18 vnt. matricų ir žiogelis. | rink. | 10 | Matricos kontūrinės rinkinys , gamintojas TOR | 7,17 | 8,67 | 71,70 | 86,70 |
| 9.2. | Matricos įvairių dydžių, turi tikti 9.1 pozicijoje pasiūlytiems žiogeliams. | pak. | 20 | Matricos kontūrinės papildymas, gamintojas TOR | 2,74 | 3,31 | 54,80 | 66,20 |
| 10. | Pagalbinės priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Artikuliacinis popierius, 80 mikr., pakuotė: 144 lapeliai, spalva: raudona / mėlyna. | pak. | 70 | Artikuliacinis popierius, gamintojas Dochem | 2,60 | 3,15 | 182,00 | 220,50 |
| 10.2. | Mediniai tarpdančių kaištukai matricoms fiksuoti. Dydžiai koduojami spalvomis. Neapdorotas medis. Pakuotė: ne mažiau 100 vnt. vieno dydžio kaištukų. | pak | 6 | Tarpdančių kaištukai, gamintojas TOR | 2,01 | 2,43 | 12,06 | 14,58 |