9.2. Analizatorius Širdies žymenų Greitam nustatymui  ATLIKTI  – 1 vnt

(siūlomas analizatorius  panaudai turi atitikti 9.2.  dalyje nurodytus techninius reikalavimus)

| Eil.Nr | # Techniniai parametrai/ specifikacija | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mėginio tipas | Heparinizuotas veninis kraujas, serumas, plazma | Serumas, plazma 9 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1, 2 |
| 2. | Kontrolė | Kiekvienam parametrui specifinė | Kiekvieno parametro reagento dėžutėje yra specifinė parametro kontrolė 9 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 3, 4 |
| 3. | Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą | Būtina. | Analizatorius perduoda duomenis kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą 9 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5 |
| 4. | # CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79EC | # Būtinas | CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79EC. Sertifikatą pridedame 9 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6-9 |
| 5. | # Analizatorius turi būti naujas | # Pagamintas ne vėliau kaip 2016 m. | Analizatorius pagamintas 2018 m. |