## Sheet1
4 PIRKIMO DALIS
Reagentai gliukozės nustatymui (kapiliarinio ir veninio kraujo) atlikti su siūlomu automatiniu analizatoriumi (1 vnt.)
(BIOSEN C_line) panaudai
4.1. Reagentai ir papildomos priemonės gliukozės nustatymui ( kapiliarinio ir veninio kraujo) atlikti
Eil. Nr. | Tyrimo (analitės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM, % | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Gliukozės tyrimas | Naudojamos ne daugiau kaip 2 ml kiuvetės su 1 ml reagento; Mėginys ne daugiau kaip 20μl. Turi būti galimybė rinktis standartą : ne daugiau kaip 250 ml arba paruoštą naudoti ≤2 ml. Sisteminis tirpalas ne mažiau 1 litro. | 10 000
1.1. | Mėgintuvėliai su kapiliarais (5x200 vnt.) |  |  | 10 | 5x200 vnt. | 164 | 5% | 172.2 | 1640 | 1722 | EKF diagnostic, Mėgintuvėliai su kapiliarais (5x200 vnt.), 0209-0100-014
1.2 | Gliukozės sensorius Biosen C_line (type II) |  |  | 19 | 1 vnt. | 19 | 5% | 19.95 | 361 | 379.05 | EKF diagnostic, Gliukozės sensorius Biosen C_line (type II), 5206-3011
1.3 | Multi standartinis tirpalas 12 mmol/L (50x2 ml) |  |  | 24 | 50x2 ml | 17 | 5% | 17.85 | 408 | 428.4 | EKF diagnostic, Multi standartinis tirpalas 12 mmol/L (50x2 ml), 5211-3015
1.4 | Sisteminis gliukozės tirpalas 2500 ml |  |  | 4 | 2500 ml | 37 | 5% | 38.85 | 148 | 155.4 | EKF diagnostic, Sisteminis gliukozės tirpalas 2500 ml, 0201-0002-024
2. | Kontrolinės medžiagos reikalingos tyrimui atlikti | Kontrolinė medžiaga : 2 lygių serumo pagrindo kontrolė (N ir P)
2.1 | Kontrolė ReadyCon Norm (25 vnt.) |  |  | 44 | 25 vnt. | 14 | 5% | 14.7 | 616 | 646.8 | EKF diagnostic, Kontrolė ReadyCon Norm (25 vnt.), 5130-6152
2.2 | Kontrolė ReadyCon Pat (25 vnt.) |  |  | 44 | 25 vnt. | 14 | 5% | 14.7 | 616 | 646.8 | EKF diagnostic, Kontrolė ReadyCon Pat (25 vnt.), 5130-6162
3. | Kitos papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi
3.1. | Valymo tirpalas ir baltymų valiklis (5 vnt.) |  |  | 4 | 5 vnt. | 9 | 5% | 9.45 | 36 | 37.8 | EKF diacnostic, Valymo tirpalas ir baltymų valiklis (5 vnt.), 0201-0004-001
3.2. | Terminis popierius 110mm |  |  | 11 | 1 vnt. | 1 | 21% | 1.21 | 11 | 13.31 | Termo popierius 110x12x45), 110 mm
3.3. | Pompos šlangelė su fiksatoriais |  |  | 1 | 1 vnt. | 49 | 21% | 59.29 | 49 | 59.29 | EKF Diagnostic, Pompos žarnelė su fiksatoriais, 5208-1094
Pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [8 empty] | 3885 | 4088.85