## Lapas1
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 4 priedas
Priemonių intervencinei radiologijai pirkimas
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Orien-tacinis poreikis metams | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinio metinio poreikio suma Eur su PVM | Reikalavimai | Kataloginis prekės Nr. | Gamintojas
1. | Introdiuseriai su atšaka, sklende ir diliatatoriumi | vnt | 4 | 190 | 199.5 | 798 | 1. Dydžiai: 14F - 24F; 2. 3 padėčių sklendė; 3. Tinkančios pravedėjui 0,35 mm (± 0,03 mm); 4. Hemostatinis vožtuvas su „cross cut“ (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku; 5. Ilgis nuo 25 cm iki 30 cm.
2. | Ilgi introdiuseriai su atšaka, sklende ir diliatatoriumi | vnt | 6 |  |  |  | 1. Dydžiai: 6F, 7F, 8F; 2. 3 padėčių sklendė ; 3. Introdiuserio ilgis 70 cm; 90 cm; 4. Tinkančios pravedėjui 0,35 mm (± 0,03 mm); 5. Introdiuserio galas su rentgenokontrastiniu žymekliu integruotu sienelėje; 6. Įvedėjo korpusas sutvirtintas metalinėmis spiralės vijomis. | nesiūloma
3. | Dengtas stentas su balioniniu kateteriu | vnt | 2 |  |  |  | 1. Baliono diametras 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 12 mm); 2. Stento ilgis nuo 16 iki 59 mm; 3. Kateterio ilgis 80 ir 120 cm; 4. Vidinis diametras 0,35 mm (± 0,03 mm); 5. Introdiuseris 6F ir 7F. | nesiūloma
4. | Kraujagyslės uždarymo po kateterizacijos sistema | vnt | 5 |  |  |  | 1. Kraujagyslė uždaroma su siūlo ir mazgo pagalba, skirta 5 - 21 F diametro punkcijos vietai užsiūti. | nesiūloma
5. | Didelio diametro diliatatoriai | vnt | 5 |  |  |  | 1. Diametras: 14 - 26 F; 2. Vidinis diametras 0,35 mm (± 0,03 mm). | nesiūloma