## 4 dalis
Pirkimo 4 dalis
Eil.Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Prekės gamintojas / modelis | Prekės kodas (jei toks yra) | Vieneto įkainis Eur, be PVM | PVM dydis, % | Bendra kaina Eur, be PVM | Bendra kaina Eur, su PVM | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ortodontiniai implantai (laikina fiksuota skeletinė atrama), anodizuoti, savisriegiai, galvutė breketo dizaino, su kryžmine įpjova 0,22*0,25, skirta susjungti su ortodontiniais vielos elemenrais iki .019'x .025", Skersmuo 1,7 mm ilgiai 6,8,10,12 mm, ilgiai turi skirtingą spalvinį žymėjimą. | vnt. | 240 |  | 1101A2306, 1101A2308,1101A2310, 1101A2312 | 29.17 |  | 7000.8 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL. 1-2
2 | Ortodontiniai gomuriniai implantai (laikina fiksuota skeletinė atrama), savisriegiai, anodizuoti, galvutė su vidiniu sriegiu, skirtu ortodontinių atramų tvirtinimui, skersmuo 1.7 mm, galimi ilgiai 8, 10, 12 ir 14 mm, ilgiai turi skirtingą spalvinį žymėjimą. | vnt. | 240 |  | 1201A2308, 1201A2310, 1201A2312, 1201A2314 | 34.33 |  | 8239.2 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL. 3-4
| Ortodontiniai implantai (laikina fiksuota skeletinė atrama), savisriegiai, anodizuoti, prailginto transgingivalinio kaklelio, galvutė su vidiniu sriegiu ortodontinių atramų tvirtinimui, skersmuo 2,3 mm ilgiai 8,10,12, 14 mm, ilgiai turi skirtingą spalvinį žymėjimą. | vnt. | 240 |  | 1221A2308, 1221A2310, 1221A2312, 1221A2314 | 34.33 |  | 8239.2 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 5-6
4 | Rankinis įsukėjas skirtas mikro implantams atitinkantis pateikiamus mikro implantų diametrus | vnt. | 3 |  | 1199-0002 | 324.48 |  | 973.44 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 6
5 | įvairių konfigūracijų ortodontinės atramos skirtos gomuriniams ortodontiniams implantams, pakuotėje ne mažiau 10 vnt. | pakuot. | 15 |  | 1299-1004,1299-1014 | 160 |  | 2400 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 6
6 | Aukšto profilio ortodontinės atramos, su pasisukimo apsauga, su kabliuku ir lizdu skirtu ortodontinei vielai vielai .022" x .028", pakuotėje ne mažiau 10 vnt. | pakuot. | 12 |  | 1299-1015 | 160 |  | 1920 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 6-7
7 | Aštuonkampis mašininis ortodontinių implantų įvedėjas, skirtas kampiniam antgaliui 10mm, prailginta darbinė dalis. | vnt. | 6 |  | 1199-0006 | 68.7 |  | 412.2 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 7
8 | Aštuonkampis mašininis implantų įvedėjas, skirtas kampiniam antgaliui 45 mm. | vnt. | 5 |  | 1199-0015 | 68.7 |  | 343.5 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 7
9 | Aštuonkampis mašininis implantų įvedėjas, skirtas kampiniam antgaliui 5mm | vnt. | 5 |  | 1199-0007 (1pcs.) | 68.7 |  | 343.5 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 7
10 | Aštuonkampis mašininis implantų įvedėjas, skirtas kampiniam antgaliui 10 mm | vnt. | 5 |  | 1199-0008 (1pcs.) | 68.7 |  | 343.5 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 8
11 | Gidinis mašininis ortodontinių implantų įvedėjas skirtas kampiniam antgaliui | vnt. | 5 |  | 1300-0002-010 (1pcs.) | 59.18 |  | 295.9 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 8
12 | Antgalis ortodontinio implantol tvirtinimo varžtui, skirtas kampiniams antgaliams su sukimo momento kontrole (sukimo momentas 10 Ncm). | vnt. | 5 |  | 1299-1006 (1pcs.) | 68.7 |  | 343.5 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 8
13 | Ortdontinio gomurino implanto dengiamasis varžtas, pakuotėje ne mažiau 10 vnt. | pakuot. | 18 |  | 1299-1003 (10 pcs per pack) | 93.3 |  | 1679.4 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 8-9
14 | Pilotinis grąžtas 1,0 mm x 4 mm ortodontiniam implantui | vnt. | 2 |  | 1199-1040 (1pcs.) | 49.2 |  | 98.4 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 9
15 | Pilotinis grąžtas 1,0 x 15mm - ortodontiniam implantui | vnt. | 2 |  | 1199-1015 (1pcs.) | 49.2 |  | 98.4 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 9
16 | Pilotinis grąžtas 1,3 x 15mm - ortodontiniam implantui | vnt. | 2 |  | 1199-1315 (1pcs.) | 49.2 |  | 98.4 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 9
17 | Pilotinis grąžtas 1,75 x 15mm - ortodontiniam implantui | vnt. | 2 |  | 1199-1715 (1pcs.) | 49.2 |  | 98.4 |  | Visa informacija Faile: Aprašymas PSL 10
Pasiūlymo 4 daliai suma, Eur | [7 empty] | 32927.74 | 0
Maksimali 4 pirkimo daliai skirta suma be PVM, Eur | [7 empty] | 43385
Maksimali 4 pirkimo daliai skirta suma su 21% PVM, Eur | [7 empty] | 52495.85