2021 m.                      d.

darbų viešojo pirkimo–pardavimo

sutarties Nr.

priedas 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vidaus reikalų telekomunikacinis tinklas (toliau – VRTT), apimantis visą Lietuvos Respublikos teritoriją, sudarytas sujungiant ir tinkamai sukonfigūruojant VRTT komponentus, išdėstytus Vidaus reikalų sistemos objektuose ir sujungtus fizinėmis jungtimis. VRTT komponentų Vidaus reikalų sistemos objektuose sudedamosios dalys yra VRTT oro kondicionieriai, kurių veikimo laikas baigiasi ir juos būtina išmontuoti, pakeisti. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius; įmonės kodas 188774822) (toliau – Užsakovas) perka kondicionierių demontavimo ir sumontavimo darbus.

ORO KONDICIONIERIŲ KIEKIS VRTT

1 lentelė. Oro kondicionierių kiekis VRTT.

| Eil. Nr. | Kondicionierių pavadinimas, modelis | Kiekis iš viso, vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Oro kondicionierius McQuay MWM015GR + M4LC015BR; McQuay MWM020GR + M4LC020BR; McQuay MWM025GR + M4LC025BR; McQuay MWM040GR + M4LC040BR ar analogiški mod. | 12 |
|  | Oro kondicionierius Daikin FTXS35K2V1B + RXS35K2V1B, FTXS35K3V1B + RXS35L3V1B, FTXS35JV1B + RXS35J2V1B,FTXS42JV1B + RXS42J2V1B, FTXS42L2V1B + RXS42L2V1B ar analogiški mod. | 15 |
|  | Oro kondicionierius Electrolux EACS-24HC/EU ar analogiški mod. | 1 |
|  | Oro kondicionierius Mitsubishi Electiric MSZ-GA25VA ar analogiški mod. | 1 |

ORO KONDICIONIERIŲ IŠDĖSTYMAS

2 lentelė. Oro kondicionierių išdėstymas.

| Eil.Nr. | Darbų atlikimo vietos (miestas/rajonas/savivaldybė) | Kiekis iš viso, vnt. | Oro kondicionieriaus modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vilnius | 3 | MWM025GR-M4LC025BR ELECTROLUX EACS-24HC/EU Mitsubishi Electiric MSZ-GA25VA |
| 2 | Kaunas | 2 | McQuay MWM015GR-M4LC015BR |
| 3 | Kretinga | 1 | McQuay MCM040DR -M4LC040CR |
| 4 | Rietavas | 1 | Daikin FTXS35K3V1B, RXS35L3V1B |
| 5 | Skuodas | 1 | McQuay MWM020GR-4LC020BR |
| 6 | Marijampolė | 2 | Daikin FTXS42JV1B, RXS42J2V1B McQuay MWM015GR-M4LC015BR |
| 7 | Jurbarkas | 1 | Daikin FTXS35K3V1B, RXS35L3V1B |
| 8 | Vilkaviškis | 1 | Daikin FTXS35K3V1B, RXS35L3V1B |
| 9 | Tauragė | 1 | Daikin FTXS35JV1B, RXS35J2V1B |
| 10 | Lazdijai | 1 | Daikin FTXS35K3V1B, RXS35L3V1B |
| 11 | Šalčininkai | 1 | Daikin FTXS35K3V1B, RXS35L3V1B |
| 12 | Pagėgiai | 1 | Daikin FTXS42L2V1B, RXS42L2V1B |
| 13 | Šilutės raj. | 1 | McQuay MWM015GR +M4LC015BR |
| 14 | Kybartai | 2 | McQuay MWM015GR +M4LC015BR Daikin FTXS35K3V1B, RXS35L3V1B |
| 15 | Palanga | 1 | Daikin FTXS35K2V1B, RXS35K2V1B |
| 16 | Ignalina | 1 | Daikin FTXS35K2V1B, RXS35K2V1B |
| 17 | Ignalinos raj. | 1 | Daikin FTXS35K3V1B, RXS35L3V1B |
| 18 | Švenčionių raj. | 1 | McQuay MWM015GR +M4LC015BR |
| 19 | Varėna | 1 | McQuay MWM025GR +M4LC025BR |
| 20 | Kalvarijos sav. | 1 | Daikin FTXS42JV1B, RXS42J2V1B |
| 21 | Varėnos raj. | 2 | McQuay MWM015GR +M4LC015BR Daikin FTXS35K3V1B, RXS35L3V1B |
| 22 | Šalčininkų raj. | 2 | Daikin FTXS35K2V1B, RXS35K2V1B McQuay MWM015GR +M4LC015BR |

Pastaba. Kondicionierių įrengimo adresus pateiksime pirkimo laimėtojui pasirašę sutartį.

VRTT ĮRANGOS (ORO KONDICIONIERIŲ) DEMONTAVIMO IR SUMONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO APIMTIS

3 lentelė. Darbų apimtys per 36 mėn.

| Eil. Nr. | VRTT įrangos pavadinimas, modelis | VRTT įrangos demontavimas kartai | VRTT įrangos sumontavimas kartai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Oro kondicionierius McQuay MWM015GR + M4LC015BR; McQuay MWM020GR + M4LC020BR; McQuay MWM025GR + M4LC025BR; McQuay MWM040GR + M4LC040BR, ELECTROLIUX EAOS-24HC/EU, Mitsubishi Electiric MSZ-GA25VA ar analogiški mod. | 6 | 2 |
| 2. | Oro kondicionierius Daikin ar analogiški mod. | 2 | 2 |

| UŽSAKOVAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorius A.V. Tomas Stankevičius | RANGOVAS UAB „NT Service“ Generalinis direktorius A.V. Egidijus Šilanskas |
| --- | --- |