1 PRIEDAS

VIENKARTINIŲ STOMATOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalys | Pirkimo objekto pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x6) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM) (4x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endodontiniai instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Endodontiniai lankstūs instrumentai K flexo file.Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės po 6 vnt. | pak. | 70 | K-Flexofile® 12C, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 8,88 | 10,7448 | 621,60 | 752,14 |
| 1.2. | Endodontiniai instrumentai K file. Dydžiai : 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt | pak. | 70 | K-File 12D, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 11,00 | 13,31 | 770,00 | 931,70 |
| 1.3. | Largo, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min, sterilizuojami, dėž. po 6vnt | pak. | 10 | Largo grąžtas 9/2, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 15,00 | 18,15 | 150,00 | 181,50 |
| 1.4. | Mašininės spiralės kanalų plombavimui, kampiniam antgaliui, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos, pakuotė: po 4 vnt., ISO spalvinis žymėjimas, A, D dydžiai, ilgis: 21 mm, 25 mm, 29 mm. | pak. | 25 | Lentulo® 22, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 9,30 | 11,253 | 232,50 | 281,33 |
| 1.5. | Endodontiniai instrumentai su pjaunančiomis savybė-mis. Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės po 6 vnt. | pak. | 15 | Hedström File 16D, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 8,11 | 9,8131 | 121,65 | 147,20 |
| 1.6. | Endodontiniai instrumentai skirti kanalų paieškai. Dydžiai: 010, 013, 017, ilgis 18/21/25mm,rankiniai, skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su platmasinėmis rankenėlėmis, turi atitikti ISO(010-017), su stoperiu, po 6 vnt. | pak. | 15 | Pathfile™, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 46,00 | 55,66 | 690,00 | 834,90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.7. | Endodontiniai instrumentai sunkiai praeinamiems, kalcifikuotiems kanalams.Dydžiai:006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Po 6 vnt. Dėž, sterilūs | pak. | 10 | C+ File 12X, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 10,50 | 12,705 | 105,00 | 127,05 |
| 1.8. | Kanalų įeigų atidarymui(Gates) į kampinį antgalį, dydžiai 1,2,3,4,5,6, ilgis 28/32mm, darbinė dalis 15/19mm, apsisukimai 800/1200min, dėž. po 6 vnt | pak. | 10 | Gates grąžtas 8/3 RA, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 15,00 | 18,15 | 150,00 | 181,50 |
| 1.9. | Mašininiai instrumentai ilgis-21/25/31mm iš lankstaus lydinio skirti mechaniniam kanalų paruošimui, dydžiai Small #020.07, Primary #025.07, Medium #35.07, Large #45.05., sterilūs. Pakuotė 6 vnt. | pak. | 15 | Orbis GoldenOne, gamintojas Orbis | 23,14 | 27,999 | 347,10 | 419,99 |
| 1.10. | Mašininiai instrumentai, ilgis 21/25/31mm, iš lankstaus lydinio (M-Wire Niti).Skirti mechaniniam kanalų paruošimui, 18/21/25mm,rankiniai, skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su platmasinėmis rankenėlėmis, turi atitikti ISO(010-017), su stoperiu, po 6 vnt. dėž. | pak. | 10 | K-File Nitiflex 12N, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 23,00 | 27,83 | 230,00 | 278,30 |
| 1.11. | Gutaperčos kondensoriai, rankinis instrumentas pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle. ISO spalvinis žymėjimas, darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4 vnt. | pak. | 10 | Finger Spreader 182, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 10,60 | 12,826 | 106,00 | 128,26 |
| 1.12. | Mašininiai endodontiniai instrumentai, tinkantys endodontiniam motorui Smart Plus. Sterilūs, ilgis- 25 mm, dydžiai:Small, Primary, Large. Pakuotėje - ne mažiau 6 vnt. | pak. | 10 | Orbis GoldenOne, gamintojas Orbis | 23,14 | 27,999 | 231,40 | 279,99 |
| 2. | Grąžtai endodontijai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Specialios paskirties, darbinė deimantinė dalis su užapvalintu galu 10mm ilgio, skersm.1,1 mm; 1,5mm; 1,8mm, greitaeigis, dydžiai No 2,3, pakuotėje - po 1 vnt. | vnt. | 35 | Finger Spreader 182, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 5,30 | 6,41 | 185,50 | 224,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Instrumentai danties nervo ekstrakcijai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pulpos ekstraktoriai, sterilizuojami, įvairių dydžių rinkinys, ilgis -30 mm, pakuotė - ne mažiau 500 vnt. | rink. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gutaperča kaiščiai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, įvairių dydžių, atitinkantys ISO: pakuotėje ne mažiau 120 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 80 | ORBIS Gutaperča kaiščiai, gamintojas Pearl Dent Company Limited | 1,70 | 2,06 | 136,00 | 164,56 |
| 4.2. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, rinkiniai: 15-40, 45-80 dydžiai, atitinkantys ISO: pakuotėje ne mažiau 120 vnt. | pak. | 35 | ORBIS Gutaperča kaiščiai, gamintojas Pearl Dent Company Limited | 1,70 | 2,06 | 59,50 | 72,00 |
| 4.3. | Pagalbiniai gutaperča kaiščiai: su ISO spalviniu žymėjimu, dydžiai XF,FF,MF, F, FM dydžių, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 25 | Meta Gutaperča kaiščiai, gamintojas Meta Biomed Co.Ltd | 2,40 | 2,90 | 60,00 | 72,60 |
| 4.4. | Pagalbiniai gutaperča kaiščiai: 24 mm ilgio, dydžiai turi atitikti gutaperčos kondensorių dydį, turi būti pažymėti A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. | pak. | 10 | Gutaperča kaiščiai pagalbiniai 22F/A, gam. Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 13,00 | 15,73 | 130,00 | 157,30 |
| 4.5. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantys ISO, dydžiai Small, Primary, Large, pakuotėje ne daugiau 60 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 20 | Gutaperča kaiščiai WaveOne® Gold Conform Fit™ 60vnt., gam. Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 12,30 | 14,88 | 246,00 | 297,66 |
| 4.6. | Popieriniai kaiščiai kanalų sausinimui: standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį ISO, pakuotė: ne mažiau 200 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 60 | ORBIS popieriniai kaiščiai, gamintojas Pearl Dent Company Limited | 1,60 | 1,94 | 96,00 | 116,16 |
| 5. | Plombų poliravimo diskeliai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Poliravimo diskeliai, pakuotė: po 50 vnt. to paties šiurkštumo, 12,7 mm; 9,5 mm, įvairių šiurkštumų ir skersmens diskeliai. Turi tikti 5.2. p. laikikliams. | pak | 15 | Sof-Lex™ XT, gamintojas 3M Espe AG | 11,00 | 13,31 | 165,00 | 199,65 |
| 5.2. | Laikikliai diskeliams kampiniam antgaliui. Turi tikti 5.1.p. diskeliams | vnt. | 10 | Sof-Lex mandrelas RA, gamintojas 3M Espe AG | 7,20 | 8,712 | 72,00 | 87,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.3. | Deimantais impregnuoti silikoniniai polyrai, disko formos su poliruojančiais šereliais. Dviejų pakopų poliravimo sistema (paruošimas, blizginimas ). Disko storis 1,6 mm. Polyro kotelis metalinis. Autoklavuojami, daugkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt.+5 vnt. Rekomenduojamos apsukos:10'000-12'000 | rink. | 5 | ORBIS Spiral 14mm Polishing, ORBIS Spiral 14mm Pre-Polishing, gamintojas ORBIS GmbH | 50,00 | 60,50 | 250,00 | 302,50 |
| 5.4. | Deimantais impregnuoti silikoniniai polyrai su koteliais, disko formos su poliruojančiais šereliais. Dviejų pakopų poliravimo sistema (paruošimas, blizginimas). Disko storis 1,6 mm. Autoklavuojami, daugkartinio naudojimo. Pakuotė: ≥15 vnt. polyrų. | pak. | 10 | ORBIS Spiral 14mm Pre-Polishing, 15 vnt. gamintojas ORBIS GmbH | 75,00 | 90,75 | 750,00 | 907,50 |
| 6. | Plombų poliravimo priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Polyrai liepsnelės formos kampiniam antgaliui, įvairių šiurkštumų ir dydžių, vienetais. | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Polyrai taurelės formos kampiniam antgaliui, įvairių šiurkštumų ir dydžių, vienetais. | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Polyrai kompozitų poliravimui, pagaminti iš kaučiuko, nekaitina danties paviršiaus, su deimanto dalelėmis, skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, keturių formų, naudojami su vandeniu. vienetais. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Polyras kampiniam antgaliui. Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, galimos 3 formos: liepsnelė, diskelis, taurelė, vienetais. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Šlifavimo poliravimo juostelės: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Metalinės, padengtos deimantu šlifavimo poliravimo juostelės, dviejų pločių, 3-ų grubumų, neperforuotos. Šiurkštumas: medium, fine, superfine, vienetais. | vnt. | 50 | Deimantinė juostelė, gamintojas Edenta AG | 2,00 | 2,42 | 100,00 | 121,00 |
| 7.2. | Metalinės, padengtos deimantu šlifavimo poliravimo juostelės, 3-ų šiurkštumų, per vidurį juostelės su pjūkliuku, skirtu preparuoti užplombuotą tarpdantį, neperforuotos, vienetais. | vnt. | 20 | Deimantinė juostelė, gamintojas Edenta AG | 2,60 | 3,15 | 52,00 | 62,92 |
| 7.3. | Šlifavimo poliravimo juostelės, 17,7mm x3,9 mm, dviejų skirtingų grubumų: labai švelnios ir švelnios; II-vidutinio grubumo ir grubios, pakuotėje ne mažiau 150 vnt. | pak | 2 | Sof-Lex™ F&P juostelės C-M 150vnt. gamintojas 3M Espe AG | 20,00 | 24,20 | 40,00 | 48,40 |
| 7.4. | Šiurkščios abrazyvinės juostelės, 4mm pločio, ne mažiau 12 vnt. | pak | 10 | Finishing juostelės metalinės, gamintojas Hopf, Ringleb GmbH | 3,00 | 3,63 | 30,00 | 36,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.5. | Celuloidinės tiesios, pakuotėje 100 vnt., 6 mm, 8mm,10 mm. | pak | 20 | Skaidrios juostelės tiesios, gamintojas Kerr Hawe AG | 3,80 | 4,60 | 76,00 | 91,96 |
| 8. | Dentalinės adatos: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Dentalinės vienkartinės adatos anestezijai, sterilios ( 04x37mm; 03x 25 mm; 03x30 mm), pakuotėje 100 vnt. Turi turėti CE sertifikatą. | pak. | 120 | ORBIS adatos karpulinės, gamintojas C-K Dental | 3,10 | 3,75 | 372,00 | 450,12 |
| 8.2. | Adatos kanalų praplovimui, pastų įvedimui, su sriegiu Luer Lock, užsukti ant švirkštų. | vnt. | 1000 | Vista Dental irigavimo adatos Luer švirkštui, gamintojas Inter-Med Inc. | 0,275 | 0,33275 | 275,00 | 332,75 |
| 9. | Matricos: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Kontūrinės matricos, įvairių dydžių rinkinys su žiogeliu, pakuotėje ne mažiau 18 vnt. matricų ir žiogelis. | rink. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Matricos įvairių dydžių, turi tikti 9.1 pozicijoje pasiūlytiems žiogeliams. | pak. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10. | Pagalbinės priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Artikuliacinis popierius, 80 mikr., pakuotė: 144 lapeliai, spalva: raudona / mėlyna. | pak. | 70 | Hanel artikuliac. pop. I-formos, gamintojas Coltene/ Whaledent AG | 4,60 | 5,57 | 322,00 | 389,62 |
| 10.2. | Mediniai tarpdančių kaištukai matricoms fiksuoti. Dydžiai koduojami spalvomis. Neapdorotas medis. Pakuotė: ne mažiau 100 vnt. vieno dydžio kaištukų. | pak | 6 | Like mediniai kaiščiai tarpdančiams, gamint. TOR | 2,00 | 2,42 | 12,00 | 14,52 |
| 11. | Mikroaplikatoriai, pakuotėje ne mažiau 100 vnt., 4 skirtingų dydžių | pak. | 150 | LIKE Microbrush, gamintojas Premium plus International Limited | 1,00 | 1,21 | 150,00 | 181,50 |
| 12. | Tepalas odontologinių antgalių priežiūrai: praplovimui Spraynet 500 ml + dozatorius | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13. | Tepalas universalus odontologinių antgalių priežiūrai: sutepimui Lubrifluid 500 ml + dozatorius | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 14. | Tepalas universalus odontologinių antgalių sutepimui 500 ml + dozatorius | vnt. | 50 | ORBIS antgalių tepimo alyva, universali 500ml, gamintojas Orbis GmbH | 7,00 | 8,47 | 350,00 | 423,50 |

_________________________