PAGE  
25


[image: image1.png]osteca®)




UAB „OSTECA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Danės 47,LT921085 Klaipėda, Tel.:846400002,Faks.:846314094,VšĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, Įmonės kodas: 300871049, PVM kodas: LT100003238211,

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ 
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ SPORTO TRAUMŲ CHIRURGIJAI PIRKIMO
2021 01 29
(Data)

KLAIPĖDA
Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas

/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB Osteca

	Tiekėjo adresas
	Danės g. 47, 92108 Klaipėda

	Įmonės kodas
	3008710449

	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

vardas, pavardė
	Projektų vadovė Odeta Raklevičienė

	Telefono numeris
	846400002

	Fakso numeris
	8 46 314094

	El. pašto adresas
	Info@osteca.lt

	Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai
	LT39 7300 0101 2126 1479, Bankas „Swedbank“, AB, Banko kodas 73000


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

	
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

· tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

· tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

· kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	2 priedas. Perkamų medicininių priemonių sporto traumų chirurgijai sąrašas.
	8

	2.
	Įgaliojimas Odetai Raklevičienei
	1

	3. 
	Kvalifikaciniai dokumentai.
	3

	4.
	Jungtinė pažyma.
	2

	5.
	Gamintojų dokumentai.
	16

	6.
	Konfidencialu. Katalogas I
	22

	7.
	Konfidencialu. Katalogas II
	49

	8.
	Užpildyta EBVPD
	14

	9.
	Prašymas.
	6

	10.
	Priedai Nr. 1-9 prie prašymo nepašalinti iš viešojo pirkimo.
	21

	


	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1
Konfidencialu. Katalogas I
Konfidencialu. Katalogas I
2
Konfidencialu. Katalogas II
Konfidencialu. Katalogas II


	

	


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

	Projektų vadovė
	
	
	
	Odeta Raklevičienė
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 

	
	
	
	
	
	


Atviro konkurso 

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių sporto traumų chirurgijai sąrašas.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas (
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	Gamintojas

	1.
	Šeiverio antgaliai, rankena artroskopijoms
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Šeiverio antgalis
	Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui. Vienkartinis antgalis užapvalintu galu, aštriais dantukais, 3,5-4,5 mm diametro
	Iki 50 vnt.
	Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui. Antgalis užapvalintu galu, aštriais dantukais, 3,5 ir 4,5 mm diametro, Ref. Nr.7210751; 7210499; 72200095; 7210976, 

Katalogas I, psl.1-2
	5%
	127,00
	6350,00
	Smith&Nephew (JAV)

	1.2.
	Šeiverio antgalis
	 Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui. Vienkartinis antgalis plačiu darbiniu langu, aštriais dantukais, 4,5-5,5 mm diametro, darbinė dalis 18 cm ilgio
	Iki 50 vnt.
	Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui. Antgalis plačiu darbiniu langu, aštriais dantukais, 4,5 mm diametro, darbinė dalis 18 cm ilgio. Ref. Nr. 7205343; 7210979; 6900678, 

Katalogas I, psl.3-4
	5%
	134,00
	6700,00
	Smith&Nephew (JAV)

	1.3.
	Šeiverio antgalis
	Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui. Vienkartinis antgalis – boras, cilindro formos darbine dalimi, 3,5 – 4,5 mm diametro
	Iki 50 vnt.
	Tinkantis ligoninės turimam DYONICS POWER šeiverio valdymo blokui. Antgalis – boras, cilindro formos darbine dalimi, 4,0 mm diametro, Ref. Nr. 7205326, 

Katalogas I, psl. 5-6
	5%
	127,00
	6350,00
	Smith&Nephew (JAV)

	1.4.
	Šeiverio antgalis
	Vienkartinis antgalis užapvalintu galu, aštriais dantukais, 3,5 – 4,5 mm diametro, su vienkartinio naudojimo šeiverio rankena
	Iki 5 vnt.
	Antgalis užapvalintu galu, aštriais dantukais,  4,5 mm diametro, su vienkartinio naudojimo šeiverio rankena, ref. nr. FR1045EP; FR20700, 

Katalogas I, psl. 7-10
	5%
	330,00
	1650,00
	FRII Medical (Italija)

	1.5.
	Rankena su keičiamais antgaliais artroskopijoms

	Modulinė, su galimybe keisti antgalius sagitaliniam pjovimui, gręžimui, frezavimui, vielų įvedimui. Gręžimo greitis reguliuojamas ribose nuo 0 iki ≥1200 aps./min. Maksimalus sukimo momentas gręžimui ≥3,5 Nm, frezavimui ≥15 Nm. Maksimalus pjovimo greitis reguliuojamas diapazone nuo 0 iki ≥20000 ciklų/min. Rankenos svoris ≤700 g. Rankenos aukštis ≤180 mm, ilgis ≤120 mm. Būtina rotacija į kairę ir į dešinę. Turi būti galimybė įjungti neutralų režimą nuo atsitiktinio instrumento įsijungimo. Komplekte su: 2 vnt. Nikelio-metalo hidrido (Ni-MH) (arba lygiavertė) baterija, kurios elektrinė talpa ne mažesnė kaip 1,2 Ah; 9,6 V; 2 vnt. baterijos patalpinimo movos; 2 vnt. baterijos perkėlimo apsaugos; 1 vnt. Jacobs tipo (arba lygiavertis) gręžimo antgalis, užveržiamas raktu, tinkantis grąžtams iki 8 mm skersmens; 1 vnt. nukreipimo vielų įvedimo antgalis, tinkantis naudoti su 1,8-4,0 mm skersmens vielomis; 1 vnt. vielų įvedimo nukreipėjas su ergonomiška universalia rankena, turinčia 10 cm ± 0,5 cm ilgio 2,0-2,1 mm skersmens kaniule stabilumui ir tikslumui užtikrinti; 1 vnt. sagitalinio pjovimo antgalis, tinkantis naudoti su 0,4-0,6 mm storio pjovimo geležtėmis; 2 vnt. baterijų įkroviklis, 20 vnt. sagitalinio pjovimo geležtės; 1 vnt. sterilizavimo dėklas su konteineriu.
	1 vnt.
	Modulinė rankena (ref. A10-01-001, Katalogas I, psl. 11) su galimybe keisti antgalius sagitaliniam pjovimui, gręžimui, frezavimui, vielų įvedimui. Gręžimo greitis reguliuojamas ribose nuo 0 iki 1250 aps./min. Maksimalus sukimo momentas gręžimui 3,7 Nm, frezavimui 15,3 Nm (Katalogas I, psl. 12-13). Maksimalus pjovimo greitis reguliuojamas diapazone nuo 0 iki 20000 ciklų/min. (Katalogas I, psl. 14-15). Rankenos svoris 680 g. Rankenos aukštis 160 mm, ilgis 100 mm. (Katalogas I, psl. 13). Yra rotacija į kairę ir į dešinę. Yra galimybė įjungti neutralų režimą nuo atsitiktinio instrumento įsijungimo (Katalogas I, psl. 12). Komplekte su: 2 vnt. Nikelio-metalo hidrido (Ni-MH) baterija, kurios elektrinė talpa 1,25 Ah; 9,6 V (ref. A10-03-003, Katalogas I, psl. 13; 16); 2 vnt. baterijos patalpinimo movos (ref. A10-03-004, Katalogas I, psl. 16); 2 vnt. baterijos perkėlimo apsaugos (ref. A10-03-005, Katalogas I, psl. 17); 1 vnt. Jacobs tipo gręžimo antgalis, užveržiamas raktu, tinkantis grąžtams iki 8 mm skersmens (ref. A10-04-004; A10-04-003, Katalogas I, psl. 18); 1 vnt. nukreipimo vielų įvedimo antgalis, tinkantis naudoti su 1,8-4,0 mm skersmens vielomis (ref. A10-01-002, Katalogas I, psl. 11); 1 vnt. vielų įvedimo nukreipėjas su ergonomiška universalia rankena, turinčia 10 cm cm ilgio 2,0 mm skersmens kaniule stabilumui ir tikslumui užtikrinti (ref. A10-01-003, Katalogas I, psl. 19); 1 vnt. sagitalinio pjovimo antgalis, tinkantis naudoti su 0,4-0,6 mm storio pjovimo geležtėmis (ref. 7-004-01, Katalogas I, psl. 14-15; 20); 2 vnt. baterijų įkroviklis (ref. A10-03-001, A10-03-002, Katalogas I, psl. 16); 20 vnt. sagitalinio pjovimo geležtės (ref. 7-004-04, 7-004-05, 7-004-06, 7-004-07, Katalogas I, psl. 20); 1 vnt. sterilizavimo dėklas su konteineriu (ref. A10-01-CBT, 7-004-02, 80.6303, Katalogas I, psl. 17; 21).


	21%
	8211,06
	8211,06
	Auxein (Indija), PRO-MED (Vokietija)

	
	
	Viso 1 dalis
	
	
	
	
	29261,06
	

	2.
	Elektrodai bipoliariniai, monopoliarinėms artroskopijoms
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Elektrodai bipoliariniai minkštųjų audinių elektrochirurgijai
	Tinkantys ligoninės turimam Vulcan generatoriui. Elektrodai vienkartiniai, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose. Visi elektrodai valdomi kojiniu būdu. Elektrodų pasirinkimas: 3-4 mm elektrodai lenkti 60-90° kampu, be skysčio atsiurbimo funkcijos; 3-4 mm elektrodai lenkti 40-90° kampu, su skysčio atsiurbimo funkcija (ne mažiau kaip trijų tipų). Darbinė dalis šepetėlio arba rutulio formos
	Iki 40 vnt.
	Tinkantys ligoninės turimam Vulcan generatoriui. Elektrodai vienkartiniai, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose. Visi elektrodai valdomi kojiniu būdu. Elektrodų pasirinkimas: 3-4 mm elektrodai lenkti 60-90° kampu, be skysčio atsiurbimo funkcijos; 3-4 mm elektrodai lenkti 40-90° kampu, su skysčio atsiurbimo funkcija (ne mažiau kaip trijų tipų). Darbinė dalis šepetėlio arba rutulio formos; ref. nr. 7209686; 7209685; 7209684; 7210111; 7210113; ASC4251-01; 7210112; 7210491. 

Katalogas II, Psl. 1-2
	5%
	236,00
	9440,00
	Smith&Nephew (JAV)

	2.2.
	Elektrodai monopoliariniai minkštųjų audinių elektrochirurgijai
	Tinkantys ligoninės turimam Vulcan generatoriui. Elektrodai 115-170 mm ilgio, su (3 m kabeliu, naudojami artroskopiniu procedūrų metu kelio, čiurnos, peties, alkūnės bei riešo sąnariuose. Visi elektrodai valdomi kojiniu būdu. Platus elektrodų pasirinkimas: tiesūs arba lenkti 70-90° kampu. Darbinė dalis kilpos, adatos arba rutulio formos
	Iki 15 vnt.
	Tinkantys ligoninės turimam Vulcan generato-riui. Elektrodai 115-170 mm ilgio, su 3 m kabeliu, naudojami artroskopiniu procedūrų metu kelio, čiurnos, peties, alkūnės bei riešo sąna-riuose. Visi elektrodai valdomi kojiniu būdu. Platus elektrodų pasirinkimas: tiesūs arba lenkti 70-90° kampu. Darbinė dalis kilpos, adatos arba rutulio formos. Ref. Nr. 7209659; 7209655; 7209651; 7210698; 7210697; 7210700; 7210695; 58S-020; 58S-030; 58S-040; 58S-060; 58S-070;58S-110; 58S-140; 58S-160; 58S-170; 58S-070. 

Katalogas II, Psl. 3-6
	5%
	455,00
	6825,00
	Smith&Nephew (JAV)

	
	
	Viso 2 dalis
	
	
	
	
	16265,00
	

	3.
	Endo – sagos šlaunies raumenų sausgyslių transplanto fiksacijai
	Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa kilpa be mazgo (5#polietileninis siūlas) ir dviem įvertais 5# poliesterio siūlais implanto pravedimui. Endo-sagos matmenys: ilgis 12-13 mm, plotis 4-5 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio). Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį
	Iki 30 vnt.
	Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa kilpa be mazgo (5#polietileninis siūlas) ir dviem įvertais 5# poliesterio siūlais implanto pravedimui. Endo-sagos matmenys: ilgis 12mm, plotis 4 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm; 11 ilgių (didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio). turi opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį; Ref .Nr.72203331; 72200146; 72200147; 72200148; 72200149; 72200150; 72200151; 72200152; 72200153; 72200154; 72200155; 013186; 72200134; 72203330; 7210080; 7210081; 7210082; 7210083; 7210084; 7210085; 7210086; 7210087; 7210088.

Katalogas II, psl. 7-12
	5%
	111,30
	3339,00
	Smith&Nephew (JAV)

	4.
	Sraigtai PKR sausgyslių transplantanto blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms)
	Sterilioje pakuotėje. Besirezorbuojantys sraigtai. Sraigtai kanuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro. Cheminė sudėtis – mišinys 75( poly L-laktido rūgštis, 25( hidroksiapatitas. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8 (padidinta galvutė); nuo 8 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių, reversinė su padidinta galvute. Sraigtų storiai: 7 iki 12 mm šešių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio). Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio)
	Iki 30 vnt.
	Sterilioje pakuotėje. Besirezorbuojantys sraigtai. Sraigtai kanuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro. Cheminė sudėtis – mišinys 75% poly L-laktido rūgštis, 25% hidroksiapatitas. yra: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8 (padidinta galvutė); nuo 8 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių, reversinė su padidinta galvute. Sraigtų storiai:7 iki 12 mm šešių storių (didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio). Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ,4 ilgių (didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio) Ref. Nr. 7207686;7207674; 7207677;7207675;7209023;7207676;7209012;7207678;7209021;7207679;7207680;7209013;7207681;7209020;7207682;7207683;7209016;7209019;7209017;7209018;7209014;7209022;7209015;72201768;72201769;72201770;72201771;72201772;72201773;72201774;72201775;72201776;72201777;72201778;72201779;72201780;72201781;72201782;72201783;72201784;72201785;72201786;72201787;72201788;72201789;72201790;72201791.

Katalogas II, psl. 13-20
	5%
	111,30
	3339,00
	Smith&Nephew (JAV)

	5.
	Peties sąnario inkariniai siūlai 
	Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą. Inkaro išmatavimai: Ø 1,8± 0,01 mm, ilgis 15,0± 0,1 mm, su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu ir Ø 2,8± 0,01 mm,  ilgis 20,0 ± 0,01 mm siūlinis implantas su dviem 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių).
	Iki 20 vnt.
	Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą. Inkaro išmatavimai: Ø 1,8mm, ilgis 15,0 mm, su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu ir Ø 2,8 mm,  ilgis 20,0 mm siūlinis implantas su dviem 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių). Ref. Nr. 25-1800; 25-2800. 

Katalogas II, Psl. 21-24
	5%
	256,00
	5120,00
	Smith&Nephew (JAV)

	6.
	Menisko šaknies fiksavimo endosaga
	Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endo-sagos matmenys: ilgis 12 ± 0,4 mm, plotis 4 ± 0,4 mm. Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį
	Iki 20 vnt.
	Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys. Sagoje - keturios skylės. Endo-sagos matmenys: ilgis 12 mm, plotis 4 mm. Turi  opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6 mm iki 10 mm diametro šlaunikaulio tunelį. Ref. Nr. 013186. 

Katalogas II, Psl. 25-28.
	5%
	89,00
	1780,00
	Smith&Nephew (JAV)

	7.
	Peties sąnario inkariniai siūlai
	Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais aukštos molekulinės masės polietileno siūlais. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm ±0,05 mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių). Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. Įvedimo būdas – įsriegiamas.
	Iki 20 vnt.
	Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais aukštos molekulinės masės polietileno siūlais. Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8 mm, 3,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm (yra pasirinkimas visų dydžių). Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė / cilindro formos. Įvedimo būdas – įsriegiamas. Ref. Nr. 72200755, 72200758; 72200752; 72200750. 

Katalogas II, Psl.29-32
	5%
	91,00
	1820,00
	Smith&Nephew (JAV)

	8.
	Peties sąnario akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema
	Sterilioje pakuotėje pateikiama:

1.apvalios formos, titano lydinio, dviejų kiaurymių saga su ¾ UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlo kilpa ir 0# siūlu pravedimui;

2. apvalios formos, titano lydinio, dviejų kiaurymių saga be siūlo;

3. siūlo pravedėjas-ištraukėjas, kurio darbinė dalis rombo kilpos formos, lanksti, spyruokliniu mechanizmu išstumiama iš ≤1,5mm Ø ±0,1mm pravedimo strypo
	Iki 5 vnt.
	Sterilioje pakuotėje pateikiama:

1.apvalios formos, titano lydinio, dviejų kiaurymių saga su ¾ UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlo kilpa ir 0# siūlu pravedimui;

2. apvalios formos, titano lydinio, dviejų kiaurymių saga be siūlo;

3. siūlo pravedėjas-ištraukėjas, kurio darbinė dalis rombo kilpos formos, lanksti, spyruokliniu mechanizmu išstumiama iš ≤1,5mm Ø pravedimo strypo.

Ref. Nr. 71934993; 71934989; 013593.

Katalogas II, Psl.33-36
	5%
	764,00
	3820,00
	Smith&Nephew (JAV)

	9.
	Pravedimo adatėlė artroskopiniam peties instrumentui
	Sterili, vienkartinio naudojimo, padengta polimeru
	Iki 10 vnt.
	Sterili, vienkartinio naudojimo, padengta polimeru, ref. nr. 7210693, Katalogas II, psl. 37-38
	5%
	95,00
	950,00
	Smith&Nephew (JAV)

	10.
	Artroskopinė optika, autoklavuojama
	safyrinės distalinės linzės, Ø 4 mm ± 0,1 mm, vaizdo kryptis 70° ± 2°, regėjimo laukas 115° ± 2°, darbinis ilgis 160 mm ± 3 mm, greito sujungimo, suderinama su ligoninėje turima Smith&Nephew 6,0 mm artroskopine kaniule
	Iki 5 vnt.
	safyrinės distalinės linzės, Ø 4 mm, vaizdo kryptis 70°, regėjimo laukas 115°, darbinis ilgis 160 mm greito sujungimo, suderinama su ligoninėje turima Smith&Nephew 6,0 mm artroskopine kaniule, Ref. Nr. 72202088, 

Katalogas II, psl. 39-40
	21%
	2246,97
	11234,85
	Smith&Nephew (JAV)

	11.
	Siūlas menisko šaknies rekonstrukcijai
	1.Steriliame įpakavime vienas #2 storio, 95-100 cm ilgio, nesirezorbuojantis, labai tvirtas siūlas, skirtas menisko šaknies rekonstrukcijai.

2.Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas.
	Iki 20 vnt.
	1.Steriliame įpakavime vienas #2 storio, 95-100 cm ilgio, nesirezorbuojantis, labai tvirtas siūlas, skirtas menisko šaknies rekonstrukcijai.

2.Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas. Ref. Nr. 72200886; 

Katalogas II, psl. 41-42.
	5%
	29,40
	588,00
	Smith&Nephew (JAV)

	12.
	Siūlo pravedikliai
	Siūlo pravediklis su siūlą stumiančia disko formos svertele, rotuojančia pirmyn-atgal, vienkartinio naudojimo. Būtina galimybė pasirinkti iš: 

1. Lenktas 45° į kairę, su #1 monofilamentiniu siūlu;

2. Lenktas 45° į dešinę, su #1 monofilamentiniu siūlu

3. Lenktas 45° į viršų, su #1 monofilamentiniu siūlu
	Iki 10 vnt.
	Siūlo pravediklis su siūlą stumiančia disko formos svertele, rotuojančia pirmyn-atgal, vienkartinio naudojimo. Būtina galimybė pasirinkti iš: 

1. Lenktas 45° į kairę, su #1 monofilamentiniu siūlu; Ref. Nr. 7210423.

2. Lenktas 45° į dešinę, su #1 monofilamentiniu siūlu; Ref. Nr. 7210424.

3. Lenktas 45° į viršų, su #1 monofilamentiniu siūlu. Ref. Nr. 7210425.

 Katalogas II, psl. 43-44.
	5%
	135,45
	1354,50
	Smith&Nephew (JAV)

	13.
	Kaniulių sistema peties artroskopijoms
	8,5 mm x 72 mm, sterili, vienkartinio naudojimo, su integruota triguba sandarinimo sistema, nuimamu kaniulės dangteliu, be latekso, skaidrios, su sriegiu, su vienkartiniu obturatoriumi
	Iki 20 vnt.
	8,5 mm x 72 mm, sterili, vienkartinio naudojimo, su integruota triguba sandarinimo sistema, nuimamu kaniulės dangteliu, be latekso, skaidrios, su sriegiu, su vienkartiniu obturatoriumi; Ref. Nr. 72200903; 

Katalogas II, psl.45-46.
	5%
	27,00
	540,00
	Smith&Nephew (JAV)

	14.
	Valgus korekcijos implantas
	Atviro kampo osteotominis “T” formos implantas, su užrakinimo sistema, skirta blauzdikaulio proksimaliniam galui fiksuoti 6,0mm ir 4,5mm sraigtais. Distalinėje dalyje naudojamas intarpas (būtinas pasirinkimas iš ≥ 5 skirtingo ilgių), kurio padėtis, implanto išilginės ašies atžvilgiu, reguliuojama (reguliavimo eiga ≥ 20 mm) ir fiksuojama sraigtu. 

Implantas 3/4 kiaurymių (viena iš jų pailga), 63 mm, kairės ir dešinės pusių;

Implantas 3/7 kiaurymių (viena iš jų pailga), 93 mm, kairės ir dešinės pusių
	Iki 4 vnt.
	Atviro kampo osteotominis “T” formos implantas (Psl.47), su užrakinimo sistema, skirta blauzdikaulio proksimaliniam galui fiksuoti 6,0mm ir 4,5mm sraigtais (Psl.47). Distalinėje dalyje naudojamas intarpas (būtinas pasirinkimas iš ≥ 5 skirtingo ilgių) (Psl.47), kurio padėtis, implanto išilginės ašies atžvilgiu, reguliuojama (reguliavimo eiga ≥ 20 mm) ir fiksuojama sraigtu (Psl.47). 

Implantas 3/4 kiaurymių (viena iš jų pailga), 63 mm, kairės ir dešinės pusių (Psl.47);

Implantas 3/7 kiaurymių (viena iš jų pailga), 93 mm, kairės ir dešinės pusių (Psl.47)

5.7242.34; 5.7242..37; 5.7252.34; 5.7252.37;

5.7221.50; 5.7221.75; 5.7221.100; 5.7221.125; 

3.721.09;

3.163.40÷80  3.545.30÷60

Katalogas II, psl 47-49
	5%
	841,05
	3364,20
	Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)




Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
[image: image2.emf]