
[image: image2.png]



UAB „OSTECA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Danės 47,LT921085 Klaipėda, Tel.:846400002,Faks.:846314094,VšĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, Įmonės kodas: 300871049, PVM kodas: LT100003238211,

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija)
PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ ARTROSKOPIJAI TRAUMATOLOGIJOJE IR SPORTO MEDICINOJE PIRKIMO
2021 m. sausio 28 d. 
(Data)

Klaipėda
Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas

/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB Osteca

	Tiekėjo adresas
	Danės g. 47, 92108 Klaipėda

	Įmonės kodas
	3008710449

	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

vardas, pavardė
	Projektų vadovas Evaldas Ročys

	Telefono numeris
	846400002

	Fakso numeris
	8 46 314094

	El. pašto adresas
	Info@osteca.lt

	Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai
	LT39 7300 0101 2126 1479, Bankas „Swedbank“, AB, Banko kodas 73000


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

· tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

· tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

· kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1. 
	2 priedas. Perkamų medicininių priemonių, skirtų artroskopijai traumatologijoje ir sporto medicinoje sąrašas.
	5

	2. 
	Įgaliojimas E. Ročys
	1

	3. 
	Gamintojo dokumentai. Konfidencialu
	6

	4. 
	Jungtinė pažyma
	2

	5. 
	Kvalifikaciniai dokumentai. Konfidencialu
	3

	6. 
	Prašymas
	6

	7. 
	Priedai Nr. 1-9 prie prašymo nepašalinti iš viešojo pirkimo
	21

	8. 
	Katalogo kopijos ir vertimai. Konfidencialu.
	44

	9. 
	Užpildyta EBVPD
	


	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1
Smith&Nephew gamintojo dokumentai. Konfidencialu
Smith&Nephew gamintojo dokumentai. Konfidencialu
2
Kvalifikaciniai dokumentai. Konfidencialu
[image: image1.png]osteca®)



Kvalifikaciniai dokumentai. Konfidencialu
3
Katalogo kopijos. Konfidencialu.
Katalogo kopijos. Konfidencialu.



Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	Projektų vadovas
	
	
	
	Evaldas Ročys
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 

Atviro konkurso 

2 priedas
Perkamų medicininių priemonių, skirtų artroskopijai traumatologijoje ir sporto medicinoje sąrašas
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas (
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	Gamintojas

	1.
	Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
	1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais

2. Cheminė sudėtis –  medicininis titano lydinys implantacijai.

3. Įsriegiamas 

4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas

5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm, 3,5mm, 5,0mm  ir 6,5 mm ±0,1mm (turi būti pasirinkimas visų dydžių)

6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai

7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.
	Iki 160 vnt.
	1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais

2. Cheminė sudėtis –  medicininis titano lydinys implantacijai.

3. Įsriegiamas 

4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas

5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm, 3,5mm, 5,0mm  ir 6,5 mm  (yra pasirinkimas visų dydžių)

6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai

7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.
	5
	95,00
	15200,00
	Smith&Nephew (JAV); Ref. Nr. 72200755; 72200758. Žr. KONFIDENCIALU_ katalogo kopijos ir vertimai, psl. 1-4.

	2.
	Peties sąnario raumens sausgysles prisiuvimo inkariniai siūlai osteoporotiniam kaului
	1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu. 

2. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą.

3. Inkaro išmatavimai: Ø 2,8± 0, 1 mm,  ilgis 20,0± 0,1 mm siūlinis implantas su dviem 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais ir Ø 1,8± 0,1 mm, ilgis 15,0± 0,1 mm, su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu. (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių).
	Iki 70 vnt.
	1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu. 

2. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, kuris implantuotas sudaro siūlinį bumbulą, kuris iš visų pusių tolygiai remiasi į kaulą.

3. Inkaro išmatavimai: Ø 2,8mm,  ilgis 20,0mm siūlinis implantas su dviem 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais ir Ø 1,8 mm, ilgis 15,0 mm, su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu. (yra pasirinkimas abiejų dydžių).
	5
	186,00
	13020,00
	Smith&Nephew (JAV); Ref. Nr.25-2800. Žr. KONFIDENCIALU_ katalogo kopijos ir vertimai, psl. 5-11

	3.


	Peties sąnario nestabilumo fiksacijos inkariniai siūlai
	1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais

2. Cheminė sudėtis –  medicininis titano lydinys implantacijai.

3. Įsriegiamas 

4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas

5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm ir 3,5mm  ±0,1 mm (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių)

6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai

7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.
	Iki 70 vnt.
	1. Vienoje sterilioje pakuotėje su vienu arba dviem 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais

2. Cheminė sudėtis –  medicininis titano lydinys implantacijai.

3. Įsriegiamas 

4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas

5. Išmatavimai: išorinis diametras 2,8mm ir 3,5mm  (yra pasirinkimas abiejų dydžių)

6. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai

7. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos.
	5
	95,00
	6650,00
	Smith&Nephew (JAV); Ref. Nr. 72200750; 72200752. Žr. KONFIDENCIALU_ katalogo kopijos ir vertimai, psl.12-13

	4.
	Inkariniai siūlai peties sąnario artroskopijoms
	1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu;

2. Cheminė inkaro sudėtis - PEEK-OPTIMA

3. Inkaro storis 4,5mm ir 5,5mm±0,1 mm (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių); 

4. 5,5mm su vienu 2# pintu UHMW polietileno siūlu ir viena UHMW polietileno juosta, 4,5mm su viena UHMW polietileno juosta; 

5. Įvedimo būdas - įsriegiamas; 

6. Inkaras atviru dizainu, sferinis, be šerdies.
	Iki 20 vnt.
	1. Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu;

2. Cheminė inkaro sudėtis - PEEK-OPTIMA

3. Inkaro storis 4,5mm ir 5,5 mm (yra pasirinkimas abiejų dydžių); 

4. 5,5mm su vienu 2# pintu UHMW polietileno siūlu ir viena UHMW polietileno juosta, 4,5mm su viena UHMW polietileno juosta; 

5. Įvedimo būdas - įsriegiamas; 

6. Inkaras atviru dizainu, sferinis, be šerdies.
	5
	262,00
	5240,00
	Smith&Nephew (JAV); HEALICOIL, 72203982; 72203983 Žr. KONFIDENCIALU_ katalogo kopijos ir vertimai, psl. 14-19.

	5.
	Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai (osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms)


	1. Sterilioje pakuotėje

2. Besirezorbuojantys sraigtai

3. Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro

4. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite)

5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge

6. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute

7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio)

8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio)
	Iki 150 vnt.
	Sterilioje pakuotėje

2. Besirezorbuojantys sraigtai

3. Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro

4. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite)

5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge

6. Yra: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute

7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio)

8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm, 4 ilgių (yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio)
	5
	120,00
	18000,00
	Smith&Nephew (JAV); Ref. Nr.7207686; 7207674; 7207677; 7207675; 7207676; 7209012; 7207678; 7207679; 7207680; 7209013; 7207681; 7207682; 7207683; 7209016;7209017; 7209018; 7209014; 7209022; 7209015; 72201768;72201769; 72201770; 72201771; 72201772; 72201773; 72201774; 72201775; 72201776; 72201777; 72201778; 72201779; 72201780; 72201781; 72201782; 72201783; 72201784; 72201785; 72201786; 72201787; 72201788; 72201789; 72201790; 72201791. Žr. KONFIDENCIALU_ katalogo kopijos ir vertimai, psl. 20-25.

	6.
	Endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai 
	1. Sterilioje pakuotėje

2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys

3. Sagoje - keturios skylės

4. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui

5. Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm

6. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5mm)

7. Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį

8. Privalo turėti endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opciją, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 iki 60 mm (ne mažiau 10 ilgių)
	Iki 150 vnt.
	1. Sterilioje pakuotėje

2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys

3. Sagoje - keturios skylės

4. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui

5. Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm

6. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm 11 ilgių (yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinių ilgių kas 5mm)

7. Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį

8. yra endosagos tvirtinimo kaulas-raištis-kaulas opcija, su kilpa, kurios ilgis nuo 15 iki 60 mm (10 ilgių)
	5
	120,00
	18000,00
	Smith&Nephew (JAV); Ref. Nr.72203331; 72200146; 72200147; 72200148; 72200149; 72200150; 72200151; 72200152; 72200153; 72200154; 72200155. Žr. KONFIDENCIALU_ katalogo kopijos ir vertimai, psl. 26-31.

	7.
	Menisko susiuvimo inkarinė sistema
	1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų 5 mm "T" inkarų su  #0 storio UHMW  (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento 

2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas)

3. Dviguba "U" formos fiksacija

4. Turi  iš anksto paruoštą slystantį mazgą

5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje

6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių)
	Iki 50 vnt.
	1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų 5 mm "T" inkarų su  #0 storio UHMW  (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento 

2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (yra pasirinkimas)

3. Dviguba "U" formos fiksacija

4. Turi  iš anksto paruoštą slystantį mazgą

5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje

6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (yra pasirinkimas visų rūšių)
	5
	106,00
	5300,00
	Smith&Nephew (JAV); Ref. Nr.72201490; 72201493; 72201491; 72201494; 72201492; 72201495. Žr. KONFIDENCIALU_ katalogo kopijos ir vertimai, 32-36..

	8.
	Užrakinantys peties sąnario implantai lateralinei eilei
	1. Sterilioje pakuotėje

2. Cheminė sudėtis - polimeras "peek“

3. Įvedimo būdas - įkalamas

4. Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies

5. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena.

6. Inkaro diametrai - nuo 4,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro)
	Iki 20 vnt.
	1. Sterilioje pakuotėje

2. Cheminė sudėtis - polimeras "peek“

3. Įvedimo būdas - įkalamas

4. Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies

5. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena.

6. Inkaro diametrai - 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm, 3 diametrų 
	5
	220,00
	4400,00
	Smith&Nephew (JAV);OM-1300; OM-2300; OM-2365. Žr. KONFIDENCIALU_ katalogo kopijos ir vertimai, psl. 37-41.

	9
	Bioindukcinis besirezorbuojantis peties implantas rotatorių manžetės sausgyslės regeneracijai
	1. sterilioje pakuotėje.

2. pagamintas iš galvijų Achilo sausgyslės, labai akytas ir išgrynintas, orientuotomis kolageno skaidulomis.

3. Dydis 20 x 25 mm ±5 mm.

3. Su vienkartiniu įvedimo instrumentu, 3 kaulinėmis kabėmis, 8 besirezorbuojančiomis sausgyslės kabėmis, 2 kaniulėmis su obturatoriais.
	Iki 5 vnt.
	1. sterilioje pakuotėje.

2. pagamintas iš galvijų Achilo sausgyslės, labai akytas ir išgrynintas, orientuotomis kolageno skaidulomis.

3. Dydis 20 x 26mm.

3. Su vienkartiniu įvedimo instrumentu, 3 kaulinėmis kabėmis, 8 besirezorbuojančiomis sausgyslės kabėmis, 2 kaniulėmis su obturatoriais.
	5
	350,00
	1750,00
	Smith&Nephew (JAV);Ref 500641. Žr. KONFIDENCIALU_ katalogo kopijos ir vertimai, psl. 42-44.


Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

