TVIRTINU

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188774441, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis. |
| 2. | Pirkimo objektas | Kliento objekto, J. Basanavičiaus g. 92a, Kybartai, Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. prijungimas prie AB „ESO“ skirstomųjų tinklų“ projekto korekcijos paslauga pagal AB ESO išduotas sąlygas |
| 3. | Projekto pavadinimas | Kliento objekto, J. Basanavičiaus g. 92a, Kybartai, Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. prijungimas prie AB „ESO“ skirstomųjų tinklų“ projekto korekcijos paslauga |
| 4. | Statinio adresas | J. Basanavičiaus g. 92a, Kybartai, Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. |
| 5. | Statinio statybos rūšis | Elektros įrenginių nauja statyba |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 6. | Perkamų paslaugų apimtis | Parenti Kliento objekto, J. Basanavičiaus g. 92a, Kybartai, Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. prijungimas prie AB „ESO“ skirstomųjų tinklų“ projekto korekcijas pagal AB ESO išduotas sąlygas ir pateikti projektą į ESO platformą. |
| 7. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Dokumentus parengti per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 8. | Projektų rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. |
| 9. | Reikalavimai projektų rengimo dokumentų kalbai | Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. |
| 10. | Nurodymai statinių projektų dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui pateikti 3 (tris) Projekto egzempliorius (popieriniame variante), vieną kompiuterinę laikmeną su įrašyta projektų kopija PDF formatu. |

Parengė Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas                               Dainius Čeplikas