## Sheet1
2 priedas
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS NUKLEORŪGŠČIŲ SARS-COV-2 VIRUSO MUTACIJŲ NUSTATYMUI TIKRALAIKĖS PGR METODU
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 lentelė
Eil.Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
REIKALAVIMAI REAGENTAMS: Diagnostiniai reagentai, kalibracinės ir kontrolinės medžiagos, bei papildomos priemonės, skirtos darbui su įsigytu iš programinių lėšų nukleorugščių detekcijos analizatoriumi Bio-Rad CFX 96.
Bendrieji reikalavimai
1 | Reagentai ir priemonės | Turi būti tinkami PGR tyrimų analizatoriui CFX96 dx, rekomenduojami reagentų gamintojo, atitinkantys tyrimo metodą. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | Tinkami PGR tyrimų analizatoriui CFX96 dx, rekomenduojami reagentų gamintojo, atitinkantys tyrimo metodą. Pateikiami tai įrodantys dokumentai. Instrukcija.pdf, 7 psl.
2 | Reagentai ir priemonės | Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės ir kitos priemonės, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas. | Pasiūlyme pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės ir kitos priemonės, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas. Instrukcija.pdf, 4 psl.
3 | Reagentų stabilumas, saugojimo sąlygos | Tiekėjai privalo pateikti visų priemonių gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui. | Pateikiame visų priemonių gamintojo deklaruojamą stabilumą, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui. Instrukcija.pdf, 4, 6, 7 psl.
4 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. | Visi reagentai ir priemonės yra sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme. Instrukcija.pdf, 1 psl.
5 | Pakuotės | Pateikti galimų atlikti tyrimų skaičių, reagento pakuotės talpą (ml, L, vnt. ir kt.), stabilumą atidarius, koks kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti. | Galimų atlikti tyrimų skaičius - 96 tyrimai, reagento pakuotės talpos: RT-PCR Buffer, 2 x 0,81 ml; Enzymes Taq/RT, 0,055 ml; Pos cDNA C+, 0,13 ml; stabilumas iki datos, nurodytos ant pakuotės, kiekis panaudojamas 1 tyrimui atlikti: RT-PCR Buffer, 0,016875 ml; Enzymes Taq/RT, 0,0005729167 ml; Pos cDNA C+, 0,0013541667 ml. Instrukcija.pdf, 4, 6 psl.
6 | Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai | Turi būti pateiktos reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje. | Pateikiame reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos ir darbo metodiką (Instrukcija.pdf). Saugos duomenų lapai pateikiami kartu su prekėmis. Pateikiame elektroninėje laikmenoje.
7 | Lygiavertės prekės atitikimas | Visiems nurodytiems tyrimams/testams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. | Siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
8 | Prekių aprašymai | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Pateikti popierines ar elektronines kopijas. | Pateikiame gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Aprašyme pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrauktas kiekvienos pozicijos kiekvienas atitikimas, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Pateikiame elektronines kopijas. Instrukcija.pdf
Specialieji reikalavimai
10 | Bendra paskirtis | SARS-COV-2 viruso mutacijų nustatymo reagentų rinkinys darbui su nukleorūgščių detekcijos analizatoriumi CFX96 dx | SARS-COV-2 viruso mutacijų nustatymo reagentų rinkinys darbui su nukleorūgščių detekcijos analizatoriumi CFX96 dx. Instrukcija.pdf, 1, 7 psl.
11 | Tyrimo principas | Tikralaikės PGR metodas | Tikralaikės PGR metodas. Instrukcija.pdf, 1 psl.
12 | Genų taikiniai | Turi nustatyti atskirame kanale atskirai SARS-COV-2 viruso E484K mutacijos genų taikinį, HV 69/70 delecijos ir N501Y genų taikinį. | Nustato atskirame kanale atskirai SARS-COV-2 viruso E484K mutacijos genų taikinį, HV 69/70 delecijos ir N501Y genų taikinį. Instrukcija.pdf, 3 psl.
13 | Vidinė kontrolė | Reagentai turi turėti ne mažiau kaip 1 vidinės kontrolės taikinį | Reagentai turi 1 kontrolės taikinį. Intrukcija.pdf 4, 10 psl.
14 | Reikalavimai detekcijai | Visi taikiniai turi būti aptinkami skirtinguose detekcijos kanaluose. | Visi taikiniai yra aptinkami skirtinguose detekcijos kanaluose. Instrukcija.pdf, 3 psl.
15 | Mėginių tipai | Turi būti skirta darbui su mėginiais iš nosiaryklės, ryklės, apatinių kvėpavimo takų. | Skirta darbui su mėginiais iš nosiaryklės, ryklės, apatinių kvėpavimo takų. Instrukcija.pdf, 6 psl.
16 | Rezultatų vertinimo programa | Turi būti pateikiama automatinio rezultatų vertinimo programa. | Siūlomas rinkinys yra validuotas ir pritaikytas naudojimui su analizatoriumi CFX96 dx, todėl rezultatų vertinimui naudojama analizatoriaus CFX96 dx automatinio rezultatų vertinimo programa.
17 | Pakuotės dydis | Pakuotė turi būti ne mažesnė kaip 96-100 reakcijų. | Pakuotė yra 96 reakcijų. Instrukcija.pdf, 1 psl.
| SIŪLOMŲ DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ NUKLEORŪGŠČIŲ SARS-COV-2 VIRUSO MUTACIJŲ NUSTATYMUI TIKRALAIKĖS PGR METODU ĮSIGIJIMUI KAINŲ LENTELĖ | [7 empty] | 2 lentelė
| Produkto pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Siūloma fasuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos fasuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Reagentai analizatoriui SARS-COV-2 mutacijų nustatymui | 5000 | 96 reakcijos (tyrimai) | 5000 | 6.3542 | 0% | 610 | 31770.8333 | Sacace Biotechnologies, SARS-CoV-2 Variant Typing Real-TM, kodas V435-96FRT/V
2 | ................... Reagentai, kalibracinės medžiagos ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)
Bendra pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 31770.8333
PASTABOS:
1. ".................... Reagentai, kalibracinės medžiagos ir visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)" - tiekėjas (taip pat ir siūlantis lygiaverčią sistemą) privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti su siūloma sistema: reagentus, kalibracines mediagas, bei visas papildomos priemonės (skiedikliai, plovikliai, buferiai, mėginių indeliai, kiuvetės ir visos kitos, pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus).
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti.
3. Būtina pateikti visų reagentų, kalibracinių medžiagų, bei visų papildomų priemonių bendrą sąrašą.
4. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiami papildomos-neįvardytos išlaidos.