## 1 priedas
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies (prekių, paslaugų ar darbų) pavadinimas | Pagrindinis pirkimo dalies kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas | Maksimalus (orientacinis) vnt. kiekis | Orentacinė vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Orientacinė vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks.orient.kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks.orient.kiekiui)
2 | Cilindras matavimo | 19500000-1 | Plastikinis, su plastikiniu pagrindu, nominalus tūris 50 ml, tikslumas ± 0,5 ml, A klasės | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Plastikinis, su plastikiniu pagrindu, nominalus tūris 50 ml, tikslumas ± 0,5 ml, A klasės | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/graduated-cylinders/product/cont/graduated-cylinders-pmp-class-a-tall-shape-raised-scale/ 64804 | vnt. | 20 | 4.1 | 21 | 4.961 | 82 | 99.22
3 | Cilindras matavimo | 19500000-1 | Plastikinis, su plastikiniu pagrindu, nominalus tūris 250 ml, tikslumas ± 2 ml, A klasės | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Plastikinis, su plastikiniu pagrindu, nominalus tūris 250 ml, tikslumas ± 2 ml, A klasės | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/graduated-cylinders/product/cont/graduated-cylinders-pmp-class-a-tall-shape-raised-scale/ 65004 | vnt. | 5 | 8.7 | 21 | 10.527 | 43.5 | 52.635
4 | Guminė kriaušė | 19500000-1 | Reguliuojama slėgiu talpa (pritraukiamas tūris 1-25 ml), trijų vožtuvų | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Reguliuojama slėgiu talpa (pritraukiamas tūris 1-100 ml), trijų vožtuvų | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/pipette-controllers/product/cont/pipette-fillers-nr/ 104199 | vnt. | 6 | 4.15 | 21 | 5.0215 | 24.9 | 30.129
8 | Lazdelė magnetukams išimti | 31630000-1 | 250-300 mm ilgio | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | 250-300 mm ilgio | https://www.vitlab.com/en/products/sample-preparation/accessories-for-magnetic-stirring-bars/product/cont/magnetic-stirring-bar-retrievers-ptfe/ 122197 | vnt. | 5 | 13.2 | 21 | 15.972 | 66 | 79.86
11 | Mėgintuvėlis | 33192500-7 | Nominalus tūris 5 ml, stiklinis, graduotas, su šlifu 14/23 ir kamšteliu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 5 ml, stiklinis, graduotas, su šlifu 14/23 ir kamšteliu | https://minimed.ru/product/1497/, https://minimed.ru/product/1968/ | vnt. | 80 | 5.25 | 21 | 6.3525 | 420 | 508.2
12 | Mėgintuvėlis | 33192500-7 | Nominalus tūris 10 ml, stiklinis, graduotas, su šlifu 14/23 ir kamšteliu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 10 ml, stiklinis, graduotas, su šlifu 14/23 ir kamšteliu | https://steklopribor.com/c/lab-supply/common-purpose-products/200/ | vnt. | 50 | 5.25 | 21 | 6.3525 | 262.5 | 317.625
18 | 1,1 - Diantrimidas, C28H15NO4 | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | https://www.scbt.com/p/1-1prime-dianthrimide-82-22-4 | g | 10 | 11.85 | 21 | 14.3385 | 118.5 | 143.385
19 | 1,5-Fenilkarbazidas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | https://www.acros.com/portal/alias__Rainbow/lang__en/tabID__47/DesktopDefault.aspx D/4750/46 | g | 25 | 1.75 | 21 | 2.1175 | 43.75 | 52.9375
21 | 2-Propanolis | 33696300-8 | Tinkamas HPLC analizei | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Tinkamas HPLC analizei | www.acros.com P/7507/15 | l | 1 | 13.9 | 21 | 16.819 | 13.9 | 16.819
28 | Amoniakas | 33696300-8 | Grynumas ≥ 25 %, pakuotėje ne daugiau kaip 1 l | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Grynumas ≥ 25 %, pakuotėje ne daugiau kaip 1 l | www.chempur.pl CHEM-111349637-1L | l | 6 | 2.65 | 21 | 3.2065 | 15.9 | 19.239
29 | Amonio acetatas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje. Pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje. Pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | www.chempur.pl CHEM-111392705-1KG | kg | 2 | 11.2 | 21 | 13.552 | 22.4 | 27.104
30 | Amonio chloridas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | www.chempur.pl CHEM-111372607-100G | g | 200 | 0.03 | 21 | 0.0363 | 6 | 7.26
32 | Azoto rūgštis | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo, pakuotėje ne daugiau kaip 1 l | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo, pakuotėje ne daugiau kaip 1 l | www.lach-ner.com 10023-AT0-M1000-1 | l | 4 | 4.85 | 21 | 5.8685 | 19.4 | 23.474
33 | Azūras A | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo | https://www.alfa.com/en/catalog/J61346/ | g | 5 | 1.2 | 21 | 1.452 | 6 | 7.26
35 | Bario chloridas dihidratas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | www.chempur.pl CHEM-111579109-250G | g | 250 | 0.025 | 21 | 0.0303 | 6.25 | 7.575
36 | Bario hidroksidas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | www.chempur.pl CHEM-111599400-250G | g | 250 | 0.035 | 21 | 0.0424 | 8.75 | 10.6
37 | Benzenas, analitinis standartas | 33696300-8 | Analitinis standartas, grynumas ≥99,9 %. Su sertifikatu. Tinkamas GC analizei | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Analitinis standartas, grynumas ≥99,9 %. Su sertifikatu. Tinkamas GC analizei | https://www.lgcstandards.com/LT/en/Benzene/p/DRE-C10535000 | ml | 5 | 22.6 | 21 | 27.346 | 113 | 136.73
44 | Boro rūgštis | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 1 k | www.chempur.pl CHEM-115313604-1KG | kg | 2 | 3.75 | 21 | 4.5375 | 7.5 | 9.075
48 | Chloraminas T, trihidratas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 25 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 25 g | www.acros.com 227850250 | g | 100 | 14.05 | 21 | 17.0005 | 1405 | 1700.05
49 | Cinko acetatas dihidratas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | www.chempur.pl CHEM-112654906-250G | g | 250 | 0.02 | 21 | 0.0242 | 5 | 6.05
50 | Citrinos rūgštis monohidratas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo | www.chempur.pl CHEM-115382101-50G | g | 50 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 3 | 3.63
52 | Druskos rūgštis | 33696300-8 | Koncentracija ≥37 %. Grynumas: SO4 ≤0,0002 %; SO3 ≤0,0005 %; Pb ≤0,0001 %; Fe 0,0001 %. Pakuotėje ne daugiau kaip 2,5 l | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija ≥37 %. Grynumas: SO4 ≤0,0002 %; SO3 ≤0,0005 %; Pb ≤0,0001 %; Fe 0,0001 %. Pakuotėje ne daugiau kaip 2,5 l | www.lach-ner.com 10033-P37-M1000-1 | l | 20 | 10.69 | 21 | 12.9349 | 213.8 | 258.698
55 | Elektrinio Laidžio (angl. conductivity) 84 µs/cm tirpalas | 33696300-8 | 84 µs/cm, 25 °C | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | 84 µs/cm, 25 °C | https://hannainst.lt/produktas/tirpalai/ec-tds-tirpalai/500ml-turio-ec-tds-tirpalai/hi7033l-ec-84-%c2%b5s-cm-kalibravimo-tirpalas-500ml/ | ml | 500 | 0.03 | 21 | 0.0363 | 15 | 18.15
57 | Elektrolito tirpalas, KCl (AgCl) | 33696300-8 | 3 mol/l KCl (AgCl) pH-elektrodui, pakuotėje ne daugiau kaip 50 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | 3 mol/l KCl (AgCl) pH-elektrodui, pakuotėje ne daugiau kaip 50 ml | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD39/NTEzNDMxODQ=/Mettler-Toledo%20OnLine%2051343184%20Wenk.html | ml | 300 | 0.27 | 21 | 0.3267 | 81 | 98.01
58 | Erichromo juodas T | 33696300-8 | Indikatorius | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Indikatorius | www.acros.com E/0100/46 | g | 5 | 0.6 | 21 | 0.726 | 3 | 3.63
60 | Formaldehidas | 33696300-8 | Tirpalas, koncentracija 40 %, pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Tirpalas, koncentracija 40 %, pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | www.chempur.pl CHEM-114321733-500ML | ml | 2000 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 20 | 24.2
62 | Gyvsidabrio sulfatas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | www.lach-ner.com 30186-AP0-G0100-1 | g | 800 | 0.28 | 21 | 0.3388 | 224 | 271.04
64 | Griso reagentas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | www.chempur.pl CHEM-116950811-500ML | ml | 3500 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 210 | 254.1
65 | Hidrazino sullfatas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | www.acros.com 423771000 | g | 400 | 0.28 | 21 | 0.3388 | 112 | 135.52
66 | Jodas, sublimuotas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | www.chempur.pl CHEM-114912407-100G | g | 300 | 0.21 | 21 | 0.2541 | 63 | 76.23
67 | Jūros smėlis (sea sand extra pure) | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo, rūgštimis išplautas ir išdžiovintas, chloridų kiekis ≤ 0,01 %. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo, rūgštimis išplautas ir išdžiovintas, chloridų kiekis ≤ 0,01 %. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | www.lach-ner.com 30157-BP0-G1000-1 | kg | 15 | 4.5 | 21 | 5.445 | 67.5 | 81.675
68 | Kalceinas, (C30H26N2O13) | 33696300-8 | Indikatorius, skirtas kalcio nustatymui, pakuotėje ne daugiau kaip 5 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Indikatorius, skirtas kalcio nustatymui, pakuotėje ne daugiau kaip 5 g | www.acros.com 410630050 | g | 20 | 18.25 | 21 | 22.0825 | 365 | 441.65
69 | Kalcio standartinis tirpalas | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analitės vetrė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Su sertifikatu kuriame nurodyta analitės vetrė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | https://www.cpachem.com/shop/a/64811/a009.2np.l1 | ml | 800 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 88 | 106.48
70 | Kalio bichromatas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | www.chempur.pl CHEM-117410408-500G | g | 4000 | 0.03 | 21 | 0.0363 | 120 | 145.2
71 | Kalio chloridas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje Tinkama HPLC analizei. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje Tinkama HPLC analizei. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | www.chempur.pl CHEM-117397402-100G | g | 2100 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 126 | 152.46
72 | Kalio chromatas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | www.chempur.pl CHEM-117402503-250G | g | 250 | 0.05 | 21 | 0.0605 | 12.5 | 15.125
73 | Kalio jodidas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo | www.chempur.pl CHEM-117431609-250G | g | 250 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 27.5 | 33.275
74 | Kalio persulfatas (K2S2O8) | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | www.lach-ner.com 30155-AP0-G0500-1 | g | 4000 | 0.03 | 21 | 0.0363 | 120 | 145.2
75 | Kalio sulfatas | 33696300-8 | Grynumas ≥99 %. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Grynumas ≥99 %. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | www.chempur.pl CHEM-117457203-1KG | kg | 6 | 11.98 | 21 | 14.4958 | 71.88 | 86.9748
77 | Kjeldalio tabletės su titano dioksidu | 33696300-8 | K2SO4: CuSO4:TiO2=10:1:1. Skirtos Azoto nustatymui. Pakuotėje ne daugiau kaip 1000 vnt. | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | K2SO4: CuSO4:TiO2=10:1:1. Skirtos Azoto nustatymui. Pakuotėje ne daugiau kaip 1000 vnt. | https://www.fishersci.com/shop/products/kjeltabs-ct-copper-titanium-5-foss-1000-tablets/12053105 | vnt. (tabletė) | 5000 | 0.2 | 21 | 0.242 | 1000 | 1210
78 | Lantano (III) oksidas | 33696300-8 | Grynumas ≥99,99 %. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Grynumas ≥99,99 %. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | www.acros.com 193291000 | ml | 200 | 1.05 | 21 | 1.2705 | 210 | 254.1
81 | Magnio sulfatas, heptahidratas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Pakuotėje ne daugiau kaip 250 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Pakuotėje ne daugiau kaip 250 g | www.chempur.pl CHEM-116137800-250G | g | 750 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 7.5 | 9.075
82 | Mangano sulfatas H2O (monohidratas) | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | www.chempur.pl CHEM-116169409-1KG | g | 1000 | 0.01 | 21 | 0.0121 | 10 | 12.1
85 | Mikrokristalinė celiuliozė | 33696300-8 | Skirta plonasluoksnei chromatografijai. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Skirta plonasluoksnei chromatografijai. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | www.acros.com 382312500 | g | 300 | 0.16 | 21 | 0.1936 | 48 | 58.08
87 | Multielementinis standartinis metalų tirpalas sertifikuota pamatinė medžiaga | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija kiekvieno metalo - 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Metalai: Ca,Mg,Na,K. Ssu sertifikatu kuriame nurodyta kiekvienos analitės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija kiekvieno metalo - 1000 mg/l azoto rūgštyje, tinkantis AAS ir ICP. Metalai: Ca,Mg,Na,K. Ssu sertifikatu kuriame nurodyta kiekvienos analitės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | https://www.cpachem.com/shop/a/66065/91c8.1k.2n.l1 | ml | 200 | 0.6 | 21 | 0.726 | 120 | 145.2
89 | n – Pentanas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Pakuotėje ne daugiau kaip 2,5 l | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Pakuotėje ne daugiau kaip 2,5 l | www.lach-ner.com 20043-AT0-M1000-1 | l | 15 | 11.27 | 21 | 13.6367 | 169.05 | 204.5505
90 | N-(1-naftil)-1,2-diaminoetandihidrochloridas arba N-(1-naftil)-etilendiamino dihidrochloridas (C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl) | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 25 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 25 g | www.acros.com 423990250 | g | 100 | 4.93 | 21 | 5.9653 | 493 | 596.53
91 | N,N-dietil-1,4- fenilendiamino sulfatas(DPD) | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 250 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 250 g | www.acros.com 395002500 | g | 2250 | 0.18 | 21 | 0.2178 | 405 | 490.05
92 | Natrio arsenitas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 50 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 50 g | www.acros.com S/2330/48 | g | 100 | 0.62 | 21 | 0.7502 | 62 | 75.02
93 | Natrio citratas dihidratas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | www.lach-ner.com 30009-AP0-G1000-1 | kg | 2 | 8.5 | 21 | 10.285 | 17 | 20.57
94 | Natrio Dodecil Sulfatas (C12H25NaO4S) | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 250 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 250 g | www.acros.com S/P530/48 | g | 750 | 0.28 | 21 | 0.3388 | 210 | 254.1
95 | Natrio dodecilbenzensulfonatas, C18H29NaO3S | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | www.acros.com 325910010 | g | 50 | 0.03 | 21 | 0.0363 | 1.5 | 1.815
96 | Natrio hidroksidas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | www.chempur.pl CHEM-118109252-1KG | kg | 10 | 2.44 | 21 | 2.9524 | 24.4 | 29.524
97 | Natrio hipochloritas | 33696300-8 | 5 % aktyvaus chloro. Pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | 5 % aktyvaus chloro. Pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml | www.chempur.pl CHEM-528066500-1L | ml | 500 | 0.04 | 21 | 0.0484 | 20 | 24.2
98 | Natrio karbonatas, bevandenis | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, tinkamas ir HPLC analizei. Pakuotėje ne daugiau kaip 250 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, tinkamas ir HPLC analizei. Pakuotėje ne daugiau kaip 250 g | www.chempur.pl CHEM-428105601-250G | g | 2750 | 0.16 | 21 | 0.1936 | 440 | 532.4
99 | Natrio nitroprusidas dihidratas [Fe(CN)5NO]Na2×2H2O | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje | www.chempur.pl CHEM-118052603-25G | g | 25 | 0.48 | 21 | 0.5808 | 12 | 14.52
100 | Natrio salicilatas (C7H5NaO3) | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg | www.lach-ner.com 40137-AP0-G1000-1 | kg | 3 | 25.48 | 21 | 30.8308 | 76.44 | 92.4924
101 | Natrio tetraboratas (boraksas), bevandenis | 33696300-8 | Grynumas ≥99%. Originalioje gamintojo pakuotėje | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Grynumas ≥99%. Originalioje gamintojo pakuotėje | www.chempur.pl CHEM-427960803-250G | g | 250 | 0.19 | 21 | 0.2299 | 47.5 | 57.475
102 | Nikotinas | 33696300-8 | Tinkamas GC/MS analizei, grynumas >98 %, pakuotėje ne daugiau kaip 1 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Tinkamas GC/MS analizei, grynumas >98 %, pakuotėje ne daugiau kaip 1 g | www.acros.com 181420050 | g | 3 | 3.52 | 21 | 4.2592 | 10.56 | 12.7776
105 | Perchloro rūgštis | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo | www.chempur.pl CHEM-115649708-1L | l | 1 | 61.05 | 21 | 73.8705 | 61.05 | 73.8705
106 | pH buferis | 33696300-8 | pH vertė 4,01 25°C. Tinkamas pH-metrui Knick 766 kalibruoti, pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | pH vertė 4,01 25°C. Tinkamas pH-metrui Knick 766 kalibruoti, pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD39/NTEzNTAwMDQ=/Mettler-Toledo%20OnLine%2051350004%20Wenk.html 51350004 | ml | 500 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 30 | 36.3
107 | pH buferis | 33696300-8 | pH vertė 7,00 25°C. Tinkamas pH-metrui Knick 766 kalibruoti, pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | pH vertė 7,00 25°C. Tinkamas pH-metrui Knick 766 kalibruoti, pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD39/NTEzNTAwMDY=/Mettler-Toledo%20OnLine%2051350006%20Wenk.html 51350006 | ml | 500 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 30 | 36.3
108 | pH buferis | 33696300-8 | pH vertė 9,21 25°C. Tinkamas pH-metrui Knick 766 kalibruoti, pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | pH vertė 9,21 25°C. Tinkamas pH-metrui Knick 766 kalibruoti, pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD39/NTEzNTAwMzY=/Mettler-Toledo%20OnLine%2051350036%20Wenk.html 51350036 | ml | 500 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 30 | 36.3
109 | pH buferis | 33696300-8 | pH vertė 2,00 25°C. Tinkamas pH-metrui Knick 766 kalibruoti, pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | pH vertė 2,00 25°C. Tinkamas pH-metrui Knick 766 kalibruoti, pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD39/NTEzNTAwMDI=/Mettler-Toledo%20OnLine%2051350002%20Wenk.html 51350002 | ml | 500 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 30 | 36.3
115 | Rezorcinolis (arba 1,3-Benzenediolis) | 33696300-8 | Grynumas ≥98%. Pakuotėje ne daugiau kaip 10 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Grynumas ≥98%. Pakuotėje ne daugiau kaip 10 g | www.acros.com 132290500 | g | 80 | 0.37 | 21 | 0.4477 | 29.6 | 35.816
117 | Sacharozė | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 25 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 25 g | www.chempur.pl CHEM-117720907-50G | g | 100 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 6 | 7.26
118 | Sidabro nitratas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | www.lach-ner.com 30042-AP0-G0100-1 | g | 600 | 0.88 | 21 | 1.0648 | 528 | 638.88
119 | Sidabro sulfatas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | www.lach-ner.com 30189-AP0-G0100-1 | g | 500 | 1.07 | 21 | 1.2947 | 535 | 647.35
120 | Sieros rūgštis ≥98% | 33696300-8 | Grynumas ≥ 98%, pakuotėje ne daugiau kaip 1,0 l | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Sieros rūgštis ≥98% | www.chempur.pl CHEM-115750013-1L | l | 15 | 4.65 | 21 | 5.6265 | 69.75 | 84.3975
121 | Silikagelis | 33696300-8 | Granuliuotas, 0,2-0,5 mm, nekeičiantis spalvos, pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Granuliuotas, 0,2-0,5 mm, nekeičiantis spalvos, pakuotėje ne daugiau kaip 500 g | www.acros.com S/0780/53 | g | 3500 | 0.04 | 21 | 0.0484 | 140 | 169.4
125 | Standartinis amonio rodanido tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,1 mol/l, fiksanalas | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 0,1 mol/l, fiksanalas | www.chempur.pl chem*161395937*1szt. | vnt. (ampulė) | 3 | 4.38 | 21 | 5.2998 | 13.14 | 15.8994
127 | Standartinis Amonio tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 1 g/l, pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 1 g/l, pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | www.cpachem.com H011.W.L1 | ml | 900 | 0.26 | 21 | 0.3146 | 234 | 283.14
132 | Standartinis Druskos rūgšties tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,1 mol/l (0,1 N), fiksanalas | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 0,1 mol/l (0,1 N), fiksanalas | CHEM-165753132-1SZT. | vnt. (ampulė) | 10 | 2.98 | 21 | 3.6058 | 29.8 | 36.058
135 | Standartinis Fosfato tirpalas | 33696300-8 | 1000 g/l | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | 1000 g/l | www.cpachem.com H014.W.L5 | ml | 500 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 55 | 66.55
138 | Standartinis Jodo tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,05 mol/l (0,1 N), fiksanalas | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 0,05 mol/l (0,1 N), fiksanalas | www.chempur.pl chem*167431007*1szt. | vnt. (ampulė) | 21 | 10.45 | 21 | 12.6445 | 219.45 | 265.5345
139 | Standartinis Kalcio tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 1g/l, pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 1g/l, pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | www.cpachem.com H002.W.L5 | ml | 3500 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 385 | 465.85
#REF! | Standartinis Kalio permanganato tirpalas 0,02 mol/l | 33696300-8 | Koncentracija 0,02 mol/l, fiksanalas | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 0,02 mol/l, fiksanalas | www.chempur.pl CHEM-167438908-1SZT. | vnt. (ampulė) | 2 | 2.44 | 21 | 2.9524 | 4.88 | 5.9048
143 | Standartinis Magnio tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 1g/l, pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 1g/l, pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | www.cpachem.pl H009.W.L5 | ml | 2000 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 220 | 266.2
144 | Standartinis Mangano tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 1g/l, pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 1g/l, pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | https://www.cpachem.com/shop/a/65997/m233.2np.l1 | ml | 1500 | 0.34 | 21 | 0.4114 | 510 | 617.1
145 | Standartinis Natrio chlorido tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,1 mol/l, fiksanalas | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 0,1 mol/l, fiksanalas | www.chempur.pl CHEM-167941407-1SZT. | vnt. (ampulė) | 3 | 3.56 | 21 | 4.3076 | 10.68 | 12.9228
146 | Standartinis Natrio hidroksido tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,1 mol/l (0,1 N), fiksanalas | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 0,1 mol/l (0,1 N), fiksanalas | www.chempur.pl CHEM-168109336-1SZT. | vnt. (ampulė) | 3 | 2.06 | 21 | 2.4926 | 6.18 | 7.4778
148 | Standartinis Nitrato tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 1g/l, pakuotėje ne daugiau kaip 125 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 1g/l, pakuotėje ne daugiau kaip 125 ml | Nitrate-Nitrogen Standard - AS-NO3N9-2Y - Inorganic Standards ¦ SPEX CertiPrep | ml | 1625 | 0.61 | 21 | 0.7381 | 991.25 | 1199.4125
149 | Standartinis nitratų tirpalas | 33696300-8 | Analitinis standartas, natrio nitratas, nitratų koncentracija 1000 mg/l. su sertifikatu. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Analitinis standartas, natrio nitratas, nitratų koncentracija 1000 mg/l. su sertifikatu. Pakuotėje ne daugiau kaip 500 ml | https://www.cpachem.com/shop/a/66272/h013.w.l5 | ml | 1000 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 110 | 133.1
150 | Standartinis Nitrito tirpalas 1 | 33696300-8 | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1 g/l. Su sertifikatu kuriame nurodyta analitės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Sertifikuota pamatinė medžiaga, koncentracija 1 g/l. Su sertifikatu kuriame nurodyta analitės vertė ir neapibrėžtis. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | https://www.cpachem.com/shop/a/66267/h012.w.l1 | ml | 1000 | 0.26 | 21 | 0.3146 | 260 | 314.6
152 | Standartinis Sieros rūgšties tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,05 mol/l (0,1 N), fiksanalas | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 0,05 mol/l (0,1 N), fiksanalas | www.chempur.pl CHEM-165750639-1SZT. | vnt. (ampulė) | 2 | 2.06 | 21 | 2.4926 | 4.12 | 4.9852
154 | Standartinis sulfatų tirpalas | 33696300-8 | Sulfatų koncentracija 1000 mg/l. Su sertifikatu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Sulfatų koncentracija 1000 mg/l. Su sertifikatu | https://www.cpachem.com/shop/a/66278/h015.w.l5 | ml | 500 | 0.11 | 21 | 0.1331 | 55 | 66.55
155 | Standartinis Trilono B tirpalas | 33696300-8 | Koncentracija 0,1 mol/l, pakuotėje ne daugiau kaip 1 l | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 0,1 mol/l, pakuotėje ne daugiau kaip 1 l | www.chempur.pl CHEM-818798104-1L | l | 5 | 7.13 | 21 | 8.6273 | 35.65 | 43.1365
157 | Sulfanilamidas (4-aminobenzensulfamidas) | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 100 g | www.acros.com 132851000 | g | 200 | 0.34 | 21 | 0.4114 | 68 | 82.28
158 | Sulfosalicilo rūgštis | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 ml | www.chempur.pl chem*115756405*100g | g | 200 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 12 | 14.52
159 | Titano dioksidas | 33696300-8 | Anatazo kristalinė struktūra | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Anatazo kristalinė struktūra | www.acros.com T/1900/53 | g | 250 | 0.05 | 21 | 0.0605 | 12.5 | 15.125
160 | Vandenilio peroksidas | 33696300-8 | Koncentracija 30%, ypač grynas. Pakuotėje ne daugiau kaip 1 l | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Koncentracija 30%, ypač grynas. Pakuotėje ne daugiau kaip 1 l | www.chempur.pl CHEM-618851632-1L | l | 12 | 10.26 | 21 | 12.4146 | 123.12 | 148.9752
161 | Vario sulfatas pentahidratas | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo | www.chempur.pl chem*116583101*250g | g | 250 | 0.02 | 21 | 0.0242 | 5 | 6.05
162 | β-glicerofosfatas (dinatrio druska, hidratas) | 33696300-8 | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 50 g | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ne žemėsnio kaip analizinio grynumo. Originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotėje ne daugiau kaip 50 g | www.acros.com 410991000 | g | 250 | 0.72 | 21 | 0.8712 | 180 | 217.8
164 | Filtras membraninis | 33772000-2 | Stiklo pluošto, skersmuo 25 mm, porų dydis 1,6 µm, GF/A arba lygiavertis | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Stiklo pluošto, skersmuo 25 mm, porų dydis 1,6 µm, GF/A arba lygiavertis | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD45/MTgyMDAyNQ==/Whatman%201820025%20Wenk.html 9056671 | vnt. | 100 | 0.25 | 21 | 0.3025 | 25 | 30.25
165 | Filtras membraninis | 33772000-2 | Stiklo pluošto, GF/C arba lygiavertis, d 47 mm , Be klijų ir organinių rišiklių 1 pakuotė/ 25 vnt. | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Stiklo pluošto, GF/C arba lygiavertis, d 47 mm , Be klijų ir organinių rišiklių 1 pakuotė/ 25 vnt. | www.wenk-labtec.com 9056723 | vnt | 100 | 0.54 | 21 | 0.6534 | 54 | 65.34
166 | Filtras membraninis, nitratinis | 33772000-2 | Celiuliozės nitratinis skersmuo 47 mm, porų dydis 0,45µm. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt. | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Celiuliozės nitratinis skersmuo 47 mm, porų dydis 0,45µm. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt. | www.wenk-labtec.com 9950991 | vnt. | 10000 | 1.27 | 21 | 1.5367 | 12700 | 15367
167 | Filtro popierius | 33772000-2 | Skersmuo 110 mm, balta juosta. Pakuotėje nedaugiau kaip 100 vnt. | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Skersmuo 110 mm, balta juosta. Pakuotėje nedaugiau kaip 100 vnt. | https://minimed.ru/product/2391/ | vnt. | 500 | 0.04 | 21 | 0.0484 | 20 | 24.2
168 | Filtro popierius | 33772000-2 | Skersmuo 150 mm, balta juosta. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt. | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Skersmuo 150 mm, balta juosta. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt. | https://minimed.ru/product/2393/ | vnt. | 2000 | 0.04 | 21 | 0.0484 | 80 | 96.8
171 | Alonžas su šlifais | 33793000-5 | Šlifai 29/32 | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Šlifai 29/32 | https://sklep-chemland.pl/en/nasadka-zgieta-z-tubusem-proz-i-przyl-pp-2-x-29-32.html | vnt. | 10 | 9.73 | 21 | 11.7733 | 97.3 | 117.733
172 | Cilindras | 33793000-5 | Stiklinis, su stikliniu pagrindu, nominalus tūris 50 ml, tikslumas ± 0,5 ml, A klasės | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Stiklinis, su stikliniu pagrindu, nominalus tūris 50 ml, tikslumas ± 0,5 ml, A klasės | https://sklep-chemland.pl/en/cylinder-kl-a-sk-nieb-certyf-0050ml-st-szklo-glass.html | vnt. | 10 | 3.09 | 21 | 3.7389 | 30.9 | 37.389
173 | Dalomasis piltuvas | 33793000-5 | Tūris 1000 ml, stiklinis, su PTFE kraneliu ir šlifiniu kamščiu, šlifas 29/32, kūgio formos | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Tūris 1000 ml, stiklinis, su PTFE kraneliu ir šlifiniu kamščiu, šlifas 29/32, kūgio formos | https://sklep-chemland.pl/en/rozdzielacz-squiba-z-skala-kranptfe1000ml-chemland.html | vnt. | 3 | 14.83 | 21 | 17.9443 | 44.49 | 53.8329
177 | Kiuvetė, kvarcinė | 33793000-5 | 10 mm, kvarcinio stiklo, tinkančios spektrofotometrams Shimadzu, Hitachi | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | 10 mm, kvarcinio stiklo, tinkančios spektrofotometrams Shimadzu, Hitachi | https://sklep-chemland.pl/en/kuweta-10mm-szklo-kwarcowe-es-10mm-45x12-5x12-5.html | vnt. | 16 | 44.64 | 21 | 54.0144 | 714.24 | 864.2304
178 | Kiuvetė, kvarcinė | 33793000-5 | 20 mm, kvarcinio stiklo, tinkančios spektrofotometrui Shimadzu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | 20 mm, kvarcinio stiklo, tinkančios spektrofotometrui Shimadzu | https://sklep-chemland.pl/en/kuweta-10mm-szklo-kwarcowe-es-20mm-45x12-5x22-5.html | vnt. | 4 | 50.6 | 21 | 61.226 | 202.4 | 244.904
179 | Kiuvetė, optinio stiklo | 33793000-5 | 10 mm, optinio stiklo, tinkančios spektrofotometrams Shimadzu, Hitachi | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | 10 mm, optinio stiklo, tinkančios spektrofotometrams Shimadzu, Hitachi | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD116/NjAzMDEwMTA=/Hellma%2060301010%20Wenk.html 9144300 | vnt. | 17 | 77.5 | 21 | 93.775 | 1317.5 | 1594.175
180 | Kiuvetė, optinio stiklo | 33793000-5 | 20 mm, optinio stiklo, tinkančios spektrofotometrui Shimadzu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | 20 mm, optinio stiklo, tinkančios spektrofotometrui Shimadzu | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD116/NjAzMDIwMTA=/Hellma%2060302010%20Wenk.html 9144302 | vnt. | 11 | 49.04 | 21 | 59.3384 | 539.44 | 652.7224
181 | Kiuvetė, optinio stiklo | 33793000-5 | 40 mm, optinio stiklo, tinkančios spektrofotometrui Shimadzu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | 40 mm, optinio stiklo, tinkančios spektrofotometrui Shimadzu | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD116/NjAzMDQwMTA=/Hellma%2060304010%20Wenk.html 9144340 | vnt. | 6 | 62.11 | 21 | 75.1531 | 372.66 | 450.9186
182 | Kiuvetė, optinio stiklo | 33793000-5 | 50 mm, optinio stiklo, tinkančios spektrofotometrui Shimadzu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | 50 mm, optinio stiklo, tinkančios spektrofotometrui Shimadzu | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD116/NjAzMDUwMTA=/Hellma%2060305010%20Wenk.html 9144350 | vnt. | 17 | 66.28 | 21 | 80.1988 | 1126.76 | 1363.3796
183 | Kolba | 33793000-5 | Apvaliadugnė, skersmuo 131 mm, aukštis 210 mm, šlifas 29/32 | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Apvaliadugnė, skersmuo 131 mm, aukštis 210 mm, šlifas 29/32 | https://sklep-chemland.pl/en/kolba-okraglodenna-01000ml-szlif-29-32-chemland.html 08-057.202.30 | vnt. | 3 | 3.93 | 21 | 4.7553 | 11.79 | 14.2659
184 | Kolba | 33793000-5 | Tūris 1000 ml, apvali, plokščiadugnė, termoatspari, šlifas 29/32 | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" |  | https://sklep-chemland.pl/en/kolba-plaskodenna-01000ml-szlif-29-32-chemland.html 08-058.202.30 | vnt. | 6 | 4.11 | 21 | 4.9731 | 24.66 | 29.8386
186 | Kolba erlenmejerio | 33793000-5 | Tūris 500 ml, kaklelio išorinis skersmuo 45-50 mm, be šlifo | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Tūris 500 ml, kaklelio išorinis skersmuo 45-50 mm, be šlifo | https://sklep-chemland.pl/en/kolba-stozkowa-szeroka-szyja-00500-ml-chemland.html 08-232.202.07 | vnt. | 10 | 2.14 | 21 | 2.5894 | 21.4 | 25.894
187 | Kolba matavimo | 33793000-5 | Nominalus tūris 50 ml, tikslumas ± 0,06 ml, A klasės, stiklinė su plastikiniu kamščiu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 50 ml, tikslumas ± 0,06 ml, A klasės, stiklinė su plastikiniu kamščiu | https://sklep-chemland.pl/en/kolba-miarowa-z-certyfikat-kl-a-0050ml-glassco-ws14-23.html | vnt. | 20 | 2.99 | 21 | 3.6179 | 59.8 | 72.358
188 | Kolba matavimo | 33793000-5 | Nominalus tūris 100 ml, tikslumas ± 0,1 ml, A klasės, stiklinė | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 100 ml, tikslumas ± 0,1 ml, A klasės, stiklinė | https://sklep-chemland.pl/en/kolba-miarowa-z-certyfikat-kl-a-0100ml-glassco-ws14-23.html | vnt. | 10 | 3.26 | 21 | 3.9446 | 32.6 | 39.446
189 | Kolba matavimo | 33793000-5 | Nominalus tūris 250 ml, tikslumas ± 0,1 ml, A klasės, stiklinė su plastikiniu kamščiu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 250 ml, tikslumas ± 0,1 ml, A klasės, stiklinė su plastikiniu kamščiu | https://sklep-chemland.pl/en/kolba-miarowa-z-certyfikat-kl-a-0250ml-glassco-ws14-23.html | vnt. | 10 | 4.66 | 21 | 5.6386 | 46.6 | 56.386
190 | Kolba matavimo | 33793000-5 | Nominalus tūris 200 ml, tikslumas ± 0,15 ml, A klasės, stiklinė su plastikiniu kamščiu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 200 ml, tikslumas ± 0,15 ml, A klasės, stiklinė su plastikiniu kamščiu | https://sklep-chemland.pl/en/kolba-miarowa-z-certyfikat-kl-a-0200ml-glassco-ws14-23.html | vnt. | 10 | 4.44 | 21 | 5.3724 | 44.4 | 53.724
191 | Kolba matavimo | 33793000-5 | Nominalus tūris 500 ml, tikslumas ±0,25 ml, A klasės, stiklinė su plastikiniu kamščiu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 500 ml, tikslumas ±0,25 ml, A klasės, stiklinė su plastikiniu kamščiu | https://sklep-chemland.pl/en/kolba-miarowa-z-certyfikat-kl-a-0500ml-glassco-ws19-26.html | vnt. | 2 | 5.78 | 21 | 6.9938 | 11.56 | 13.9876
192 | Kolba matavimo | 33793000-5 | Nominalus tūris 1000 ml, tikslumas ± 0,40 ml, A klasės, stiklinė su plastikiniu kamščiu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 1000 ml, tikslumas ± 0,40 ml, A klasės, stiklinė su plastikiniu kamščiu | https://sklep-chemland.pl/en/kolba-miarowa-z-certyfikat-kl-a-1000ml-glassco-ws24-29.html | vnt. | 3 | 9.66 | 21 | 11.6886 | 28.98 | 35.0658
193 | Lašų gaudyklė | 33793000-5 | Kriaušės tipo, šlifai 29/32 | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Kriaušės tipo, šlifai 29/32 | https://sklep-chemland.pl/en/lapacz-cieczy-prosty-29-29-29-32.html | vnt. | 3 | 9.7 | 21 | 11.737 | 29.1 | 35.211
194 | Piknometras | 33793000-5 | Stiklinis, tūris 50 ml, su stikliniu kamštuku. Gei-Liusako arba lygiavertis. Metrologinė patikra. | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Stiklinis, tūris 50 ml, su stikliniu kamštuku. Gei-Liusako arba lygiavertis. Metrologinė patikra. | https://sklep-chemland.pl/en/piknometr-wg-gay-lussaca-klasa-b-0050ml.html | vnt. | 3 | 8.51 | 21 | 10.2971 | 25.53 | 30.8913
195 | Piltuvėlis, trumpa lygia apačia (stovintis) | 33793000-5 | Piltuvėlio kampas 60 °. Piltuvėlio skersmuo 150-160 mm, ištekėjimo vanzdelio aukštis ir skersmuo 32-38 mm, stiklinis | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Piltuvėlio kampas 60 °. Piltuvėlio skersmuo 150-160 mm, ištekėjimo vanzdelio aukštis ir skersmuo 32-38 mm, stiklinis | https://sklep-chemland.pl/en/lejek-do-materialow-sypkich-fi-160-chemland.html | vnt. | 10 | 4.76 | 21 | 5.7596 | 47.6 | 57.596
196 | Richterio sugertuvai | 33793000-5 | Stikliniai, standartiniai | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Stikliniai, standartiniai | https://steklopribor.com/c/lab-supply/instruments-and-apparatus/268/ | vnt. | 50 | 48 | 21 | 58.08 | 2400 | 2904
197 | Stiklinė | 33793000-5 | Tūris 25 ml, termoatspari. Su snapeliu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Tūris 25 ml, termoatspari. Su snapeliu | https://sklep-chemland.pl/en/zlewka-niska-00025-ml-borokrzem-chemland.html | vnt. | 3 | 0.81 | 21 | 0.9801 | 2.43 | 2.9403
198 | Stiklinė lazdelė (trumpa) su vienu plokščiu galu | 33793000-5 | Ilgis apie 5,5-6,5 cm, vienas galas plokščias, stiklinis | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Ilgis apie 5,5-6,5 cm, vienas galas plokščias, stiklinis | https://steklopribor.com/c/lab-supply/common-purpose-products/47/ | vnt. | 10 | 1.5 | 21 | 1.815 | 15 | 18.15
199 | Stikliukas dengiamasis | 33793000-5 | Matmenys 24x50x1 mm. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt. | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Matmenys 24x50x1 mm. Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt. | https://sklep-chemland.pl/en/szkielka-nakrywk-gotowe-do-uzycia24x50-op-100szt.html | vnt. | 500 | 2.25 | 21 | 2.7225 | 1125 | 1361.25
200 | Stikliukas laikrodinis, dengiamasis | 33793000-5 | Stiklinis, skersmuo 60 ± 1 mm | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Stiklinis, skersmuo 60 ± 1 mm | https://sklep-chemland.pl/en/szkielka-zegarkowe-fi-060-mm-krawedzie-obtopione.html | vnt. | 10 | 1.5 | 21 | 1.815 | 15 | 18.15
201 | Stikliukas laikrodinis, dengiamasis | 33793000-5 | Stiklinis, skersmuo 80 ± 1 mm | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Stiklinis, skersmuo 80 ± 1 mm | https://sklep-chemland.pl/en/szkielka-zegarkowe-fi-080-mm-krawedzie-obtopione.html | vnt. | 10 | 1.88 | 21 | 2.2748 | 18.8 | 22.748
204 | Sugėrėjas su poringomis plokštelėmis | 33793000-5 | Plokštelės (Nr. 2-poringumas) | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Plokštelės (Nr. 2-poringumas) | https://steklopribor.com | vnt. | 20 | 31.25 | 21 | 37.8125 | 625 | 756.25
205 | Šaldytuvas | 33793000-5 | Tiesus, stiklinis, su šlifais 29/32 | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Tiesus, stiklinis, su šlifais 29/32 | https://sklep-chemland.pl/en/chlodnica-spawana-libiga-ze-szlifem-2x29-dl-0400.html | vnt. | 3 | 9.05 | 21 | 10.9505 | 27.15 | 32.8515
207 | pH elektrodas | 38416000-4 | Tinkantis WTW matuokliui pH 0-14/ 0...80°C. Sen Tix-81 arba lygiavertis | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Tinkantis WTW matuokliui pH 0-14/ 0...80°C. Sen Tix-81 arba lygiavertis | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD46/MTAzNjQy/WTW%20-%20a%20Xylem%20brand%20103642%20Wenk.html 9040886 | vnt. | 2 | 192.1 | 21 | 232.441 | 384.2 | 464.882
209 | pH elektrodas, | 38416000-4 | Tinkantis pH-metrui KNICK 761, pH 0-14/ 0...80°C. SE 100 arba lygiavertis | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Tinkantis pH-metrui KNICK 761, pH 0-14/ 0...80°C. SE 100 arba lygiavertis | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD120/U0UxMDBO/Knick%20SE100N%20Wenk.html 9774484 | vnt. | 1 | 248.4 | 21 | 300.564 | 248.4 | 300.564
210 | pH elektrodas, | 38416000-4 | Tinkantis WTW prietaisui. pH 0-14/ 0...80°C. Sen Tix-41 arba lygiavertis | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Tinkantis WTW prietaisui. pH 0-14/ 0...80°C. Sen Tix-41 arba lygiavertis | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD46/MTAzNjM1/WTW%20-%20a%20Xylem%20brand%20103635%20Wenk.html 9040876 | vnt. | 3 | 168.91 | 21 | 204.3811 | 506.73 | 613.1433
225 | Skysčių chromatografinė kolonėlė | 38432200-4 | HPH-C18, 4.6x150 mm, 2.7 µm (Poroshell p/n693975-702 arba lygiavertė); komplekte turi būti pateikiamas prieškolonių komplektas (3-5 vnt.) su laikikliais | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | HPH-C18, 4.6x150 mm, 2.7 µm (Poroshell p/n693975-702 arba lygiavertė); komplekte turi būti pateikiamas prieškolonių komplektas (3-5 vnt.) su laikikliais | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD381/Njk5OTc1NzAy/Agilent%20699975702%20Wenk.html 699975702 | vnt. | 1 | 515.98 | 21 | 624.3358 | 515.98 | 624.3358
232 | Biuretė stiklinė | 38437000-7 | Stiklinė, nominalus tūris 25 ml, padalos vertė 0,1 ml, tikslumas ± 0,05 ml, AS klasės, su PTFE kraneliu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Stiklinė, nominalus tūris 25 ml, padalos vertė 0,1 ml, tikslumas ± 0,05 ml, AS klasės, su PTFE kraneliu | https://www.technosklo.com/en/index.php?page=katalog/laboratory-glass/burette/burette-straight-form-qualicolor/with-straight-stopcock/ptfe-key-class-as 632 435 256 723 | vnt. | 1 | 10.47 | 21 | 12.6687 | 10.47 | 12.6687
234 | Biuretė stiklinė | 38437000-7 | Stiklinė, nominalus tūris 10 ml, padalos vertė 0,1 ml, tikslumas ± 0,02 ml, AS klasės, su PTFE kraneliu | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Stiklinė, nominalus tūris 10 ml, padalos vertė 0,1 ml, tikslumas ± 0,02 ml, AS klasės, su PTFE kraneliu | https://www.technosklo.com/en/index.php?page=katalog/laboratory-glass/burette/burette-straight-form-qualicolor/with-straight-stopcock/ptfe-key-class-as 632 435 256 719 (*) | vnt. | 1 | 9.94 | 21 | 12.0274 | 9.94 | 12.0274
235 | Biuretė stiklinė komplektuota plastikiniu indu | 38437000-7 | Stiklinė, nominalus tūris 10 ml , komplektuota su 2 l talpos plastikiniu indu, padalos vertė 0,02 ml, AS klasė, su PTFE kraneliu. Automatinis nulio nustatymas. Kalibravimo liudijimas (akredituotos laboratorijos), metrologinė patikra | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Stiklinė, nominalus tūris 10 ml , komplektuota su 2 l talpos plastikiniu indu, padalos vertė 0,02 ml, AS klasė, su PTFE kraneliu. Automatinis nulio nustatymas. Kalibravimo liudijimas (akredituotos laboratorijos), metrologinė patikra | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD47/MjQzMTgyNzU0/Duran/DWK%20Life%20Sciences%20243182754%20Wenk.html 7022022 | vnt. | 4 | 168.75 | 21 | 204.1875 | 675 | 816.75
236 | Butelinis dozatorius | 38437000-7 | Atsparus rūgštims. Kintamo tūrio, 0,2-2,0 ml, padalos vertė 0,05 ml, tikslumas ≤0,6 %, CV ≤0,2 %. Užsukamas (skersmuo 32 mm) komplekte su tamsaus stiklo 1 l buteliu. Atitiktis ISO 8655 (kalibravimo liudijimas akredituotos laboratorijos), metrologinė patikra | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Atsparus rūgštims. Kintamo tūrio, 0,2-2,0 ml, padalos vertė 0,05 ml, tikslumas ≤0,6 %, CV ≤0,2 %. Užsukamas (skersmuo 32 mm) komplekte su tamsaus stiklo 1 l buteliu. Atitiktis ISO 8655 (kalibravimo liudijimas akredituotos laboratorijos), metrologinė patikra | https://www.vitlab.com/en/products/dosing/bottle-top-dispensers/product/cont/vitlabr-simplex2/ 1621503, 1671520 | vnt. | 4 | 195.59 | 21 | 236.6639 | 782.36 | 946.6556
237 | Butelinis dozatorius | 38437000-7 | Atsparus rūgštims. Kintamo tūrio, 1,0-10,0 ml, padalos verė 0,2 ml, tikslumas ≤0,6 %, CV ≤0,2 %. Užsukamas (skersmuo32 mm) komplekte su tamsaus stiklo 1 l buteliu. Atitiktis ISO 8655 (kalibravimo liudijimas akredituotos laboratorijos), metrologinė patikra | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Atsparus rūgštims. Kintamo tūrio, 1,0-10,0 ml, padalos verė 0,2 ml, tikslumas ≤0,6 %, CV ≤0,2 %. Užsukamas (skersmuo32 mm) komplekte su tamsaus stiklo 1 l buteliu. Atitiktis ISO 8655 (kalibravimo liudijimas akredituotos laboratorijos), metrologinė patikra | https://www.vitlab.com/en/products/dosing/bottle-top-dispensers/product/cont/vitlabr-simplex2/ 1621505, 1671520 | vnt. | 12 | 195.59 | 21 | 236.6639 | 2347.08 | 2839.9668
238 | Butelinis dozatorius | 38437000-7 | Atsparus rūgštims. Kintamo tūrio, 1,0-10,0 ml, padalos vertė 0,2 ml, tikslumas ± 0,07 ml. Užsukamas (skersmuo 32 mm) komplekte su tamsaus stiklo 1 l buteliu. Atitiktis ISO 8655 (kalibravimo liudijimas akredituotos laboratorijos), metrologinė patikra | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Atsparus rūgštims. Kintamo tūrio, 1,0-10,0 ml, padalos vertė 0,2 ml, tikslumas ± 0,07 ml. Užsukamas (skersmuo 32 mm) komplekte su tamsaus stiklo 1 l buteliu. Atitiktis ISO 8655 (kalibravimo liudijimas akredituotos laboratorijos), metrologinė patikra | https://www.vitlab.com/en/products/dosing/bottle-top-dispensers/product/cont/vitlabr-simplex2/ 1621505, 1671520 | vnt. | 4 | 195.59 | 21 | 236.6639 | 782.36 | 946.6556
239 | Butelinis dozatorius | 38437000-7 | Atsparus rūgštims. Kintamo tūrio, 0,5-5,0 ml, padalos vertė 0,1 ml, tikslumas ≤0,6 %, CV ≤0,2 %. Užsukamas (skersmuo 32 mm) komplekte su tamsaus stiklo 1 l buteliu. Atitiktis ISO 8655 (kalibravimo liudijimas akredituotos laboratorijos), metrologinė patikra | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Atsparus rūgštims. Kintamo tūrio, 0,5-5,0 ml, padalos vertė 0,1 ml, tikslumas ≤0,6 %, CV ≤0,2 %. Užsukamas (skersmuo 32 mm) komplekte su tamsaus stiklo 1 l buteliu. Atitiktis ISO 8655 (kalibravimo liudijimas akredituotos laboratorijos), metrologinė patikra | https://www.vitlab.com/en/products/dosing/bottle-top-dispensers/product/cont/vitlabr-simplex2/ 1621504, 1671520 | vnt. | 6 | 195.59 | 21 | 236.6639 | 1173.54 | 1419.9834
240 | Pipetė (Moro) | 38437000-7 | Nominalus tūris 20 ml, tikslumas ± 0,030 ml, vienos žymos (moro), AS klasė, stiklinė. Metrologinė patikra | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 20 ml, tikslumas ± 0,030 ml, vienos žymos (moro), AS klasė, stiklinė. Metrologinė patikra | https://www.technosklo.com/en/index.php?page=katalog/laboratory-glass/pipete/pipette-with-one-and-two-marks-qualicolor-color-code/one-mark-pipette/enlarged-form-class-as 632 433 111 022 | vnt. | 10 | 5.6 | 21 | 6.776 | 56 | 67.76
241 | Pipetė (moro) | 38437000-7 | Nominalus tūris 30 ml, tikslumas ± 0,03 ml, vienos žymos (moro), AS klasė, stiklinė. Metrologinė patikra | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 30 ml, tikslumas ± 0,03 ml, vienos žymos (moro), AS klasė, stiklinė. Metrologinė patikra | https://www.technosklo.com/en/index.php?page=katalog/laboratory-glass/pipete/pipette-with-one-and-two-marks-qualicolor-color-code/one-mark-pipette/enlarged-form-class-as 632 433 111 024 | vnt. | 2 | 7.28 | 21 | 8.8088 | 14.56 | 17.6176
242 | Pipetė (moro) | 38437000-7 | Nominalus tūris 40 ml, tikslumas ± 0,05 ml, vienos žymos (moro), AS klasė, stiklinė. Metrologinė patikra | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 40 ml, tikslumas ± 0,05 ml, vienos žymos (moro), AS klasė, stiklinė. Metrologinė patikra | https://www.technosklo.com/en/index.php?page=katalog/laboratory-glass/pipete/pipette-with-one-and-two-marks-qualicolor-color-code/one-mark-pipette/enlarged-form-class-as 632 433 111 057 | vnt. | 10 | 7.34 | 21 | 8.8814 | 73.4 | 88.814
243 | Pipetė graduota | 38437000-7 | Nominalus tūris 10 ml, tikslumas ± 0,05 ml, AS klasė, stiklinė, graduota, padalos vertė 0,1 ml, išleidžiama iki galo. Metrologinė patikra | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Nominalus tūris 10 ml, tikslumas ± 0,05 ml, AS klasė, stiklinė, graduota, padalos vertė 0,1 ml, išleidžiama iki galo. Metrologinė patikra | https://www.technosklo.com/en/index.php?page=katalog/laboratory-glass/pipete/graduated-pipette-qualicolor-color-code/for-complete-delivery-class-as 632 434 116 719 | vnt. | 20 | 4.51 | 21 | 5.4571 | 90.2 | 109.142
250 | Kabykla indams džiovinti | 39221190-5 | Pakabinama, ne mažiau 72-jų indų laikiklių (laikiklio skersmuo 15-16 mm, ilgis 120-125 cm) | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Pakabinama, ne mažiau 72-jų indų laikiklių (laikiklio skersmuo 15-16 mm, ilgis 120-125 cm) | https://sklep-chemland.pl/en/plyta-ociekowa-z-ps-wymiar-450x630x110mm-72-kolki.html | vnt. | 2 | 58.04 | 21 | 70.2284 | 116.08 | 140.4568
251 | Laboratorinių indų džiovykla | 39221190-5 | Elektrinė; džiovinimas pašildyto oro srautu; oro srauto temperatūra reguliuojama nuo aplinkos temp. iki 50-600C, reguliuojamas srauto greitis; galimybė džiovinti laboratorinius indus iki 1 L tūrio; indų laikikliai - dengti plastiku/plastikiniai; laikiklių skaičius nuo 24 vnt. ir daugiau | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Elektrinė; džiovinimas pašildyto oro srautu; oro srauto temperatūra reguliuojama nuo aplinkos temp. iki 50-600C, reguliuojamas srauto greitis; galimybė džiovinti laboratorinius indus iki 1 L tūrio; indų laikikliai - dengti plastiku/plastikiniai; laikiklių skaičius nuo 24 vnt. ir daugiau | http://www.avsista.lt/lt/indu-dziovykle | vnt. | 1 | 585 | 21 | 707.85 | 585 | 707.85
252 | Buteliukai BDS nustatymui | 39225730-1 | KF-12, su 9 cm kamšteliu, tinkami deguonies davikliui StirrOx G. Tūris 250-300 ml | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | KF-12, su 9 cm kamšteliu, tinkami deguonies davikliui StirrOx G. Tūris 250-300 ml | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD61/MjQzNjMwMA==/Witeg%202436300%20Wenk.html | vnt. | 30 | 26.56 | 21 | 32.1376 | 796.8 | 964.128
274 | Žarnelė | 44164310-3 | Pagaminta iš PTFE, FEP ar PET išorinis skersmuo 6 mm, vidinis skersmuo 4-5 mm | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Pagaminta iš PTFE, FEP ar PET išorinis skersmuo 6 mm, vidinis skersmuo 4-5 mm | https://www.wenk-labtec.com/2029306664/102/AD69/UzE4MTA0MA==/Bohlender%20S181040%20Wenk.html 9205665 | m | 70 | 12.5 | 21 | 15.125 | 875 | 1058.75
275 | Žarnelė | 44164310-3 | Silikoninė, išorinis skersmuo 10 mm | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Silikoninė, išorinis skersmuo 10 mm | https://sklep-chemland.pl/en/waz-silikonowy-fi-wewn-06-zewn-10-scianka-2-0mm.html | m | 40 | 3.53 | 21 | 4.2713 | 141.2 | 170.852
276 | Žarnelė | 44164310-3 | Silikoninis, vidinis skersmuo 14 mm | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Silikoninis, vidinis skersmuo 14 mm | https://sklep-chemland.pl/en/waz-silikonowy-fi-wewn-14-zewn-20-scianka-3-mm.html | m | 20 | 12.84 | 21 | 15.5364 | 256.8 | 310.728
277 | Žarnelė | 44164310-3 | Silikoninė, vidinis skersmuo 7 mm | O.Žuravliovo įmonė "Avsista" | Silikoninė, vidinis skersmuo 7 mm | https://sklep-chemland.pl/en/waz-silikonowy-fi-wewn-07-zewn-10-scianka-1-5mm.html | m | 10 | 2.85 | 21 | 3.4485 | 28.5 | 34.485