{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":136,"n_cols":7,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["LAPAROSKOPINIAI INSTRUMENTAI (IV KETV. PIRKIMAS)"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021 02 03"]
["Nr.:","OLI  210102/3"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"Olympus Sverige Aktiebolag  (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,"9000273809"]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"L.Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100009813015"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT077044060008063000, AB SEB bankas, banko kodas 70440"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Vadybininkas Tomas Butauskas"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8 5 2330021,tomas.butauskas@olympus.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null," Įgaliotas atstovas Andrius Simonaitis "]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atvjeu, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Vadybininkas Tomas Butauskas, tel.8 5 2330021, tomas.butauskas@olympus.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
["4 pirkimo dalis. Laparoskopiniai instrumentai"]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur"]
["1.1.","Teleskopas",3,"vnt.",1602.73,{"$f":"IF(ISBLANK(E34),\"\", PRODUCT(C34,E34))","v":4808.1900000000005}]
["1.1.1.","Diametras 10±0,5mm,"]
["1.1.2.","Ilgis 310±5mm,"]
["1.1.3.","30° matymo kampas,"]
["1.1.4.","Autoklavuojamas."]
["1.2.","Adata",6,"vnt.",74.7,{"$f":"IF(ISBLANK(E39),\"\", PRODUCT(C39,E39))","v":448.20000000000005}]
["1.2.1.","Veress ar lygiaverčio tipo,"]
["1.2.2.","150 mm ±3 mm ilgio,"]
["1.2.3.","Autoklavuojama."]
["1.3.","Griebiančios žnyplės",2,"vnt.",471.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E43),\"\", PRODUCT(C43,E43))","v":943.9}]
["1.3.1.","Johann ar lygiaverčio tipo,"]
["1.3.2.","5 mm skersmens,"]
["1.3.3.","330±9 mm  mm ilgio,"]
["1.3.4.","Rotuojamos,"]
["1.3.5.","Žiaunų ilgis 24±2 mm,"]
["1.3.6.","Ergonominės rankenos su užraktu,"]
["1.3.7.","Autoklavuojamos."]
["1.4.","Griebiančios žnyplės",6,"vnt.",471.95,{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\", PRODUCT(C51,E51))","v":2831.7}]
["1.4.1.","Crocodile ar lygiaverčio tipo,"]
["1.4.2.","5±0,5 mm skersmens,"]
["1.4.3.","330±9 mm ilgio,"]
["1.4.4.","Rotuojamos,"]
["1.4.5.","Žiaunų ilgis 18±1 mm,"]
["1.4.6.","Ergonominės rankenos su užraktu,"]
["1.4.7.","Autoklavuojamos."]
["1.5.","Griebiančios žnyplės",6,"vnt.",436.72,{"$f":"IF(ISBLANK(E59),\"\", PRODUCT(C59,E59))","v":2620.3200000000002}]
["1.5.1.","Atraumatinės,"]
["1.5.2.","5±0,5 mm skersmens,"]
["1.5.3.","330±9 mm ilgio,"]
["1.5.4.","Rotuojamos,"]
["1.5.5.","Darbinių galų ilgis 16±2 mm,"]
["1.5.6.","Autoklavuojamos."]
["1.6.","Disekcinės žnyplės",6,"vnt.",432.3,{"$f":"IF(ISBLANK(E66),\"\", PRODUCT(C66,E66))","v":2593.8000000000002}]
["1.6.1.","Maryland  arba lygiaverčio tipo,"]
["1.6.2.","5±0,5 mm skersmens,"]
["1.6.3.","330±9 mm ilgio,"]
["1.6.4.","Žiaunų ilgis 21±1 mm,"]
["1.6.5.","Rotuojamos,"]
["1.6.6.","Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai,"]
["1.6.7.","Autoklavuojamos."]
["1.7.","Žirklės",2,"vnt.",432.2,{"$f":"IF(ISBLANK(E74),\"\", PRODUCT(C74,E74))","v":864.4}]
["1.7.1.","Metzenbaum ar lygiaverčio  tipo,"]
["1.7.2.","5±0,5 mm skersmens,"]
["1.7.3.","330±9 mm ilgio,"]
["1.7.4.","Rotuojamos,"]
["1.7.5.","Ašmenų ilgis 19±1 mm,"]
["1.7.6.","Ergonominė rankena su jungtimi monopolinei koaguliacijai,"]
["1.7.7.","Autoklavuojamos."]
["1.8.","Žirklių darbinė dalis",6,"vnt.",228.45,{"$f":"IF(ISBLANK(E82),\"\", PRODUCT(C82,E82))","v":1370.6999999999998}]
["1.8.1.","Metzenbaum ar lygiaverčio tipo,"]
["1.8.2.","5 mm skersmens instrumentui,"]
["1.8.3.","330±9 mm ilgio,"]
["1.8.4.","Ašmenų ilgis 19±1 mm,"]
["1.8.5.","Autoklavuojama."]
["1.9.","Griebiančios žnyplės",2,"vnt.",799.01,{"$f":"IF(ISBLANK(E88),\"\", PRODUCT(C88,E88))","v":1598.02}]
["1.9.1.","Johann tipo ar lygiavertės,"]
["1.9.2.","5 mm skersmens,"]
["1.9.3.","330±9 mm ilgis,"]
["1.9.4.","Žiaunų ilgis 17±1 mm,"]
["1.9.5.","Skirtos bipolinei koaguliacijai,"]
["1.9.6.","Rotuojamos,"]
["1.9.7.","Autoklavuojamos."]
["1.10.","Šviesolaidis",9,"vnt.",389.38,{"$f":"IF(ISBLANK(E96),\"\", PRODUCT(C96,E96))","v":3504.42}]
["1.10.1.","Ilgis 3m±0,5 mm,"]
["1.10.2.","Diametras 4,25 mm±0,2 mm,"]
["1.10.3.","Tinkantis prie naudojamų CLV-S190 šviesos šaltinių,"]
["1.10.4.","Autoklavuojamas."]
["1.11.","Aukšto dažnio elektrodas",7,"vnt.",143.21,{"$f":"IF(ISBLANK(E101),\"\", PRODUCT(C101,E101))","v":1002.47}]
["1.11.1.","Darbinė dalis kabliuko („L“) formos, prailginta,"]
["1.11.2.","5±0,5 mm skersmens,"]
["1.11.3.","330±5 mm ilgio,"]
["1.11.4.","Monopolinis,"]
["1.11.5.","Autoklavuojamas."]
["1.12.","Aukšto dažnio laidas",3,"vnt.",82.65,{"$f":"IF(ISBLANK(E107),\"\", PRODUCT(C107,E107))","v":247.95000000000002}]
["1.12.1.","Bipolinis,"]
["1.12.2.","Ilgis ≥ 3,5m,"]
["1.12.3.","Autoklavuojamas,"]
["1.12.4.","Tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių."]
["1.13.","Aukšto dažnio laidas",8,"vnt.",41.22,{"$f":"IF(ISBLANK(E112),\"\", PRODUCT(C112,E112))","v":329.76}]
["1.13.1.","Monopolinis,"]
["1.13.2.","Skersmuo 4 mm, ilgis ≥ 3,5m"]
["1.13.3.","Autoklavuojamas,"]
["1.13.4.","Tinkantis prie naudojamų ESG-400 generatorių."]
["1.14.","Punkcinės adatos",6,"vnt.",113.44,{"$f":"IF(ISBLANK(E117),\"\", PRODUCT(C117,E117))","v":680.64}]
["1.14.1.","Ilgis ≥310 mm,"]
["1.14.2.","Diametras 5±0,5 mm,"]
["1.14.3.","Autoklavuojamos."]
["1.15.","Adatkotis",2,"vnt.",746.03,{"$f":"IF(ISBLANK(E121),\"\", PRODUCT(C121,E121))","v":1492.06}]
["1.15.1.","Žiaunos tiesios arba lenktos (pasirenkamos užsakant),"]
["1.15.2.","5±0,5 mm diametro,"]
["1.15.3.","330±9 mm ilgio,"]
["1.15.4.","Plastikinė ergonominė rankena su atsegamu užraktu,"]
["1.15.5.","Autoklavuojamas."]
["1.16.","Ultragarsinės – bipolinės žnyplės",5,"vnt.",386.15,{"$f":"IF(ISBLANK(E127),\"\", PRODUCT(C127,E127))","v":1930.75}]
["1.16.1.","Skirtos laparoskopinėms operacijoms,"]
["1.16.2.","Sterilioje pakuotėje,"]
["1.16.3.","Galimybė aktyvuoti bipolinį ir ultragarsinį rėžimus,"]
["1.16.4.","Instrumentai vienu metu veikiantys bipoliniu ir ultragarsiniu rėžimu,"]
["1.16.5.","Instrumente ne mažiau 2 klavišai: 1) bipolinis rėžimas; 2) bipolinis ir ultragarsinis veikiantys vienu metu,"]
["1.16.6.","Suderinamos su ligoninėje esančiu ultragarsiniu generatoriumi USG-400."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C34:C133)<>COUNT(F34:F133)),\"\", SUM(F34:F133))","v":27267.280000000002},{"$f":"IF((COUNT(C34:C133)<>COUNT(F34:F133)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",5726.13]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F135), \"\", SUM(F134:F135))","v":32993.410000000003},"Dalies biudžetas su PVM: 33300 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6],[41,1,41,6],[41,7,41,9],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["* Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama."]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"netaikoma"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas",null,null,null,null,null,"NE"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"netaikoma"]
[4]
[4,"Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą",null,null,null,null,null,"Taip"]
[5,"Katalogas",null,null,null,null,null,"Taip"]
[6,"CE sertifikatai",null,null,null,null,null,"NE"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Įgaliotas atstovas"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Andrius Simonaitis"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["4691 2020-12-29 14:35:04"]