## TP ir remontas 2020
Viešojo pirkimo atviro konkurso
"Medicininės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas, įskaitant remontui reikalingas atsargines dalis"
Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8~5) 2649696, faks. (8~5) 2602055, el.paštas vilnius@limeta.lt
Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras
____________________________________________________________________________________________________________________
Nacionaliniam vėžio institutui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO, ĮSKAITANT REMONTUI REIKALINGAS ATSARGINES DALIS
2021-02-12 Nr.3-0166
(data)
|  | Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | [8 empty] | Uždaroji akcinė bendrovė "Limeta"
|  | Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | [8 empty] | V. A. Graičiūno g. 4, LT- 02241 Vilnius
|  | Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas | [8 empty] | Vilniaus TA baro viršininkas Rolandas Mockaitis, 8 5 2649693, 8 616 79315, rolandas@limeta.lt
|  | Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) | [8 empty] | 221906050
|  | PVM mokėtojo kodas | [8 empty] | LT219060515
|  | Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas | [8 empty] | Vilniaus TA baro viršininkas Rolandas Mockaitis, 8 5 2649693, 8 616 79315, rolandas@limeta.lt
|  | Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė | [8 empty] | Technikos direktorius Petras Džiaugys
|  | Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris | [8 empty] | AB SEB bankas, kodas 70440, a/s LT257044060001645641
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias paslaugas (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, Tiekėjas pasiūlymo formoje gali palikti tik tas pirkimo dalis/paslaugas, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pirki-mo dalies Nr. | Eil. Nr. | Prietaiso, kuriam atliekamos techninės priežiūros ir remonto paslaugos, pavadinimas | Tipas/ modelis | Gamykli-nis/ inven-torinis Nr. | Gamintojo pavadini-mas, šalis | Pagaminimo metai | Prietaiso naudojimo vieta | Techninės priežiūros kiekis per 12 mėn. (kartai) | Vieno techninės priežiūros karto kaina (Eur su PVM) | Suma už techninės priežiūros paslaugas per 12 mėn. (Eur su PVM) | Prelimi-narus remonto valandų skaičius, kuris esant poreikiui, gali būti nupirktas sutarties galiojimo laikotarpiu per 12 mėn. | Remonto valandinis įkainis (Eur su PVM) | Suma už remonto paslaugas per 12 mėn. (Eur su PVM) | Suma už techninės priežiūros ir remonto paslaugas per 12 mėn. (Eur su PVM) | Suma už tiekėjo siūlomas atsargines dalis (Eur su PVM) | Bendra suma (Eur su PVM) už techninę priežiūrą, remontą ir atsarginių dalių įsigyjimą per 12 mėn. | Pastabos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 1.1. | Sterilizacinės sistema (sudedamosios dalys 91 vnt) | [13 empty] | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 1 priede. Numatyta išperkamoji suma - 10000 Eur su PVM | Užpildyti 16 ir 17 skilčių langelius, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 1.1.1 | Garų sterilizatorius Getinge HS6613ER2 (sterlizacinės sistema) | HS6613ER2 | 1641082 | Getinge Infection Control PO BOX69, Švedija | 2009 | Infekcijų kontrolės skyrius. Sterilizacinė | 4 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 1.1.2 | Garų sterilizatorius Getinge HS6613LTSFER2 (sterlizacinės sistema) | HS6613ER2 | 1641082 | Getinge Infection Control PO BOX69, Švedija | 2009 | Infekcijų kontrolės skyrius. Sterilizacinė | 4 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 1.1.3 | Plovimo mašina (sterlizacinės sistema) | 88Turbo | 1641082 | Getinge Infection Control PO BOX69, Švedija | 2009 | Infekcijų kontrolės skyrius. Sterilizacinė | 4 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 1.1.4 | Plovimo mašina (sterlizacinės sistema) | 88Turbo | 1641082 | Getinge Infection Control PO BOX69, Švedija | 2009 | Infekcijų kontrolės skyrius. Sterilizacinė | 4 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 1.1.5 | Pirminio nukenksminimo įrenginys S607 | S607 | 1641082 | Getinge Infection Control PO BOX69, Švedija | 2009 | Infekcijų kontrolės skyrius. Sterilizacinė | 2 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 1.2. | Autoklavas HS 22 | HS 22 | 1640382 | Getinge Infection Control PO BOX69, Švedija | 2008 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas. Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 1 priede. Numatyta išperkamoji suma - 2000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 1.3. | Dvipusė instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina | Gettinge 46 | SEV0839158 1640375 | Getinge Disinfection AB, Švedija | 2008 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas. Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 1 priede. Numatyta išperkamoji suma - 2000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 1.4. | Medicininių instrumentų valymo garais įrenginys su priedais / 8MED, Vokietija | ELMASTEAM | 12054029 | 8MED, Vokietija | 2017 | Infekcijų kontrolės skyrius. Sterilizacinė | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bendra 1 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
2 |  |  | Spindulinės terapijos įranga su spindulinio gydymo valdymo sistema
| 2.1 | TrueBeam STx modelio linijinis greitintuvas su spindulinio gydymo procedūros vaizdinimo ir valdymo sistema | TrueBeam STx | 12053237 | Varian Medical Systems, Inc JAV | 2018 | Išorinės spindulinės terapijos skyrius | 12 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Gedimo atveju, reagavimo į iškvietimą d. d. laikas - ne ilgesnis kaip 24 val. Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 2 priede. Numatyta išperkamoji suma - 40000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 2.2 | Linijinis greitintuvas/Varian Medical Systems | iX 5000 | ES1641212 | Varian Medical Systems, Inc JAV | 2010 | Išorinės spindulinės terapijos skyrius | 12 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Gedimo atveju, reagavimo į iškvietimą d. d. laikas - ne ilgesnis kaip 24 val. Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 2 priede. Numatyta išperkamoji suma - 40000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 2.3 | Linijinis greitintuvas TrueBeam | STx 3057 | 12053159 | Varian Medical Systems, Inc JAV | 2017 | Išorinės spindulinės terapijos skyrius | 12 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Gedimo atveju, reagavimo į iškvietimą d. d. laikas - ne ilgesnis kaip 24 val. Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 2 priede. Numatyta išperkamoji suma - 40000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 2.4 | VmwareXSi su duomenų saugykla HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage ir programinės įrangos licencijomis |  | 12082088 |  | 2017 | Medicinos fizikos skyrius | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Gedimo atveju, reagavimo į iškvietimą d. d. laikas - ne ilgesnis kaip 4 val.
| 2.5 | Programinė įranga procesų valdymui ARIA/Eclipse | ARIA/Eclipse/ | 11200013 | Varian Medical Systems | 2017 | Medicinos fizikos skyrius | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Gedimo atveju, reagavimo į iškvietimą d. d. laikas - ne ilgesnis kaip 4 val.
Bendra 2 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
3 | 3.1 | Rentgenoterapijos aparatas T-105 | T-105 | ES1641289 | WOLF-Medizintechnik GmbH, Vokietija | 2011 | Išorinės spindulinės terapijos skyrius | 12 | 242 | 2904 | 15 | 42.35 | 635.25 | 3539.25 | 0 | 3539.25
Bendra 3 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 3539.25 |  | 3539.25
4 | 4.1. | Brachiterapijos aparatas su priedais | Varisource HDR | V5334/033 M1666019 | Varian medical systems International AG, Šveicarija | 2004 | Brachiterapijos skyrius | 5 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2. | Kompiuterinis tomografas Optima | CT580 RT | 2936686 ES1641216 | JAV,General Electric Company | 2011 | Išorinės spindulinės terapijos skyrius | 2 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3. | Rentgeno aparatas topometr.brachit | OEC 9800 ESP | 892476 M1670036 | Varian medical systems, Šveicarija | 2004 | Brachiterapijos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bendra 4 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
5 | 5.1. | Stereotaksinė biopsija | Multicare platinum | 31505081 L164020 | JAV, Lorad A Hologic company | 2008 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 2 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 3 priede. Numatyta išperkamoji suma - 10000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 5.2. | Angiografas | Bransist Safire | 0361K51401 ES1641208 | Japonija,Shimadzu Corporation | 2010 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 4 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 3 priede. Numatyta išperkamoji suma - 10000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 5.3. | Radiologinių vaizdų skaimenizavimo, jų apdorojimo ir vizualinė sistema |  | 0541/0801 1641098 | Japonija,Shimadzu Corporation | 2009 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 12 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4. | Fosforinių plokščių skaitytuvas | Regius 190 | 0541/0801 1640307 | Japonija,Shimadzu Corporation | 2007 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 12 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bendra 5 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
6 | 6.1. | Magnetinio rezonanso tomografas su priedais onkologijai (įskaitant rites, su MRT ir MRT susijusių patalpų vėdinimo sistemą - aušintuvas, ventiliacijos kamera ir kt.) | Achieva XR | 35083 ES1641272 | Philips Medical Systems , Olandija | 2011 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 4 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas. Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 4 priede. Numatyta išperkamoji suma - 40000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
Bendra 6 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
7 | 7.1. | Kontrastinės medžiagos sudvejintos funkcijos injektorius Mississipi XD 2000 (priedas magnetinio rezonanso tomografo Achieva XR) | Mississipi XD 2050 | sn M1.195061 ES1641272 |  |  | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 7 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
8 | 8.1. | Magnetinio rezonanso tomografo ir ultragarso (MRT/UG) vaizdų tapatinimo (suliejimo) sistema BioJet su triplaniniu davikliu | BioJet | 12053214 | D&K Technologies/Vokietija | 2018 | Brachiterapijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 8 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
9 | 9.1. | Ultragarsinės diagnostikos apar.mamologiniams tyr. | LOGIQP5 | 64153SUO 1640184. | GE Healthcare, Prancūzija | 2007 | Konsultacinės poliklinikos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 5 priede. Numatyta išperkamoji suma - 5000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 9.2. | Ultragarsinės diagnostikos apar.urologin. tyr. | LOGIQP5 | 64152SU2 1640185. | GE Healthcare, Prancūzija | 2007 | Konsultacinės poliklinikos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 5 priede. Numatyta išperkamoji suma - 5000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 9.3. | Ultragarsinės diagnostikos apar.urologin. tyr. | LOGIQP5 | 57425SU1 1640186. | GE Healthcare, Prancūzija | 2007 | Onkoginekologijos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 5 priede. Numatyta išperkamoji suma - 5000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 9.4. | Ultragarso aparatas su priedais | LOGIQ200 PRO | 66572SM9 M1666018 | GE HEALTHCARE, Prancūzija | 2004 | Onkourologijos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.5. | Echoskopas | Voluson 730 Expert | A16303 ES1641201 | GE HEALTHCARE, Prancūzija | 2007 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.6. | Ultragarsinės diagnostikos sistema | LOGIQ 500 PRO | 74792 1300569 | GE HEALTHCARE | 2001 | Onkourologijos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.7. | Echoskopas | Logiq | 167504WXO ES1641202 | GE HEALTHCARE, Prancūzija | 2011 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 5 priede. Numatyta išperkamoji suma - 5000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
Bendra 9 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
10 | 10.1. | Ultragarsinių tyrimų aparatas su intraoperac.ir bendro naudoj.davikliais | FLEX FOCUS 800 | 12053008 | BK Medical, Danija/JAV. | 2015 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM. Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 6 priede. Numatyta išperkamoji suma - 5000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 10.2. | Ultragarsinė diagnostikos sistema | Falcon 2101" | 1828648 1300472 | BK Medical,Danija/JAV. | 2001 | Onkourologijos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.3. | Ultragarsinis skaneris su davikliais | Profocus 2202 | 1871499 1640146 | BK Ultrasound Mileparken 34 DK-2730 Herlev, Danija | 2007 | Onkourologijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 10 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
11 | 11.1. | Ultragarsinis diagnostinis aparatas EUB-HI Vision 900 su priedais | EUB-HI Vision 900 | 12053267 | HITACHI Medical systems Europe Holding AG, Šveicarija | 2010 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 1 | 484 | 484 | 15 | 42.35 | 635.25 | 1119.25 | 4985.2 | 6104.45 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 7 priede. Numatyta išperkamoji suma - 5000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 11.2. | Ultragarsinė. diagn. sistema su audinių elastografija. | HI Vision Preirus | KE11464305 1641423 | Hitachi Medical Japonija | 2013 | Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyrius | 1 | 484 | 484 | 15 | 42.35 | 635.25 | 1119.25 | 4985.2 | 6104.45 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 7 priede. Numatyta išperkamoji suma - 5000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
Bendra 11 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 2238.5 |  | 12208.9
12 | 12.1. | Narkozės aparatas su monitoravimo sistema. | S/5Aespire | 1452 1640398 | Ge Medical Systems, JAV | 2008 | Anesteziologijos,reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 8 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 12.2. | Narkozės aparatas su monitoravimo sistema. | S/5Aespire | 1451 1640399 | Ge Medical Systems, JAV | 2008 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 8 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 12.3. | Anestezijos aparatas Carestation 650su paciento gyvybinių funkcijų monitoriumi B650 | B650 Carestation | 12053027 | GE Healtcare, JAV | 2015 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 8 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 12.4. | Anestezijos aparatas Carestation 650su paciento gyvybinių funkcijų monitoriumi B650 | B650 Carestation | 12053028 | GE Healtcare, JAV | 2015 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 8 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
Bendra 12 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
13 | 13.1. | Narkozės aparatas AVANCE su paciento gyvybinių funkcijų monitorius | AVANCE | AVBQ01222/SEW11436112HA 1641310 | Datex-Ohmeda, Inc., JAV | 2011 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 9 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 13.2. | Narkozės aparatas AVANCE su paciento gyvybinių funkcijų monitorius. | AVANCE | AVBQ01914/ SEW11436106HA 1641311 | Datex-Ohmeda, Inc., JAV | 2011 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 9 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
Bendra 13 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
14 | 14.1. | Narkozės aparatas | SIETA BREASY | 200721012 1640167 | Danija | 2007 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 10 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 14.2. | Narkozės aparatas | SIETA BREASY | 200710017 1640168 | Danija | 2007 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 10 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 14.3. | Narkozės aparatas | SIETA BREASY | 200549030 1670170 | Danija | 2005 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 10 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
Bendra 14 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
15 | 15.1. | Portatyvinis pacientų gyvybinių funkcijų monitorius | PM-800 | AA4B7170R 1670131 | Shenzhen Mindray Bio Medical \ Kinija | 2004 | Brachiterapijos skyrius | 1 | 24.2 | 24.2 | 15 | 24.2 | 363 | 387.2 | 349.69 | 736.89 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 11 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
Bendra 15 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 387.2 |  | 736.89
16 | 16.3. | Monitorius paciento stebėjimui | Omnicrom Altea | 802207 1640171 | RGB Medical devices S.A.c | 2007 | Anesteziologijos,reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
Bendra 16 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
17 | 17.1. | Paciento monitoriavimo sistema | Datex-Ohmeda | 6223649 1640463 | Ohmeda, JAV | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 12 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 17.2. | Paciento monitoriavimo sistema | Datex-Ohmeda | 6223677 1640464 | Ohmeda, JAV | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 12 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 17.3. | Paciento monitoriavimo sistema | Datex-Ohmeda | 6223678 1640465 | Ohmeda, JAV | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 12 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 17.4. | Paciento monitoriavimo sistema | Datex-Ohmeda | 6032065 1640466 | Ohmeda, JAV | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 12 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
| 17.5. | Paciento monitoriavimo sistema | Datex-Ohmeda | 6017224 1640467 | Ohmeda, JAV | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Atsarginių dalių sąrašas pateiktas 12 priede. Numatyta išperkamoji suma - 3000 Eur su PVM. | Užpildyti 16 skilties langelį, įrašant sumą, atitinkamai pagal 1 priede pateiktus įkainius.
Bendra 17 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
18 | 18.1. | Ultragarsinis destruktorius-aspiratorius | Cusa Exce | HGB1203002IE 1641319 | Integra life Sciences corporation JAV | 2012 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 18 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
19 | 19.1. | Operacinės videolaparaskopas su priedais | KARL STORZ | 11297419 1640474 | KARL STORZ GmbH &Co.KG, Vokietija | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 2 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
| 19.2. | Videolaringoskopijos įrenginys | CMAC | 12053217 | Karl Storz/Vokietija | 2018 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
| 19.3. | Laringo-faringoskopas su apvalk. ir šviesos šalt. |  | 870XDA87025 1640286 | HOPKINS KARL STORZ,Vokietija | 2008 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
| 19.4. | Video -mediastinoskopas |  | VW706350-P ES1641383 | KARL STORZ Tuttlingen Vokietija | 2013 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
| 19.5. | Laparoskopinis rinkinys ginekologijai/Karl Storz |  | 1641325 | Karl Storz | 2012 | Onkoginekologijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 19 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
20 | 20.1. | Vaizdo kolonoskopas | CF-Q165L | 12053167 | Olympus/ Japonija | 2018 | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 20.2. | Vaizdo kolonoskopas | CF-H190L | 12053166 | Olympus/ Japonija | 2018 | Endoskopinių tyrimų grupė | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
| 20.3. | Bronchoskopas MAF-GM | MAF-GM | 12053096 | Olympus, Japonija | 2017 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
Bendra 20 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
21 | 21.1. | Argoninis koaguliatorius su Argono moduliu | E S350 Argon | 361458 ES1641270 | EMED, Lenkija | 2011 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 3 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
| 21.2. | Analinės manometrijos įranga | DYNO SMART | VC0133 ES1641288 | Memfis biomedica via della, Italija | 2011 | Endoskopinių tyrimų poskyris | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
Bendra 21 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
22 | 22.1. | Rektoskopas |  | 1100114296 1640165 | RICHARD WOLF GmbH, Vokietija | 2007 | Endoskopinių tyrimų poskyris | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
| 22.2. | Endoskopinės transanalinės mikrochirurgijos įranga | TEM | 1640473 | RICHARD WOLF GmbH, Vokietija | 2009 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
| 22.3. | Video rezektoskopas su priedais |  | 21411 1300719 | RICHARD WOLF GmbH, Vokietija | 2003 | Onkourologijos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
| 22.4. | Rektosigmoidoskopas |  | 1641348 | Richard Wolf GmbH, Vokietija | 2012 | Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 22 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
23 | 23.1. | Kolposkopas su biopsinėmis žnyplėmis |  | 311010 ES1641203 | Wallach Surgical Devices, JAV | 2010 | Konsultacinės poliklinikos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 23 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
24 | 24.1. | Bronchofibroskopas | FB-15V | H113171 12053053 | Pentax, Japonija | 2015 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
| 24.2. | Bronchofibroskopas | FB-19TV | H110756 12053054 | Pentax, Japonija | 2015 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
Bendra 24 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
25 | 25.1. | Rino-laringo fibroskopas | ENT-4000 | 2267 12053029 | Med PASS International, Jungtinė karalystė | 2015 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 25 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
26 | 26.1. | LOR mikroskopas su stereo tubusu asist.ir dok.sist | Leica M400-E | 1640005 | Leica Microsystems AG, šveicarija | 2006 | Galvos - kaklo ir odos navikų chirurgijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 26 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
27 | 27.1. | Atsiurbėjas New Hospivac | 400 FS2 | 7816 12053050 | CA-MIsnc Ugola Maefa | 2015 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 1 | 24.2 | 24.2 | 0 | 42.35 | 0 | 24.2 |  | 24.2 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 27 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 24.2 |  | 24.2
28 | 28.1. | Dinaminis spektrinis skaitmeninis kolposkopas | Dysis V.3 | DX-30-0038 1641364 | Alba Inovation centre, Anglija | 2012 | Konsultacinės poliklinikos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
Bendra 28 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
29 | 29.1. | Videohisteroskopas MGB | H108 | 1104CE143/670-96800/H108 ES1641206 | W.O.M. World of medicine AG Vokietija | 2011 | Onkoginekologijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 29 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
30 | 30.1. | Osteosintezės sistema Leibinger Core | Leibinger Core | 12053082 | Stryker | 2017 | Galvos-kaklo ir odos navikų chirurgijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 30 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
31 | 31.1. | Spirometras MIR Spirolab III komplektas su priedais | Spirolab III | 12053061 |  | 2016 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 | 24.2 | 24.2 | 0 | 42.35 | 0 | 24.2 |  | 24.2 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 31 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 24.2 |  | 24.2
32 | 32.1. | Dermatoskopinė sistema | MoleMax3 | KS1049146 KF 1641429 | Derma medical systems Austrija | 2013 | Konsultacinės poliklinikos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 32 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
33 | 33.1. | Endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašina | Soluscope S3 | 12053207 | Soluscope, Prancūzija | 2018 | Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo įgaliotas atstovas.
Bendra 33 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
34 | 34.1. | Endoskopų džiovinimo spinta EDC Plus | EDC Plus | 12053201 | an Vliet Medical Supply B.V./Nyderlandai | 2018 | Endoskopinių tyrimų poskyris | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 34 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
35 | 35.1. | Elektrochirurginis generatorius VIO200D/Erbe/Vokietija | VIO200D | 12053114 | Erbe, Vokietija | 2017 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 35 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
36 | 36.1. | EKG aparatas 6/12 kanalų | CardiovitAT-2plus | 2509518 1666035 | Schiller AG, Šveicarija | 2005 | Priėmimo- skubios pagalbos skyrius | 1 | 24.2 | 24.2 | 15 | 24.2 | 363 | 387.2 |  | 387.2
Bendra 36 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 387.2 |  | 387.2
37 | 37.1. | Defibriliatorius | D500 | 12053202 | Mediana, Pietų Korėja | 2018 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 3 | 24.2 | 72.6 | 15 | 24.2 | 363 | 435.6 |  | 435.6
| 37.2. | Defibriliatorius | D500 | 12053219 | Mediana, Pietų Korėja | 2018 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 3 | 24.2 | 72.6 | 15 | 24.2 | 363 | 435.6 |  | 435.6
Bendra 37 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 871.2 |  | 871.2
38 | 38.1. | Defibriliatorius/ | DefiMAx biphasic | 12053032 | Emtel, Lenkija | 2015 | Anesteziologijos, reanimacijos ir operacinės skyrius | 3 | 24.2 | 72.6 | 15 | 24.2 | 363 | 435.6 |  | 435.6
Bendra 38 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 435.6 |  | 435.6
39 | 39.1. | Defibriliatorius / Defigard 4000 | Defigard 4000 | 12053245 | Schiller AG/Šveicarija | 2018 | Klinikinių tyrimų registravimo grupė | 1 | 24.2 | 24.2 | 15 | 24.2 | 363 | 387.2 |  | 387.2
Bendra 39 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 387.2 |  | 387.2
40 | 40.1. | Defibriliatorius "Philips Medical Systems" | Heartstart XLM4735A | 470213 1640460 | Philips medical systems, JAV | 2009 | Anesteziologijos,reanimacijos ir operacinės skyrius | 3 | 24.2 | 72.6 | 15 | 24.2 | 363 | 435.6 |  | 435.6
Bendra 40 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 435.6 |  | 435.6
41 | 41.1. | Defribriliatorius/monitorius su priedais | Primedic Defimonitor DH-1 M-240 | 1300449 | Metrax GmbH, Vokietija | 2000 | Priėmimo- skubios pagalbos skyrius | 3 | 24.2 | 72.6 | 15 | 24.2 | 363 | 435.6 |  | 435.6
Bendra 41 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 435.6 |  | 435.6
42 | 42.1. | Pulsoksimetras VS-900 | VS-900 | 12053081 | MINDRAY, Kinija | 2017 | Chemoterapijos skyrius su dienos stacionaru | 1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 42.35 | 0 | 12.1 |  | 12.1 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
| 42.2. | Pulsoksimetras VS-900 | VS-900 | 12053080 | MINDRAY, Kinija | 2017 | Chemoterapijos skyrius su dienos stacionaru | 1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 42.35 | 0 | 12.1 |  | 12.1 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 42 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 24.2 |  | 24.2
43 | 43.1. | Odontologinis krėslas Treatment Center Intego | Treatment Center Intego | 12053206 | Densply Sirona/Vokietija | 2018 | Galvos - kaklo ir odos navikų chirurgijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 43 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
44 | 44.1. | Mobilus keltuvas | Eva 400 EE | 12054040 | Handicare | 2018 | Onkologinės radioterapijos skyrius | 1 | 24.2 | 24.2 | 0 | 42.35 | 0 | 24.2 |  | 24.2 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 44 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 24.2 |  | 24.2
45 | 45.1. | Laz. spektr. sist. dalis-CO2 lazerinė sist.C-LAS | C-LAS | 101314 P.L1641221 | A.R.C. Laser GmbH, Vokietija | 2011 | Konsultacinės poliklinikos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
| 45.2. | Diodinis lazeris FOX | 980 nm, 12 W | 610912-BAA 1641318 | A.R.C. Laser GmbH, Vokietija | 2012 | Galvos-kaklo ir odos navikų chirurgijos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
| 45.3. | Laz. spektr. sist. dalis- Diagnost.spekt.odos anal.įr. | Mole-View | BC000275 P.L1641222 | Biocompatibles Didžioji Britanija | 2011 | Konsultacinės poliklinikos skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 45 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
46 | 46.1. | Gliukozės analizatorius | Biosen c line Clinic | 5214-048-0027 1640312 | EKF-diagnostic GmbH, Vokietija | 2008 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
Bendra 46 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
47 | 47.1. | Šaldytuvas Arctiko LR500 +1/+10C | Arctiko LR500 +1/+10C | 12054049 |  | 2018 | Klinikinių tyrimų registravimo grupė | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 47 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
48 | 48.1. | Šaldytuvas EMOTECA 250 ECT-F Touch (Fiocchetti) | EMOTECA 250 ECT-F Touch | 12054021 |  | 2017 | Kraujo bankas | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 48 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
49 | 49.1. | Šaldytuvas/šaldiklis PANASONIC MPR-414F-PE farmacinis |  | 12054011 | Panasonic | 2016 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
| 49.2. | Šaldytuvas su šaldikliu (Sanyo) MPR-215F | MPR-215F | 1622102 | Panasonic | 2012 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 49 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
50 | 50.1 | Šaldytuvas laboratorinis CHL 3 COMF/S | CHL 3 COMF/S | 12054001 |  | 2015 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 50 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
51 | 51.1. | Šaldiklis | Superfreezer 204 | 1622022 |  | 2009 | Biomedicininės fizikos laboratorija | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 51 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
52 | 52.1. | Modelinių navikų molekulinio charakterizavimo įranga | Qiaqube | ES1641434 |  | 2014 | Molekulinės onkologijos laboratorija | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 52 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
53 | 53.1. | Ląstelių kultivavimo komplektas (komplektą sudaro: 1. Eppendorf centrifuga 5430, Eppendorf AG/Vokietija 2. laminaras Nuaire ClassII NU-440-400E, Nuaire 3. CO2 inkubatorius Nuaire NU-5510E, Nuaire) | Eppendorf | 5427YN910490 1641105 | Eppendorf AG, Vokietija | 2009 | Molekulinės onkologijos laboratorija | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 53 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
54 | 54.1. | Laboratorinė šaldomoji centrifuga Megafuge 8R | Megafuge 8R | 12053257 | Thermo Fisher Scientific.\, JAV | 2019 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
| 54.2. | Laboratorinė centrifuga Megafuge 8 | Megafuge 8R | 12053256 | Thermo Fisher Scientific.\, JAV | 2019 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
| 54.3. | Šaldiklis su inventorine sistema Thermo Scientific TSX400V | TSX400V | 12054039 | Thermo Fisher Scientific.\, JAV | 2017 | Genetinės diagnostikos laboratorija | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 54 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
55 | 55.1. | Laboratorinė centrifuga 642 VES | 642 VES | 12053258 | Drucker Diagnostics Headquarters, JAV | 2019 | Laboratorinių tyrimų skyrius | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 55 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
56 | 56.1. | Vandens gryninimo sistema | IWA 5 rose | NOR1641199 | WATEK, s.r.oČekija. | 2011 | Molekulinės onkologijos laboratorija | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 56 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
57 | 57.1. | Tėkmės citometras BD LSR II | BD LSR II | H4820073 1641322 | BD Biosciences USA | 2009 | Imunologijos laboratorija | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Tiekėjas pasiūlyme nurodo 1 remonto val. įkainį Eur su PVM.
Bendra 57 pirkimo dalies kaina | [13 empty] | 0 |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina: | [15 empty] | 19534.24
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Pasiūlymo kaina – techninės priežiūros paslaugų, remonto paslaugų ir atsarginių dalių siūlomų įkainių suma. Pasiūlyme nurodytas paslaugų ir atsarginių dalių kiekis yra orientacinis, todėl paskaičiuota bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymams palyginti ir konkursą laimėjusiam dalyviui nustatyti.
2. Bendra pasiūlymo/pirkimo dalies kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 4 skaičių po kablelio tikslumu. Sudarius sutartį, PVM sąskaita faktūra privalės būti išrašoma pasiūlyme nurodytu paslaugų pavadinimu arba pasiūlyme nurodytu jo sutrumpinimu, o kaina turės būti nurodoma su tiek skaičių po kablelio, kiek buvo pateikta pasiūlyme.
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymo forma turi užpildyti ir lenteles, pateiktas SPS 1 priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ 1-12 prieduose „Atsarginių dalių sąrašas“. Tiekėjas užpildo tik tas lenteles, kurios atitinka tiekėjo siūlomas pirkimo dalis.
4. Pasiūlymo formoje nurodytose pozicijose 1.1.,1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 5.1., 5.2., 6.1., 9.1., 9.2., 9.3., 9.7., 10.1., 11.1., 11.2., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 13.1., 13.2., 14.1., 14.2., 14.3., 15.1., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5 tiekėjas 16 skilties langelyje turi įrašyti sumą už siūlomas atsargines dalis, gaunamą pagal atsarginių dalių sąraše nurodytus įkainius (1-12 priedai).
5. Suma už techninės priežiūros paslaugas (lentelės 11 skiltis) apskaičiuojama, padauginant 9 ir 10 skiltyse nurodytas reikšmes (9x10=11). Suma už remonto paslaugas (lentelės 14 skiltis) apskaičiuojama, padauginant 12 ir 13 skiltyse nurodytas reikšmes (12x13=14). Pirkimo dalyse, kuriose remonto paslaugos neperkamos, įrašoma suma lygi 0,00. Suma už techninę priežiūrą, remontą ir atsarginių dalių įsigijimą (lentelės 17 skiltis) apskaičiuojama sudedant 11, 14 ir 16 skiltyse arba 15 ir 16 skiltyse nurodytas reikšmes (11+14+16=17) arba (15+16=17).
6. Remonto paslaugos ir atsarginės dalys bus perkamos pagal poreikį. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso lentelės 12 skiltyje nurodyto remonto valandų bei 1-12 prieduose nurodytų atsarginių dalių kiekio ir atsiskaito už faktiškai suteiktą paslaugų ar pristatytų prekių kiekį.
7. Pirkimo dalyse 7, 8, 10.1., 10.3., 18, 19.3., 19.4., 19.5., 22.1., 22.2., 22.4., 23, 25-27, 29-32, 34, 35, 42-45, 47-57 perkamos tik techninės priežiūros paslaugos, tačiau tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti šiose pirkimo dalyse nurodytos medicininės įrangos 1 remonto valandos įkainį. Perkančioji organizacija, esant poreikiui, inicijuos atskirą pirkimą, atsižvelgdama į šio pirkimo metu tiekėjų nurodytas remonto paslaugų kainas.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą "E. Sąskaita" išlaidas.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
| Eil. Nr. | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  |  |  | Rekvizitai |  |  |  |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši*:
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija
| 1. | Konfidencialu.pdf |  |  |  | Prisegti dokumentai
*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydami pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | [5 empty] | Dokumento puslapių skaičius
| 1 | EBVPD pažyma | [7 empty] | 13
| 2 | Valstybinės įmonės registrų centro pažyma | [7 empty] | 2
| 3 | RSC veiklos su jonizuojančios spinduliotės šaltiniais licencija | [7 empty] | 8
| 4 | Wolf-Medizintechnik GmbH įgaliojimas | [7 empty] | 2
| 5 | Hitachi Medical Systems Europe Holding AG įgaliojimas | [7 empty] | 2
| 6 | CA-MI S.r.l. įgaliojimo kopija | [7 empty] | 2
| 7. | Įgaliojimas | [5 empty] | 1
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
PASTABA. Sutarties ruošimo etape arba pratęsiant sutarties galiojimo terminą Perkančioji organizacija ir Tiekėjas suderina paslaugų atlikimo grafiką, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.
PRIDEDAMA. 1-12 priedai "Atsarginių dalių sąrašas".
| Viešųjų pirkimų specialsitė | [6 empty] | __________________________ |  |  | Laura Norvaišytė-Kostogrizienė
| (Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | [6 empty] | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė)

## 1 Priedas
1 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Aparato modelis / atsarginės dalies kodas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
1.1.1 1.1.2 | Garų sterilizatorius Getinge | Getinge HS6613ER-2 Getinge HS6613LTSFER2
1 | Pneumovožtuvas FV06BR | 570038801
2 | Pneumovožtuvas FV07SS | 570110101
3 | Pneumovožtuvas FV12BR | 570038302/570038802
4 | Pneumovožtuvas FV12SS | 570110102
5 | Pneumovožtuvas FV13 | 570200501
6 | Vakuumo siurblys LEM50 | 479042002
7 | Šilumokaitis mažasis | 561026601
8 | Šilumokaitis didysis | 6015964001
9 | Durų tarpinė HS66 | 460029001
10 | Tarpinė | 561025402
11 | Tarpinė 11/19 x 1 | 561025408
12 | Tarpinė EPDM | 40421614
13 | Tarpinės O-ring (garų gen. didieji) | 740431324
14 | Tarpinės O-ring (garų gen. mažiausi) | 740430224
15 | Tarpinės O-ring (garų gen. vidutiniai) | 740430324
16 | Steam trap | 561210701
17 | Mechaninė vandens sklendė | 570193401
18 | Kameros slėgio perjungiklis | 469517302
19 | Durų/garų gen. slėgio perjungiklis | 469517303
20 | Garų gen. vandens pompa | 570086301
21 | Temperaturos jutiklis (dvigubas) | 570001502
22 | Tarpinė "Rubber" | 740440410
23 | Tarpinė 30/22 | 561025403
24 | Sterilus oro filtras | 470788801
25 | Tarpinė 12X0,3 FPM | 740431324
26 | Rėlė 24V | 466669501
27 | Drenažo vamzdis | 566065502
28 | Grafitinė terpinė 24/14 | 740431310
29 | Sklendės pakeitimo rinkinys | 460111571
30 | Tarpinė 12X0,3 FPM | 740431310
31 | Kameros apsauginė sklendė | 570039101
32 | Garo gen. Apsauginė sklendė | 463199912
33 | Stūmoklinė sklendė | 570038801
34 | Rašiklis raudonas, sterilizatoriaus registratoriui | 570121305
35 | Rašiklis žalias, sterilizatoriaus registratoriui | 570121306
36 | Perfortuotas popierius Jumo spausdintuvui | 570121304
37 | Solenoidinė sklendė | 570021002
1.1.3 1.1.4 | Plovimo mašina | Getinge 88 Turbo
1 | Žarnelė šarmui, , A-60-G 4,0 x 1,6 | 503611600
2 | Žarnelė rūgščiai, SILICONE 4,0x1,6 | 503611603
3 | PVC žarna | 930830
4 | Priešfiltris | 6001078901
5 | Sterilus oro filtras, H14, 396X305X95 | 500745800
6 | Propeleris P65B, H DY=106 MM pp | 502597500
7 | Mechaninė tarpinė P40 50/60HZ / P65 50HZ | 501057409
8 | Tarpinė 134,5X3MM, pompai | 499040400
9 | Drenažo pompa, BE55 C9-102 200-240V 50/60Hz, 170W | 468918102
10 | Įpurškimo rankovės tvirtinimo detalė PVDF | 503383401
11 | Tvirtinimo varžtas detalei 503383401, CSS B4X6,5MM A4 | 477228400
12 | Drenažo sklendė, ASSY 50HZ | 503305875
13 | Solenoidinė vandens sklendė, 1/4 WATER 230V 50HZ ONE | 500805800
14 | Varžtas M 4x10, MF6S 4X10MM,A4 | 931911
15 | Varžtas M 5x8, MCS 5X8MM,A4 | 932005
16 | Fenas, džiovintuvo variklis, 230V,50/60 HZ,1100 W | 500731500
17 | Kaitinimo elementas 2000 / 800 W, 230V, Backer EN02 | 501322800
18 | Šilumokaitis CPL | 6001230701
19 | Cirkuliacinė pompa, 3x380-420/200-240V/2,2KW,50HZ,4,8/8,3A | 502040400
20 | Slėgio keitiklis 0-1,6 bar | 501649500
21 | Spausdintuvas, FTFH190 RS232 24COL RTCK 9-40 | 501865401
22 | Kontaktorius 220-230V/2,2KW,380-415V,4KW,50-60HZ | 499434900
23 | Detergento lygio daviklis, L=800MM | 503662700
1.1.5 | Pirminio nukenksminimo įrenginys | Getinge S607
1 | Silikoninė tarpinė | 499574800
2 | Sąvarža M6 | 5800135
3 | Silikoninė kameros tarpinė | 6001286901
4 | Pagrindinis siurblys CH4-40 230V, 50Hz | 6001057975
5 | Elektroninė plokštė (pilna) | 501268400
6 | Kontaktorius | 499434900
7 | Purkštuko dangtelis | 500904701
8 | Pukštuko laikiklis su galvute | 500904900
9 | Purkštukas | 501552500
10 | Daviklis PT-1000 | 500813601
Suma:
|  |  | Eur be PVM |  | Eur su PVM
1.2 | Autoklavas HS 22 | Getinge HS22
1 | Garo siurblys | 6034901136
2 | Durų tarpinė K5/K7 l 680mm | 48320013
3 | Atbulinis vožtuvas prie oro filtro | 4835779
4 | Atbulinio ežektoriaus vožtuvo rem. Rinkinys, CO-013 | 4836236
5 | Sklendė MV1/MV2 | 4834100
6 | Sklendė MV3 | 4835874
7 | Garo gen. Termojutiklis PT-100 | 48320387
8 | Sterilus oro filtras | 4835626
9 | Apsauginė sklendė P=2,7 K3-K7 | 4836088
Suma:
|  |  | Eur be PVM |  | Eur su PVM
1.3 | Dvipusė instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina | Getinge 46-serija
1 | Žarnelė šarmui, , A-60-G 4,0 x 1,6 | 503611600
2 | Žarnelė rūgščiai, SILICONE 4,0x1,6 | 503611603
3 | PVC žarna | 930830
4 | Priešfiltris | 501380400
5 | Sterilus oro filtras, HB 120X110 H13 | 501990700
6 | Propeleris 50 Hz | 501057403
7 | Mechaninė tarpinė | 501057409
8 | Tarpinė, 142,47X3,53MM | 499096700
9 | Drenažo pompa, 220-240V 50HZ 30W | 500362600
10 | Tvirtinimas, NCS S 4550 R80B | 503383400
11 | Tvirtinimo tarpinė, R80 B | 503383500
12 | Patikrinimo sklendė, | 501251075
13 | Varžtas M 4x10, MF6S 4X10MM,A4 | 931911
14 | Varžtas M 5x8, MCS 5X8MM,A4 | 932005
15 | Selenoidinė sklendė, 220/240V 50/60Hz | 501251100
16 | Fenas, džiovintuvo variklis, 220-240V, 50-60Hz. DRAWING 5011650 | 501165000
17 | Kaitinimo elementas | 503865400
18 | Perestaltinė pompa, SP 04E/6 6L/H 230V 50HZ | 501991300
19 | Fiksatorius, 46-SERIE | 501167400
20 | Kamštukas, R-236 DN6 TP316 | 498707000
21 | Adapteris vamzdelinių instrumentų plovimui, L=500 | 499366802
22 | Detergento lygio daviklis L=800MM | 503662700
Suma:
|  |  | Eur be PVM |  | Eur su PVM

## 2 Priedas
2 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
2.1., 2.3. Atsarginės Varian Medical Systems TrueBeam dalys
Grupė | Nr. | Detalės Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
Konsolė | 1 | 10003594305 | Paciento stebėjimo ekranas
| 2 | P1006147001 | Konsolės klaviatūra
| 3 | 7859079670 | Konsolės maitinimo šaltinis (24 V, 500 W medicininis)
| 4 | 10002803107 | BGM vakumo valdymo kontroleris
| 5 | 10001964009 | Maitinimo šaltinis (Auxilliary)
| 6 | 10001426614 | BGM kontroleris
| 7 | 10001429616 | Stovo kontroleris
| 8 | 10001427108 | BGM-PWM kontroleris
| 9 | 10001553209 | Kolimatoriaus kontroleris
| 10 | 10001427610 | Elektronų patrankos modulis EGN
| 11 | 10001428608 | BGM-MOD kontroleris
| 12 | 10005099201 | Visų mazgų valdymo modulis (Supervisor)
| 13 | 10002509211 | Komunikacijos sąsajos plokštė
| 14 | 10001428107 | Aukšto dažnio generatorius su maitinimo šaltiniu
| 15 | 10001882119 | Paciento stalo kontroleris
| 16 | 10002092214 | Gantrio maitinimo paskirstymo plokštė
| 17 | 10004694202 | Elektronų patrankos maitinimo filtro modulis
| 18 | 10004694502 | Elektronų patrankos aukšos įtampos maitinimo šaltinis
| 19 | 10004695005 | Gantrio ir paciento stalo motorų valdymo plokštė
| 20 | 10004697005 | Stovo galios paskirstymo plokštė
| 21 | 10004888005 | Modulio valdymo ir komunikacijos procesoriaus plokštė
| 22 | 10004887404 | Komunikacijos interfeiso (Mezzanine) plokštė
| 23 | 10004910804 | Komunikacijos interfeiso (Compact) plokštė
| 24 | 10001540311 | BGM pozicionieriaus valdymo plokštė
| 25 | 7859079970 | Maitinimo šaltinių 24V, 5V 12V AC/DC blokas
| 26 | 10004694806 | Elektronų patrankos kontroleris
Moduliatorius | 27 | 6190901970 | Pagrindinis moduliatoriaus tyratronas
| 28 | 6190901870 | D'Quing tyratronas
| 29 | 85212203 | Transformatorius prie D'Quing tyratrono
| 30 | 110511506 | Aukštos įtampos kondensatorius (sudvejintas)
| 31 | 10004396002 | Aukštos įtampos diodų rinkinys
| 32 | 7256985670 | Trifazis kontaktorius (40 A)
| 33 | 4149998970 | Kondensatorius 10 mkF, 660VAC
| 34 | 85875907 | PFN kondensatorius (6 sekcijos)
| 35 | 6660126270 | Skiriamoji optroninė mikroschema
Paciento stalas | 36 | TM68006004 | Paciento stalo Lateralinio/Išilginio judesio sankaba
| 37 | 10002141901 | Paciento stalo Lateralinio/Išilginio judesio variklis
| 38 | SS50612000 | Paciento stalo Lateralinio/Išilginio judesio enkoderis
| 39 | TM68283001 | Paciento stalo kabelis (8 gijų)
| 40 | TM68283002 | Paciento stalo kabelis (10 gijų)
| 41 | 10003324503 | Paciento stalo kabelis
| 42 | 10003255008 | Valdymo pultas prie paciento stalo
| 43 | 10003396004 | Valdymo jungiklių blokas
| 44 | P1017528001 | Valdymo pulto vidinė el. Plokštė
| 45 | P1016253001 | 2.5 colių LCD ekrano plokštė
| 46 | 10003255301 | Valdymo pulto prie paciento stalo MEB plokštė
| 47 | 10003255905 | Valdymo pulto prie paciento stalo mygtukų plokštė
| 48 | 10003254902 | Judesio įgalinimo rankenėlės
| 49 | 10003260507 | Dešinys paciento stalo valdymo blokas
| 50 | 10003259007 | Kairys paciento stalo valdymo blokas
| 51 | TM69403000 | Dešinys paciento stalo valdymo blokas
| 52 | TM69404000 | Kairys paciento stalo valdymo blokas
| 53 | 10003258801 | Judesio įgalinimo rankenėlė (Kairė)
| 54 | 10003258802 | Judesio įgalinimo rankenėlė (Dešinė)
| 55 | TM68224000 | Kabelis iki Perfect Pitch valdymo plokštės (kairys)
| 56 | TM68223000 | Kabelis iki Perfect Pitch valdymo plokštės (dešinys)
| 57 | TM68543000 | Paciento stalo išilginio judesio metalinis diržas
Stovas | 58 | 10004686503 | Gantrio sukimo pavara
| 59 | 10004686603 | Paciento stalo kėlimo servo variklis
| 60 | 10004686604 | Gantrio sukimo servo variklis
| 61 | 10004681602 | Vandens siurblys
| 62 | 10004685902 | Vandens siurblio tarpinių rinkinys
| 63 | P1019678001 | Šilumokaitis
| 64 | 10006211601 | Automatinis vandens temperatūros reguliavimo vožtuvas
| 65 | 7859079570 | Stovo maitinimo šaltinis (24 V, 1000W 4x)
Gantris | 66 | 10004687003 | Variklių maitinimo šaltinis
| 67 | 10005847101 | 28/48 V maitinimo šaltinis
| 68 | 10005847102 | 96V maitinimo šaltinis
| 69 | 10005014004 | MPS maitinimo šaltinio valdymo plokštė
| 70 | 10003591305 | Lazerinė paciento apsaugos sistema
| 71 | 10002949506 | Dozimetrijos kamera
Karusele | 72 | 10001755908 | Karuseles variklis
| 73 | 10001907305 | Karuseles begelis
| 74 | 10002152801 | Variklio jungtis - lankstus
| 75 | 10005046001 | Karuseles pozicianavimo modulis
| 76 | 10001724505 | Dozimetrijos kameros variklio mechanizmas
| 77 | 10005046002 | Dozimetrijos kameros pozicianavimo modulis
| 78 | 1922800300 | Fiksatorius
| 79 | 10002571703 | Laikyklis
Daugialapis kolimatorius MLC-HD | 80 | 10002208708 | MLC daugialapės diafragmos varikliukas (1/4 dydžio)
| 81 | 10002243509 | MLC daugialapės diafragmos varikliukas (1/2 dydžio)
| 82 | 10002245302 | Daugialapės diafragmos (1/4 dydžio) lapelio apsauginė mova (T-nut)
| 83 | 10002346602 | Daugialapės (1/2 dydžio) lapelio modifikuota apsauginė mova (T-nut)
| 84 | 10002772801 | HD MLC daugialapės diafragmos (1/4 dydžio) lapelio sraigtas
| 85 | 10002756901 | HD MLC daugialapės diafragmos (1/2 dydžio) lapelio sraigtas
| 86 | 10003153401 | HD MLC antrinio potenciometro spyruoklinis kontaktas
| 87 | 10002245723 | HD MLC antrinių potenciometrų matrica (A pusė, ISO)
| 88 | 10002245724 | HD MLC antrinių potenciometrų matrica (B pusė, ISO)
| 89 | 10002245725 | HD MLC antrinių potenciometrų matrica (A pusė, Target)
| 90 | 10002245726 | HD MLC antrinių potenciometrų matrica (B pusė, Target)
| 91 | 10002323603 | HD MLC variklių sujungimo plokštė (A pusė)
| 92 | 10002324103 | HD MLC variklių sujungimo plokštė (B pusė)
| 93 | 10002509705 | HD MLC antrinių koordinačių valdymo plokštė
| 94 | 10002741305 | HD MLC serviso panelė
| 95 | 10005405202 | Optinio barjero MLC HD inicializavimui mechanizmas
| 96 | 10002159512 | MLC daugialapės diafragmos varikliukų pavaros plokštė
| 97 | 10001748508 | Optinio barjero MLC inicializavimui optinis imtuvas
| 98 | P1014316002 | MLC komunikacijos plokštė
| 99 | 88946001 | Izocentro taikinio fotoplėvelė
| 100 | 10003508102 | MLC maitinimo šaltinis
| 101 | 110121601 | MLC enkoderio juostelė
| 102 | 10002124002 | MLC bloko (karietos) motoras
| 103 | 110720502 | MLC varikliukų lanksti jungiamoji juosta-jungtis
| 104 | 10003485303 | MLC maitinimo paskirstymo plokštė
Paciento rentgeno verifikavimo sistema XI | 105 | P1025842001 | Skaitmeninė vaizdų normalizavimo dozimetrijos kamera
| 106 | 10004690503 | Kabelis iš KV generatoriaus į KVS šaltinį (rentgeno vamzdį)
| 107 | P1003676001 | DMI detektoriaus maitinimo šaltinis
| 108 | 10002491805 | Aukštos įtampos kabeliai nuo generatoriaus iki rentgeno vamzdžio
Techninė priežiūra | 109 | 10004324431 | Techninės priežiūros rinkinys
| 110 | 10005492302 | Antimikrobinis vandens filtras
| 111 | 10002112605 | Šviesos lauko apšvietimo modulis
Suma:
|  |  |  | Eur be PVM |  | Eur su PVM
2.2. Atsarginės Varian Medical Systems Clinac dalys
Grupė | Nr. | Detalės Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
Konsolė | 1 | 7190010700 | Pulto raktas
| 2 | 7190011400 | Pulto rakto kontaktų blokas
| 3 | 2380007270 | Avarinis dozės skaitiklis
| 4 | 7859042970 | Konsolės maitinimo šaltinis +5V,+12V,12V,24V
| 5 | 7859048370 | Konsolės maitinimo šaltinis +/-12V, +/-15V
Mechaninis pozicionavimas | 6 | 3756747170 | Y žiočių potenciometras antrinis
| 7 | 3769761600 | Y žiočių potenciometras pirminis
| 8 | 88547301 | X žiočių potenciometras
| 9 | 87692204 | Kolimatoriaus sukimo potenciometras
| 10 | SS50506001 | Paciento stalo išilginio/lateralinio judėjimo potenciometras ( pirminis)
| 11 | SS50320000 | Paciento stalo vertikalaus judėjimo potenciometras (modulis pirminis)
| 12 | SS00714000 | Paciento stalo vertikalaus judėjimo potenciometras (modulis antrinis)
| 13 | TM55981000 | Paciento stalo sukimo potenciometras (modulis)
| 14 | B401568R02 | Portalinės E-arm robotinės rankos antrinis potenciometras
| 15 | B401826R01 | Portalinės E-arm robotinės rankos enkoderis
| 16 | 88565212 | Valdymo pulto jungiklių blokas
Moduliatorius | 17 | 6190901970 | Pagrindinis moduliatoriaus tyratronas
| 18 | 6190901870 | D'Quing tyratronas
| 19 | 85212203 | Transformatorius prie D'Quing tyratrono
| 20 | 110511506 | Aukštos įtampos kondensatorius (sudvejintas)
| 21 | 10004396002 | Aukštos įtampos diodų rinkinys
| 22 | 7256985670 | Trifazis kontaktorius (40 A)
| 23 | 4149998970 | Kondensatorius 10 mkF, 660VAC
| 24 | 85875907 | PFN kondensatorius (6 sekcijos)
| 25 | 7250989070 | Trifazis kontaktorius (40 A)
| 26 | 88504201 | Aukštos įtampos diodų rinkinys S6HVM5
| 27 | 88504401 | Aukštos įtampos diodų rinkinys S3HVM7.5
Stalas | 28 | TM68543000 | Paciento stalo išilginio judesio metalinis diržas
| 29 | 87677303 | Paciento stalo kėlimo mechanizmas
| 30 | 110212703 | Kabelis prie Clinac serijos valdymo pulto
| 31 | 110406812 | Valdymo pultas prie paciento stalo
Stovas | 32 | 10005897304 | Automatinis vandens temperatūros reguliavimo vožtuvas Kona
| 33 | 10001592604 | Šilumokaitis
| 34 | 2719893470 | Vandens tėkmės reguliatorius 7 GPM
| 35 | 10001599304 | Vandens siurblys
| 36 | 10002816104 | Gantrio sukimo variklis
| 37 | 7859036870 | Maitinimo šaltinis prie StandMother plokštės
| 38 | 7859036070 | Stovo Maitinimo šaltinis 40 W, +5V, +/-15 V
Gantris | 39 | 10004275802 | Portalinio vaizdavimo sistemos kabeliai pro gantrio sukamą dalį
| 40 | 10004275702 | DU kabelis (W205)
| 41 | 110736315 | Sistemos kabeliai pro gantrio sukamą dalį
| 42 | 2719893970 | Vandens tėkmės reguliatorius 5 GPM
| 43 | 10005759102 | Aušinimo sistemos lanksti jungtis
| 44 | 88222010 | Elektronų patrankos valdymo plokštė
| 45 | 88223005 | Aukšos įtampos bloko maitinimo šaltinis
| 46 | 88229015 | Aukšos įtampos bloko motininė plokštė
| 47 | 88231004 | Elektronų patrankos kontroleris
| 48 | 83209605 | Aukšos įtampos apsauginė relė
| 49 | 2169981070 | Aukšos įtampos apsauginė relės tvirtinimo laikikliai
Kolimatorius | 50 | 87738801 | Šviesos lauko veidrodis (atspindinti plėvelė)
| 51 | 88946001 | Izocentro taikinio fotoplėvelė
| 52 | 88798010 | Dozimetrijos kamera
| 53 | 7369977370 | Kolimatoriaus sukimo variklis
| 54 | 10002619804 | Kolimatoriaus sukimo grandinė
| 55 | 88277401 | Kolimatoriaus sukimo variklis
| 56 | 1299980400 | Kolimatoriaus grandinės kreipimo dantračiai
| 57 | 87730504 | Y žiočių variklis
| 58 | 7369976370 | X žiočių variklis
| 59 | 88278306 | X žiočių stabdžių mechanizmas 4
| 60 | 88278307 | X žiočių stabdžių mechanizmas 3
| 61 | 10001012202 | Šviesos lauko lemputės lizdas
| 62 | P1015587001 | Šviesos lauko lemputė 12 V 100W
| 63 | 88993512 | Šviesolaidžių kabelių rinkinys su sukiojimo apsauga pro kolimatorių
Daugialapis kolimatorius MLC | 64 | P1014316002 | MLC komunikacijos plokštė
| 65 | 10003508102 | MLC maitinimo šaltinis
| 66 | 110121601 | MLC enkoderio juostelė
| 67 | 10002124002 | MLC bloko (karietos) motoras
| 68 | 110720502 | MLC varikliukų lanksti jungiamoji juosta-jungtis
| 69 | 10003485303 | MLC maitinimo paskirstymo plokštė
| 70 | 110676202 | MLC varikliukų jungiamas kabelis (ekranuotas)
| 71 | 110651003 | Kabelis serviso (A pusė)
| 72 | 110651103 | Kabelis serviso (B pusė)
| 73 | 110518212 | MLC daugialapės diafragmos varikliukas (1/2 pločio)
| 74 | 110536013 | MLC daugialapės diafragmos varikliukas (viso pločio)
| 75 | 110661104 | MLC daugialapės diafragmos viso pločio lapelio apsauginė mova (T-nut)
| 76 | 110661203 | MLC daugialapės diafragmos pusės pločio lapelio apsauginė mova (T-nut)
| 77 | 110527003 | MLC daugialapės diafragmos viso pločio lapelio sraigtas
| 78 | 110537002 | MLC daugialapės diafragmos pusės pločio lapelio sraigtas
| 79 | 110532707 | Spyruoklinis kontaktas MLC antrinio potenciometro (baltas)
| 80 | 110532708 | Spyruoklinis kontaktas MLC antrinio potenciometro (juodas)
| 81 | 110650009 | MLC antrinių potenciometrų matrica (A pusė, ISO)
| 82 | 110650010 | MLC antrinių potenciometrų matrica (A pusė, Target)
| 83 | 110650011 | MLC antrinių potenciometrų matrica (B pusė, ISO)
| 84 | 110650012 | MLC antrinių potenciometrų matrica (B pusė, Target)
| 85 | 110561505 | MLC variklių sujungimo plokštė (A pusė)
| 86 | 110562005 | MLC variklių sujungimo plokštė (B pusė)
| 87 | 110538516 | MLC antrinių koordinačių valdymo plokštė
| 88 | 110527511 | MLC daugialapės diafragmos varikliukų pavaros plokštė
| 89 | 110121012 | Optinio barjero MLC inicializavimui infraredinis siųstuvas
| 90 | 88986005 | Optinio barjero MLC inicializavimui optinis imtuvas
Paciento rentgeno verifikavimo sistema OBI | 91 | 10002491805 | Aukštos įtampos kabeliai nuo generatoriaus iki rentgeno vamzdžio
| 92 | B402498R01 | Vaizdų normalizavimo dozimetrijos kamera
| 93 | B402162R09 | Portalinio vaizdavimo rankos motorų valdymo plokštė
| 94 | P1018960001 | Portalinio vaizdavimo skaitmenizavimo blokas
| 95 | 10002491607 | OBI verifikavimo sistemos sukamų jungiamųjų kabelių rinkinys
| 96 | P1012223001 | Robotinės rankos variklis (petys)
Techninė priežiūra | 97 | 10004324430 | Techninės priežiūros rinkinys
| 98 | 10005492302 | Antimikrobinis vandens filtras
| 99 | 110579907 | Aušinimo šlangu rinkinys - Stovo
| 100 | 110579911 | Aušinimo šlangu rinkinys - Gantrio
| 101 | 10001012202 | Šviesos lauko lemputės lizdas
| 102 | 7410370770 | Avarinės pagalbos baterijų blokas
| 103 | 8829946870 | Silikoninis izoliacinis tepalas Dow 4
| 104 | 1210000000 | Variklio šepetėliai
Suma:
|  |  |  | Eur be PVM |  | Eur su PVM

## 3 Priedas
3 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
5.1. | Stereotaksinė biopsija Multicare platinum, Hologic, JAV
1 | Y koordinatės reguliavimo diržas
2 | Prispaudimo fiksatorius
3 | Generatoriaus valdymo konsolė
4 | Apertūros LED apšvietimo juosta
5 | Šaudyklės pozicionavimo sistemos remonto komplektas
6 | MultiCare Platinum krūties mentelė
7 | Standusis diskas
8 | Operatyvinė atmintis
9 | Maitinimo blokas
Suma:
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM
5.2. | Angiografas Bransist Safire, Japonija,Shimadzu Corporation
1 | Lokali konsolė MH300
2 | Viršutinės C-lanko dalies variklio valdiklis
3 | PCU ir Aquisition sistemų UPS baterijų komplektas
4 | Aukštos įtampos modulis
5 | Standusis diskas
6 | Operatyvinė atmintis
7 | Maitinimo blokas
Suma:
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM

## 4 priedas
4 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Magnetinio rezonanso tomografas su priedais onkologijai (Inv. Nr. ES1641272) dalių sąrašas
Eil. Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
6.1. | Magnetinio rezonanso tomografas su priedais onkologijai
1 | 459801533471 Achieva 1.5T TORSO 2 POSTERIOR ritės kabelis
2 | NMRB280 Achieva XR 1.5T krūtų biopsijos rinkinys
3 | 452215034281 CDAS bloko filtras
4 | 452213215594 Paciento ausinės aktyvios, Achieva XR
5 | 452209008831 Seselės iškvietimo mygt. 3m ilgio, Achieva XR
6 | 989803152881 BATT.3.7V,WRLS.PAT.MDLE, Achieva XR
7 | 455300071681 Rites jungčių adapteris 1.5T Achieva
8 | 455300073671 Ritės jungties nukreipėjai (1 kompl.)
9 | 459801533441 Achieva 1.5T TORSO 2 ANTERIOR ritės kabelis
10 | Radiologinių duomenų serveris HP DL360 Gen9 8-SFF su Windows Server 2012 R2 operacine sistema
11 | 452213087394 400mm fantomas Achieva 1.5T
12 | 453530366822 FRU, PHC POSTERIOR, 1.5T TORSO XL 2.0 ritė Achieva XR (¦remontinis keitimas)
Suma:
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM

## 5 Priedas
5 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
9.1 9.2 9.3 | Ultragarso aparatas LOGIQ P5
1 | Valdymo rutulys Trackball
2 | Valdymo konsolės plokštė
3 | HDD diskas (suderinamas su LP5)
4 | Pagrindinis maitinimo šaltinis ( FEP, BEP)
5 | Pirminis maitinimo šaltinis ACPC
Suma:
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM
9.7. | Ultragarso aparatas LOGIQ C5:
1 | Valdymo rutulys Trackball
2 | Valdymo konsolės plokštė
3 | HDD diskas (suderinamas su C5)
4 | Pagrindinis maitinimo šaltinis ( ACDC)
Suma:
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM

## 6 Priedas
6 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
10.1. | Ultragarso aparatas FLEX FOCUS 800
1 | Valdymo rutulys Trackball
2 | Valdymo konsolės plokštė
3 | HDD diskas (suderinamas su FLEX FOCUS 800)
4 | Pagrindinis maitinimo šaltinis
Suma:
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM

## 7 Priedas
7 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
11.1. | Ultragarso aparatas EUB-HI Vision 900
1 | Valdymo rutulys Trackball | 200 | 21 | 242
2 | Valdymo konsolės plokštė | 1920 | 21 | 2323.2
3 | HDD diskas (suderinamas su EUB-HI Vision 900) | 600 | 21 | 726
4 | Pagrindinis maitinimo šaltinis | 1400 | 21 | 1694
Suma: |  | 4120 |  | 4985.2
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM
11.2. | Ultragarso aparatas HI Vision Preirus
1 | Valdymo rutulys Trackball | 200 | 21 | 242
2 | Valdymo konsolės plokštė | 1920 | 21 | 2323.2
3 | HDD diskas (suderinamas su HI Vision Preirus) | 600 | 21 | 726
4 | Pagrindinis maitinimo šaltinis | 1400 | 21 | 1694
Suma: |  | 4120 |  | 4985.2
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM

## 8 Priedas
8 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
12.1. 12.2. | Narkozės aparatas S/5Aespire
1 | Dumplės
2 | srauto jutikliu komplektai
3 | kalkių indai
4 | Drėgmės surinkėjai D-Fend
5 | akumuliatorių komplektai
6 | EKG paciento 5-ių laidų komplektas
7 | EKG pagrindinių laidų kompliektas
8 | Pirštinių SpO2 jutiklių komplektas
9 | Arterinio kraujo spaudimo matavim manžetė
10 | Arterinio kraujo spaudimo matavimo manžečių pajungimo 2-jų žarnų konturas
Suma:
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM
12.3. 12.4. | Anestezijos aparatas Carestation 650
1 | Dumplės
2 | srauto jutikliu komplektai
3 | kalkių indai
4 | Drėgmės surinkėjai D-Fend
5 | akumuliatorių komplektai
6 | EKG paciento 5-ių laidų komplektas
7 | EKG pagrindinių laidų kompliektas
8 | Pirštinių SpO2 jutiklių komplektas
9 | Arterinio kraujo spaudimo matavimo manžetė
10 | Arterinio kraujo spaudimo matavimo manžečių pajungimo 2-jų žarnų konturas
Suma:
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM

## 9 Priedas
9 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
13.1. 13.2. | Narkozės aparatas AVANCE
1 | Dumplės
2 | srauto jutiklių komplektai
3 | kalkių indai
4 | Drėgmės surinkėjai D-Fend
5 | akumuliatorių komplektai
6 | EKG paciento 5-ių laidų komplektas
7 | EKG pagrindinių laidų komplektas
8 | Pirštinių SpO2 jutiklių komplektas
9 | Arterinio kraujo spaudimo matavimo manžetė
10 | Arterinio kraujo spaudimo matavimo manžečių pajungimo 2-jų žarnų konturas
Suma:
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM

## 10 Priedas
10 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
14.1. 14.2. 14.3. | Narkozės aparatas SIETA BREASY
1 | Dumplės
2 | akumuliatorių komplektai
3 | EKG paciento 5-ių laidų komplektas
4 | EKG pagrindinių laidų kompliektas
5 | Pirštinių SpO2 jutiklių komplektas
6 | Arterinio kraujo spaudimo matavim manžetė
7 | Arterinio kraujo spaudimo matavim manžečių pajungimo 2-jų žarnų konturas
8 | O2 koncentracijos jutiklis
Suma:
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM

## 11 Priedas
11 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
15.1. | Port.pacien.gyv.funkc.monitorius M-800
1 | akumuliatorių komplektai | 48,00 | 21 | 58.08
2 | EKG paciento 5-ių laidų komplektas | 52,00 | 21 | 62.92
3 | EKG pagrindinių laidų kompliektas | 50,00 | 21 | 60.5
4 | Pirštinių SpO2 jutiklių komplektas | 96,00 | 21 | 116.16
5 | Arterinio kraujo spaudimo matavimo manžetė | 16,00 | 21 | 19.36
6 | Arterinio kraujo spaudimo matavim manžečių pajungimo žarnų konturas | 27,00 | 21 | 32.67
Suma: |  | 289 |  | 349.69
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM

## 12 Priedas
12 Priedas
ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Atsarginių dalių pavadinimas | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, % | Vnt. kaina, Eur su PVM
17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. | Paciento monitoriavimo sistema, Datex-Ohmeda
1 | EKG paciento 5-ių laidų komplektas
2 | EKG pagrindinių laidų komplektas
3 | Pirštinių SpO2 jutiklių komplektas
4 | Arterinio kraujo spaudimo matavimo manžetė
5 | Arterinio kraujo spaudimo matavim manžečių pajungimo 2-jų žarnų konturas
Suma:
|  | Eur be PVM |  | Eur su PVM