## specifikacija
SPS 1 Priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI IR ELEKTROFIZIOLOGIJAI (Nr. 2320)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4. Priemonės (pakuotės) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimus.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies/objekto pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetas | Kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, ٪ | Kaina be PVM, Eur | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
1 | Nustumiamos spiralės embolizacijai | Kraujagyslių embolizacinės nustumiamos spiralės. Pagamintos iš platinos. Suderinamos su MRT. Galimybė pasirinkti be plaušelių arba su plaušeliais. Diametras ne > .015“ su plaušelIais ir ne < 018“ be plaušelių. 015“ diametro spiralių ilgiai ne mažesniame diapazone, kaip 2,5 - 6 cm, skirtos 2-7 mm diametro karaujagyslėms. Jos suderinamos su .021“ viela. 018“ diametro spiralių ilgiai ne mažesniame diapazone, kaip 2,5 - 15 cm., skirtos 2-11 mm.diametro kraujagyslėms. Jos suderinamos su .014“ viela. | vnt. | 250 | 115.00 | 5 | 28750.00 | Balt Extrusion SAS, FIB P15, SPI P18, kodai prasideda FIB..., SPI…,katalogo 36 psl./spiralių bukletas. Kraujagyslių embolizacinės nustumiamos spiralės. Pagamintos iš platinos. Suderinamos su MRT. Galimybė pasirinkti be plaušelių arba su plaušeliais. Diametras 015“ su plaušelIais ir 018“ be plaušelių. 015“ diametro spiralių ilgiai diapazone 2,5 - 6 cm, skirtos 2-7 mm diametro karaujagyslėms. Jos suderinamos su .021“ viela. 018“ diametro spiralių ilgiai diapazone 2,5 - 15 cm., skirtos 2-11 mm.diametro kraujagyslėms. Jos suderinamos su .014“ viela.
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 1437.50
|  |  |  | 1 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 30187.50
2 | Nustumiamos spiralės embolizacijai | Kraujagyslių embolizacinės nustumiamos spiralės. Pagamintos iš platinos. Suderinamos su MRT ir .038“ viela. Galimybė pasirinkti be plaušelių arba su plaušeliais. Diametras nuo .032“ su plaušelais ir .037“ be plaušelių. .032“ spiralių ilgiai 5-25cm/ kraujagyslės diametras 4-15 mm. 0.037“ spiralių ilgiai 3-45 cm/ kraujagyslių diametras 5-16 mm. | vnt. | 170 | 178.00 | 5 | 30260.00 | Balt Extrusion SAS, FIB P15, SPI P18, kodai prasideda FIB..., SPI…, katalogo 36 psl./spiralių bukletas. Kraujagyslių embolizacinės nustumiamos spiralės. Pagamintos iš platinos. Suderinamos su MRT ir .038“ viela. Galimybė pasirinkti be plaušelių arba su plaušeliais. Diametras .032“ su plaušelais ir .037“ be plaušelių. .032“ spiralių ilgiai 5-25cm/ kraujagyslės diametras 4-15 mm. 0.037“ spiralių ilgiai 3-45 cm/ kraujagyslių diametras 5-16 mm.
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 1513.00
|  |  |  | 2 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 31773.00
3 | Embolizacinė priemonė | Embolizacinė priemonė želatinos pagrindu: Pateikiama 2,5 mm ir 5 mm diametro. Kiekis 25 mg., 50 mg., 100 mg. Supakuota užpildytame šviršte. | vnt. | 100
PVM suma, Eur
3 p. d. kaina su PVM, Eur
4 | Stentas, skirtas plataus kaklelio ir T formos anurizmoms gydyti | Skirtas gydyti sudėtingas intrakranijines , plataus kaklo bifurkacines aneurizmas ir prilaikyti embolizacines spirales aneurizmoje. Stento struktūra: nitinolinis, savaime išsiskleidžiantis, distalinėje dalyje esantys 4 arba 6 karūnos lapeliai g.b sutvirtinti nailono tinkleliu sulaikančiu embolizacines spirales. Lapelių matmenys (mm) – 4, 5 , 6, 8 , 10, 12 , 15. 100% reponuojamas iki atskyrimo momento. Stento ilgiai – 15 mm, 20 mm. Stento diametras – 4 mm. Suderinamas su 0,021" diametro mikrokateteriais. Elektrolitinis stento atskyrimo mechanizmas. | vnt. | 1
PVM suma, Eur
4 p. d. kaina su PVM, Eur
5 | Valdomas elektrodas abliacijai | Diametras 7 F, ilgis 105-125cm, 8 mm distalinis kontaktas, galimybė valdyti elektrodą lankstant, su termopora. Komplektuojami su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. | vnt. | 10
PVM suma, Eur
5 p. d. kaina su PVM, Eur
6 | Valdomas elektrodas abliacijai su galimybė valdyti elektrodą lankstant ir sukant aplink savo ašį (valdymas rankenoje) | Diametras 7 F, ilgis 105-125cm, 4 mm distalinis kontaktas, galimybė valdyti elektrodą lankstant ir sukant aplink savo ašį (valdymas rankenoje), su termopora. Komplektuojami su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. | vnt. | 90
PVM suma, Eur
6 p. d. kaina su PVM, Eur
7 | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu 10 F, ilgis 11-14cm | Diametras 10 F, ilgis 11-14cm.,su atšaka plovimui, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje. | vnt. | 45
PVM suma, Eur
7 p. d. kaina su PVM, Eur
8 | Introdiuseris nukreipiklis skirtas prieširdžių plazdėjimo abliacijai (tarp triburio vožtuvo ir apatinės tuščiosios venos, SAFL kreivė) | Diametras 8,5 F, ilgis 75-85cm, kairiosioms plaučių venoms (galo lenkimo kampas 45°), su atšaka plovimui ir kateterių fiksavimo galimybe, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale, vingiuotumas įsirėmimui apatinėje tuščiojoje venoje | vnt. | 80
PVM suma, Eur
8 p. d. kaina su PVM, Eur
9 | Introdiuseris nukreipiklis skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL0 kreivė) 8F, ilgis 55-65cm | Diametras 8 F, ilgis 55-65cm, priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 50°), su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale. | vnt. | 300
PVM suma, Eur
9 p. d. kaina su PVM, Eur
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).