## Sąrašas
Techninė specifikacija ir paslaugų įkainiai
Pirkimo dalies Nr. | Gamintojo pavadinimas | Prietaiso pavadinimas | Tipas | Medicinos prietaisų (MP) kiekis | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur be PVM | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur su PVM | Remonto maksimali suma (Su PVM)
1 | Becton, Dickinson and Company | Bactec FX automat.kraujo kultivav.sistem | BACTEC FX ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 4750
2 | 25451 ILO electronic GmbH | Šviesos šaltinis chirurgui ant galvos | Xenon X 100-M ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 950
3 | 3FElectronic Co | Monitorius | PMS 8210 ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 1900
4 | Accu Vein | Venų apžiūros sistema | Accuvein AV400 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 950
5 | AirClean Systems | PGR laminaras su UV šaltiniu 48 | AirClean Systems AC600 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1140
6 | ASPEL S.A. | EKG sistema ramybės kardiogramai registr | AsCARD Gold ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1425
7 | Asteh Medical | Fototerapijos prietaisas 2 | mavi LED ir kiti šio gamintojo modeliai | 10 |  |  | 4750
8 | Barkey GmbH | Kraujo šildymo komplektas | Barkey PLASMATHERM ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2137.5
9 | BERCHTOLD | Lempa - šviestuvas (Dviejų modulių 100831 lempa; Operacinis šviestuvas procedūriniam) | CHROMOPHARE ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 2850
10 | BERCHTOLD | Elektrotomas su priedais | 640 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1900
11 | BIOREM | Magnetoterapijos įranga | Supera ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1425
12 | Carl Zeiss | Mikroskopas | KF2 ICS ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1805
13 | Cordinal | Medicininės svarstyklės stovintiems | PD ir kiti šio gamintojo modeliai | 4 |  |  | 1425
14 | Davi&Cia | Svarstyklės kūdikiams elektron. | BS 1020C ir kiti šio gamintojo modeliai | 6 |  |  | 1425
15 | Dr. MACH | 2-jų modulių chir.apšvietimo sistema | 5006003000DF/H; Mach M3 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2137.5
16 | Draeger | Judri konsulė sukomplektuota | Pneumatik ir kiti šio gamintojo modeliai | 6 |  |  | 4750
17 | Draeger | Dviguba lubinė konsolė | DVE 4002 ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 5225
18 | Draeger | Vakuumo stotis 2-jų variklių | G 30506 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 4750
19 | ELLTEC | Infuzinių tirpalų šildytuvas | ANIMEC ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 1900
20 | FAMED | Elektrokaustikos aparatas | FAMED GTF-400G LANCETRON ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 3087.5
21 | FAMED | Operacin.staliukas su hidr. valdymu | SU.02.; SU-03.0 ir kiti šio gamintojo modeliai | 5 |  |  | 3800
22 | Fanem | Fototerapijos lempa | Bilitron 3006 BTP ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 2375
23 | FAWAG | Svarstyklės elektroninės | TP 20/1 BOBAS ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 950
24 | FOMED | Operacinis stalas | WS-105; WS - 16.5 ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 2850
25 | Guangdong biolight meditech | Ligonio monitorius budimo palatoje | BLT Any View A5 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 950
26 | Hanna Instruments | pH-metras | Checker ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1330
27 | Hettich | Centrifuga | EBA 20 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2137.5
28 | HETTICH | Centrifuga su priedais | Rotina ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2137.5
29 | HugeMed VL3R | Videolaringoskopas su mentelių rinkiniu | VL3R ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 3325
30 | J.P. Selecta | Termostatas | DIGITHEAT ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 950
31 | Jencons-PLS | Termostatas diagnost.terpėms šildyti | MINI/30/SS ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 950
32 | Jouan Nordic A/S | Freezer-šaldikis | Heto HLLF 205 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 950
33 | Kaps | Fotoplyšinė lempa su staliuku | MI 920 ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 1900
34 | KETTLER | dviratis treniruoklis | TOPAS; RX7 ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 950
35 | LANCETRON | Elektrokaustikos aparatas | GTF ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1425
36 | LOHMEIER | Defibriliatorius | D 802 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 950
37 | Marsden | Elektroninės svarstyklės | M 300; M-200:M-110; M-400 ir kiti šio gamintojo modeliai | 24 |  |  | 1662.5
38 | Medela | Naujagimių bilirubininė lovelė | BILIBED | 2 |  |  | 1425
39 | Medikor | Inkubatorius naujagimiams | BFL-2001 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1662.5
40 | Medin Medical | CPAP aparatas medinCNO su drėkintuvu | Medin Medical | 2 |  |  | 2850
41 | Mediprema | Fototerapijos prietaisas 3 | O'BLOK | 2 |  |  | 2137.5
42 | Physiomed | Kompiuterinė stuburo tempimo sist. su pr | TRAComputer+ Mili ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1900
43 | Memmert | Termostatas | INB 200 ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 1425
44 | Memmert | Džiovinimo spinta-sterilizatorius | SFB 500 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1425
45 | NewTech Medical Limited | 3 kanalų kardiografas | ECG3105B ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 760
46 | Nutricia Medical Devices | Enterinio maitinimo pompa | FLOCARE 800; Flocare Infinity ir kiti šio gamintojo modeliai | 9 |  |  | 1900
47 | Oculus | Sinaptoforas | 58100 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1900
48 | OSATU | Išmanusis defibriliatorius | Renibex ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 950
49 | OSATU | Defibriliatorius kūdikiams | BEXEN ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 950
50 | Owandy | Viziografas | Owandy ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2137.5
51 | PANASONIC | Ultrašaldiklis | MDF-U5412H-PE ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1330
52 | Phadia | Diagnostinis prietaisas | IMMUNO CAP 100 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2137.5
53 | PLANMECA | Odontolog.kėdė su vandens-oro pad.sistem | PLANMECA COMPACT | 1 |  |  | 2850
54 | PNEUMATIK BERLIN GmbH | Inžinerinių sistemų konsolė, anestez. | TD 292-13 ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 3087.5
55 | PNEUMATIK BERLIN GmbH | Inžin.sist. konsolė su 2-jų mod.lempa | TD 292-17; D540 ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 3087.5
56 | Sarl technologies machines spciales | Tredmilas(ėjimo takelis judėj.funkc.atst | 2930 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1900
57 | Shenzhen Mindray | Paciento monitorius su vežimėliu,priedai | Mindray PM-7000 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1425
58 | Shiller | Elektrokardiografas | Cardiovit AT 1M; CS - 200; Cardiodirect; Cardiovit AT-1 G2 ir kiti šio gamintojo modeliai | 9 |  |  | 2850
59 | Sino-hero | Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius | S80 ir kiti šio gamintojo modeliai | 4 |  |  | 2375
60 | Soehnle | Svarstyklės | SOHNLE Typ 7726; SOEHNLE S-20 ir kiti šio gamintojo modeliai | 20 |  |  | 2375
61 | SONY | Monitorius su priedais | SONY | 1 |  |  | 1425
62 | STRYCER | Kaulų gręžimo ir pjovimo instrumentai | STRYCER System 6 ir kiti šio gamintojo modeliai | 5 |  |  | 5700
63 | SY | Oftalmologinė darbo vieta | CARATE BRIANZA ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1662.5
64 | TANITA Corporation | Svarstyklės kūdikiams | Tanita | 1 |  |  | 475
65 | THARMAC GmbH | Citocentrifuga su priedais | Tharmac Cellspin I ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1330
66 | UCKOM Ltd. | Ultragarsinis hemodinaminis monitorius | 1A ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 2375
67 | Welch Allyn | Defibriliatorius PIC | PIC ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 950
68 | Zepter | Šviesos terapijos lempa su stovu | MedAll ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 760
69 | Bondeelin elektronic | Ultragarsinė plovyklė | GT550M-C ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1900
70 | ATTEST | Inkubatorius | 3M ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 570
71 | Valstybės įmonė prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų | Dezinfekcijos kamera | DK-1 | 1 |  |  | 2137.5
72 | Waldmann | Inspekcinė lempa | HM 2000 | 2 |  |  | 475
73 | Osmosis | Vandens paruošimo įranga | Reverse | 1 |  |  | 4750
74 | CONMED LINVATEC | Kaulų gręž.įrang.valdymo konsulė su | D3000 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 50 | 60.5 | 2850
75 | Axis-Shield PoC AS | Nyco card reader II | Nyco Card Reader ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1140
76 | BASIS BF | Polisomnografas | Galileo ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1900
77 | BASIS BF | Encefalografas | Galileo ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2375
78 | BASIS BF | Kompiuterinė darbo vieta | Galileo ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 950
79 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP ir kiti šio gamintojo modeliai | 11 |  |  | 9025
80 | Chirana | Narkozės aparatas su paciento monitorium | Chirana ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 3610
81 | Curis | Neurochirurginis koaguliatorius | Radiofrequency Generator ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 3040
82 | EuroClone S.p.A. | CO2 inkubatorius | Safegrow 188 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1900
83 | GE Healthcare | Branduol.magnetinio rezonanso tomografas | Optima MR450W | 1 |  |  | 161500
84 | GE Healthcare | Skaitmeninis rentgeno aparatas | DEFINIUM 6000 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 33250
85 | GE Healthcare | Branduolių magn.rezon.diagnost.sistema | Signa Ovation ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 8550
86 | GE Healthcare | Inkubatorius 3 | Giraffe ir kiti šio gamintojo modeliai | 12 |  |  | 36100
87 | GE Healthcare | Inkubatorius 4 | Giraffe Omnibed ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2375
88 | GE Healthcare | Šildomas naujag. reanimacinis stalelis 3 | Giraffe Warmer ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 10450
89 | GE Healthcare | Daugiafunkc.naujagimio aparatas | Giraffe ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2375
90 | GE Healthcare | Daugifun.naujagimių inkubatorius | Giraffe ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2850
91 | GE Healthcare | Naujagimių inkubatorius | Giraffe Warmer ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2375
92 | GE Healthcare | Naujagimių fototerapijos prietaisas | Bilisoft ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 1425
93 | GE Healthcare | Fototerapijos įrenginys | BILI BLANKET; Bili blanket plus ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 1900
94 | GE Healthcare | Elektrokardiografas | MAC ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 1900
95 | GE Healthcare | Ultragarsinė diagnostinė sistema | LOGIQ ir kiti šio gamintojo modeliai | 6 |  |  | 47500
96 | GE Healthcare | Defibriliatorius | Responder ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 1900
97 | GE Healthcare; Datex-Ohmeda | Narkozės aparatas | Datex-Ohmeda; Avance; ADU; Aespire View; A-AUF ir kiti šio gamintojo modeliai | 12 |  |  | 85500
98 | GE Healthcare; Datex-Ohmeda | Gyvybinių funkc.stebėj.monitor. | DASH; Dinamap; Carescape; Solar; Datex; Deltex;B ir kiti šio gamintojo modeliai | 75 |  |  | 90250
99 | Insrumentarium imaging | Mobilus rentgeno aparatas | Omega C ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 12350
100 | K. STORZ | LOR motorinis įrenginys | Unidrive ENT ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2612.5
101 | K.Storz | Endoskopinė įranga | Karl Storz | 1 |  |  | 1900
102 | Karl Storz | Bronchoskopas | 10905BA | 1 |  |  | 1900
103 | Karl Storz | Bronchoskopas su priedais | halogen 250 twin | 1 |  |  | 2375
104 | Karl Storz | Atraumatinis kompaktinis cistoskopas | Karl Storz | 1 |  |  | 1900
105 | Karl Storz | Vaikiš.operac.cysto-uretroskopas | Karl Storz | 1 |  |  | 2375
106 | Karl Storz | Videolaringoskopų rinkinys su monitorium | 8403ZX,8403HXP,8403GXC,8403KXC,8403AXC | 1 |  |  | 4275
107 | Karl Storz | Laparaskopas | SCB ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 9500
108 | Karl Storz | Bronchoskop. opt. žnyplės | Karl Storz | 1 |  |  | 1900
109 | LIFE CARD CF DELMAR REYNOLDS | Lifecard CF EKG užrašymo prietaisas | LIFECARD ir kiti šio gamintojo modeliai | 2 |  |  | 2137.5
110 | LINVATEC | Kraniotomas | Linvatec Conmed | 1 | 50 | 60.5 | 2850
111 | LINVATEC | Artroskopas su priedais | C 9800 ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 | 50 | 60.5 | 8075
112 | Masimo | Pulsoksimetras su priedais | Rad-5, Radical, Radical 7 ir kiti šio gamintojo modeliai | 7 |  |  | 3325
113 | Mil's | Vakuumo stotis | Hospivac 3 MIL E65; Hospivac 3 MIL E25 ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 9500
114 | MINDRAY | Ultragarsinė diagnostinė sistema | Resona 7; DC-8; Mindray M9 ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 7600
115 | MIRIS | Motinos pieno analizatorius | MIRIS HMA ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 3800
116 | Moto Med | Vaikiškas treniruoklis | Gracile 12 ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 950
117 | NOUVAG | Ultragars.inhaliatorius | ULTRASONIC 2000 ir kiti šio gamintojo modeliai | 9 |  |  | 1900
118 | NOUVAG | Siurblys anestez. | Vakuson ir kiti šio gamintojo modeliai | 3 |  |  | 950
119 | Philips | Pulsoksimetras su kraujospūdžio matuokl. | Intelli Vue MMSx2 | 2 |  |  | 2850
120 | Radiometr | Paciento transkutaninis monitorius(kompl | COMBIM ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2138
121 | Sonomed | Ultragarsinis A/B skeneris su pach.ir .. | Sonomed | 1 |  |  | 2850
122 | SONY | Video monitorius | SSM-20NIE ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 2138
123 | TOCHIBA | Ultragarsinis aparatas | SSA-350A ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 4750
124 | Weinmann | Elektrinis gleivių atsiurbėjas | Accuvac Basic ir kiti šio gamintojo modeliai | 1 |  |  | 950