## Sheet1
143 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAM ŠLAPIMO TYRIMUI SU ANALIZATORIAIS PANAUDAI
143.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI PAGAL PANAUDĄ - 3 vnt. NE SENESNI KAIP 3 METAI NUO PAGAMINIMO DATOS (SIŪLOMI Uryxxon-500 - 3 vnt, Macherey-Nagel, Vokietija) )
Vertinamas tik visas pasiūlymas, atitinkantis visus kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė | pakuočių skaičius 36 mėn. | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | PVM | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM 36 mėn | Suma Eur su PVM 36 mėn | Komercinis prekės pavadinimas | pridedamas 2-jų lygių kontrolių skaičius 36 mėn. (365x2x3)x3 analizatoriai t.y.: 6570 | Pastabos pak. skaičius
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam šlapimo tyrimų analizatoriui pagal panaudą ( 3 analizatoriai skirtingais veiklos adresais, kai nėra galimybės naudoti kasdieninei vidaus kokybėsa kontrolę tą pačią kontrolinės medžiagos pakuotę)
1.1. | 10 parametrų šlapimo tyrimas | Matavimo ribos: Kraujas: neigiamas - 250 Ery/µL; Urobilinogenas: norma – 200 µmol/L; Bilirubinas: neigiamas - 70µmol/L; Proteinas: neigiamas - 5 g/L; Nitritai: neigiamas - teigiamas; Ketonai: neigiamas - 30 mmol/L; Gliukozė: neigiamas - 27,8 mmol/L; pH: 5-9; Santykinis tankis: 1,000-1,030; Leukocitai: neigiamas - 500Leu/µL; | 70000 | 100 | 766 | 12 | 5 | 12.6 | 9192 | 9651.6 | 93068 Medi-Test URYXXON Stik 10 (100) | 76570 | 765.7
1.2. | kontrolinis tirpalas | norma ir patologija |  | 1x15ml, 1x15ml | 165 | 32 | 5 | 33.6 | 5280 | 5544 | 93038 Medi-Test kontrolė | 6570 | 164.25 | (365d.X3METAI/20d.)=54,75 dėž.vienai vietai (55)x3 vietos=165dėž.
1.3. | Mikroalbuminas/ kreatininas | pakuotė mažiau nei 25 juostelės | 500 | 24 | 21 | 10 | 5 | 10.5 | 210 | 220.5 | 930874 Medi-Test Mikroalbumin (24) |  | 20.8333 | vizualiniam
| Mikroalbuminas/ kreatininas | juostelės 2 lygių kontrolei atlikti pagal gamintojo rekomendacijas (12dėž.) |  | 24 | 12 | 10 | 5 | 10.5 | 120 | 126 | 930874 Medi-Test Mikroalbumin (24) |  | 12 | vizualiniam tikrinimui, 2 tyr. kas 30 dienų (365X3METAI/30d.)=38kartaix2tyr=76tyr.=po 4 dėžx3 vietos=12dėž.
1.4. | kontrolinis tirpalas | norma ir patologija |  | 5x7ml, 5x7ml | 6 | 120 | 5 | 126 | 720 | 756 | Microbumin Microalbumin Kontrolė/ Lygiai 1ir2 |  | 6 | galiojimas 6 mėn. atidarius but., 3 metai neatidarytas.
1.5. | popierius |  |  | 1 rul. | 426 | 0.5 | 21 | 0.605 | 213 | 257.73 | popierius | 76570 | 425.3889 | 1 rul. - 180 spaudinių.
143.1. Pirkimo dalies bendra suma: | [8 empty] | 15735 | 16555.83
PASTABOS:
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
1. Reikalavimai analizatoriui (3 vnt.)
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
| Pavadinimas techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Tipas |  | Automatinis šlapimo analizatorius ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos. |  |  | 1. Uryxxon_500 bukletas aprašymas_LT_2psl.
2 | Atmintis |  | ne mažiau 500 mėginių matavimų ir 20 kalibracijos duomenų |  |  | 2. Uryxxon_500 vartotojo vadovas_LT 32 psl.
3 | Vartotojo sąsaja |  | lietimui jautrus ekranas, ne mažiau 10 cm įstrižainės |  |  | 3. Uryxxon_500 vartotojo vadovas_LT 32 psl.
4 | Jungtys |  | turi būti USB, RS232, PS/2 |  |  | 4. Uryxxon_500 bukletas aprašymas_LT_2psl.
5 | Mėginio įvedimas |  | Barkodų skaitytuvu arba ekrane |  |  | 5. Uryxxon_500 bukletas aprašymas_LT_2,3psl.
6 | Kalibracija |  | Vidinė automatinė |  |  | 6. Uryxxon_500 bukletas aprašymas_LT_2psl.
7 | Šviesos šaltinis |  | LED, ne mažiau 4 bangų ilgių |  |  | 7. Uryxxon_500 vartotojo vadovas_LT 32 psl.
8 | Mikroskopavimas |  | Analizatorius turi nurodyti, kuriuos mėginius privaloma papildomai mikroskopuoti. Galimybė analizatoriuje prie tyrimo rezultato įvesti mikroskopavimo rezultatus (ne mažiau 10 skirtingų parametrų) |  |  | 8. Uryxxon_500 bukletas aprašymas_LT_psl.
9 | Mėginio skaidrumas, spalva |  | Galimybė nurodyti ir atspausdinti šlapimo mėginio skaidrumą ir spalvą lietuvių kalba |  |  | 9. Uryxxon_500 vartotojo vadovas_LT 42 psl.
10 | Tiriamų parametrų skaičius |  | Ne mažiau nei 10 parametrų juostelės |  |  | 10. Uryxxon_500 bukletas aprašymas_LT_4psl.
11 | Rezultatai |  | Turi būti nurodomi SI sistemos vienetais ir +/- sistemoje |  |  | 11. Uryxxon_500 vartotojo vadovas_LT 54 psl.
12 | Rezultatų pateikimas |  | Atspausdinant integruotu terminiu spausdintuvu ir perduodamas į LIS |  |  | 12. Uryxxon_500 vartotojo vadovas_LT 45 psl.
13 | Kokybės kontrolė |  | 2 lygių, skysta, paruošta naudoti |  |  | 13.Uryxxon_500 bukletas aprašymas_LT_3,4psl., Medi-test kontrolės aprašymas
14 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. |  |  | 14. Uryxxon_500 vartotojo vadovas_LT 32 psl.
15 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu. |  |  | Jungiasi per RS232 jungtį per konverterį MOXA N PORT 5100
16 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas. |  |  | UAB BIOEKSMA Inžinierius Gediminas Meškauskas
17 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina |  |  | 17. CE dekraracija pridedama. Uryxxon_500 bukletas aprašymas_LT_2psl.
18 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina |  |  | UAB BIOEKSMA Inžinierius Gediminas Meškauskas (dirba nuo 2016 m.) Priežiūros sertifikatas.