## Lapas1
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ SU ANALIZATORIŲ PANAUDA PIRKIMAS,
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
Svarbu: Jei darbo metu yra generuojamos užterštos pavojingomis medžiagomis skystos atliekos, tiekėjas atliekų surinkimo ir nukenksminimo kaštus privalo pateikti pasiūlymuose pagal EC No 1907/2006 (REACH) reikalavimus
INFEKCIJŲ SEROLOGINIAI TYRIMAI
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1-37 | Nesiūlome
38 | Anti HSV ½ IgG ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 200 | 2 | 1x96 | 160 | 320 | 336
39 | Anti HSV ½ IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 270 | 3 | 1x96 | 160 | 480 | 504
40 | Anti Varicella Zoster IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 100 | 1 | 1x96 | 180 | 180 | 189
41 | Neuroboreliosis IgG/IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje | Apskaičiavimas pagal formulę be bendrųjų imunoglobulinų ir albumino gradiento, IgG ir IgM antikūnų nustatymas viename rinkinyje(pusiau automat. spektrofotometras ) | 400 | 4 | 1x96 | 180 | 720 | 756
42 | Nesiūlome
43 | Anti TBE IgG ir IgM (erkinis encefalitas) ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje viename rinkinyje su atskiromis kontrolemis ir konjugatais | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 4700 | 49 | 1x96 | 200 | 9800 | 10290
44 | Nesiūlome
45 | ANA screen ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas - išgrynintų antigenų mišinys ( ss-A60, ss-A52, ss-B RNP-70, sn RNP/SM, Sc-70) | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 380 | 4 | 1x96 | 160 | 640 | 672
46 | Nesiūlome
47 | RPR reagentų rinkinys su kontroliniu serumu, plokštelemis, pipetėmis. | Greitų plazmos reaginų testas su 0,02 % anglies dalelių, ne daugiau 100 testų pakuotėje, su teigiama/neigiama kontrole | 7700 | 77 | 100 T | 15 | 1155 | 1212.75
48 | Nesiūlome
49 | Monolateks rinkinys infekc. mononukleozės heterof. a/k nustatyti. | Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas žmogaus IgM antikūnių prieš Epštein-Baro virusą serume / plazmoje nustatymui. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų. | 650 | 26 | 25 T | 14.75 | 383.5 | 402.675
50 | Anti Helicobacter pylori IgG | Greitas imunochromatografinis testas su CagAg ir VacAg | 1400 | 56 | 25 T | 17.5 | 980 | 1029
51 | Nesiūlome
52 | Tuberkuliozės antikūnių nustatymas | Testas kokybinis, imunochromatografinis, įpakuotas hermetiškai uždarytame maišelyje, skirtas tuberkuliozės antikūnų nustatymui. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 25 testų. | 200 | 8 | 25 T | 15.5 | 124 | 130.2
53 | Helicobacter pylori antigenas išmatose | Imunochromatografinis testas | 1050 | 42 | 25 T | 32 | 1344 | 1411.2
54 | Nesiūlome
55 | Plazmodium Falciparum nustatymas | Imunochromatografinis testas | 100 | 4 | 25 T | 13.5 | 54 | 56.7
56 | Gripo A/B viruso nustatymas | Imunochromatografinis testas | 2000 | 80 | 25 T | 66 | 5280 | 5544
57 | Nesiūlome
58 | Greitas Clostridium difficile specifinės gliutamato dehidrogenazės (GDH) ir Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymas išmatose | Kokybinis, imunochromatografinis metodas;Tyrimo jautrumas lyginant su PGR arba ELISA metodu ne mažiau nei 98 proc, specifiškumas ne mažiau nei 95 proc. | 7000 | 700 | 10 T | 3.95 | 2765 | 2903.25
59 | Legionella testas | Imunochromatografinis testas L.pneumophilae antigenui šlapime nustatyti | 100 | 4 | 25 T | 50 | 200 | 210
60 | S. pneumoniae testas | Greitas testas S.pneumoniae antigenui šlapime nustatyti | 260 | 26 | 10 T | 17.8 | 462.8 | 485.94
61 | Nesiūlome
62 | Rota/Adeno viruso Ag nustatymas išmatose | Imunochromatografinis testas kokybiniam Adeno ir Rota virusų nustatymui žmogaus išmatose. Pilnas rinkinys su kontrole, vienkartinėmis priemonėmis, to paties gamintojo kaip ir Nora viruso testo. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 10 testų. | 500 | 20 | 25 T | 34 | 680 | 714
63 | Nespecifinių pneumonijų sukėlėjų diagnostika
63.1 | Anti Mycoplasma pneum. IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas išgrynintas MP antigenas (FH štamas su papildomu P1 ir HMN1 168 kDa) | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 4000 | 42 | 1x96 | 180 | 7560 | 7938
63.2 | Anti Chlamydia pneum.. IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas, grupei specifinis LPS | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 4000 | 42 | 1x96 | 250 | 10500 | 11025
63.3 | Anti Mycoplasma pneum. IgG | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 100 | 1 | 1x96 | 180 | 180 | 189
63.4 | Anti Chlamydia pneum.. IgG | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 100 | 1 | 1x96 | 250 | 250 | 262.5
63.5 | Anti Chlamydia trach. IgM ELISA reakcija 96 šulinėliai plokštelėje. Kietos fazės pagrindas –MOM (išorinės membranos proteinai LPS ir sisntetiniais peptidais | Plokštelių juostelės dalijamos atskirais šulinėliais (pusiau automat. spektrofotometras ) | 160 | 2 | 1x96 | 300 | 600 | 630
63pirkimo dalies bendra suma Eur: | [5 empty] | 20044.5
64-66 | Nesiūlome
67 | Antikūnų prieš dvispiralę DNR nustatymas (anti-dsDNR) | Latekso agliutinacijos metodas, kokybinis tyrimas. Rinkinys paruoštas naudojimui: reagentai, teigiama/neigiama kontrolės, plokštelės, kitos reikalingos tyrimui priemonės. Pasirinkimo pirmumas tyrimų fasuotėms: ne daugiau 50 testų. | 1000 vnt. | 20 | 50 T | 50 | 1000 | 1050
68 - 69 PIRKIMO DALYS - Nesiūlome
BENDROSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAI
70 | Testai narkotikų nustatymui šlapime
70.1 | Barbitūratų nustatymui |  | 6 vnt | 6 | 1 vnt. | 0.39 | 2.34 | 2.457
70.2 | Kokaino nustatymui |  | 6 vnt | 6 | 1 vnt. | 0.39 | 2.34 | 2.457
70.3 | Amfetamino nustatymui |  | 6 vnt | 6 | 1 vnt. | 0.39 | 2.34 | 2.457
70.4 | Morfino nustatymui |  | 6 vnt | 6 | 1 vnt. | 0.39 | 2.34 | 2.457
70.5 | Benzodiazepinų nustatymui |  | 6 vnt | 6 | 1 vnt. | 0.39 | 2.34 | 2.457
70.6. | AMP/BAR/BZO/COC/MOR/ MTD/THC |  | 30 vnt. | 30 | 1 vnt. | 2.3 | 69 | 72.45
70 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [5 empty] | 84.735
71 | Nesiūlome
72 | Rinkinys slaptam kraujavimui iš virškinamojo trakto susekti IFOB imunologiniu metodu |  | 2800 | 112 | 25 T | 8.4 | 940.8 | 987.84
73 | Rinkinys standartizuotam kraujavimo laikui nustatyti, Ivy metodu, | supakuota po 1 vnt. | 20 vnt. | 20 | 1 vnt. | 4.3 | 86 | 90.3
74-131 | Nesiūlome
BIOCHEMINIAI - IMUNOLOGINIAI TYRIMAI
132 - 139 PIRKIMO DALYS - nesiūlome
140 PIRKIMO DALIS - DIAGNOSTIKOS REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS KREŠĖJIMO SISTEMOS TYRIMAMS
140.1 Reagentai bei papildomos priemonės krešėjimo tyrimų analizatoriams (4 vnt.)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės krešėjimo sistemos tyrimams analizatoriais STA Compact Max, STA Compact, STA Satellite ir START-4 (arba lygiaverčiais) Analizatoriai yra įstaigos nuosavybė. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatorių gamintojo. Jei siūlomi lygiaverčiai analizatoriai, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomų analizatorių gamintojų arba su prietaiso gamintojo patvirtintais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus
1 | Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU ml, sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą. Pakuotė < 10 ml. | 109600
1.1 | STA SPA+, kat. Nr. 00330. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 92 | 12x10 ml | 445 | 40940 | 42987
2 | Protrombino laiko II-VII-X faktorių aktyvumo nustatymas | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU ml, sukalibruotas. Pakuotė < 5 ml. | 3360
2.1 | SPA 20, kat. Nr. 00122. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 7 | 12x4 ml | 225 | 1575 | 1653.75
2.2 | SPA buferis, kat. Nr. 00124. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 4 | 250 ml | 49.5 | 198 | 207.9
3 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, Klauso metodas, reagentas turi būti skystas (paruoštas darbui), sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą , darbinio tirpalo stabilumas ≥ 7 d. analizatoriuje. Pakuotė < 5 ml. | 6520
3.1 | STA LIQUID FIB, kat. Nr.00673. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 82 | 4 ml | 58.45 | 4792.9 | 5032.545
4 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, rekalcifikacijos metodas Aktyvatorius silicis, stabilumas ≥ 7 d. 2-8ºC, pakuotė < 5 ml. | 8700
4.1 | STA PTT A5, kat. Nr. 00595. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 8 | 12x5 ml | 494.4 | 3955.2 | 4152.96
5 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė, rekalcifikacijos metodas Aktyvatorius polifenolis, stabilumas ≥ 7 d. analizatoriuje, pakuotė < 10 ml. | 39360
5.1 | STA CEPHASCREEN 10, kat. Nr. 00310. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 17 | 12x10 ml | 987.6 | 16789.2 | 17628.66
6 | D-dimerų koncentracijos nustatymas | Imunoturbidimetrinis metodas, reagentas turi būti ne prastesnės klinikinės kokybės negu šiuo metu naudojamas gydymo įstaigoje: nejautrus heparinui iki 1IU/ml, sukalibruotas (kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą), darbinio tirpalo stabilumas analizatoriuje ≥ 14 d. , jautrumas ≥97% , specifiškumas ≥75,5%, NPV≥99,7%. | 18320
6.1 | STA LIATEST D-DI plus, kat. Nr. 00662. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 70 | 6x(6+5 ml) | 1270 | 88900 | 93345
6.2 | STA LIATEST CONTROL N+P, kat. Nr.00526. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 14 | 12x2x1 ml | 519.6 | 7274.4 | 7638.12
7 | Anti Xa faktoriaus nustatymas | Chromogeninių substratų metodas. Pateikti reikiamą kiekį reagentų, kalibracinių ir dviejų lygių kontrolinių plazmų (įrašyti visus tikslius komercinius pavadinimus) šių vaistų kontrolei, tyrimų skaičių išskirstant proporcingai : LMWH, HMWH, Fondaparinux, Edoxaban, Apixaban. | 1560
7.1 | STA LIQUID ANTI Xa 4, kat. Nr. 00311. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 7 | 6x4 ml | 600 | 4200 | 4410
7.2 | STA MULTI HEP CALIBRATOR, kat. Nr. 00348. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 3 | 5x1 ml | 97.7 | 293.1 | 307.755
7.3 | STA QUALITY HBPM/LMWH, kat. Nr.00686. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 3 | 2x1 ml | 47.4 | 142.2 | 149.31
7.4 | STA QUALITY HNF/UFH, kat. Nr.00381. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 3 | 2x1 ml | 33.4 | 100.2 | 105.21
7.5 | STA FONDAPARINUX CALIBRATOR, kat. Nr. 00354. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 3 | 3x1 ml | 233.2 | 699.6 | 734.58
7.6 | STA FONDAPARINUX CONTROL, kat. Nr. 00355. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 3 | 2x1 ml | 84.8 | 254.4 | 267.12
7.7 | STA EDOXABAN CALIBRATOR, kat. Nr. 01073. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 3 | 4x1 ml | 100 | 300 | 315
7.8 | STA EDOXABAN CONTROL, kat. Nr. 01072. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 3 | 2x1 ml | 50 | 150 | 157.5
7.9 | STA APIXABAN CALIBRATOR, kat. Nr. 01075. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 3 | 4x1 ml | 143.8 | 431.4 | 452.97
7.10 | STA APIXABAN CONTROL, kat. Nr. 01074. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 3 | 2x1 ml | 80.8 | 242.4 | 254.52
8 | Ekarino tyrimas tiesioginio trombino inhibitoriaus (dabigatran) nustatymui | Chromogeninių substratų metodas | 100
8.1 | STA ECA II, kat. Nr.00992. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 2 | 2x25 Т | 399.2 | 798.4 | 838.32
8.2 | STA DABIGATRAN CALIBRATOR, kat. Nr. 00993. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 2 | 5x1 ml | 132.1 | 264.2 | 277.41
8.3 | STA DABIGATRAN CONTROL, kat. Nr.00994. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 2 | 2x1 ml | 55.8 | 111.6 | 117.18
9. | Kiti reagentai ir priemonės, reikalingi tyrimų atlikimui
9.1 | STA ROUTINE QC 2ml, kat. Nr. 00554. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 25 | 12x2x2 ml | 1179.6 | 29490 | 30964.5
9.2 | STA Owren Koller, kat. Nr. 00360. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 20 | 24x15 ml | 160 | 3200 | 3360
9.3 | STA CaCl2 0.025 M, kat. Nr. 00367. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 288 | 15 ml | 6.6 | 1900.8 | 1995.84
9.4 | STA Desorb U, kat. Nr. 00975. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 2482 | 15 ml | 8.5 | 21097 | 22151.85
9.5 | STA CLEANER SOLUTION, kat. Nr. 00973. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 369 | 2,5 L | 56 | 20664 | 21697.2
9.6 | STA CUVETTE 6x1000EXP/ABC, kat. Nr. 38669. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 96 | 1000 vnt. | 480 | 46080 | 48384
9.7 | STA Satellite kiuvetės, kat. Nr. 39430. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 112 | 220 vnt. | 113 | 12656 | 13288.8
9.8 | Rutuliukai ST4, kat. Nr. 26441. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 3 | 1850 vnt. | 297.4 | 892.2 | 936.81
9.9 | KIUVETĖS ST4 4x150, kat. Nr. 38876. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 8 | 4x150 vnt. | 182 | 1456 | 1528.8
9.10 | Šaldymo skystis glikolis (x1L), kat. Nr. 38640. Diagnostica Stago, Prancūzija |  |  | 3 | 1 L | 50.3 | 150.9 | 182.589
9.11 | Reagentų ir papildomų priemonių rinkinys |  |  | Pagal poreikį | 1 rink | 0 | 0 | 0
140.1 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [7 empty] | 325523.199
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
140.2 REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM KREŠĖJIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI (2 VNT) PANAUDAI (adresais Hipodromo g. 13 ir Josvainių g. 2)
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus duomenys |  | Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas |  |  | 1 vnt. STA Compact Max, Diagnostica Stago, Prancūzija
2 | Analizatoriaus tipas |  | Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius |  |  | Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
3 | Matavimo principai |  | 1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias, lipemines, hemolizuotas, drumstas plazmas be papildomų procedūrų 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis |  |  | 1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis išmatuoti normalias, lipemines, hemolizuotas, drumstas plazmas be papildomų procedūrų 2. Kolorimetrinis 3. Imunoturbidimetrinis. STA Compact Max brošiūra, 2 lapas. Brošiūra "Matuojamos plazmos", 10 lapas
4 | Tyrimų spektras |  | Ne mažesnis, kaip nurodyta tiriamų analičių lentelėje (Priedas Nr.1.1) |  |  | Platesnis, negu nurodyta tiriamų. Analičių lentelėje. STA Compact Max brošiūra, 2 lapas, reagentų metodikos
5 | Mėginių talpa |  | Ne mažesnė kaip 80 vietų |  |  | 96 vietos. STA Compact Max brošiūra, 2 lapas
6 | Tiriamieji mėginiai |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus. Būtina funkcija - papildomai pridėti ir nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos analizuoti skubius mėginius. Būtinas automatinis mėginio praskiedimas. |  |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus, analizatorius tiria visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus. Brošiūra "Matuojamos plazmos", 10 lapas. Yra funkcija - papildomai pridėti ir nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos analizuoti skubius mėginius. STA Compact Max brošiūra, 2 lapas Yra automatinis mėginio praskiedimas. STA Compact Max brošiūra, 2 lapas
7 | Matavimo sistema |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais) |  |  | Atliekant rutinos (chronometrinius) tyrimus rezultatas gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais). STA Compact Max brošiūra, 2 lapas,
8 | Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas |  | Būtinas funkcionalumas: - reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją - daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą - pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą. |  |  | Yra funkcionalumas: - reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją. STA Compact Max techninės specifikacijos KONFIDENCIALU, 17/33 lapas - daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą. STA Compact Max techninės specifikacijos KONFIDENCIALU, 19/33 lapas - pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą. STA Compact Max techninės specifikacijos KONFIDENCIALU, 18/33 lapas
9 | Vienkartinės matavimo laikmenos |  | Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, kiekvienos pakuotės serijos Nr. identifikuojamas brūkšninio kodo pagalba, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po 800 vnt. |  |  | Vienkartinės matavimo laikmenos analizatoriaus gamintojo, kiekvienos pakuotės serijos Nr. identifikuojamas brūkšninio kodo pagalba, talpinamos į analizatorių po 1000 vnt. STA Compact Max brošiūra, 2 lapas, STA Compact Max naudojimo instrukcija ištrauka
10 | Duomenų atsekamumas |  | Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau , kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis |  |  | Yra brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis. STA Compact Max brošiūra, 2 lapas. Reagentų, kalibratorių, kontrolių metodikos.
11 | Komplektacija ir pajungimas į LIS |  | Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius, analizatoriaus pajungimas į LIS. |  |  | Bus pateiktas spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius, analizatorius pajungtas į LIS.
12 | programinės įrangos privalomi funkcionalumai |  | 1.Programinė įranga turi leisti perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų užsakymus, tyrimų atsakymus, kokybės kontrolės duomenis, tyrimų atlikimo laiką, operatoriaus ID. 2. Būtina archyvuoti visus pacientų tyrimų rezultatus, kokybės kontrolės rezultatus, kalibravimo duomenis, techninės priežiūros duomenis, operatorių prisijungimo duomenis ne mažiau kaip 5 metų laikotarpiu. 3. Automatinio pamatinių biologinių verčių ribų apskaičiavimas iš archyvo pagal laboratorijos nustatytus kriterijus. 4. Automatinis rezultatų kompleksinės ir išplėstinės neapibrėžties skaičiavimas. 5. Westgard-o taisyklių taikymas vidinės kokybės kontrolės grafikuose. 6. Automatinio tyrimo atsakymo techninis validavimas vadovaujantis laboratorijos nustatytomis taisyklėmis. 7. Atsikartojamumo, atkūriamumo apskaičiavimas. |  |  | 1.Programinė įranga leidžia perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų užsakymus, tyrimų atsakymus, kokybės kontrolės duomenis, tyrimų atlikimo laiką, operatoriaus ID. STA CoagExpert naudojimo instrukcija, 9 lapas. 2.Archyvuojama pacientų tyrimų rezultatai, kokybės kontrolės rezultatai, kalibravimo duomenys, techninės priežiūros duomenys, operatorių prisijungimo duomenys 2000 dienų laikotarpiu. STA CoagExpert naudojimo instrukcija, 24, 25 lapas 3. Automatinio pamatinių biologinių verčių ribų apskaičiavimas iš archyvo pagal laboratorijos nustatytus kriterijuduomenys 2000 dienų laikotarpiu. STA CoagExpert naudojimo instrukcija 169 lapas. 4. Automatinis rezultatų kompleksinės ir išplėstinės neapibrėžties skaičiavimasduomenys 2000 dienų laikotarpiu. STA CoagExpert naudojimo instrukcija 119 lapas. 5. Westgard-o taisyklių taikymas vidinės kokybės kontrolės grafikuose. STA CoagExpert naudojimo instrukcija 12 lapas. 6. Automatinio tyrimo atsakymo techninis validavimas vadovaujantis laboratorijos nustatytomis taisyklėmis. STA CoagExpert naudojimo instrukcija 205 lapas. 7. Atsikartojamumo, atkūriamumo apskaičiavimas. duomenys 2000 dienų laikotarpiu. STA CoagExpert naudojimo instrukcija 96 ir 100 lapai
13 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką. |  |  | Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Yra galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Bus pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką. STA Compact Max brošiūra, 2 lapas.
14 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu. |  |  | Analizatorius jungiasi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas. STA Compact Max brošiūra, 2 lapas.
15 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas. |  |  | Įsipareigojame skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius bendraus su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Užsakovo personalas bus apmokytas.
16 | CE sertifikatas |  | Būtina |  |  | Pateikiamas
17 | Ne senesni negu 3 metai nuo pagaminimo datos |  | Būtina |  |  | 3 metai nuo pagaminimo datos
18 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina |  |  | Įsipareigojame. Pateikiami sertifikatai
141. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ ANTIAGREGANTŲ POVEIKIO NUSTATYMUI PORTATYVINIU ANALIZATORIUMI (adresu Hipodromo g. 13)
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 141.1. ir 141.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
141.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės antiagregantų poveikio nustatymui (analizatorius VerifyNow)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Aspirino poveikio nustatymas | Būtina: vidinė kontrolė kasetėje, kliniškai nustatyta slenkstinė vertė | 100
1.1 | VERIFYNOW ASPIRINUI rinkinys 25T, kat. Nr. 85053 |  |  | 4 | 25 T | 786.25 | 3145 | 3302.25
2. | Klopidogrelio ir kitų antiagregantų veikiančių į P2Y12 receptorius poveikio nustatymas | Būtina: vidinė kontrolė kasetėje, kliniškai validuotas terapinis langas (pateikti studijų pavadinimus ir apimtis), trombocitų inhibicijos procento įvertinimas | 100
2.1 | VERIFYNOW P2Y12 rinkinys, kat. Nr. 85425 |  |  | 4 | 25 T | 1068.75 | 4275 | 4488.75
3. | Mėgintuvėliai kraujo paėmimui mėlyni, kat. Nr. 00015098/454322 |  |  | 8 | 50 vnt. | 13 | 104 | 109.2
4. | VERIFYNOW kontrolė (WQC), kat. Nr. 85047 |  |  | 2 | 6(I lygis)+6(II lygis) | 110.7 | 221.4 | 232.47
| 141 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [6 empty] | 8132.67
PASTABOS:
1. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomas lygiavertis analizatorius, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomų analizatorių gamintojų arba su prietaiso gamintojo patvirtintais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti.
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Visos siūlomos prekės (reagentai, matavimo laikmenos, kontrolinė medžiaga) turi būti prietaiso gamintojo arba su prietaiso gamintojo pateiktais klinikiniais analitiniais validacijos ir adaptacijos protokolais ir pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
6. Reagentų, kontrolinių, kalbibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
141.2. REIKALAVIMAI ANTIAGREGANTŲ POVEIKIO NUSTATYMUI PORTATYVINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatoriaus pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas |  | VerifyNow, Accriva, Werfen Group
2 | Sistemos tipas | Automatinis analizatorius antiagregantų poveikio nustatymui | Automatinis analizatorius antiagregantų poveikio nustatymui. VerifyNow vartotojo vadovas, 4, 7 lapai.
2 | Matavimo principas | Šviesos transmisijos agregometrijos metodas | Šviesos transmisijos agregometrijos metodas. VerifyNow vartotojo vadovas, 4 lapas
4 | Matavimo kanalų skaičius | Vienas | Vienas. VerifyNow vartotojo vadovas, 7 lapas
5 | Tyrimų spektras | 1. Aspirino tipo antiagregantų poveikio nustatymas 2. ADP receptoriaus P2Y12 slopinimo klopidogreliu nustatymas 3. IIb/IIIa inhibitorių antiagregantų poveikio nustatymas | 1. Aspirino tipo antiagregantų poveikio nustatymas 2. ADP receptoriaus P2Y12 slopinimo klopidogreliu nustatymas 3. IIb/IIIa inhibitorių antiagregantų poveikio nustatymas VerifyNow vartotojo vadovas, 4 lapas
6 | Tiriamieji mėginiai | Pilnas kraujas uždaruose vakuuminiuose mėgintuvėliuose | Pilnas kraujas uždaruose vakuuminiuose mėgintuvėliuose. VerifyNow vartotojo vadovas, 7 lapas
7 | Tyrimo procedūra | Mėginiai turi būti tiriami tiesiai iš mėgintuvėlio, be papildomų mėginio paruošimo ar reagentų pipetavimo procedūrų | Mėginiai tiriami tiesiai iš mėgintuvėlio, be papildomų mėginio paruošimo ar reagentų pipetavimo procedūrų. VerifyNow vartotojo vadovas, 7 lapas
8 | Matavimo trukmė | Matavimo analizatoriuje trukmė ne ilgiau kaip 5 min | Matavimo analizatoriuje trukmė 2-5 min. VerifyNow vartotojo vadovas, 7 lapas
9 | Galimybė prijungti spausdintuvą | Būtina | Yra. VerifyNow vartotojo vadovas, 9 lapas
10 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina | Taip. Pateikiama CE sertifikato kopija
11 | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu. | Nemokama pogarantinė analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys sutarties galiojimo metu. Raštas "Dėl pogarantinio aptarnavimo"
12 | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina | Pateikiamas vartotojo vadovas
13 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privaloma | Pateikiama
142-163. PIRKIMO DALYS - nesiūlome
163. PIRKIMO DALIS - IŠORINĖ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KONTROLĖS MEDŽIAGA (ciklais) (adresu Hipodromo g. 13)
(Turi atitikti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus)
Eil. Nr. | Tikslinis tyrimo (reagento, medžiagos, papildomos priemonės) pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Programų(ciklų) skaičius per 36 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11
1. | Išorinė kokybės kontrolė biochemijai | 12 mėnesių ciklas. Kontrolinių mėginių (iki 50 analičių) tyrimas 1 kartą per mėnesį. Viso 12 mėginių/metus. Galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą.Nemokamas dalyvio sertifikatas | 36 | 12x5 ml | 1212 | 3636 | 4399.56
2. | Išorinė kokybės kontrolė hematologijai | 12 mėnesių ciklas. Kontrolinių mėginių (iki 12 analičių) tyrimas 1 kartą per mėnesį. Viso 12 mėginių/metus.Galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą.Nemokamas dalyvio sertifikatas | 36 | 12x2 ml | 972 | 2916 | 3528.36
3. | Išorinė kokybės kontrolė imunologiniams tyrimams | 12 mėnesių ciklas. Kontrolinių mėginių (iki 50 analičių) tyrimas 1 kartą per mėnesį. Viso 12 mėginių/metus.Galimybė registruoti kelis analizatorius už tą pačią kainą.Nemokamas dalyvio sertifikatas | 36 | 12x5 ml | 936 | 2808 | 3397.68
4. | Išorinė kokybės kontrolė smegenų skysčio biochemijos tyrimams | Ne mažiau 2 kartų ciklų per metus. | 6 | 2x1 ml | 166 | 996 | 1205.16
5. | Išorinė kokybės kontrolė PK ir DATL ir FIB tyrimams | 12 mėnesių ciklas. Ne mažiau 4 lygių kontrolinių mėginių ištyrimas 2 kartus metuose. Viso 6 mėginiai/metus. Nemokamas dalyvio sertifikatas | 18 | 1x6 | 392 | 1176 | 1422.96
6. | Išorinė kokybės kontrolė D-dimerų tyrimams | 12 mėnesių ciklas. Ne mažiau 4 lygių. Kontrolinių mėginių ištyrimas 6 kartus metuose. Viso 6 mėginiai/metus. Nemokamas dalyvio sertifikatas | 18 | 1x6 | 202 | 606 | 733.26
163 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [6 empty] | 14686.98
PASTABOS:
1. Išorinio kokybės vertinimo programos, kontrolinės medžiagos bei naudojamos papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
2. Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams.
3. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
164. PIRKIMO DALIS - IŠORINĖ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KONTROLĖS MEDŽIAGA - nesiūlome
166. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TIRPAUS TUMOROGENEZĖS SLOPIKLIO TYRIMAMS
Analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 166.1. ir 166.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
166.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatiniam tirpaus tumorogenezės slopiklio tyrimų analizatoriui ASPECT Reader
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn | Suma, EUR su PVM 36 mėn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Tirpaus tumorogenezės slopiklio tyrimas | Greitas kiekybinis tyrimas iš ne ≤ 35 µl serumo ar plazmos; tyrimo atlikimas vienoje vienkartinėje tyrimo kasetėje; būtina kontrolė kiekvienoje kasetėje, matavimo ribos ne siauresnės nei 13-200 µg/L, analitinis jautrumas ne ≥ 12,5 µg/L | 300 tyrimų
1.1 | Tyrimų rinkinys |  |  | 15 | 1x20 T | 480 | 7200 | 7560
2. | Kontrolinė medžiaga | Ne mažiau nei dviejų lygių; suderinta su reagentų rinkiniu ir analizatoriumi
2.1 | ST2 Kontrolė |  |  | 3 | 2x1 | 150 | 450 | 472.5
2.2 | Aspect-PLUS EQC kalibracinė kasetė |  |  | 3 | 1 vnt. | 50 | 150 | 157.5
2.3 | Aspect READER popierius |  |  | 6 | 1 vnt. | 1.5 | 9 | 10.89
| 166 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [6 empty] | 8200.89
PASTABA: 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamasias dalis tyrimui atlikti (reagentus, kontroles, kalibratorius ir kt.), tame tarpe ir aparato eksploatacines medžiagas. 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. 3. Reagentai ir papildomos medžiagos /priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVDD 98/79/EC atitikties deklaraciją. 4. Visi siūlomi reagentai, papildomos medžiagos ir eksploatacinės priemonės turi būti vieno gamintojo.
166.2. REIKALAVIMAI ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO MATUOKLIUI
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Paskirtis |  | Pusiau automatinis skaitytuvas paciento kiekybiniams tyrimams atlikti plazmoje ar serume , interpretuoti programine įranga, pateikti rezultatą ekrane, atspausdinti integruotu terminiu spausdintuvu, perduoti į LIS sistemą |  |  | Pusiau automatinis skaitytuvas paciento kiekybiniams tyrimams atlikti plazmoje ar serume , interpretuoti programine įranga, pateikti rezultatą ekrane, atspausdinti integruotu terminiu spausdintuvu, perduoti į LIS sistemą. Apect Reader vartotojo vadovas, 6 lapas, ST2 metodika, 1 lapas
2. | Matavimo principas |  | Imunofluorescencinė analizė |  |  | Imunofluorescencinė analizė. Apect Reader vartotojo vadovas, 6 lapas, ST2 metodika, 1 lapas
3. | Mėginio tūris |  | Ne daugiau nei 35 µl |  |  | 35 µl. ST2 metodika, 3 lapas
4 | Matavinmo ribos |  | Ne siauresnės 13-200 µg/L |  |  | 12,5-250 µg/L. ST2 metodika, 4 lapas
5 | Pajėgumas |  | Viena tiriamoji kasetė |  |  | Viena tiriamoji kasetė. Apect Reader vartotojo vadovas, 6 lapas
6. | Tyrimo atlikimo laikas |  | Ne ilgiau kaip 20 min |  |  | 20 min. ST2 metodika, 4 lapas
7 | Kontrolė |  | Būtina elektroninė kasdieninė prietaiso kontrolė |  |  | Yra elektroninė kasdieninė prietaiso kontrolė. ST2 metodika, 3 lapas
8 | Atmintis |  | Ne mažiau 300 tyrimų |  |  | 1000 tyrimų. Apect Reader vartotojo vadovas, 9 lapas
9 | Spausdintuvas |  | Integruotas vidinis terminis |  |  | Integruotas vidinis terminis. Apect Reader vartotojo vadovas, 11 lapas
10 | Automatinis prietaiso išsijungimas |  | Būtina |  |  | Yra, Apect Reader vartotojo vadovas, 17 lapas
11 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/E |  | Būtina |  |  | Yra, pateikiama CE sertifikato kopija
12 | Jungtys |  | USB, išorinio printerio, LIS. Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą |  |  | USB, išorinio printerio, LIS. Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą. Apect Reader vartotojo vadovas, 12 lapas
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomu analizatoriumi.
167 PIRKIMO DALIS - nesiūlome