## Lapas1
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ SU ANALIZATORIŲ PANAUDA PIRKIMAS,
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
36 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM MIKROBIOLOGINIAM ANALIZATORIUI PAGAL PANAUDĄ, NE SENESNIAM KAIP 3 METAI NUO PAGAMINIMO DATOS
36.1 Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam mikrobiologiniam analizatoriui VITEK 2 COMPACT (1vnt.)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis) | Reagentų ir priemonių kiekis (kortelės) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM tarifas | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, prekės pavadinimas, kodas
Reagentai ir papildomos priemonės automatiniam mikrobiologiniam analizatoriui pagal panaudą
1 | Gram teigiamų mikroorganizmų identifikavimas | Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas | 400 | 400 | 20 kortelių | 190 | 5 | 3800 | 3990 | bioMerieux, 21342 VITEK GP
21342 VITEK GP
2 | Gram neigiamų mikroorganizmų identifikavimas | Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas | 600 | 600 | 20 kortelių | 190 | 5 | 5700 | 5985 | bioMerieux, 21341 VITEK GN
21341 VITEK GN
3 | Mieliagrybių identifikavimas | Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas | 120 | 120 | 20 kortelių | 190 | 5 | 1140 | 1197 | bioMerieux 21343 VITEK YST
21343 VITEK YST
4 | Anaerobinių ir mikroaerofilinių mikroorganizmų identifikavimas | Vertinamas identifikuojamas spektras ir kiekis. Tyrimo metodo patikimumas | 440 | 440 | 20 kortelių | 190 | 5 | 4180 | 4389 | bioMerieux 21347 VITEK ANC
21347 VITEK ANC
5 | Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (suspensijos buferiai, mėgintuvėliai, antgaliai ir kt.) |  | 2160
| 21255 Densicheck plus |  |  | 3 pak | 4 x 1 | 150 | 5 | 450 | 472.5 | bioMerieux 21255 Densicheck plus
| 69285 Suspensijų mėgintuvėliai |  |  | 2 pak | 2000 vnt. | 100 | 5 | 200 | 210 | bioMerieux 69285 Suspensijų mėgintuvėliai
| 65.809 Mėgintuvėlių kamšteliai |  |  | 3 pak | 1000 vnt. | 30 | 5 | 90 | 94.5 | Sarstedt 65.809 Mėgintuvėlių kamšteliai
| V1204 Suspensijų tirpalas Vitek |  |  | 3 pak | 3 x 500 ml | 50 | 5 | 150 | 157.5 | bioMerieux V1204 Suspensijų tirpalas Vitek
| Kokybės kontrolės medžiaga E. hormaechei |  |  | 3 pak | 2 talpyklos | 145 | 5 | 435 | 456.75 | Microbiologics, 0755P Enterobacter hormaechei ATCC 700323
| Kokybės kontrolės medžiaga Stenotrophomonas maltophilia |  |  | 3 pak | 2 talpyklos | 145 | 5 | 435 | 456.75 | Microbiologics, 0759P Stenotrophomonas matophilia ATCC 17666
| Kokybės kontrolės medžiaga E. casseliflavus |  |  | 3 pak | 2 talpyklos | 145 | 5 | 435 | 456.75 | Microbiologics, 0761P Enterococcus casseliflavus ATCC 700327
| Kokybės kontrolės medžiaga Candida albicans |  |  | 3 pak | 2 talpyklos | 145 | 5 | 435 | 456.75 | Microbiologics,0332P Candida albicans ATCC 14053
| Kokybės kontrolės medžiaga St. saprophyticus |  |  | 3 pak | 2 talpyklos | 145 | 5 | 435 | 456.75 | Microbiologics, 0134P Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA-750
36.1 pirkimo dalies bendra suma Eur su PVM: | [5 empty] | 18779.25
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
36.2 REIKALAVIMAI MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Paskirtis: |  | Autonominė automatizuota mikrobiologinių tyrimų sistema |  |  | Autonominė automatizuota mikrobiologinių tyrimų sistema 36 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1
|  |  | Skirta atlikti mikroorganizmų kultūros identifikaciją iki rūšies |  |  | Skirta atlikti mikroorganizmų kultūros identifikaciją iki rūšies. Identifikuoja 458 mikroorganizmų rūšis 36 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
|  |  | Mikroorganizmo jautrumo antibiotikams tyrimas ir interpretavimas |  |  | Mikroorganizmo jautrumo antibiotikams tyrimas ir interpretavimas 36 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4
2 | Darbo principas: |  | Analizatorius naudoja iš anksto paruoštą mikroorganizmų kultūrų suspensiją |  |  | Analizatorius naudoja iš anksto paruoštą mikroorganizmų kultūrų suspensiją 36 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 3, 4
|  |  | Analizatorius tyrimo priemones su paruošta suspensija užpildo automatiškai |  |  | Analizatorius tyrimo priemones su paruošta suspensija užpildo automatiškai 36 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 3
|  |  | Analizatorius užtikrina tyrimo priemonių saugų uždarymą |  |  | Analizatorius užtikrina tyrimo priemonių saugų uždarymą 36 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4
|  |  | Automatinis inkubavimas |  |  | Automatinis inkubavimas 36 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 7
|  |  | Automatinis tyrimo duomenų nuskaitymas, rezultatų pateikimas ir interpretavimas |  |  | Automatinis tyrimo duomenų nuskaitymas, rezultatų pateikimas ir interpretavimas 36 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 7
|  |  | Automatinis panaudotų tyrimo priemonių pernešimas į atliekų talpyklas |  |  | Automatinis panaudotų tyrimo priemonių pernešimas į atliekų talpyklas 36 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 7
3 | Darbo eiga: |  | Naujo tyrimo paleidimas bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo kitų atliekamų tyrimų |  |  | Naujo tyrimo paleidimas bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo kitų atliekamų tyrimų 36 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8
4 | Našumas: |  | Sistema turi užtikrinti nurodyto tyrimų skaičiaus atlikimą |  |  | Sistema turi užtikrinti nurodyto tyrimų skaičiaus atlikimą 36 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5
5 | Papildomos komplektuojamos priemonės ar periferiniai įrenginiai darbo vietai užtikrinti |  | Nurodo tiekėjas |  |  | Densitometras
6 | ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos |  | Būtina |  |  | 3 metų senumo
7 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) |  | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką. |  |  | Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Yra galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Bus pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką.
8 | Analizatoriaus jungtys |  | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu. |  |  | Analizatorius jungiasi į informacinį laboratorijos tinklą, siunčia duomenis į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas.
9 | Integravimo darbai |  | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas. |  |  | Tiekėjas turi paskirtąjį inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius įsipareigoja bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas bei įsipareigoja apmokyti Užsakovo personalą. 36 p.d. specialisto sertifikatas
10 | CE atitikties sertifikatas |  | Būtinas |  |  | Yra, pateikiamas 36 p.d. CE sertifikatas
11 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina |  |  | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas teiks nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikiami tai įrodantys sertifikatai) serviso specialistai kalba lietuvių k., turi ilgesnę nei 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą 36 p.d. specialisto sertifikatas
12 | Naudojimo instrukcija |  | Lietuvių ir anglų kalba |  |  | Yra, bus pateikta instaliavimo metu