## Lapas1
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ SU ANALIZATORIŲ PANAUDA PIRKIMAS,
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
68 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI "MiniVidas" (įstaigos nuosavybė) arba jam lygiaverčiui prietaisui pagal panaudą, NE SENESNIAM KAIP 3 METAI NUO PAGAMINIMO DATOS
68.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui panaudai (1 vnt.) "MiniVidas"
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM, % | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | HBsAg |  | 1500
1.1 | VIDAS HBs Ag Ultra (bioMerieux, 30315) |  |  | 25 | 60 testų | 196 | 5% | 4900 | 5145
2 | Anti Hbcor IgM |  | 100
2.1 | VIDAS HBc IgM II (bioMerieux, 30439) |  |  | 4 | 30 testų | 184 | 5% | 736 | 772.8
3 | Anti HBc |  | 1000
3.1 | VIDAs Anti-HBc Total II (bioMerieux, 30314) |  |  | 17 | 60 testų | 272 | 5% | 4624 | 4855.2
4 | Anti HBs kiekybinis |  | 300
4.1 | VIDAS Anti-HBs Total Quick (bioMerieux, 30318) |  |  | 5 | 60 testų | 304 | 5% | 1520 | 1596
5 | HBe/ anti HBe |  | 200
5.1 | VIDAS Hbe Ag / Anti-Hbe Total (bioMerieux, 30305) |  |  | 7 | 30 testų | 178 | 5% | 1246 | 1308.3
6 | Anti HAV IgM |  | 160
6.1 | VIDAS HAV IgM (bioMerieux, 30307) |  |  | 6 | 30 testų | 210 | 5% | 1260 | 1323
7 | Anti HAV Total |  | 100
7.1 | VIDAS Anti-HAV Total (bioMerieux, 30312) |  |  | 4 | 30 testų | 166 | 5% | 664 | 697.2
8 | Anti HCV |  | 2000
8.1 | VIDAS Anti-HCV (bioMerieux, 30308) |  |  | 34 | 60 testų | 196 | 5% | 6664 | 6997.2
9 | Anti Toxo IgG |  | 500
9.1 | VIDAS Toxo IgG II (bioMerieux, 30210) |  |  | 9 | 60 testų | 226 | 5% | 2034 | 2135.7
10 | Anti Toxo IgM |  | 400
10.1 | VIDAS Toxo IgM (bioMerieux, 30202) |  |  | 7 | 60 testų | 226 | 5% | 1582 | 1661.1
11 | Anti CMV IgG |  | 510
11.1 | VIDAS CMV IgG (bioMerieux, 30204) |  |  | 9 | 60 testų | 282 | 5% | 2538 | 2664.9
12 | Anti CMV IgM |  | 600
12.1 | VIDAS CMV IgM (bioMerieux, 30205) |  |  | 20 | 30 testų | 220 | 5% | 4400 | 4620
13 | Anti Rubella IgG |  | 100
13.1 | VIDAS RUB IgG II (bioMerieux, 30221) |  |  | 2 | 60 testų | 294 | 5% | 588 | 617.4
14 | Anti Varicella Zoster IgG |  | 300
14.1 | VIDAS Varicella-Zoster IgG (bioMerieux, 30217) |  |  | 5 | 60 testų | 400 | 5% | 2000 | 2100
15 | Anti EBV VCA/ EA IgG |  | 600
15.1 | VIDAS EBV VCA/EA IgG (bioMerieux, 30236) |  |  | 20 | 30 testų | 168 | 5% | 3360 | 3528
16 | Anti EBV VCA IgM |  | 2000
16.1 | VIDAS EBV VCA IgM (bioMerieux, 30237) |  |  | 67 | 30 testų | 168 | 5% | 11256 | 11818.8
17 | Anti Borreliaburgd. IgG |  | 4000
17.1 | VIDAS Lyme IgG (bioMerieux, 30320) |  |  | 67 | 60 testų | 290 | 5% | 19430 | 20401.5
18 | Anti Borreliaburgd. IgM |  | 4100
18.1 | VIDAS Lyme IgM (bioMerieux, 30319) |  |  | 69 | 60 testų | 290 | 5% | 20010 | 21010.5
20 | Anti HIV (HIV6) |  | 4500
20.1 | VIDAS HIV DUO Quick (bioMerieux, 30447) |  |  | 77 | 60 testų | 98 | 5% | 7546 | 7923.3
20.2 | VIDAS QCV (bioMerieux, 30706) |  |  | 9 | 60 testų | 90 | 5% | 810 | 850.5
20.3 | Termo popierius (110 mm) |  |  | 150 | vnt. | 2 | 21% | 300 | 363
20.4 | VIDAS OPT (bioMerieux, 30529) |  |  | 3 | rink. | 400 | 21% | 1200 | 1452
68.1 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [7 empty] | 98668 | 103841.4
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
68.2 REIKALAVIMAI IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Instrumento paskirtis |  | Imunologinis analizatorius žymenų kiekybiniam nustatymui iš plazmos, serumo, smegenų skysčio mėginių. Ne senesnis negu 3 metai nuo pagaminimo datos |  |  | Imunologinis analizatorius žymenų kiekybiniam nustatymui iš plazmos, serumo mėginių. Analizatorius 3 metų senumo. 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1, 2-3
2 | Analizatoriaus bendra charakteristika |  | Nedidelis, statomas antstalo. Vienu metu galima tirti ne mažiaukaip 12 mėginių. |  |  | Nedidelis, statomas antstalo. Vienu metu galima tirti ne mažiau kaip 12 mėginių. 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4
3 | Reagentų reikalavimai |  | Naudojami reagentai turi būti vienoje vienkartinėje kasetėje/strypelyje – viena kasetė/strypelis vienam tyrimui. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę – iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės |  |  | Naudojami reagentai viename vienkartiniame strypelyje – vienas strypelis vienam tyrimui. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę – iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5
4 | Skystos atliekos |  | Nėra skystų atliekų |  |  | Nėra skystų atliekų 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5, 6
5 | Laboratorinis vanduo |  | Analizatorius nenaudoja laboratorinio vandens |  |  | Analizatorius nenaudoja laboratorinio vandens 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5, 6
6 | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. |  | Būtina. Pateikti gamintojo raštą. |  |  | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. Pridedamas gamintojo raštas 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 7-8
7 | Brūkšninių kodų skaitytuvai |  | Dviejų tipų brūkšninių kodų skaitytuvai: rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje identifikuoja reagentų juosteles. |  |  | Dviejų tipų brūkšninių kodų skaitytuvai: rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje identifikuoja reagentų juosteles. 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9
8 | Matavimo metodas |  | ELFA metodas (Su fermentais susijęs fluorescencinis metodas) |  |  | ELFA metodas (Su fermentais susijęs fluorescencinis metodas) 68 p.d. metodikos
9 | Vienkartinių antgalių sistema |  | Tyrimų atlikimui turi būti naudojama vienkartinių antgalių sistema. |  |  | Tyrimų atlikimui naudojama vienkartinių antgalių sistema. 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 10
10 | Kalibracijų dažnumas |  | Kalibracija turi būti atliekama ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį |  |  | Kalibracija turi būti atliekama ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2-3
11 | Mėginio tūris |  | Mėginio tūris ne daugiau 200 µl |  |  | Mėginio tūris iki 200 µl 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2-3
12 | Našumas |  | Galimybė vienu metu atlikti ne mažiau 2 skirtingų tyrimų. |  |  | Galimybė vienu metu atlikti ne mažiau 2 skirtingų tyrimų 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 4
13 | Darbo vadovas |  | Turi būti pateikti pilni darbo vadovai anglų ir lietuvių kalbomis. |  |  | Pateikiami pilni darbo vadovai anglų ir lietuvių kalbomis. 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 11-411
14 | Tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai |  | Turi būti pateikti tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija. |  |  | Pateikti tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija.
15 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC |  | Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. |  |  | Įranga yra sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikiame gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 412-415
16 | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikti tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai turi būti kalbantys valstybine kalba, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą |  | Būtina |  |  | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas teiks nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti (pateikiame tai įrodančius sertifikatus) serviso specialistai kalba valstybine kalba, turi ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį prižiūrint panaudai teikiamą prietaisą 68 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 416-417
17 | Komplektacija |  | Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu |  |  | Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu