## Lapas1
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ SU ANALIZATORIŲ PANAUDA PIRKIMAS,
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
145. PIRKIMO DALIS - LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, MEDŽIAGŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ AUTOMATINEI ŠLAPIMO DALELIŲ (MIKROSKOPIJOS) ANALIZAVIMO SISTEMAI (adresu Hipodromo g. 13)
Šlapimo analizatorius, siūlomas panaudai, turi atitikti 145.1. ir 145.2. dalyse nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.
145.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės automatinei šlapimo dalelių (MIKROSKOPIJOS) analizavimo sistemai (FUS-100)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Gamintojas, prekės pavadinimas , kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1. | Automatizuotas mikroskopinis šlapimo tyrimas | Automatinė mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą ne mažiau kaip į 12 kategorijų | 15000
1.1 | Standartinis tirpalas FUS-100 125 ml |  |  | 37 | 125 ml | 99 | 5% | 3663 | 3846.15 | Dirui Industrial, Standartinis tirpalas FUS-100 125 ml, 2322006001(232030201201)
1.2 | Teigiama QC FUS100 (125 ml) |  |  | 37 | 125 ml | 100 | 5% | 3700 | 3885 | Dirui Industrial, Teigiama QC FUS100 (125 ml), 2322005001(232030207201)
1.3 | Neigiama QC FUS100(125ml) |  |  | 37 | 125 ml | 100 | 5% | 3700 | 3885 | Dirui Industrial, Neigiama QC FUS100(125ml), 2322005002(232030207204)
1.4 | Fokusavimo tirpalas FUS100(125 ml) |  |  | 37 | 125 ml | 104 | 5% | 3848 | 4040.4 | Dirui Industrial, Fokusavimo tirpalas FUS100(125 ml), 2322004001(232030202201)
1.5 | Ploviklis FUS100 (4x500 ml) |  |  | 10 | 4x500 ml | 210 | 5% | 2100 | 2205 | Dirui Industrial, Ploviklis FUS100(4x500 ml), 2322002001(232030205203)
1.6 | Apsauginis tirpalas FUS100(15L) |  |  | 18 | 20L | 440 | 5% | 7920 | 8316 | Dirui Industrial, Apsauginis tirpalas FUS100(20L), 232030204202
1.7 | Spausdintuvo popierius |  |  | 35 | 500 lapų | 3 | 21% | 105 | 127.05 | A4 popierius, baltas; A4-B
1.8 | Mėgintuvėlis 12 ml, 110x17 mm, PP |  |  | 17200 | vnt. | 0.03 | 21% | 516 | 624.36 | Sarstedt, Mėgintuvėlis 12 ml, 110x17 mm, PP, 57.527
1.9 | Spausdintuvo kasetė |  |  | 11 | vnt. | 13 | 21% | 143 | 173.03 | Kasetė Canon LBP-6030 spausdintuvui; Cartridge 725
| 145 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [6 empty] | 25695 | 27101.99
PASTABOS:
1. Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos pagalbinės priemonės tyrimui atlikti abiem analizatoriais turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines, kalibracines bei kitas pagalbines priemones (skiediklius, ploviklius ir kt.), būtinas pagal gamintojo nurodomus metodinius protokolus bei atsižvelgiant į reagentų ir naudojamų priemonių stabilumus, atidarius pakuotes. Turi būti pateikta pakuotės fasuotė.
3. Pateikti reikalingą reagentų, pagalbinių priemonių, kalibracinių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų, kontrolinių, kalibibracinių medžiagų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Prašome nurodyti išsamią vieno tyrimo kainos skaičiavimo metodiką, jei į kainos skaičiavimą būtų įtraukiamos papildomos neįvardytos išlaidos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
145.2. REIKALAVIMAI AUTOMATINEI ŠLAPIMO DALELIŲ (MIKROSKOPIJOS) ANALIZAVIMO SISTEMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas) | Analizatorius turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus nuo pagaminimo datos. |  |  | Panaudai siūlomas automatinis šlapimo sedimentų mikroskopijos analizatorius FUS-100 - 1vnt. (gamintojas Dirui Industiral, ne senesnis kaip 3 metų)
2 | Sistemos tipas | Automatizuotai atlikti šlapimo natyvinio (ne centrifuguoto) šlapimo mikroskopinį tyrimą |  |  | Automatizuotai atlikti šlapimo natyvinio šlapimo mikroskopinį tyrimą (žiūrėti analizatoriaus FUS-100 bukletą) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 17, 20
3 | Automatinė mikroskopijos programinė įranga turi klasifikuoti šlapime esančias daleles pagal dydį, formą, kontrastą ir tekstūrą ne mažiau kaip į 12 kategorijų | Eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, epitelio ląstelės (plokštaus, pereinamojo, inkstinio), cilindrai (hialininiai, vaškiniai, grūdėti), neklasifikuoti cilindrai, bakterijos, grybeliai (tame tarpe pseudohifai), gleivės, spermatozoidai, kristalai |  |  | Eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, epitelio ląstelės (plokštaus, pereinamojo, inkstinio), cilindrai (hialininiai, vaškiniai, grūdėti), neklasifikuoti cilindrai, bakterijos, grybeliai (tame tarpe pseudohifai), gleivės, spermatozoidai, kristalai (žiūrėti analizatoriaus FUS-100 bukletą, bei FUS series naudojimo instrukciją, skyrius 1.1 ir 4.1 ir 7.6.3) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 2, 7, 15, 17, 18, 20
4 | Komplektacija | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi. Privalomas nepertraukiamas srovės šaltinis. |  |  | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi -1 komplektas. Nepertraukiamas srovės šaltinis -1 vnt. (žiūrėti analizatoriaus FUS-100 bukletą) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 17
5 | Minimalus mėginio kiekis | Ne daugiau kaip 3 ml |  |  | 3 ml (žiūrėti analizatoriaus FUS-100 bukletą, bei FUS series naudojimo instrukciją, skyrius 1.1) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1, 9, 18
6 | Matavimui įsiurbiamo mėginio kiekis | Ne daugiau kaip 1 ml |  |  | 1 ml (žiūrėti analizatoriaus FUS-100 bukletą, bei FUS series naudojimo instrukciją, skyrius 1.1) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 1, 18
7 | Mėginių įvedimas | Mėginio ID įvedimas - rankinis, iš informacinės sistemos arba brūkšninių kodų skaitytuvu |  |  | Mėginių įvedimas brūkšninių kodų skaitytuvu (žiūrėti analizatoriaus series naudojimo instrukciją, skyrius 2.1.3) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5
8 | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Integruotas prietaiso viduje |  |  | Integruotas (žiūrėti analizatoriaus series naudojimo instrukciją, skyrius 2.1.3) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 5
9 | Kokybės kontrolė | Dviejų lygių |  |  | Dviejų lygių (žiūrėti analizatoriaus FUS series naudojimo instrukciją, skyrius 6.1 ) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 10
10 | Kalibracija | Ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį |  |  | Vieną kartą per mėnesį (žiūrėti analizatoriaus FUS series naudojimo instrukciją, skyrius 5.2) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 9
11 | Automatinis mėginio sumaišymas prieš matavimą | Būtina |  |  | Automatinis mėginio sumaišymas prieš matavimą (žiūrėti analizatoriaus FUS series naudojimo instrukciją, skyrius 7.1.2 ) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 11
12 | Sistemos techniniai parametrai ir programinė įranga kartu turi būti pajėgūs pateikti operatoriui ląstelių vaizdus, jų dydį ir nurodyti pakitusius eritrocitus | Būtina |  |  | programinė įranga pateikia operatoriui ląstelių vaizdus, jų dydį ir nurodo pakitusius eritrocitus papildomai sukurtoje manualinėje subkategorijoje (žiūrėti analizatoriaus FUS-100 bukletą, bei FUS series naudojimo instrukciją, skyrius 4.1 ; 7.6.1; 7.6.3) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 8, 12, 14
13 | Dalelių vaizdų redagavimo funkcija | Galimybė perklasifikuoti dalelių vaizdus, pagrįstus operatoriaus sprendimais |  |  | (žiūrėti analizatoriaus FUS series naudojimo instrukciją, skyrius 7.6.2 ) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 13, 14
14 | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipą, naudojamą ligoninėje – code 128c |  |  | Yra galimybė nuskaityti brūkšninio kodo tipą code 128c (žiūrėti analizatoriaus FUS series naudojimo instrukciją, skyrius 7.1.4) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 11
15 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina |  |  | Taip. CE sertifikatas (IVDD 98/79/EC) pateikiamas 145 p.d. CE sertifikatai
16 | Programinė įranga | Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Privalomas personalo apmokymas. |  |  | Su duomenų, procesų ir kokybės kontrolės valdymo, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Įsipareigojame apmokyti personalą. (žiūrėti analizatoriaus FUS series naudojimo instrukciją, skyrius 2.7 ) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 6
17 | Galimybė prisijungti prie laboratorijos informacinės sistemos (LIS) | Analizatorius privalo turėti dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM, HL7) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Turi būti galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Turi būti pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką. |  |  | Analizatorius turi dvikryptę komunikaciją (integracinę sąsają) standartiniu protokolu (ASTM) bendravimui su laboratorijos informacine sistema. Yrai galimybė užtikrinti tyrimų užsakymų ir atsakymų mainus. Bus pateiktos visos būtinos licencijos protokolų, sąsajų aktyvavimui, integracinės sąsajos naudojimui visą analizatoriaus panaudos (eksploatavimo) laiką. (žiūrėti analizatoriaus FUS series naudojimo instrukciją, skyrius APPENDIX B) 145 p.d. atitikties dokumentai, psl. Nr. 16
18 | Analizatoriaus jungtys | Būtina, kad analizatorius jungtųsi į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 prievadas integruotas arba komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu. |  |  | Analizatorius jungsis į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę. RJ45 p komplektuojamas su konverteriu/ adapteriu.
19 | Integravimo darbai | Tiekėjas turi skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Inžinierius turės bendradarbiauti su Užsakovo paskirtais atstovais, konfigūruojančiais LIS pusės integracines sąsajas. Privalomas Užsakovo personalo apmokymas. |  |  | Įsipareigojame skirti inžinierių (konsultantą) analizatoriaus prijungimui ir integracinės sąsajos sukonfigūravimui duomenų mainams su LIS. Atliksime Užsakovo personalo apmokymą.
20 | Nemokama analizatoriaus techninė priežiūra ir jos rinkinys panaudos sutarties galiojimo metu | Būtina. Pateikti patvirtinimą raštu. |  |  | Panaudos laikotarpiu įsipareigojame atlikti nemokamą analizatoriaus techninėę priežiūrą. Atsarginės dalys keičiamos panaudos davėjo sąskaita.
21 | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Privalomas |  |  | Analizatoriaus vadovas lietuvių ir anglų kalbomis pateikiamas prietaiso instaliacvimo metu.