Prie 2021 m. gegužės 7 d.  sutarties  Nr. 150  dėl medicininių prietaisų ir reikmenų pirkimo

Sutarties šalys:                                                         pardavėjas: UAB Teida

pirkėjas: VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

| Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas |  | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Reikalavimus: atitinka / neatitinka | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33192000 | Medicininė širma |  | Mobili trijų-keturių dalių širma su ratukais. Atskiros širmos dalys turi būti sulankstomos į vieną. Išmatavimai: plotis 2 m, aukštis 1,6 - 1,7 m. Užuolaida iš baltos, lengvai valomos medžiagos, atsparios dezinfekcinių medžiagų poveikiui, plovimui. | vnt. | 2 | Mobili keturių dalių širma su ratukais. Atskiros širmos dalys sulankstomos į vieną. Išmatavimai: plotis 2 m, 12,5 cm; aukštis 1,7 m. Užuolaida iš baltos, lengvai valomos medžiagos, atsparios dezinfekcinių medžiagų poveikiui, plovimui. | Atitinka | Moretti spa | 1 dalis, 2 psl. | MO415A, 1 dalis, 1 psl | 130,00 | 157,3 | 21 | 260,00 | 314,60 | UAB Teida |
| 2 | 33155000 | Ergoterapinė masė |  | Žalia, raudona, pilka (spalvos pagal kietumą) | vnt. | 3 | Žalia, raudona, pilka (spalvos pagal kietumą) | Atitinka | Patterson Medical/ Performancehealth | 2 dalis, 2 psl. | 929912, 929913, 929915 2 dalis 1 psl. | 4,793 | 5,80 | 21 | 14,38 | 17,40 | UAB Teida |
| 4 | 33155000 | Thera band apvali elastinė juosta su laikikliais |  | Žalia ir raudona | vnt. | 2 | Žalia ir raudona | Atitinka | The Hygenic Corporation/Thera band | 3, 4, 5 dalys, 4 psl | 21431, 21432 3, 4, 5 dalys 2 psl | 11,57 | 14,00 | 21 | 23,14 | 28,00 | UAB Teida |
| 5 | 33155000 | Thera band elastinė juosta su lateksu |  | Geltona (1,8-2 m ilgio), raudona (1,8-2 m ilgio), žalia 1,8-2 m ilgio) | vnt. | 6 | Geltona (1,8 m ilgio), raudona (1,8 m ilgio), žalia 1,8 m ilgio) | Atitinka | The Hygenic Corporation/Thera band | 3, 4, 5 dalys, 4 psl | 20120*1,8 20130*1,8 20140*1,8 3, 4, 5 dalys 3 psl | 3,1248 | 3,78 | 21 | 18,75 | 22,69 | UAB Teida |
| 16 | 33190000 | Pozicionavimo pagalvėlė |  | Pozicionavimo pagalvėlės skirtos pacientų vartymui ir padėties keitimui. Su užpildytomis siūlėmis. Atspari vandeniui, bet pralaidi orui. Užvalkalas iš polikarbonato ir stipraus nailono. Atspari dezinfekcijai ir autoklavuojama. CE ženklinimas |  |  | Pozicionavimo pagalvėlės skirtos pacientų vartymui ir padėties keitimui. Su užpildytomis siūlėmis. Atspari vandeniui, bet pralaidi orui. Užvalkalas iš polikarbonato ir stipraus nailono. Atspari dezinfekcijai ir autoklavuojama. CE ženklinimas |  |  |  |  |  |  |  | 94,55 | 114,4 | UAB Teida |
|  |  |  | 1 | 37x26 cm | vnt. | 2 | 37x26 cm | atitinka | Sundo homecare | 16 dalis, 2 psl | 43100, 16 dalis, 1 psl | 21,983 | 26,60 | 21 | 43,97 | 53,20 | UAB Teida |
|  |  |  | 2 | 56x40 cm | vnt. | 2 | 56x40 cm | atitinka | Sundo homecare | 16 dalis, 2 psl | 43101, 16 dalis 1 psl. | 25,289 | 30,60 | 21 | 50,58 | 61,20 | UAB Teida |
| 17 | 33190000 | Uždaro tipo galvos žiedas suaugusiems |  | Gelio ir porolono kombinacija. Ypač lengva, neslystančio paviršiaus pagrindas. CE ženklinimas | vnt. | 2 | Gelio ir porolono kombinacija. Ypač lengva, neslystančio paviršiaus pagrindas. CE ženklinimas | atitinka | Trulife | 17 dalis, 3 psl. | EL012 17 dalis, 1 psl | 72,7273 | 88,00 | 21 | 145,4546 | 176,00 | UAB Teida |
| Bendra sutarties vertė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,27 | 673,09 |  |

Pardavėjas                                       (parašas)                                                                                                 Pirkėjas                                    (parašas)

A.V.                                                                                                                                                                   A.