Prie 2021 m. gegužės 10 d.  sutarties  Nr. 149  dėl medicininių prietaisų ir reikmenų pirkimo

Sutarties šalys:                                                         pardavėjas: UAB Stelsa

pirkėjas: VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

| Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Reikalavimus: atitinka / neatitinka | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 33157810 | Deguonies drėkintuvai ČSN standarto | Skirtas ilgalaikiam deguonies terapijos naudojimui. Iš centrinės sistemos deguonies kiekio reguliavimas ir drėkinimas nuo 80 %. Su deguonies kiekio matuokliu ir talpa distiliuotam vandeniui. Spaudimo palaikymas nuo 2,5 iki 6 Bar. CE ženklinimas | vnt. | 9 | Skirtas ilgalaikiam deguonies terapijos naudojimui. Iš centrinės sistemos deguonies kiekio reguliavimas ir drėkinimas nuo 80 %. Su deguonies kiekio matuokliu ir talpa distiliuotam vandeniui. Spaudimo palaikymas nuo 4,5 Bar. CE ženklinimas | atitinka (27 dalis brošiūra 2-4 psl.) RTM3-O2 | Medist sro | CE RTM3 | 37 dalis brošiūra | 85 | 102,85 | 21 | 765 | 925,65 | UAB STELSA |

Pardavėjas                                       (parašas)                                                                                                 Pirkėjas                                    (parašas)

A.V.                                                                                                                                                                   A.