[image: image2.emf][image: image1.jpg]EVED seda




Uždaroji akcinė bendrovė EVOMEDA

Smėlio 10, LT-10324, Vilnius 

Į/k 300131853

PVM kodas LT100001813415

Tel./faksas: +370 5 2344643

E-mail:  office@evomeda.com
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras (valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ĮRANGOS NAUJAGIMIŲ TRANSPORTAVIMUI PIRKIMO

2015 04 30 Nr. EVO150430-01
 (Data)

_Vilnius 

(Sudarymo vieta)











1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB EVOMEDA

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Smėlio g. 10, LT-10324 Vilnius

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Įmonės kodas 300131853, PVM mokėtojo kodas LT100001813415

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT737300010090971065

Bankas: AB Bankas “SWEDBANK”

Banko kodas: 73000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Egidijus Šimkus

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Technikos direktorius Jonas Žukauskas

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Egidijus Šimkus

	Telefono numeris
	8-650-85087

	Fakso numeris
	+370 5 2344643

	El. pašto adresas
	office@evomeda.com


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I PIRKIMO DALIS

Transportinis inkubatorius į reanimobilį
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)

	1.
	Transportinis inkubatorius į reanimobilį
	Nesiūlome
	3
	Vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur viso be PVM: 
	

	
	
	
	
	Visa PVM suma
	

	
	
	
	
	Preliminari kaina viso su PVM
	


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
II PIRKIMO DALIS

Dirbtinio kvėpavimo aparatas į reanimobilį ir transportinį inkubatorių ligoninėje
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)

	1.
	Dirbtinio kvėpavimo aparatas į reanimobilį ir transportinį inkubatorių ligoninėje
	Bellavista 1000, gamintojas IMTmedical (Šveicarija)
	3
	Vnt.
	15500,00
	3255,00
	18755,00

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur viso be PVM: 
	46500,00

	
	
	
	
	Visa PVM suma
	9765,00

	
	
	
	
	Preliminari kaina viso su PVM
	56265,00


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.











3 lentelė

Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai):

	Eil. Nr. 
	Subtiekėjo pavadinimas 

	
	Subtiekėjai nebus pasitelkti

	
	

	
	


4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

I PIRKIMO DALIS

TRANSPORTINIS INKUBATORIUS Į REANIMOBILĮ
	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	
	Nesiūlome
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II PIRKIMO DALIS

DIRBTINIO KVĖPAVIMO APARATAS Į REANIMOBILĮ IR TRANSPORTINĮ INKUBATORIŲ LIGONINĖJE
	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1.
	Paskirtis
	Pritaikytas naujagimių dirbtinei plaučių ventiliacijai, transportavimo metu
	Paskirtis
Pritaikytas naujagimių dirbtinei plaučių ventiliacijai, transportavimo metu

PDF failas „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“ 1 ir 2 psl.

	2.
	Integruotas suspausto oro šaltinis (turbina arba kompresorius)
	Būtinas
	Integruotas suspausto oro šaltinis (turbina)
PDF failas „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“ 2 psl.

	3.
	Elektros maitinimo šaltiniai
	1. 220 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
2. 12 V nuolatinės srovės, tinkamas eksploatuoti reanimobilyje

3. Rezervinis el. šaltinis – akumuliatorių baterija, užtikrinanti ≥ 5 val.
	Elektros maitinimo šaltiniai
1. 100-240 V, 50-60 Hz elektros tinklas

2. 12-24 V nuolatinės srovės, tinkamas eksploatuoti reanimobilyje

3. Rezervinis el. šaltinis – akumuliatorių baterija, užtikrinanti 6 val.

PDF failas „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“ 2 psl.

	4.
	Monitorius
	1. ≥ 12“ įstrižainės, jautrus prisilietimui (touch screen)

2. Spalvotas
	Monitorius
1. 13,3“ įstrižainės, jautrus prisilietimui (touch screen)

2. Spalvotas

PDF failas „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“ 2 psl.

	5.
	Informacija, pateikiama dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato ekrane
	1. Maksimalus kvėpavimo takų slėgis

2. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis

3. Plato kvėpavimo takų slėgis

4. PEEP slėgis

5. Maksimalus įkvėpimo srautas

6. Maksimalus iškvėpimo srautas

7. Iškvėpimo tūris

8. Įkvėpimo tūris

9. Minutinis iškvėpimo tūris

10. Spontaninis minutinis iškvėpimo tūris

11. Procentinis kontūro nuotėkio tūris

12. Įkvėpimo – iškvėpimo santykis

13. Bendras kvėpavimo dažnis

14. Spontaninio kvėpavimo dažnis

15. Įkvėpimo laikas

16. Iškvėpimo laikas

17. Statinis elastiškumas (Cstat)

18. Įkvėpimo srauto pasipriešinimas

19. Greito paviršutinio kvėpavimo indeksas (RSB)
	Informacija, pateikiama dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato ekrane
1. Maksimalus kvėpavimo takų slėgis (Ppeak)

2. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis (Pmean)

3. Plato kvėpavimo takų slėgis (Pplateau)

4. PEEP slėgis (PEEP)

5. Maksimalus įkvėpimo srautas (Insp Peak)

6. Maksimalus iškvėpimo srautas (Exp Peak)

7. Iškvėpimo tūris (VTE)

8. Įkvėpimo tūris (VTI)

9. Minutinis iškvėpimo tūris (MVe)

10. Spontaninis minutinis iškvėpimo tūris (MVe spont)

11. Procentinis kontūro nuotėkio tūris (% Leak)
12. Įkvėpimo – iškvėpimo santykis (I:E)

13. Bendras kvėpavimo dažnis (Rate)

14. Spontaninio kvėpavimo dažnis (Rate spont)

15. Įkvėpimo laikas (Ti)

16. Iškvėpimo laikas (Te)

17. Statinis elastiškumas (Cstat)

18. Įkvėpimo srauto pasipriešinimas (Rinsp)

19. Greito paviršutinio kvėpavimo indeksas (RSBI)

PDF failas „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“ 1 psl.

	6.
	Realaus laiko kreivės pateikiamos dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato ekrane
	1. Kvėpavimo takų slėgis

2. Kvėpavimo takų slėgio priklausomybė nuo tūrio (P – V)

3. Kvėpavimo takų slėgio priklausomybė nuo srauto (P – Flow)

4. Tūrio priklausomybė nuo srauto (V – Flow)
	Realaus laiko kreivės pateikiamos dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato ekrane
1. Kvėpavimo takų slėgis (Pressure)

2. Kvėpavimo takų slėgio priklausomybė nuo tūrio (P/V)

3. Kvėpavimo takų slėgio priklausomybė nuo srauto (P/F)

4. Tūrio priklausomybė nuo srauto (Proximal flow & volume)

PDF failas „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“ 1 psl.

	7.
	Monitoruojamų parametrų tendencijų išsaugojimas ir atvaizdavimas
	1. Tendencijų grafinis atvaizdavimas, vienu metu galimi ≥ 3 parametrai

2. Galimų parametrų pasirinkimas vėlesnei jų peržiūrai (nemažiau trijų parų)
	Monitoruojamų parametrų tendencijų išsaugojimas ir atvaizdavimas
1. Tendencijų grafinis atvaizdavimas, vienu metu galimi 8 parametrai

2. Galimų parametrų pasirinkimas vėlesnei jų peržiūrai iki 1-rių metų

PDF failas „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“ 1 ir 2 psl.

	8.
	Standartiniai ventiliacijos režimai
	1. Sinchronizuota tūriu kontroliuojama priverstinė ventiliacija (AC arba (S)(CMV)

2. Slėgiu kontroliuojama priverstinė ventiliacija (P-CMV)

3. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija (SIMV)

4. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija (P-SIMV)

5. Slėgį palaikantis (PS)

6. Neinvazinė plaučių ventiliacija (NIV)

7. Pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP)
	Standartiniai ventiliacijos režimai
1. Sinchronizuota tūriu kontroliuojama priverstinė ventiliacija (V-AC)

2. Slėgiu kontroliuojama priverstinė ventiliacija (PCV)

3. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija (VC-SIMV)

4. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija (PC-SIMV)

5. Slėgį palaikantis (PSV)

6. Neinvazinė plaučių ventiliacija (NIV)

7. Pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP)

PDF failas „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“ 1 psl.

	9.
	Specialios funkcijos
	1. Inhaliatorius

2. Rankinis įkvėpimo valdymas

3. Įsotinimas deguonimi

4. Apnėjos ventiliacija

5. Vamzdelio pasipriešinimo kompensacija

6. „Atodūsiai“
	Specialios funkcijos
1. Inhaliatorius

2. Rankinis įkvėpimo valdymas

3. Įsotinimas deguonimi

4. Apnėjos ventiliacija

5. Vamzdelio pasipriešinimo kompensacija (ATC)

6. „Atodūsiai“

PDF failas „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“ 1 ir 2 psl.

	10.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos parametrų nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
	1. Deguonies koncentracijos nustatymo ribos: nuo 21 iki 100%

2. Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos: nuo 10 iki 150 k/min.

3. Įkvėpimo laiko nustatymo ribos: nuo 0,15 iki 5 s

4. Įkvėpimo-iškvėpimo santykio nustatymo ribos: nuo 1:9 iki 4:1

5. Oro srauto nustatymo ribos: nuo 1 iki 15 l/min.

6. Įkvėpimo slėgio nustatymo ribos: nuo 5 iki 60 cmH2O

7. Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje nustatymo ribos: nuo 0 iki 30 cmH2O

8. Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos: nuo 5 iki 1000 ml

9. Srauto trigerio jautrumo nustatymo ribos: nuo 1 iki 15 l/min.
	Dirbtinės plaučių ventiliacijos parametrų nustatymas
1. Deguonies koncentracijos nustatymo ribos: nuo 21 iki 100%

2. Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos: nuo 1 iki 150 k/min.

3. Įkvėpimo laiko nustatymo ribos: nuo 0,1 iki 10 s

4. Įkvėpimo-iškvėpimo santykio nustatymo ribos: nuo 1:599 iki 49:1

5. Oro srauto nustatymo ribos: nuo 0 iki 30 l/min.
6. Įkvėpimo slėgio nustatymo ribos: nuo 0 iki 60 mbar

7. Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje nustatymo ribos: nuo 0 iki 40 mbar

8. Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos: nuo 2 iki 2500 ml

9. Srauto trigerio jautrumo nustatymo ribos: nuo 0,1 iki 20 l/min.

PDF failas „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“ 2 psl.

	11.
	Įvykių registravimas ir saugojimas žurnale
	Būtina
	Įvykių registravimas ir saugojimas žurnale
PDF failas „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“ 2 psl.

	12.
	Komplektacija
	1. Paciento kontūro laikiklis

2. Srauto daviklis
	Komplektacija
1. Paciento kontūro laikiklis

2. Srauto daviklis

	13.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 36 mėnesiai
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
36 mėnesiai

	14.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
	Žymėjimas CE ženklu
Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama EB atitikties deklaracijos kopiją

	15.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

2. Serviso dokumentacija anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.


Pastabos: 

1. Lentelės privalo būti pildomos pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

2. Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 23.4 punkte.











5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1.
	Pasiūlymas
	7
	DOC failas „Pasiulymas“

	2.
	Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma
	1
	PDF failas „Kvalifikacijos dokumentai“

	3.
	Registravimo pažymėjimo ir įstatų dalies kopijos
	4
	PDF failas „Kvalifikacijos dokumentai“

	4.
	Gamintojo įgaliojimas jam atstovauti ir techniškai aptarnauti įrangą
	2
	PDF failas „Kvalifikacijos dokumentai“

	5.
	Įmonės 2014 metų balansas
	1
	PDF failas „Kvalifikacijos dokumentai“

	6.
	Bendrovės įgaliojimas paruošti, pasirašyti ir pateikti pasiūlymą
	1
	PDF failas „Igaliojimas konkursams 2015 el par“

	7.
	Brošiūros, prekių aprašymai, instrukcijos
	243
	PDF failai „2 p. d. Bellavista K Kl 2015.04 EN LT“, „2 p. d. bellavista_1000_Technical_Specification_EN“, „2 p. d. EN_User_Manual_bellavista_1000_V4.0_%28xx.xx%29“, „2 p. d. neo and 12V statement“, „2 p. d. Service_Manual_bellavista_1000_EN_V3_2_6_14_140620“

	8.
	Prekių kokybės CE sertifikatai
	2
	PDF failai „2 p. d. Declaration of Conformity Bellavista 1000“ ir „2 p. d. bellavista atitikties deklaracija“

	9.
	Siūlomos medicinos įrangos servisinės techninės informacijos apimtis 1 priedas
	1
	PDF failas „Servisas 2 p. d.“

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):
1. Bendrovės įgaliojimas paruošti, pasirašyti ir pateikti pasiūlymą; 

2. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma; 

3. Registravimo pažymėjimo ir įstatų dalies kopijos;

4. Įmonės 2014 metų balansas;

5. Brošiūros, prekių aprašymai, instrukcijos;

6. Prekių kokybės CE sertifikatai.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	
	

	Technikos direktorius
	
	
	
	Jonas Žukauskas
	

	
	
	
	
	
	


� ISO 9001








