## Su TDP pildoma forma
Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis (pildomas pagal parengtą techninį projektą)
Kartu su techniniu projektu rangovas užpildo "H" ir "I" stulpelį (pažymėta geltonai)
110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
(Išskaidymo į turto vienetus forma) kartu su techniniu (darbo) projektu teikia Rangovas
| IMT turto grupes pavadinimas | Vertė | Standartinis turto vieneto, kuriam suteikiamas inventorinis numeris, pavadinimas |  | Nr. | Vertė
1.1 | Techninis projektas | 0 | Techninis projektas |  | -
1.2 | Inžineriniai tyrinėjimai | 0 | Inžineriniai tyrinėjimai |  | -
| NEMATERIALUSIS TURTAS | 0
100020 | Programinės įrangos paketai | 0
Nr.
| MATERIALUSIS TURTAS | 0
120000 | Pastatai | 0
120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai (Įskaitant kilnojamąjį modulinį karkasinį pastotės valdymo pultą ir jame esančius baldus) | 0
Nr.
130000 | Statiniai ir įrenginiai | 0
130010 | Keliai ir aikštelės | 0
Nr.
Nr.
130020 | Inžineriniai tinklai | 0
Nr.
Nr.
130030 | Kiti statiniai | 0
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
130040 | Laikini statiniai | 0
Nr.
150000 | Elektros įrenginiai | 0
150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | 0
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai | 0
Nr.
Nr.
150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai | 0
Nr.
150070 | Transformatorių pastočių 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai | 0
Nr.
Nr.
150090 | Transformatorių pastočių akumuliatorių baterijos ir jų įkrovimo įtaisai | 0
Nr.
Nr.
160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos | 0
160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai | 0
Nr.
Nr.
170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai | 0
170010 | Elektros apskaitos prietaisai (Senų elektros apskaitos prietaisų demontavimo ir naujų montavimo ir derinimo darbai) | 0
Nr.
190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga | 0
190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga | 0
Nr.
Nr.
Nr.
190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai | 0
Nr.
Nr.
190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga | 0
Nr.
Nr.
190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos | 0
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
| Iš viso** | 0 |  | Iš viso** |  | 0
Projekto metu sukuriamo turto vertes nustatė _______________
|  |  |  | Data _______________________ |  | <parašas>
* Standartinio turto vieneto pavadinimas įrašomas vadovaujanti turto grupių ir turto vienetų klasifikatoriumi (šio dokumento darbalaukis "Turto grupės, IMT vnt.")
** "Iš viso" C ir I eilučių suma turi sutapti

## Aktavimo grafikas
Sustambintų darbų kiekių aktavimo grafikas (pildomas pagal parengtą techninį projektą)
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Iš viso kaina Eur be PVM | I etapo darbai | II etapo darbai | Ilgalaikio turto grupės kodas | Aktuojamo turto dalis | Aktuojamo turto dalis | Aktuojamo turto dalis | Aktuojamo turto dalis | Aktuojamo turto dalis | Aktuojamo turto dalis | Aktuojamo turto dalis
| 110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas |  |  |  |  | X | X
[9 empty] | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31
1.
1.1
1.1.1 |  | m | 1 | 2 | 2 | X
1.2
1.2.1
1.2.1.1 |  |  | 2 | 3 | 6 |  | X
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.1.8
2.1.1.9
2.1.1.10
2.1.1.11
2.1.1.12
2.1.1.13
2.2.1
2.2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.1.5
2.3.1.6
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.6
2.3.2.7
2.3.2.8
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.5
2.5.1
2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.1.4
2.5.1.5
2.5.1.6
2.5.2
2.5.2.1
2.5.2.2
2.5.2.3
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18
3.1.19
3.1.20
3.1.21
3.1.22
3.1.23
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.6.8
3.6.9
3.6.10
3.6.11
3.6.12
3.6.13
3.7
3.7.1
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.11
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.11.5
3.11.6
3.11.7
3.11.8
3.11.9
3.11.10
3.11.11
3.11.12
3.11.13
3.11.14
3.11.15
3.11.16
3.11.17
3.11.18
3.12
3.12.1
3.12.2
3.12.3
3.12.4
3.12.5
3.12.6
3.12.7
3.12.8
3.12.9
3.12.10
3.12.11
3.12.12
3.12.13
3.12.14
3.12.15
3.12.16
3.12.17
3.12.18
3.12.19
3.12.20
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.4.10
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2
4.7
4.6.4
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.8
5.1.3.9
5.1.3.10
5.1.3.11
5.1.3.12
5.1.3.13
5.1.3.14
5.1.3.15
5.1.3.16
5.1.3.17
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
5.2.2.5
5.2.2.6
5.2.2.7
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.2.4
5.3.2.5
5.3.2.6
5.3.2.7
5.3.3
5.3.3.1
5.3.3.2
5.3.3.3
5.3.3.4
5.3.4
5.3.4.1
5.3.4.2
5.4
5.4.1
5.4.1.1
5.4.1.2
5.4.1.3
5.4.1.4
5.4.1.5
5.4.1.6
5.4.1.7
5.4.1.8
5.4.1.9
5.4.1.10
5.4.1.11
5.4.1.12
5.4.1.13
5.4.1.14
5.4.1.15
5.4.1.16
5.4.1.17
5.4.1.18
5.4.1.19
5.4.1.20
5.4.1.21
5.4.1.22
5.4.1.23
5.4.1.24
5.4.1.25
5.4.1.26
5.4.2
5.4.2.1
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10
6.3.11
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.1.12
8.1.13
8.1.14
8.1.15
8.1.16
8.1.17
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.2.17
8.2.18
8.2.19
8.2.20
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.5
8.5.1
8.5.2
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.1.17
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.1.11
10.1.12
10.1.13
10.1.14
11
11.1
12.
12.1
12.2
12.3
12.4 | [15 empty] | Kontrolei
|  |  | Viso Eur be PVM |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PVM, 21% |  | 1.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Viso Eur su PVM |  | 9.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31
2021 m.
0

## Turto grupės, IMT vnt
pagal LITGRID AB Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo 1 priedą
Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius
bei Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo(amortizacijos)normatyvai, (tiesinis metodas) taikomi nuo 2016-10-01
Eil.Nr. | Ilgalaikio turto grupės kodas | Turto grupės pavadinimas | Turto grupės aprašymas | Įtampa | Objektas (pastotė /linija) | Standartinis turto vieneto, kuriam suteikiamas inventorinis numeris, pavadinimas | Ilgalaikio turto savininkas
I. |  | NEMATERIALUSIS TURTAS |  |  |  | 1 priedas
I.1 | 100010 | Programinės įrangos licencijos | Programinės įrangos licencijos |  |  | Licencija | ITTC/SVC/IPC
I.2 | 100020 | Programinės įrangos paketai | Programinės įrangos paketai |  |  | Programinės įrangos paketas | ITTC/SVC/IPC
I.3 | 100030 | Kitas nematerialusis turtas | Kitas nematerialusis turtas |  |  | Tinklalapis | ITTC
I.4 | 100040 | Prestižas | Prestižas |  |  | Prestižas | FD
II. |  | MATERIALUSIS TURTAS
II.1 | 110000 | Žemė
II.1.1 | 110010 | Žemės sklypai |  |  | Taip | Žemės sklypas | SPPS
II.2. | 120000 | Pastatai
II.2.1 | 120010 | Gamybiniai - technologiniai pastatai | Vieno ir daugiau aukštų gamybiniai- technologiniai pastatai su vidaus inžinieriniais tinklais, įskaitant 330 ar 400 kv pastotėse esantys gamybiniai-technologiniai pastatai, išskyrus modulinius pastatus |  | Taip | Sistemos valdymo pastatas | BRS
[5 empty] | Taip | Technologinis pastatas | IPC/ITTC
[5 empty] | Taip | Srovės keitiklio valdymo pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Srovės keitiklio ventilių pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Slėptuvė | IPC
[5 empty] | Taip | Stacionarus sandėlis | IPC/BRS
II.2.2 | 120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai | Vieno ir daugiau aukštų transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių pastatai su rūsiais ir pusrūsiais, pastato vidaus inžinieriniais tinklais, kiti pagalbiniai technologiniai pastatai Jei transformatorių pastato viduje sumontuota įvairi funkcinės paskirties įranga (pvz.: RAA, savų reikmių,TSPĮ), tai - pastotės valdymo pastatas |  | Taip | Pastotės valdymo pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | RAA pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Savųjų reikmių pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Priešgaisrinės siurblinės pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Kompresorių pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Rezervinio maitinimo pastatas | IPC
[5 empty] | Taip | Vandens siurblinės pastatas | IPC
II.3. | 130000 | Statiniai ir įrenginiai
II.3.1 | 130010 | Keliai ir aikštelės | Automobiliniai keliai, privažiavimo keliai, aikštelės |  | Taip | Vidaus kelias, aikštelė, privažiavimo keliai | IPC/BRS
II.3.2 | 130020 | Inžineriniai tinklai | Išorės inžinieriniai tinklai |  | Taip | Vandentiekio sistema | IPC/BRS
[5 empty] | Taip | Kanalizavimo sistema | IPC/BRS
[5 empty] | Taip | Lietaus kanalizavimo sistema | IPC/BRS
[5 empty] | Taip | Vandens drenavimo sistema | IPC/BRS
|  |  | Transformatorių pastočių pastatuose esantys vandens valymo įrenginiai |  | Taip | Vandens valymo įrenginiai | IPC/BRS
|  |  | Gręžtiniai, arteziniai šuliniai ir jų veikimui reikalinga įranga |  | Taip | Gręžtiniai šuliniai | IPC/BRS
|  |  | Įgilintos, neįgilintos nuotekų siurblinės, sujungtos ar nesujungtos su priėmimo rezervuarais |  | Taip | Nuotekų siurblinės | IPC/BRS
|  |  | Naftos gaudytuvai, alyvos surinkimo statiniai, įrenginiai |  | Taip | Alyvos surinkimo įrenginiai | IPC
|  |  | Švaraus vandens rezervuarai (gelžbetoniniai požeminiai, užpilamieji plytiniai, įžeminti, metaliniai), skirti gaisrų gesinimui, priešgaisrinei apsaugai ir kitoms reikmėms |  | Taip | Vandens rezervuaras | IPC
II.3.3. | 130030 | Kiti statiniai | Metalinės ir gelžbetoninės tvoros, vartai |  | Taip | Tvora, vartai | IPC/BRS
|  |  | Transformatorių pastočių statiniai (kabelių kanalai, atskiri apšvietimo ir žaibosaugos bokštai (ne ant portalų), ryšio antenų bokštai, pagalbinės patalpos) |  | Taip | Kabeliniai kanalai | IPC
[5 empty] | Taip | Apšvietimo bokštai | IPC
[5 empty] | Taip | Žaibosaugos bokštai | IPC
[5 empty] | Taip | Ryšio antenų bokštai | IPC
[5 empty] | Taip | Garažas | IPC
[5 empty] | Taip | Dirbtuvės | IPC
[5 empty] | Taip | Tualetas | IPC
[5 empty] | Taip | Apsaugos ir kontrolės punktas | IPC/ITTC/FSS
II.3.4. | 130040 | Laikini statiniai | Laikinas sandėlis |  | Taip | Laikinas sandėlis | IPC
II.4. | 140000 | Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai
II.4.1 | 140010 | Oro linija ant gelžbetoninių atramų | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos, įskaitant metalines tarpines ir kampines atramas | 400 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  |  | 330 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  | Oro linija tarp 110 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos | 110 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  | Oro linija nuo tranzitinės oro linijos iki transformatorių pastotės (daugiau nei 4 atramos) | 110 kV | Taip | Atšaka | IPC
|  |  | Oro linija (su oro kabelių ruožais) iš 35- 330 kv transformatorių pastotės ar 10 kv skirstomojo punkto iki elektros energijos tiekimo normaliųjų nutraukimų | 10 kV | Taip | Oro linija | IPC
II.4.2 | 140020 | Oro linija ant metalinių atramų | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos | 400 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  |  | 330 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  | Oro linija tarp 110 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos | 110 kV | Taip | Oro linija | IPC
|  |  | Oro linija nuo tranzitinės oro linijos iki transformatorių pastotės (daugiau nei 4 atramos) | 110 kV | Taip | Atšaka | IPC
II.4.3 | 140030 | Kabelių linijos | Kabelių linija tarp 110 - 300 kv transformatorių pastočių, keitiklių | 330 kV | Taip | Kabelių linija | IPC
|  |  |  | 110 kV | Taip | Kabelių linija | IPC
II.4.4. | 140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos | Optinio ryšio linijos su įranga ant elektros linijų atramų skirta žaibosaugai ir duomenų perdavimui (šviesolaidžio kabelis lyne ar faziniame laide) | 330 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC
|  |  |  | 400 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC
|  |  |  | 110 kV | Taip | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu | IPC
|  |  | Šviesolaidinio ryšio linijos su įranga ant elektros linijų atramų |  | Taip | Šviesolaidinio ryšio linijos ant OL | ITTC
|  |  | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų |  | Taip | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų | ITTC
|  |  | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų |  | Taip | Ryšio kabelių kanalų sistema (RKKS) | ITTC
II.5. | 150000 | Elektros įrenginiai
II.5.1 | 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | 400 - 6 kv transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių pirminiai (pagrindiniai) elektros įrenginiai, su laikančiais pamatais, atramomis, portalais | 400 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 330 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 110 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 110 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 10 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 10 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 6 kV | Taip | Vidaus skirstyklų įrenginiai | IPC
|  |  |  | 6 kV | Taip | Lauko skirstyklų įrenginiai | IPC
II.5.2. | 150020 | Nuolatinės srovės keitiklių įrenginiai | Nuolatinės srovės keitiklio vožtuvai/ventiliai - tiristoriniai, IGBT ir kiti sistemų įrenginiai |  | Taip | Nuolatinės srovės keitiklio tiristorinių vožtuvų/ventilių sistema | IPC
[5 empty] | Taip | Nuolatinės srovės keitiklio tranzistorinių vožtuvų/ventilių sistema | IPC
II.5.3. | 150030 | Galios transformatoriai | Galios transformatoriai ir autotransformatoriai, nurodomi pagal pirminės apvijos įtampą, 400 kv vienos fazės transformatoriai | 10 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC
|  |  |  | 20 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC
|  |  |  | 110 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC
|  |  |  | 330 kV | Taip | Autotransformatorius | IPC
|  |  |  | 400 kV | Taip | Galios transformatorius | IPC
II.5.4. | 150040 | Reaktoriai | Kompensacinės ritės, šunto reaktoriai, srovės lyginimo reaktoriai |  | Taip | Kompensavimo reaktorius | IPC
[5 empty] | Taip | Lyginimo reaktorius | IPC
II.5.5. | 150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniai įrenginiai (išskyrus sumontuotus narveliuose), įskaitant įrenginių sumontavimo ir gnybtynų spintas bei antrinių grandinių kabelius Elektros apskaitos spintos, kuriose montuojami elektros skaitkliai ir reikalinga elektros instaliacija, bei antrinių grandinių kabeliai iki kitų įrenginių ar gnybtynų spintų. Aukšto dažnio įrenginys |  | Taip | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniai įrenginiai | IPC
[5 empty] | Taip | Elektros apskaitos spinta, įskaitant elektromechaninius įrenginius | IPC
[5 empty] | Taip | Aukšto dažnio įrenginys | IPC
II.5.6. | 150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai | Skirstyklų ir srovės keitiklių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai (išskyrus sumontuotus narveliuose), įskaitant įrenginių ir gnybtynų sumontavimo spintas bei antrinių grandinių kabelius |  | Taip | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai | IPC
II.5.7. | 150070 | Transformatorių pastočių 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai | Transformatorių pastočių 0,4 kv ir žemesnės įtampos kintamosios/nuolatinės srovės elektros įrenginiai, su pastočių ir skirstyklų veikimui reikalingais kabeliais |  | Taip | Kintamos srovės savų reikmių įrenginiai | IPC
[5 empty] | Taip | Nuolatinės srovės savų reikmių įrenginiai | IPC
II.5.8. | 150080 | Kiti įrenginiai | Komplektinė, modulinė, betoninė transformatorinė su viduje sumontuotais elektros įrenginiais, išskyrus galios transformatorių Transformatorių pastočių, skirstyklų, kabelinių linijų veikimo užtikrinimui reikalingi įrenginiai Statiniai galios kondensatoriai, kondensatorių baterijos, kintamos srovės filtrai | 6/0.4 kV | Taip | Lauko komplektinė transformatorinė | IPC
|  |  |  | 10/0.4 kV | Taip | Lauko komplektinė transformatorinė | IPC
|  |  |  | 6/0.4 kV | Taip | Vidaus komplektinė transformatorinė | IPC
|  |  |  | 10/0.4 kV | Taip | Vidaus komplektinė transformatorinė | IPC
|  |  |  | 10/0.4 kV | Taip | Modulinės transformatorinės (MT) | IPC
|  |  |  | 10/0.4 kV | Taip | Betoninės transformatorinės (BT) | IPC
|  |  |  | 20/0.4 kV | Taip | Modulinės transformatorinės (MT) | IPC
[5 empty] | Taip | Kondensatorių baterija | IPC
[5 empty] | Taip | Kondensatorius | IPC
[5 empty] | Taip | Kintamos srovės filtras | IPC
II.5.9. | 150090 | Transformatorių pastočių akumuliatorių baterijos ir jų įkrovimo įtaisai | Akumuliatoriai, akumuliatorių baterijos, įkrovikliai |  | Taip | Akumuliatorių baterija | IPC
[5 empty] | Taip | Akumuliatorių įkroviklis | IPC
II.6. | 160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos
II.6.1. | 160010 | Elektros agregatai | Stacionarios, kilnojamos elektros stotys, mobilūs elektros generatoriai |  | Taip | Stacionari elektros stotis | IPC/SVC
[5 empty] | Taip | Kilnojama elektros stotis | IPC
[5 empty] | Taip | Generatorius | IPC
II.6.2. | 160020 | Technologiniai kompresoriai | Suspausto oro kompresoriai - stacionarūs, mobilūs |  | Taip | Stacionarus kompresorius | IPC
[5 empty] | Taip | Mobilus kompresorius | IPC
II.6.3. | 160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai | Elektros skirstyklų, srovės keitiklių patalpų, įrenginių šildymo/vėdinimo, aušinimo ir oro kondencionavimo, filtravimo, rekuperavimo įrenginiai/sistemos; prožektoriai teritorijoms ir patalpoms apšviesti, išorinio apšvietimo šviestuvai, kabeliniai tinklai |  | Taip | Oro vėdinimo sistema | IPC
[5 empty] | Taip | Įrenginių aušinimo sistema | IPC
[5 empty] | Taip | Kondicionieriai | IPC/ITTC
[5 empty] | Taip | Teritorijų apšvietimo įrenginiai | IPC
|  |  | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatų įrenginiai skirti gaisro gesinimui |  | Taip | Gaisro gesinimo sistema | IPC
II.6.4. | 160040 | Oro rinktuvai | Suspausto oro saugojimo talpos, vamzdynai, įskaitant pastotės, skirstyklos suspausto oro vamzdynus |  | Taip | Suspausto oro laikymo sistema | IPC
II.6.5 | 160050 | Siurblinių įrengimai | Siurbliai, priešgaisrinių siurblinių įrenginiai, vamzdynai ir kita įranga |  | Taip | Siurblinės įrengimai | IPC
[5 empty] | Taip | Siurblys | IPC
II.6.6. | 160060 | Metalo apdirbimo staklės | Visų tipų metalo apdirbimo staklės |  | Taip | Tekinimo staklės | IPC
[5 empty] | Taip | Gręžimo staklės | IPC
[5 empty] | Taip | Frezavimo staklės | IPC
[5 empty] | Taip | Karpymo staklės | IPC
[5 empty] | Taip | Lenkimo staklės | IPC
II.6.7. | 160070 | Specialūs įrenginiai remonto darbams | Įrenginiai skirti pagrindinių tinklo įrenginių, linijų remontui, parametrų dydžių nustatymo prietaisai |  | Taip | Specialus matavimo įrenginys | IPC
[5 empty] | Taip | Elektrinis matavimo įrenginys | IPC
II.7. | 170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai
II.7.1. | 170010 | Elektros apskaitos prietaisai | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema Visi valdikliai (KDV ir MDV) Elektros skaitikliai |  | Taip | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema | OPS
[5 empty] | Taip | Elektros skaitiklių tikrinimo prietaisas PWS 1.3 | OPS
[5 empty] | Ne | Elektros skaitiklis | OPS
[5 empty] | Ne | Komercinių duomenų perdavimo valdiklis | OPS
[5 empty] | Ne | Momentinių duomenų perdavimo valdiklis | OPS
II.7.2. | 170020 | Kiti matavimo ir reguliavimo prietaisai | Manometrai, vakuumetrai, traukomačiai, matuokliai - lygio, slėgio ir kitų terpių būsenų (išskyrus sumontuotus įrenginiuose) |  | Taip | Manometras | IPC
[5 empty] | Taip | Vakuumetras | IPC
[5 empty] | Taip | Traukomatis | IPC
[5 empty] | Taip | Matuoklis | IPC
[5 empty] | Taip | Reguliatorius | IPC
[5 empty] | Taip | Telekeitiklis | IPC
[5 empty] | Taip | Detektorius | IPC
[5 empty] | Taip | Ieškiklis | IPC
[5 empty] | Taip | Triukšmamatis | IPC
[5 empty] | Taip | Indikatorius | IPC
[5 empty] | Taip | Temperatūros matavimo prietaisas | IPC
[5 empty] | Taip | Laiko ir greičio matavimo prietaisas | IPC
[5 empty] | Taip | Linijinių ir kampinių matavimų prietaisas | IPC
[5 empty] | Taip | Medžiagų sudėties ir mechaniniųsavybių tikrinimo prietaisas | IPC
[5 empty] | Taip | Vandens ir garo parametrų reguliatoriai, indikatoriai, signalizatoriai | IPC
[5 empty] | Taip | Matavimo keitikliai | IPC
[5 empty] | Taip | Stiprintuvas | IPC
[5 empty] | Taip | Stabilizatorius | IPC
[5 empty] | Taip | Laboratorinis matavimo transformatorius | IPC
[5 empty] | Taip | Bandymų - patikros stendas | IPC
[5 empty] | Taip | Bandymų - patikros sistema | IPC
II.8. | 180000 | Transporto priemonės
II.8.1. | 180010 | Lengvieji automobiliai | Lengvieji automobiliai ne senesni kaip 5 m. (kiti lengvieji automobiliai senesni kaip 5 m.) |  | Ne | Lengvasis automobilis | BRS
II.8.2 | 180020 | Krovininiai automobiliai, priekabos, autobusai | Krovininiai automobiliai, autobusai ne senesni kaip 5 m. (senesni kaip 5 m.) |  | Ne | Krovininis automobilis | BRS
[5 empty] | Ne | Priekaba | BRS
[5 empty] | Ne | Autobusas | BRS
II.9. | 190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga
II.9.1. | 190010 | Kompiuterinė technika |  |  | Taip | Tarnybinė stotis (Serveris) | ITTC/ FSS
[5 empty] | Taip | Nešiojamas kompiuteris | ITTC/SVC
[5 empty] | Taip | Stacionarus kompiuteris | ITTC/SVC
[5 empty] | Taip | Monitorius | ITTC/SVC
[5 empty] | Taip | Duomenų saugyklos | ITTC
[5 empty] | Taip | Pokalbių įrašymo įranga | SVC
II.9.2. | 190020 | Ryšių priemonės |  |  | Taip | Mobilus telefonas (Telefono aparatas) | BRS
[5 empty] | Taip | Stacionarus telefonas | ITTC
[5 empty] | Taip | Dispečerinės darbo vietos ryšio įranga | SVC
[5 empty] | Taip | Palydovinio ryšio įranga | SVC
II.9.3. | 190030 | Biuro orgtechnika |  |  | Taip | Susegiklis | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Elektrinis skylamušis | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Kopijavimo aparatas | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Pjaustiklis popieriui | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Dokumentų naikiklis | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Plačiaformatis daugiafunkcinis įrenginys | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Spausdintuvas | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Projektorius | BRS/ ITTC
II.9.4. | 190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga |  |  | Taip | Komutatorius | ITTC/SVC
[5 empty] | Taip | Maršrutizatorius | ITTC
[5 empty] | Taip | Ugniasienė | ITTC
[5 empty] | Taip | Srautų balansavimo įrenginys | ITTC
[5 empty] | Taip | Srautų formavimo įrenginys | ITTC
[5 empty] | Taip | Antidos įrenginys | ITTC
[5 empty] | Taip | Terpės keitiklis | ITTC
[5 empty] | Taip | Sąsajos keitiklis | ITTC
[5 empty] | Taip | Protokolo keitiklis | ITTC
[5 empty] | Taip | Modemas | ITTC
[5 empty] | Taip | DWDM (bangos ilgio sutankinimo technologija) multiplekseris | ITTC
[5 empty] | Taip | SDH (sinchroninio duomenų perdavimo herarchija) multiplekseris | ITTC
[5 empty] | Taip | PDH (Plesiochroninė duomenų perdavimo herarchija) multiplekseris | ITTC
[5 empty] | Taip | PDT komutatorius | ITTC
[5 empty] | Taip | PRP komutatorius (redbox) | ITTC
[5 empty] | Taip | Radijo relinės linijos (RRL) | ITTC
[5 empty] | Taip | Radijo modemas | ITTC
[5 empty] | Taip | GSM/ GPRS maršrutizatorius | ITTC
[5 empty] | Taip | GSM/ modemas | ITTC
[5 empty] | Taip | Telefonų stotis | ITTC
II.9.5. | 190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai | Dispečerinio operatyvinio valdymo įrenginiai, skirti nuotoliniam elektros įrenginių valdymui, informacijos vaizdavimui ir kaupimui (Dispečerinio valdymo sistemos, vaizdo sienos su pagalbiniais įrenginiais) |  | Taip | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai | ITTC
[5 empty] | Taip | Duomenų koncentratoriai | ITTC
[5 empty] | Taip | Laiko sinchronizavimo įrenginiai | ITTC
[5 empty] | Taip | Vaizdo siena su pagalbiniais įrenginiais | SVC/ FSS
II.9.6. | 190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga |  |  | Taip | Telekomunikacijų spinta | ITTC
[5 empty] | Taip | Įtampos keitiklis | ITTC
[5 empty] | Taip | Įkroviklis | ITTC
[5 empty] | Taip | Inverteris | ITTC
[5 empty] | Taip | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | ITTC
II.9.7. | 190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos | Centralės, išplėtėjai, reliniai valdikliai, valdymo klaviatūros, judesio davikliai, stiklo dužio davikliai, magnetiniai kontaktai |  | Taip | Apsauginės signalizacijos sistema | FSS
|  |  | Centralės, davikliai, mygtukai, signalizatoriai |  | Taip | Gaisrinės signalizacijos sistema | FSS
|  |  | Skaitytuvai, kontroleriai, vartų automatika, pasikalbėjimo įrenginiai |  | Taip | Įeigos kontrolės sistema | FSS
|  |  | Lauko judesio davikliai, barjerai, sensorinis kabelis |  | Taip | Perimetro apsaugos sistema | FSS
|  |  | Cilindrai, pakabinamos spynos, raktai, programatoriai |  | Taip | Vieningo rakinimo sistema | FSS
|  |  | Serveriai, specializuota programinė įranga, vaizdo siena |  | Taip | Saugos sistemų serverinė įranga | FSS
II.10. | 200000 | Biuro inventorius ir kitas materialusis turtas
II.10.1. | 200010 | Baldai |  |  | Taip | Audio/video konferencinė įranga | BRS/ ITTC
[5 empty] | Taip | Specializuotos darbo vietos baldai | BRS/SVC
[5 empty] | Taip | Darbo vietos baldai | BRS
[5 empty] | Taip | Posėdžių salės baldai | BRS
[5 empty] | Taip | Virtuvės baldai su įranga | BRS
[5 empty] | Taip | Poilsio vietos baldai | BRS
[5 empty] | Taip | Spinta | BRS
[5 empty] | Taip | Seifas | BRS
[5 empty] | Taip | Darbo kėdė | BRS
II.10.2. | 200020 | Inventorius ir buitinė technika |  |  | Taip | Šaldytuvas | BRS
[5 empty] | Taip | Šaldiklis | BRS
[5 empty] | Taip | Kavos aparatas | BRS
[5 empty] | Taip | Televizorius | BRS
[5 empty] | Taip | Fotoaparatas | BRS
[5 empty] | Taip | Vaizdo kamera | BRS/OPS
[5 empty] | Taip | Radijo imtuvas | BRS
II.10.3. | 200030 | Kiti įrengimai ir įrankiai | Mokymo mašinos ir manekenai |  | Taip | Švietimo ir mokymo reikmenys | DSAS
|  |  | Kėlimo elektriniai mechanizmai |  | Taip | Elektrinis kėlimo mechanizmas | IPC/BRS
[5 empty] | Taip | Elektrinė kėlimo sija | IPC
|  |  | Kilnojamieji įžemikliai, izoliacinės lazdos ir replės, įrenginiai apsaugai nuo kritimo, amortizatoriai ir kiti įtaisai |  | Taip | Įžemiklis | IPC/DSAS
[5 empty] | Taip | Izoliacinė lazda | IPC/DSAS
[5 empty] | Taip | Kopėčios | IPC/DSAS
[5 empty] | Taip | Paukščių apsaugos priemonė | IPC
[5 empty] | Taip | Plaukiojantys įspėjamieji plūdurai | IPC