Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių traumatologijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užrakinamos raktikaulio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Raktikaulio užrakinama plokštelė | Su kabliu, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, anatomiškai išlenktas, nuožulnus. Plokštelė kairės ir dešinės pusių, ne mažiau kaip 2 dydžių, užrakinama kintamu arba fiksuotu kampu. | Iki 6 vnt. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Raktikaulio užrakinama plokštelė | Anatonomiškai išlenkta S formos, ne mažiau kaip 4 skirtingų dydžių, užrakinamos kiaurymės turi būti kintamo arba fiksuoto kampo, Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 1 pozicija |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Užrakinamos žastikaulio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Žastikaulio proksimalinės dalies užrakinama plokštelė | Anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančioje proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 5 kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes. Distalinėje dalyje visos kiaurymės „combi“ tipo: fiksuojamos užrakinamais arba standartiniais sraigtais, viena kiaurymė pailga, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelėje yra ne mažiau kaip 5 kiaurymės vielai pravesti. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. | Iki 50 vnt. | Anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančioje proksimalinėje dalyje turinti 9 užrakinamas kiaurymes. Distalinėje dalyje visos kiaurymės „combi“ tipo: fiksuojamos užrakinamais arba standartiniais sraigtais, viena kiaurymė pailga, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelėje yra ne mažiau kaip 5 kiaurymės vielai pravesti. Pagaminta iš medicininio plieno. Katalogas: Specifikacija, 3 psl. Kodas: SF-642.205 - SF-642.212 | 5 | 208,12 | 10406,0 | Narang Medical Limited |
| 2.2 | Distalinio žastikaulio galo posterolateralinė arba dorzo lateralinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, distalinėje dalyje turinti ne mažiau 5 „combi“ tipo užrakinamų kiaurymes,. Proksimalinėje dalyje ne mažiau 4 užrakinamų „combi“ tipo kiaurymių 2 kiaurymės vielai pravesti, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. | Iki 10 vnt. | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, distalinėje dalyje turinti ne mažiau 5 užrakinamų kiaurymes,. Proksimalinėje dalyje ne mažiau 4 užrakinamų kiaurymių, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kairės, dešinės pusės. Katalogas: Specifikacija, 4 psl. Kodas: SF-603.05L - SF-603.14R | 5 | 189,71 | 1897,1 | Narang Medical Limited |
| 2.3 | Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta su užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kairės/dešinės pusės. | Iki 10 vnt. | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta su užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno. Kairės/dešinės pusės. Katalogas: Specifikacija, 5 psl. Kodas: SF-604.03L - SF-604.14R | 5 | 170,25 | 1702,5 | Narang Medical Limited |
| 2.4 | Alkūnkaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, kairės/dešinės pusės, užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. | Iki 10 vnt. | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, kairės/dešinės pusės, užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno. Katalogas: Specifikacija, 5 psl. Kodas: SF-647.02L - SF-647.12R | 5 | 187,9 | 1879,0 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 2 pozicija |  |  |  |  | 15884,6 |  |
| 3 | Užrakinamos dilbio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tiesi dilbio užrakinama plokštelė | Siaura plona fiksuoto arba kintamo kampo užrakinama plokštelė „combi“ tipo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. | Iki 40 vnt. | Siaura plona užrakinama, pagaminta iš medicininio plieno. Katalogas: Specifikacija, 7 psl. Kodas: SF-125.105 - SF-125.106 | 5 | 112,05 | 4482,0 | Narang Medical Limited |
| 3.2 | Distalinio stipinkaulio galo plokštelė | Įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės (palmarinės) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau kaip 2 dydžių: plati su 7-9 ir siaura su 5-7 (distalinėje dalyje) kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis distalinėje dalyje. Proksimalinėje dalyje užrakinamos kiaurymės, iš kurių viena ovali, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš medicininio plieno arba titano, naudojama su atitinkamo diametro užrakinamais savisriegiais sraigtais. | Iki 40 vnt. | Įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, dydžių: plati su 9 ir siaura su 6 (distalinėje dalyje) kiaurymėmis distalinėje dalyje. Proksimalinėje dalyje užrakinamos kiaurymės, iš kurių viena ovali, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš medicininio plieno, naudojama su atitinkamo diametro užrakinamais savisriegiais sraigtais. Katalogas: Specifikacija, 8-9 psl. Kodas: SF-130.602L - SF-130.605R, SF-120.903L - SF-120.905R | 5 | 201,92 | 8076,8 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 3 pozicija |  |  |  |  | 12558,8 |  |
| 4 | Užrakinamos šlaunikaulio distalinio galo plokštelė ir joms tinkantys sraigtai | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Užrakinamos šlaunikaulio distalinio galo plokštelė ir joms tinkantys sraigtai | Anatomiškai adaptuota distalinio galo lateralinė plokštelė su užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, kairės ir dešinės pusės. Plokštelės distalinėje dalyje turi ne mažiau kaip 7 apvalias užrakinamas kiaurymes. Proksimalinėje dalyje „combi“ tipo kiaurymės, fiksuojamos 4,5-5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano dešinės/kairės pusės | Iki 10 vnt. | Anatomiškai adaptuota distalinio galo lateralinė plokštelė su užrakinamomis kiaurymėmis, kairės ir dešinės pusės. Plokštelės distalinėje dalyje turi 7 apvalias užrakinamas kiaurymes. Proksimalinėje dalyje „combi“ tipo kiaurymės, fiksuojamos 4,5-5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno, dešinės/kairės pusės. Katalogas: Specifikacija, 10 psl. Kodas: SF-635.005L - SF-635.013R | 5 | 246,67 | 2466,7 | Narang Medical Limited |
| 5 | Užrakinamos blauzdikaulio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Blauzdikaulio proksimalinuo galo lateralinė užrakinama plokštelė | L formos, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis užrakinamiems ir kortikaliniams sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Blauzdikaulio proksimalinuo galo medialinė užrakinama plokštelė | T formos, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis užrakinamiems ir kortikaliniams sraigtams. "T" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano, dešinės/kairės pusės | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Blauzdikaulio distalinio galo medialinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis. Plokštelė kairės ir dešinės pusių. Distalinėje dalyje turi būti užrakinamos kiaurymės. Proksimalinėje dalyje "combi" tipo užrakinamos kiaurymės. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano, kairės/dešinės pusės | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Blauzdikaulio distalinio galo anterolateralinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis. Dvigubai išgaubtoje "L" formos distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano,, kairės/dešinės pusės | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 5 pozicija |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kulnakaulio užrakinama plokštelė | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Kulnakaulio užrakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota, kairės ir dešinės pusės, užrakinama kintamu arba fiksuotu kampu. Plokštelėje ne mažiau kaip 15 kiaurymių, 4 skersinės dalys. Turi būti galimybė rinktis iš bent 2 plokštelės storių 1,5-2,5 mm diapazone. Priekinėje įstrižoje skersineje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, galinėje statmenoje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, nuo plokštelės vidurio įstriža atšaka su statmenu sutvirtinimu, fiksuojama 4 užrakinamais 3,5 mm sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 15 kiaurymių ,kairės/dešinės pusės | Iki 15 vnt. | Anatomiškai adaptuota, kairės ir dešinės pusės, užrakinama kintamu arba fiksuotu kampu. Plokštelėje 15 kiaurymių, 4 skersinės dalys. plokštelės storių 1,5-2,5 mm diapazone. Priekinėje įstrižoje skersineje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, galinėje statmenoje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, nuo plokštelės vidurio įstriža atšaka su statmenu sutvirtinimu, fiksuojama 4 užrakinamais 3,5 mm sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 15 kiaurymių ,kairės/dešinės pusės. Katalogas: Specifikacija, 15 psl. Kodas: SF-138.64L - SF-138.81R | 5 | 230,77 | 3461,55 | Narang Medical Limited |
| 7. | Užrakinamos šlaunikaulio plokštelės, skirtos periprostetiniams šlaunikaulio lūžiams gydyti |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Užrakinamos šlaunikaulio plokštelės, skirtos periprostetiniams šlaunikaulio lūžiams gydyti | Turi būti skirtos periprostetiniams lūžiams, užrakinamos keičiamomis kryptimis, turėti įpjovas troseliams ar vieloms pozicionuoti. Ne mažiau dviejų ilgių pasirinkimas. Medžiaga- titatas arba med plienas | Iki 30 vnt. | Skirtos periprostetiniams lūžiams, užrakinamos keičiamomis kryptimis, turi įpjovas troseliams ar vieloms pozicionuoti. Penkių ilgių pasirinkimas. Medžiaga- titatas. Katalogas: ST_LOQTEQ_VA_FemurPP_EN_2011-3, 16 psl. Kodas: PF 4521-09-2 - PF 4521-17-2, PF 4520-09-2- PF 4520-17-2. | 5 | 630,63 | 18918,9 | AAP Implantate |
| 8 | Priemonės intramedialinei kaulų sintezei |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Žastikaulio intramedulinė vinis | Ilgis 180-340 mm (kas 5 mm). Pagaminta iš plieno arba titano. Skersmuo kas 1 mm: 6-10 mm (ne mažiau 5 storių), turi aklę ir kompresinį sraigtą. Proksimalinėje vinies dalyje fiksuojama 2-iem 4,5mm skersmens sraigtais, distalinėje dalyje 4-turiais 3,5mm arba 4,5mm skersmens sraigtais. Kiaurymės išdėstytos ne mažiau kaip 2 plokštumose. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Šlaunikaulio intramedulinė trochanterio kaniuliuota vinis | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Proksimalinės dalies skersmuo 16-17 mm, vinies skersmuo pasirinktinai ne mažiau 9 storių intervale nuo 8 iki 19 mm. Ne mažiau 3 CCD kampų (125,130,135 laipsnių). Vinies ilgis 180-280 mm (žingsnis kas 10 mm). Ilga vinis anatomiškai adaptuota atskirai kairei arba dešinei kojai, ilgis 300-440 mm (kas 10 mm). Vinies proksmaliniame gale trys įstrižos (125-135 laipsnių) kiaurymės skirtos įvesti pagrindinį blokuojantį kaniuliuotą teleskopinį sraigtą (11-11,5 mm skersmens) bei dvi antirotacines vinis (4,0-4,5 mm skersmens). Vinies distaliniame gale turi būti ne mažiau 2 kiaurymių (kurių viena ovali) skersinio tvirtinimo sraigtams (4,5-5,0 mm skersmens). Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Šlaunikaulio užrakinama vinis diafizės gydymui | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 300-440 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8-14 mm (ne mažiau 7 storių). Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5-5,0 mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Šlaunikaulio užrakinama vinis distalinių lųžių gydymui | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Įvedama retrogradiškai. Ilgis 180-360 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 9-16 mm (ne mažiau 6 storių). Distalinėje vinies dalyje nemažiau kaip 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), fiksuojamos 4,5-5,0 mm skersmens sraigtais. Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės fiksavimui 4,5-5,0 arba 6,4-6,5 mm skersmens specialiais blokuojančiais sraigtais. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle arba kompresiniu sraigtu. | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Blauzdikaulio užrakinama vinis diafizės gydymui | Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Tinka tiek dešinei, tiek kairei kojai. Ilgis 280-440 mm (kas 10 mm). Skersmuo kas 1 mm: 8-14 mm (ne mažiau 6 storių). Distalinėje vinies dalyje 3 kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje 2 kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Vinies fiksacijai naudojami 4,5-5,0 mm savisriegiai rakinami sraigtai. Vinies proksimalinis galas uždaromas atitinkamo skersmens akle ir kompresiniu sraigtu. | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Ø 11-11,5 mm teleskopinis sraigtas | Naudojamas šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. Ilgis nuo 70 iki 120 mm. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Ø 4-4,5 mm antirotacinė vinis | Naudojama šlaunikaulio intramedulinės trochanterio vinies fiksacijai. Vinies distalinis galas užaštrintas, trokaro formos. Proksimaliniame gale turi sriegį stabiliam įsukimui į intramedulinę vinį. Ilgis nuo 65 iki 120 mm. | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Ø 6,4-6,5 mm blokuojantis sraigtas | Naudojamas šlaunikaulio retrogradinės vinies fiksacijai. Savisriegis. Sriegio žingsnis 2,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm. Ilgis nuo 40 iki 120 mm. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Ø 4,5-5,0 mm blokuojantis sraigtas | Savisriegis. Sriegio žingsnis 1,75 mm, „galvos“ skersmuo 8 mm. Ilgis nuo 16 iki 100 mm. | Iki 560 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 8 pozicija |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Grąžtai |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Grąžtas | Grąžtas 2,0 mm diametro nuo 150 mm ilgio | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Grąžtas | Grąžtas 1,5 ±1mm diametro nuo 75 mm ilgio | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Grąžtas | Kaniuliuotas grąžtas, 2,7-4,7 mm diametro tinkantis dirbti su 1,2-2,2 mm Kiršnerio vielomis. Ilgis nuo 150-mm. | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Grąžtas | Kaniuliuotas grąžtas, 2,0 +/- 0,1 mm diametro tinkantis dirbti su 0,8 mm Kiršnerio vielomis. | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 9 dalis |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sraigtai pėdos chirurgijai, smulkūs | Panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrintas sulūžusių jo dalių atnaujinimas |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Sraigtai smulkiems kaulams | Titaniniai, kaniuliuoti, savisriegiai į abi puses, kompresiniai, 2,5mm diam., nuo 12 iki 28mm ilgio, intervalas kas 2mm | Iki 500 vnt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Sraigtai pėdos chirurgijai, vidutiniai | Panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrintas sulūžusių jo dalių atnaujinimas |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Sraigtai vidutiniai, kaniuliuoti | Titaniniai, kaniuliuoti, savisriegiai ir savigręžiai į abi puses, kompresiniai, 5,5-6,5 mm diam., nuo 50 iki 80mm ilgio, kas 5mm intervalas | Iki 200 vnt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Intramedulinės vinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Intramedulinės kaulus fiksuojančios vinys apvalios, pilnavidurės su kabliuku lenktu galu | Nuo 2,4 mm, ilgis 100-340 mm | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Elastinės intramedulinės vinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Elastinės vidinės kaulus fiksuojančios vinys | Ø 4,5 +/- 0,5 mm skersmens, 270-400 mm ilgio | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Kaniuliuoti sraigtai | Panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrintas sulūžusių jo dalių atnaujinimas |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Sraigtai smulkiems kaulams | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo sriegio, savisriegiai į abi puses, 2,5+/-0,7 mm diam. Nuo 12 iki 28 mm ilgio intervalas kas 2 mm. | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Sraigtai stambūs, kaniuliuoti | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo skirtingo sriegio, savisriegiai ir savigręžiai į abi puses, 7,5 mm dia,. Nuo 40 iki 80 mm ilgio, kas 5 mm intervalas. | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 14 pozicija |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Titaniniai sraigtai skirti peties MIS operacijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 5,0 sraigtas | Titaniniai, dvigubo skirtingo diametro sriegis (5,0 mm išorinio sriegio diametras), skirti peties MIS operacijoms. Sraigto proksimalinė dalis šešiakampė. Implantas su 2 įvertais siūlais. Tiekiami sterilioje pakuotėje kartu su vienkartinio naudojimo sraigto įvedėju. | Iki 80 vnt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Lankstūs ilgi grąžtai |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Lankstūs ilgi grąžtai | Lankstūs ilgi grąžtai skirti intrameduliniam kanalo gręžimui su fiksuota gręžimo galvute, ne trumpesnė nei 480mm, skersmuo nuo 8 iki 14mm (žingsnis kas 1mm), jungtis Mikromed tipo DIN 58809 STD. | Iki 7 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17 | Plokštelės ir sraigtai kaulų sintezei | PASTABA: šioje dalyje perkamos priemonės (tiek plokštelės, tiek varžtai turi būti tarpusavyje suderinami) vieno tiekėjo ir pagaminti iš to paties metalo lydinio (dėl korozijos prevencijos). Taip pat turi būti pateikti instrumentų rinkiniai varžtams įsukti (atitinkamo diametro grąžtai, prasriegėjai ir varžtams tinkantys atsuktuvai). |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Siaura plokštelė | Storis 2,5+/- 0,5 mm, plotis 10 (+/- 2) mm. Turinčios iki 10 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Siaura plokštelė | Storis 4 (+/-1) mm, plotis 10 (+/- 2) mm. Turinčios ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Plati plokštelė | Storis 5 (+/- 0,4) mm, plotis 16 (+/- 1) .mm. Turinčios ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Maža dilbio plokštelė | Storis 3 ( +/- 0,3) mm, plotis 10 (+/- 0,5) mm. Turinčios ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 50 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Tubuliarinės 1/3 plokštelės | Storis 1,0 (+/- 0,2) mm, plotis 9,0 ( +/- 1,0) mm, Ø 3,5 mm, smulkiems kortikaliniams sraigtams. Turinčios ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 140 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.6 | L-formos plokštelė | Dvigubo lenkimo, 2 aba 3 kiaurymės plokštelės „galvoje“, kortikaliniams Ø 4,5 mm sraigtams kairės/dešinės pusių. Turinčios ne mažiau 6 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 5 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.7 | Rekonstrukcinė raktikaulio plokštelė | S formos, kairės ir dešinės pusės, kortikaliniams Ø 3,5 mm ir navikuliariniams Ø 4,0 ( +/- 0,5) mm sraigtams, 6-8 kiaurymių, ilgis 82-109 (±10 mm) | Iki 10 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.8 | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai | Ø 2,7 mm skersmens, titaniniai, sraigto ilgis nuo ne mažiau 12 iki ne daugiau 28 mm | Iki 120 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.9 | Kortikaliniai sraigtai smulkūs | Ø 3,5 mm skersmens, sraigto ilgis nuo ne mažiau 10 iki ne daugiau 60 mm | Iki 300 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.10 | Sraigtai, savisriegiai, kortikaliniai | Ø 3,5 mm skersmens, medicininis plienas, sraigto ilgis nuo 8 ( +/- 2,0) mm iki 70 mm | Iki 300 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.11 | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai | Ø 3,5 mm skersmens, titaniniai, sraigto ilgis nuo 8 (+/- 2,0) mm iki ne mažiau 60 mm | Iki 180 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.12 | Sraigtai, spongioziniai | Ø 4,0 mm skersmens, pilno sriegio, titaniniai, sraigto ilgis nuo 10 iki 65 (+/- 5,0 ) mm | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.13 | Sraigtai, kanuliuoti | Ø 4,0 mm skersmens, savigręžiai, dalinio sriegio, titaniniai, sraigto ilgis nuo 10 iki 70 (+/- 10.0) mm | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.14 | Kortikaliniai sraigtai | Ø 4,5 mm skersmens sraigto ilgis nuo 12 ( +/- 2,0) iki 100 (+/- 10) mm | Iki 500 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.15 | Kortikaliniai sraigtai, savisriegiai | Ø 4,5 mm skersmens sraigto ilgis nuo 12 ( +/- 2,0) iki 100 (+/- 10) mm | Iki 500 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.16 | 4,5 kanuliuotas sraigtas | Pilno sriegio, savisriegis, pagamintas iš medicininio plieno, galvos dia 6 arba 8,0 mm, sraigto ilgis nuo 15 (+/- 5,0) iki 80 (+/- 10,00) mm | Iki 50 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.17 | Maleoliariniai sraigtai savisriegiai | Ø 4,5 mm skersmens, dalinio sriegio, sraigto ilgis nuo 20 iki 100 (+/- 20,0) mm | Iki 50 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.18 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, pilnu sriegiu, sraigto ilgis – 25-110 (+/- 5,0) mm | Iki 300 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.19 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, sriegio dalies ilgis 32 mm, sraigto ilgis 40 ( +/- 5,0)-120 ( +/- 20,0) mm | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.20 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, sriegio dalies ilgis 16 mm, sraigto ilgis 30 (+/- 5,0)-120 (+/- 20,0) mm | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.21 | 7,0 kanuliuotas sraigtas, savisriegis | Pagamintas iš medicininio plieno, sraigto ilgis nuo 40 (+/- 5,0) iki 130 ( +/- 10,0) mm, galvos diametras 9,0 (+.-0,5) mm | Iki 40 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.22 | Navikuliariniai sraigtai | 4 mm skersmens, sraigto ilgis 10-70 (+/- 10.0) mm | Iki 600 vnt. |  |  |  |  |  |
| 17.23 | Navikuliariniai sraigtai | 4 mm skersmens, dalinis sriegis, sraigto ilgis 10-70 (+/- 10,0) mm | Iki 250 vnt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 17 pozicija |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sraigtiniai šlaunikaulio kaklo lūžio fiksatoriai |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Sraigtiniai šlaunikaulio kaklo lūžio fiksatoriai | Iš medicininio plieno, poliruoti, kanuliuoti, 7.0 mm skersmens, įsriegiama dalis 24-25 mm ilgio. Bendras sraigto ilgis 60 (+/- 5,5) mm- 140 ( +/- 10.0) mm | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Dinaminiai šlaunikaulio proksimalinio ir distalinio galo fiksatoriai | PASTABA: šioje dalyje perkamos priemonės (tiek plokštelės, tiek varžtai turi būti tarpusavyje suderinami) vieno tiekėjo ir pagaminti iš to paties metalo lydinio (dėl korozijos prevencijos). Taip pat turi būti pateikti instrumentų rinkiniai varžtams įsukti (atitinkamo diametro grąžtai, prasriegėjai ir varžtams tinkantys atsuktuvai). |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Dinaminio klubo fiksatoriaus (DHS) plokštelė 135° | Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 130 vnt. | Dinaminio klubo fiksatoriaus (DHS) plokštelė 135°, tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. Katalogas: Specifikacija, 38 psl. Orthopedic Catalog 50, 386, 390 psl. Kodas: 166.032- 166.096 | 5 | 80,2 | 10426,0 | Narang Medical Limited |
| 19.2 | Dinaminio kompresuojančio fiksatoriaus (DCS) plokštelė 95° | Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 20 vnt. | Dinaminio kompresuojančio fiksatoriaus (DCS) plokštelė 95°, Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. Katalogas: Specifikacija, 39psl., Orthopedic Catalog 50, 389 psl. Kodas: 167.016- 167.022 | 5 | 92,5 | 1850,0 | Narang Medical Limited |
| 19.3 | Sraigtas, tinkantis dinaminiams fiksatoriams (DHS/DCS) | Sriegio ilgis 22 mm, su kompresiniais sraigtais, sraigto ilgis 50-120 ( +/- 3,0 ribose mm) ribose | Iki 130 vnt. | Sraigtas, tinkantis dinaminiams fiksatoriams (DHS/DCS), sriegio ilgis 22 mm, su kompresiniais sraigtais, sraigto ilgis 50-120 ribose. Katalogas: Specifikacija, 40 psl., Sriegio ilgis 1 psl. Kodas: 168.050 - 168.120. | 5 | 32,65 | 4244,5 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 19 pozicija |  |  |  |  | 16520,5 |  |
| 20 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui | Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker) Išmatavimai ( 100,00x19,05X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų. | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui | Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker) Išmatavimai ( 100,00x25X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis 3,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 22 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui | Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer) Išmatavimai ( 100,00x19,05X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 23 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui | Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer) Išmatavimai ( 100,00x25X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis 3,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 24 | Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui | Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer) Išmatavimai ( 80,00x13,0X0,89) mm. Dantukai iš abiejų pusių. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 25 | Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui | Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer) Išmatavimai ( 70,00x10,0X1,0) mm. Dantukai iš vienos pusės. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
| 26 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams | Sterili, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker) Išmatavimai ( 30,00x7.0X0.6) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis arba platesnis 0.5 mm ribose, storis turi atitikti. | Iki 100 vnt. |  |  |  |  |  |
| 27 | Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams | Sterili, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker) Išmatavimai ( 30,00x10.0X0.6) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis 0.5 mm ribose, storis turi atitikti. | Iki 50 vnt. |  |  |  |  |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.