
MB „PROTINGI MEDICINOS SPRENDIMAI“

Mažoji bendrija , Slėnio g. 5, Grikienių km., Vilniaus r., LT-14202, Lietuva, el. paštas info@protingims.lt,

Juridinių asmenų registras, 303331236, LT100008708118

__VšĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ__________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ SPORTO TRAUMATOLOGIJAI PIRKIMO
__2021-02-01___

(Data)

_______Vilniaus r.___

Vieta)

	Tiekėjo adresas
	Slėnio g. 5, Grikienių km., Vilniaus r., LT-14202, Lietuva

	Įmonės kodas
	3003331236

	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

vardas, pavardė
	Eglė Tauraitė

	Telefono numeris
	8 687 77849

	Fakso numeris
	-

	El. pašto adresas
	info@protingims.lt 

	Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai
	LT837300010139545187, AB Swedbank, 73000


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

· tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

· tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

· kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	JAR ESI, jungtinė pažyma, EBVPD
	17

	2.
	CE sertifikatas
	6

	3.
	Prekių aprašai konfidencialu
	8

	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.
Prekių aprašai konfidencialu
Prisegti dokumentai



Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	Vadovė
	
	
	
	Eglė Tauraitė
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 
Atviro konkurso 

2 priedas
Perkamų medicininių priemonių traumatologijai sąrašas
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas (
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	Gamintojas

	20
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 100,00x19,05X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų. 
	Iki 100 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai (100,00x19,05X1,27) mm. Psl. 3
	5
	18,90
	1890,00
	Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH

	21
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 100,00x25X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis  3,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 100 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai (100,00x25,4X1,27) mm. 

Psl. 4
	5
	18,90
	1890,00
	Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH

	22
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 100,00x19,05X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 100 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai (90,00x19,05X1,27) mm.

Psl. 6 
	5
	18,90
	1890,00
	Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH

	23
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 100,00x25X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis  3,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 100 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai (90,00x25,4X1,27) mm.

Psl. 7
	5
	18,90
	1890,00
	Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH

	24
	Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 80,00x13,0X0,89) mm. Dantukai iš abiejų pusių. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 20 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai (73,6x13,0X0,89) mm. Dantukai iš abiejų pusių. Psl. 8
	5
	15,75
	315,00
	Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH

	25
	Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 70,00x10,0X1,0) mm. Dantukai iš vienos pusės. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 20 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai (70,00x10,0X1,0) mm. Dantukai iš vienos pusės. Psl. 8
	5
	15,75
	315,00
	Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH

	26
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam  pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams
	Sterili,  fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 30,00x7.0X0.6) mm.  PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis arba platesnis  0.5 mm ribose, storis turi atitikti.
	Iki 100 vnt.
	Sterili, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai (29,5x7,0X0.6) mm. Psl. 5
	5
	15,75
	1575,00
	Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH

	27
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam  pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams
	Sterili,  fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 30,00x10.0X0.6) mm.  PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis  0.5   mm ribose, storis turi atitikti.
	Iki 50 vnt.
	Sterili, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai (31,0x9,8X0.6) mm. Psl. 5
	5
	15,75
	787,50
	Komet Medical Gebr. Brasseler GmbH


Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

