Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-8300/21) [INTP] SLANKIOJANČIŲ VARTŲ IR PAKELIAMO KELIO UŽTVARO ĮRENGIMAS VIEVYJE

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“

  - Rangovas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas: darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-8300/21) [INTP] Slankiojančių vartų ir pakeliamo kelio užtvaro įrengimas (Statybininkų g. 16, Vievis).

  - Darbų apimtys:  Slankiojančių, elektra valdomų vartų ir pakeliamo kelio užtvaro į teritoriją su nuotoliniu GSM valdymu įrengimas: demontavimas, montavimas,  ir visi kiti susiję darbai.

    - Reikalavimai slankiojantiems vartams: Įvažiavimo į teritoriją plotis 8,5 m ilgio. Vartai metaliniai, gruntuoti ir dažyti. Valdomi elektra, su valdymo aparatūra. Vartams reikalingas pamato betonavimas.

    - Reikalavimai kelio užtvarui: valdomas GSM moduliu ir pulteliu. Įvažiavimo plotis 8,5 m.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

    - Rangovas turi galimybę apsilankyti objekte, prieš pateikdamas pasiūlymą.  Pasiūlyme turi būti numatyti visi reikalingi darbai, įrankiai, mechanizmai, papildomos medžiagos perkamiems darbams atlikti.

    - Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

    - Įprastinės darbo valandos: I-IV: 7.00 – 16.00, V: 7.00- 14.45, pietūs: 11.00-11.45.

    - Užsakovo atstovas Artūras Petutis, 8 686 92 845.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Sutartinių įsipareigojimų vieta

Statybininkų g. 16, Vievis, Elektrėnų r. (Trakų kelių tarnyba, Vievio meistrija).

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Rangovas privalo atlikti darbus ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Kokybė

    - Darbams ir gaminiams suteikiamas garantinis laikotarpis, numatytas Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo pašalinti trūkumas, nustatytus per garantinį terminą ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus dienos.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

    - Atlikęs darbus, Rangovas pateikia Užsakovui Darbų atlikimo aktą.

    - Užsakovo atstovui pasirašius Darbų atlikimo aktą, Rangovas Užsakovui pateikia sąskaitą su Darbų atlikimo aktu ir medžiagų deklaracijomis per informacinę sistemą “E. sąskaita”. Rangovo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Užsakovo kelių tarnyba (Trakų), Sutarties sudarymo data ir Užsakovo suteiktas Sutarties numeris.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Užsakovas už kokybiškai ir tinkamai atliktus Darbus apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje sistemoje „E. sąskaita“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos - faktūros dienos.

6. PRIEDAI

-

______________