Statybos rangos sutarties Nr. SR-2024-

Priedas Nr. 4

DARBŲ ĮKAINUOTI SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Kompleksas

Objektas

O B J E K T I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

KULTŪROS PASKIRTIES STATINIŲ (UNIKALUS NR. 1094-0387-7010, UNIKALUS NR. 1094-0387-7022, UNIKALUS NR. 1094-0387-7052) TRAKŲ G. 10, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

KULTŪROS PASKIRTIES STATINIŲ (UNIKALUS NR. 1094-0387-7010, UNIKALUS NR. 1094-0387-7022, UNIKALUS NR. 1094-0387-7052) TRAKŲ G. 10, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

| Loka- | Sąm. | Lokalinės sąmatos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| linės sąmatos Nr. | kodas | pavadinimas | Viso be PVM |
| 1 | 1 | Konstrukcijų dalis | 144 170,80 |
| 2 | 2 | Architektūros dalis | 135 587,94 |
| 4 | 4 | Vandentiekis, nuotekų šalinimas | 26 751,59 |
| 6 | 6 | Šildymas, vedinimas, vėsinimas | 51 642,40 |
| 7 | 7 | Elektrotechnika | 33 110,99 |
| 8 | 8 | Apsauginė signalizacija | 865,64 |
| 9 | 9 | Gaisrinė signalizacija | 2 359,64 |
| 10 | A | Elektroniniai ryšiai | 3 958,25 |
| 11 | B | Procesų valdymas ir automatizacija | 1 005,15 |
| 13 |  | 27 Dokumentacija | 160 663,30 |
|  |  | Iš viso | 560 115,70 |
|  |  | PVM 21% | 117 624,30 |
|  |  | Iš viso su PVM | 677 740,00 |

D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Objektas: Žiniaraštis:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

174 446,69 €

Konstrukcijų dalis

Skyrius Monolitinių g/b galvenų ir pamato plokščių įrengimas

| 1 | N6-15 (S9=1,04 S10=1,15) | Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu | m3 | 0,32 | 354,44 | 113,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | X320-9 | Betono mišiniai C25/30 | m3 | 0,3248 | 113,95 | 37,01 |
| Iš viso už skyrių Monolitinių g/b galvenų ir pamato plokščių įrengimas |  |  |  |  |  | 150,43 |

Skyrius Mūrinės konstrukcijos

| 3 | F8-1-2 | Silikatinių plytų mūras | m3 | 9,02 | 235,09 | 2120,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (S9=1,12 |  |  |  |  |  |
|  | S10=1,15) |  |  |  |  |  |
| 4 | N8-196 | Paduodant medžiagas rankiniu būdu (30m | m3 | 9,02 | 66,70 | 601,63 |
|  | (S9=1,07 | atstumu) silikatinių sienų mūrui pridėti |  |  |  |  |
|  | S10=1,15) |  |  |  |  |  |
| Iš viso už skyrių Mūrinės konstrukcijos |  |  |  |  |  | 2722,14 |

|  |  | Skyrius Plieninių konstrukcijų montavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | R24-12 | Plieninių sijų montavimas perdangoms ant |  |  | t | 4,8 |  |  | 1984,01 |  | 9523,25 |  |
|  |  | esamų mūrinių sienų, kai angos iki 5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | X60 | Metalinės konstrukcijos |  |  | t | 2,42 |  |  | 3538,70 |  | 8563,65 |  |
| 7 | F15-6-9 | Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais |  |  | t | 4,8 |  |  | 337,79 |  | 1621,39 |  |
|  |  | dažais (2 kartus), gruntuojant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso už skyrių Plieninių konstrukcijų |  |  |  |  |  |  |  |  | 19708,29 |  |
|  |  | montavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skyrius Monolitiniai g/b perdenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | N6-115 (S9=1,04 S10=1,15) |  | Perdenginių ant metalinių sijų arba tarpų tarp surenkamų perdenginių betonavimas | m3 |  |  | 4,12 | 805,28 |  | 3317,75 |  |
| 9 |  | X320-10 |  | Betono mišiniai C30/37 | m3 |  |  | 4,1818 | 126,96 |  | 530,92 |  |
| Iš viso už skyrių Monolitiniai g/b perdenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3848,67 |  |

Skyrius Monolitiniai ruožai

| 12 | N6-144 | Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant | m3 | 2,821 | 702,36 | 1981,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (S9=1,04 | klojinius |  |  |  |  |
|  | S10=1,15) |  |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Iš viso už skyrių Monolitiniai ruožai |  |  |  |  |  | 1981,36 |

Skyrius Konstrukcijų stiprinimas

| 13 | N46-8 (S9=1,07) | Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis traukėmis | t | 0,7669 | 4783,84 | 3668,73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | N15-61 (S9=1,09) | Karnizų ir juostų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, labai geras tinkas | 100m2 | 0,25 | 7152,78 | 1788,20 |
| Iš viso už skyrių Konstrukcijų stiprinimas |  |  |  |  |  | 5456,93 |

Skyrius Grindų GR-1-1 detalė

| 15 | N11P-1501 | Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų),paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm | 100m2 | 4,945 | 818,39 | 4046,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | X320-9 | Betono mišiniai C25/30 | m3 | 40,4456 | 113,94 | 4608,37 |
| 17 | N11P-1508 (S9=1,12) | Betoninių grindų armavimas tinklais | t | 1,622 | 2006,84 | 3255,09 |
| 18 | N11P-0201 (S9=1,14) | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles | m2 | 534,5 | 1,94 | 1036,93 |
| 19 | N11P-0302 | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno plokštės storis | 100m2 | 4,948 | 293,61 | 1452,78 |
| 20 | X903-53 | Ekstrudinis polistireninis putplastis (XPS) | m3 | 101,681 | 149,18 | 15168,77 |
| 21 | N11P-0201 (S9=1,14) | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles | m2 | 534,5 | 1,94 | 1036,93 |
| 22 | N11P-0103 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai skaldos sluoksnio storis 150 mm | 100m2 | 4,948 | 1044,76 | 5169,47 |
| 23 | N11P-0103 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai smėlio sluoksnio storis 300 mm | 100m2 | 5,345 | 1113,92 | 5953,90 |
| 24 | N11P-0101 | Grunto po grindų pagrindais tankinimas mechanizuotai, naudojant žvyrą | 100m2 | 4,948 | 131,50 | 650,66 |
| Iš viso už skyrių Grindų GR-1-1 detalė |  |  |  |  |  | 42379,84 |

Skyrius Stogo ST-1 ir ST-1.1detalė

| 78 | N10-66 | Ilginių įrengimas iš tašų | m3 | 1 | 640,17 | 640,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | N10-67-1 | Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas* antgegniai | m3 | 0,59 | 1116,34 | 658,64 |
| 82 | N12P-0305 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras | 100m2 | 2,26 | 193,46 | 437,22 |
| 83 | N26P-1302 | Šlaitinių stogų vėjo izoliacijos įrengimas | 100m2 | 2,26 | 536,68 | 1212,90 |
| 84 | X749-231 | Priešvėjinės mineralinės vatos plokštės Isover, 30mm | m2 | 220 | 9,37 | 2061,40 |
| 85 | N26P-1301 | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis | 100m2 | 2,26 | 823,36 | 1860,79 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 86 | N26P-1301 | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes , klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis | 100m2 | 2,26 | 1807,10 | 4084,05 |
| 87 | N12P-0305 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš apačios | 100m2 | 2,26 | 232,10 | 524,55 |
| Iš viso už skyrių Stogo ST-1 ir ST- 1.1detalė |  |  |  |  |  | 11479,72 |

Skyrius Stogo ST-3 detalė

| 95 | N10-66 | Ilginių įrengimas iš tašų | m3 | 0,23 | 640,18 | 147,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | N10-67-1 | Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas* antgegniai | m3 | 0,11 | 1116,34 | 122,80 |
| 97 | N10-206-2 (S9=1,17) | Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų antiseptikavimas pasta (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus) | 100m2 | 0,26 | 513,79 | 133,59 |
| 98 | N10P-1103 (S9=1,17) | Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais dažais, kai konstrukcijos plotis iki 250mm | 100m2 | 0,07 | 819,85 | 57,39 |
| 99 | N12P-0305 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras | 100m2 | 0,44 | 193,47 | 85,13 |
| 100 | N26P-1301 | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 | 100m2 | 0,44 | 1073,59 | 472,38 |
| 101 | N26P-1301 | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 | 100m2 | 0,29 | 484,37 | 140,47 |
| 102 | X749-228 | Priešvėjinės mineralinės vatos plokštės Isover RKL 31, 50mm | m2 | 30,8 | 11,11 | 342,19 |
| 103 | N26P-1301 | Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes,klojant iš apačios, kai izoliacijos sluoksnio storis | 100m2 | 0,15 | 987,32 | 148,10 |
| 104 | N12P-0305 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras | 100m2 | 0,43 | 193,47 | 83,19 |
| Iš viso už skyrių Stogo ST-3 detalė |  |  |  |  |  | 1732,48 |

Skyrius Stogo ST-4 detalė

| 105 | N12P-0501 (S9=1,14 S10=1,15) | Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant) | 100m2 | 0,281 | 2506,33 | 704,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | R62P-5316 | Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas , kai plokštės storis 40.00 mm | 100m2 | 0,281 | 1023,73 | 287,67 |
| 107 | N12P-0103 | Denginių nuolydžio *min 20mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių ( polistireninio putplasčio | m3 | 1,4 | 156,35 | 218,89 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 108 | N12P-0404 | Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 200 mm storio | 100m2 | 0,281 | 2413,31 | 678,14 |
| 109 | N12P-0305 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras | 100m2 | 0,281 | 193,47 | 54,37 |
| 110 | N12P-0401 | Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 20 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 0,281 | 537,64 | 151,08 |
| 111 | N12P-0408 | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas profiliuota skarda, medis | 100vnt | 1,13 | 60,21 | 68,04 |
| 112 | X965-159 | Smeigė EJOT ejotherm STR U 2 G-255 visų rūšių pagrindams (akm.vatai ar polist.) | vnt | 113 | 0,64 | 72,32 |
| 113 | N9P-0401- 1 | Profiliuotas paklotas T70-57L-846 | 100m2 | 0,281 | 4295,00 | 1206,90 |
| Iš viso už skyrių Stogo ST-4 detalė |  |  |  |  |  | 3441,69 |

Skyrius Žemės darbai

| 114 | N46-162 | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas III grupės | m3 | 182,35 | 77,85 | 14195,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | N1P-1302 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas III | 100m3 | 1,8235 | 432,24 | 788,19 |
| 116 | N1P-1314 (K4=19) | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas III-IV grupės | 100m3 | 1,8235 | 1126,48 | 2054,14 |
| Iš viso už skyrių Žemės darbai |  |  |  |  |  | 17038,28 |

Skyrius Demontavimo darbai

| 117 | N46-164 (S9=1,17) | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas | m3 | 41,077 | 169,52 | 6963,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | R6-4 (S9=1,17) | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo | m3 | 10,39 | 66,98 | 695,92 |
| 119 | N46-132 (S9=1,17) | Gelžbetoninių pamatų išardymas | m3 | 5 | 506,20 | 2531,00 |
| 120 | N46-157 | Gegnių išardymas | m3 | 3 | 194,20 | 582,60 |
| 121 | R23-71 | Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu | t | 70 | 12,15 | 850,50 |
| 122 | R23-72 (K4=2) | Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti | t | 80 | 8,10 | 648,00 |
| 123 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 80 | 41,88 | 3350,40 |
| 124 | R23-66 (K4=15) | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 80 | 11,48 | 918,40 |
| 125 | X8800100 3 | Savartyno eksploatacija | t | 80 | 48,28 | 3862,40 |
| Iš viso už skyrių Demontavimo darbai |  |  |  |  |  | 20402,59 |

Skyrius Papildomų konstrukcijų kiekiai

angų stoge įrengimui

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 147 | N46-8 (S9=1,07) | *Stogo g/b konstrukcijų sustiprinimas plieninėmis traukėmis | t | 2,7 | 4783,83 | 12916,34 |
| 148 | F15-6-9 | Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant | t | 2,7 | 337,80 | 912,06 |
| Iš viso už skyrių Papildomų konstrukcijų kiekiai angų stoge įrengimui |  |  |  |  |  | 13828,40 |
|  | Iš viso #1 PVM 21% |  |  |  |  | 144 170,82 € |
|  |  |  |  |  |  | 30 275,87 € |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  | 174 446,69 € |

Sudarė:

Sudarė 		Rangovas

Užsakovas

D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Objektas: Žiniaraštis:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

164 061,42 €

Architektūros dalis

Skyrius Demontavimo darbai

| 9 | R62P-5101 | Šlaitinių stogų dangų ardymas , kai stogų dangos cinkuotos skardos | 100m2 | 1,49 | 183,10 | 272,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | N46-159 | Ištisinių grebėstų išardymas | 100m2 | 1,49 | 331,08 | 493,31 |
| 28 | N46-31 (S9=1,17) | Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų | 100m2 | 3 | 299,50 | 898,50 |
| 35 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 50 | 41,88 | 2094,00 |
| 36 | R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos | t | 50 | 24,66 | 1233,00 |
| 37 | R23-66 (K4=15) | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 50 | 11,48 | 574,00 |
| 38 | UTIL | Statybinių šiukšlių utilizavimas | t | 50 | 48,28 | 2414,00 |
| Iš viso už skyrių Demontavimo darbai |  |  |  |  |  | 7979,63 |

Skyrius Grindys

| 40 | R5-49 (K3=1,5) | Betoninių grindų paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant poliuretano gruntu vieną kartą | 100m2 | 1,524 | 272,12 | 414,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | X792-181 (K3=1,5) | Epoksidinis gruntas | kg | 38,28 | 18,00 | 689,04 |
| 42 | N11P-0403 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 30 mm , negruntuojant pagrindo) | 100m2 | 1,55 | 1448,00 | 2244,40 |
| 43 | X8800200 1 | Liejamos "terazzo" betono dekoratyvinės grindys | m2 | 155 | 109,04 | 16901,20 |
| Iš viso už skyrių Grindys |  |  |  |  |  | 20249,35 |

Skyrius Lubos

| 74 | R62P-2107 (S9=1,09) | Lubų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) | 100m2 | 5,36 | 759,17 | 4069,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | N15P-0207 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 5,36 | 110,51 | 592,33 |
| 76 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 5,36 | 686,96 | 3682,11 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 77 | N15P-0105 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 5,36 | 413,50 | 2216,36 |
| 78 | N15P-0208 | Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 4,45 | 137,66 | 612,59 |
| 79 | N15-136 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 4,45 | 1684,92 | 7497,89 |
| 82 | N34-33-4 (S9=1,03) | Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (vieno lygio k-joms) | 100m2 | 0,59 | 2816,20 | 1661,56 |
| 83 | N34-72-3 (K4=2) | Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis *2sl. | 100m2 | 0,59 | 3968,35 | 2341,33 |
| Iš viso už skyrių Lubos |  |  |  |  |  | 22673,32 |

Skyrius Sienos

| 95 | N15-52 (S9=1,09) | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas | 100m2 | 1,3455 | 2157,54 | 2902,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1,3455 | 539,25 | 725,56 |
| 97 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1,3455 | 321,40 | 432,44 |
| 98 | N15P-0204 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 1,3455 | 117,91 | 158,65 |
| 99 | N15-135 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 1,3455 | 1374,20 | 1848,99 |
| 100 | R62P-2107 (S9=1,09) | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) | 100m2 | 3,9 | 759,17 | 2960,76 |
| 101 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 3,9 | 93,37 | 364,14 |
| 102 | N15P-0501 (S9=1,12) | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) | 100m2 | 3,9 | 957,24 | 3733,24 |
| 103 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 3,9 | 539,24 | 2103,04 |
| 104 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 3,9 | 321,39 | 1253,42 |
| 105 | N15P-0204 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 2,3 | 117,90 | 271,17 |
| 106 | N15-135 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 2,3 | 1374,19 | 3160,64 |
| 133 | F9-12-6 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0,732 | 6535,72 | 4784,15 |
| 139 | N15-52 (S9=1,09) | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas | 100m2 | 0,9245 | 2157,54 | 1994,65 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 140 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 2.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,9245 | 539,25 | 498,54 |
| 141 | N15P-0101 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,9245 | 321,40 | 297,13 |
| 142 | N15P-0204 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0,9245 | 117,91 | 109,01 |
| 143 | N15-135 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,45 | 1374,20 | 618,39 |
| 169 | R61P-2106 (S10=1,15) | Pastato tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienų ir kolonų kampai, angokraščiai) | m2 | 40,59 | 61,61 | 2500,75 |
| Iš viso už skyrių Sienos |  |  |  |  |  | 30717,64 |

Skyrius Angų užpildymas, vitrinos

| 178 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) | m2 | 18,9 | 31,65 | 598,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | DPP | Durys plieninės priešgaisrinės pagal TS | m2 | 18,9 | 632,08 | 11946,31 |
| 184 | R61P-2409 | Durų apkaustų keitimas (durų pritraukimo prietaisai) | vnt. | 9 | 134,07 | 1206,63 |
| 189 | F10-3-8 | Stogo langų įrengimas sename stoge | m2 | 7,92 | 190,69 | 1510,26 |
| 195 | N9-107 | Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu | 100m2 | 0,35 | 4847,73 | 1696,71 |
| 197 | APD | Aliuminio pertvaros su durimis pagal TS | m2 | 35 | 436,73 | 15285,55 |
| Iš viso už skyrių Angų užpildymas, vitrinos |  |  |  |  |  | 32243,65 |

Skyrius Stogas

| 219 | N12P-0716 | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas ( apsauginė stogo tvorelė) | 100m | 0,38 | 7984,61 | 3034,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | N12P-0716 | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas ( sniego užtvara) | 100m | 0,38 | 774,64 | 294,36 |
| 221 | X8800202 0 | Sniego gaudytuvai | m | 38 | 16,18 | 614,84 |
| 222 | N12-140-1 | Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų, ugniasienų apskardinimui | 100m | 2 | 1357,84 | 2715,68 |
| 223 | N12-140 | Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš skardos | 100m2 | 0,8 | 1750,54 | 1400,43 |
| 224 | X8 | Plieninės stogų ir sienų dangos | m2 | 100 | 20,49 | 2049,00 |
| 225 | N12P-0703 | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas ( skardos profiliai) | 100m | 0,27 | 204,42 | 55,19 |
| 226 | X8800202 1 | Karnizų profiliai su komplektuojančiomis detalėmis | m | 29 | 20,70 | 600,30 |
| 227 | F60-11-6 | Sienų šiltinimas 100mm storio min.vatos pl.,įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant apdailos pl.(be pastolių) (šviesos tunelių maskavimas | 100m2 | 0,215 | 13039,22 | 2803,43 |
| 229 | F10-3-8 | Stogo *liukų įrengimas sename stoge | m2 | 0,64 | 190,70 | 122,05 |
| 230 | X8800202 9 | Išlipimo liukas 800x800 | kompl. | 1 | 758,96 | 758,96 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 234 | N20P-0607 | Atraminių konstrukcijų *aptvaras šaldymo įrenginiams montavimas ant stogo, kai konstrukcijos masė daugiau 200 kg | kompl. | 1 | 225,37 | 225,37 |
| 235 | X8800202 4 | Atitvaras šaldymo įrenginiams paslėpti (gaminys) | m2 | 20 | 352,53 | 7050,60 |
| Iš viso už skyrių Stogas |  |  |  |  |  | 21724,36 |

|  | Iš viso #1 PVM 21% | 135 587,95 € |
| --- | --- | --- |
|  |  | 28 473,47 € |
|  | Iš viso #2 | 164 061,42 € |

Sudarė:

Sudarė 		Rangovas

Užsakovas

D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

Objektas:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387- 7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr.

1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387- 7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr.

1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio

remonto projektas.

32 369,42 €

Žiniaraštis:	Vandentiekis, nuoteku šalinimas

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Skyrius Buitiniu nuoteku tinklas F1

| 1 | F1-7-1 (S10=1,15) | Žemės darbai nuotekoms,kai vamzd.klojami atskir. iki 2m gylio tranšėjoje,kasant šlapią- labai limpantį gr.,neišvežant gr. | km | 0,01 | 23044,04 | 230,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | N23-1 (S10=1,15) | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 1 | 48,13 | 48,13 |
| 3 | N1-381-1 (S9=1,14 S10=1,15) | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 100m3 | 0,02 | 232,38 | 4,65 |
| 4 | N23P-0201 (S10=1,15) | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 2 | 3,02 | 6,04 |
| 5 | X8801100 1 | PVC beslėgiai lauko vamz. N klasės dn 110 | m | 2 | 22,34 | 44,68 |
| 6 | N16-138-2 | Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose | m | 30 | 14,08 | 422,40 |
| 7 | N16-138-1 | Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas | m | 50 | 12,88 | 644,00 |
| 8 | X8801100 2 | PVC beslėgiai vamz. dn 50 su fasoninėmis dalimis | m | 50 | 9,90 | 495,00 |
| 9 | X8801100 3 | PVC beslėgiai vamz. dn 110 su fasoninėmis dalimis | m | 30 | 20,67 | 620,10 |
| 11 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 10 | 3,90 | 39,00 |
| 12 | X8801100 4 | Revizija dn 110 | vnt. | 8 | 36,99 | 295,92 |
| 17 | N20P-0701 | Deflektorių montavimas ant stogų , kai deflektoriaus jungties skersmuo iki 250 mm | vnt. | 1 | 38,20 | 38,20 |
| 18 | X8801100 7 | Vėdinimo kaminėlis dn 110 | vnt. | 1 | 87,56 | 87,56 |
| 20 | X8801100 8 | Priešsgaisrinės apkabos dn 50 | kompl. | 0,3 | 628,73 | 188,62 |
| 21 | X8801100 9 | Priešsgaisrinė apkabos dn 110 | vnt. | 1 | 502,99 | 502,99 |
| Iš viso už skyrių Buitiniu nuoteku tinklas F1 |  |  |  |  |  | 3667,73 |

Skyrius Sanitariniai prietaisai

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | N16P-1104 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 100 mm | vnt. | 1 | 10,66 | 10,66 |
| 41 | X8801102 4 | Trapas su integruotu siurbliu, P1-350W, P2- 200W, 1,8A, 230V, Ų110mm | kompl. | 1 | 653,56 | 653,56 |
| Iš viso už skyrių Sanitariniai prietaisai |  |  |  |  |  | 664,22 |

Skyrius Kondensato surinkimo sistema

| 42 | N16-115 | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos | m | 45 | 8,93 | 401,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | X8801102 5 | PVC-U slėginiai vamz. su fasoninėmis dalimis dn 25 | m | 25 | 3,21 | 80,25 |
| 44 | X8801102 6 | PVC-U slėginiai vamz. su fasoninėmis dalimis dn 32 | m | 20 | 3,59 | 71,80 |
| 45 | N16P-1103 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 2 | 1,96 | 3,92 |
| 46 | X8801102 7 | Sifonas dn 25 | kompl. | 1 | 65,69 | 65,69 |
| 47 | X8801102 8 | Sifonas dn 32 | kompl. | 1 | 76,11 | 76,11 |
| 48 | N16P-1407 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 0,45 | 163,96 | 73,78 |
| Iš viso už skyrių Kondensato surinkimo sistema K2 |  |  |  |  |  | 773,40 |

Skyrius Šalto vandentiekio tinklas V1

| 51 | N16-3-1 (K1=1,1 S9=1,07) | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 33 | 24,76 | 817,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | N16-4-1 (K1=1,1 S9=1,07) | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 72 | 27,14 | 1954,08 |
| 53 | X8801103 0.02 | Nerūd. plieninis vamzdis, DN50mm | m | 33 | 28,07 | 926,31 |
| 54 | X8801103 2.03 | Nerūd. plieninis vamzdis, DN80mm | m | 6 | 58,13 | 348,78 |
| 55 | X8801103 3.04 | Nerūd. plieninis vamzdis, DN100mm | m | 66 | 65,25 | 4306,50 |
| 71 | N26-220 (K1=1,1) | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 1,05 | 348,47 | 365,89 |
| 72 | X8801308 9.1 | Priegaisrine akmens vatos izoliacija su aliuminio folijos danga 20 mm dn50 | m | 33 | 5,10 | 168,30 |
| 73 | X8801309 0.11 | Priegaisrine akmens vatos izoliacija su aliuminio folijos danga 20 mm dn80 | m | 6 | 7,69 | 46,14 |
| 74 | X8801309 1.12 | Priegaisrine akmens vatos izoliacija su aliuminio folijos danga 20 mm dn100 | m | 66 | 10,72 | 707,52 |
| 77 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo | vnt. | 3 | 8,39 | 25,17 |
| 78 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo | vnt. | 3 | 5,28 | 15,84 |
| 79 | N16P-0504 (S9=1,04) | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) | vnt. | 8 | 71,14 | 569,12 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 82 | X8801105 7 | Rutulinis ventilis su iardoma jungtimi, DN32mm | vnt. | 3 | 27,75 | 83,25 |
| 83 | X8801106 0 | Rutulinis ventilis su iardoma jungtimi, DN15mm | vnt. | 2 | 18,40 | 36,80 |
| 86 | X8801309 5.3 | Sklende DN50mm su vizualine padeties indikacija | vnt. | 8 | 194,13 | 1553,04 |
| 87 | R17-54 | Atbulinių vožtuvų, kurių skersmuo iki 50 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt | 8 | 107,18 | 857,44 |
| 90 | X8801309 9.5 | Atbulinis vožtuvas DN50mm | vnt. | 8 | 134,56 | 1076,48 |
| 96 | N22-212 (S10=1,15) | Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija | km | 0,225 | 871,64 | 196,12 |
| 97 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 2,25 | 171,50 | 385,88 |
| 98 | N16-62 | Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, | vnt. | 4 | 17,55 | 70,20 |
| 99 | N10-164-1 | Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų | vnt. | 4 | 22,25 | 89,00 |
| 100 | X8801104 8 | Priešgaisrinis komplektas | kompl. | 4 | 648,92 | 2595,68 |
| 102 | R21-6 | Iki 50 mm skersmens plieninių vamzdžių demontavimas (ištraukiant laidus) | 100m | 0,35 | 195,00 | 68,25 |
| Iš viso už skyrių Šalto vandentiekio tinklas V1 |  |  |  |  |  | 17262,87 |

Skyrius Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio tinklai T3, T4

| 103 | N16-114 (K1=1,1) | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)/ pritaikyti visi kiekiai su cirkuliacinė linija o | m | 120 | 17,34 | 2080,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | X8801103 7 | Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d32mm | m | 60 | 6,89 | 413,40 |
| 108 | X8801103 8 | Plastikinis daugiasluoksnis presuojamas vandentiekio vamzdis, d40mm | m | 60 | 8,08 | 484,80 |
| 109 | X8801105 1 | Plastikiniu daugiasluoksniu presuojamu vamzdžių fasonines dalys | kompl. | 0,4 | 679,83 | 271,93 |
| 114 | N26-219 (K1=1,1) | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0,66 | 284,46 | 187,74 |
| 120 | X8801105 6 | Šilumine akmens vatos izoliacija su aliuminio folijos danga, siz-40mm, d40 mm | m | 66 | 7,92 | 522,72 |
| 122 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo | vnt. | 2 | 7,22 | 14,44 |
| 123 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo | vnt. | 2 | 6,09 | 12,18 |
| 124 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo | vnt. | 1 | 5,28 | 5,28 |
| 126 | X8801105 8 | Rutulinis ventilis su iardoma jungtimi, DN25mm | vnt. | 2 | 24,17 | 48,34 |
| 127 | X8801105 9 | Rutulinis ventilis su iardoma jungtimi, DN20mm | vnt. | 1 | 19,46 | 19,46 |
| 130 | X8801105 0 | Termostatinis temperaturos reguliatorius, DN25 mm | vnt. | 1 | 127,80 | 127,80 |
| 131 | X8801106 1 | Termostatinis temperaturos reguliatorius, DN20 mm | vnt. | 1 | 110,03 | 110,03 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 132 | X8801106 2 | Termostatinis temperaturos reguliatorius, DN15 mm | vnt. | 1 | 84,45 | 84,45 |
| Iš viso už skyrių Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio tinklai T3, T4 |  |  |  |  |  | 4383,37 |
|  | Iš viso #1 PVM 21% |  |  |  |  | 26 751,59 € |
|  |  |  |  |  |  | 5 617,83 € |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  | 32 369,42 € |

Sudarė:

Sudarė 		Rangovas

Užsakovas

D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas:	7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr.

1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-

Objektas:

7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr.

1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

62 487,30 €

Žiniaraštis:	Šildymas, vedinimas, vesinimas

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Skyrius Sistema T11/T21

| 92 | N16-1-1 (K1=1,1 S9=1,05) | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 80 | 15,51 | 1240,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | N16-2-1 (K1=1,1 S9=1,05) | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 148 | 20,46 | 3028,08 |
| 95 | X88013067 | Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn | m | 36 | 4,50 | 162,00 |
| 96 | X88013068 | Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn | m | 44 | 6,87 | 302,28 |
| 100 | X88013072 | Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn | m | 130 | 19,12 | 2485,60 |
| 101 | X88013073 | Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn | m | 18 | 43,90 | 790,20 |
| 102 | X88013074 | Plien. vamz. fasoninės dalys | kompl. | 0,5 | 4139,98 | 2069,99 |
| 103 | N26-218 (K1=1,1) | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0,8 | 236,53 | 189,22 |
| 104 | N26-219 (K1=1,1) | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 1,3 | 284,45 | 369,79 |
| 105 | N26-220 (K1=1,1) | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 0,18 | 348,48 | 62,73 |
| 106 | X88013075 | Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 18/20 | m | 36 | 4,65 | 167,40 |
| 107 | X88013076 | Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 22/20 | m | 44 | 4,85 | 213,40 |
| 111 | X88013080 | Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 54/20 | m | 50 | 7,01 | 350,50 |
| 113 | X88013274 | Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 54/50 | m | 80 | 11,50 | 920,00 |
| 114 | X88013275 | Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 64/20 | m | 16 | 6,08 | 97,28 |
| 115 | X88013276 | Akmens vatos su aliuminio folija ilumos izoliacijos kevalai 64/100 | m | 2 | 28,67 | 57,34 |
| 120 | N16P-0501 (K1=1,1) | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 50 mm) | vnt. | 4 | 12,69 | 50,76 |
| 121 | X88012021 | Rutulinis ventilis Ps6, Ts=100°C,DN50 | vnt. | 2 | 100,38 | 200,76 |
| 126 | X88013082 | Rutulinis ventilis su el. pavara Ps6, 0….100°C, DN50 | kompl. | 2 | 768,41 | 1536,82 |
| 127 | R63P-2301 (K1=1,1) | Automatinių balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sist. stovuose ir atšakose , kai sąlyginis skesmuo 15 mm | kompl. | 2 | 25,12 | 50,24 |
| 128 | X88013083 | Balansavimo/u˛darymo ventilis, montuojamas tiekimo vamzdyje, DN15 | kompl. | 2 | 257,18 | 514,36 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 137 | R17-86 (K1=1,1) | Nejudamų atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 100 mm | vnt | 2 | 51,46 | 102,92 |
| 138 | N24-103 (K1=1,1 S9=1,06 S10=1,15) | 150 mm skersmens vamzdžių riebokšlinių kompensatorių pastatymas | vnt | 2 | 191,74 | 383,48 |
| 139 | X88013088 | Kompensatorius dn 28 | vnt. | 1 | 44,81 | 44,81 |
| 140 | X88013089 | Kompensatorius dn 35 | vnt. | 1 | 52,08 | 52,08 |
| Iš viso už skyrių Sistema T11/T21 |  |  |  |  |  | 15442,84 |

Skyrius Sistema PI-1

| 207 | N20-515 | Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas | vnt | 12 | 107,36 | 1288,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | X88013149 | Ugnies vožtuvai EI-30 atsparumo ugniai 300x100 | vnt. | 2 | 172,91 | 345,82 |
| 211 | X88013150 | Ugnies vožtuvai EI-30 atsparumo ugniai 400x200 | vnt. | 4 | 183,91 | 735,64 |
| 214 | N20-509 (K1=1,1 S9=1,02) | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 2,25m2 šviesoje, montavimas | vnt | 12 | 32,35 | 388,20 |
| 215 | X88013154 | Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos groteles su pajungimo deže ir oro reg. sklendė 200x100 | kompl. | 2 | 741,58 | 1483,16 |
| 216 | X88013155 | Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos groteles su pajungimo deže ir oro reg. sklendė 300x100 | kompl. | 2 | 758,10 | 1516,20 |
| 217 | X88013156 | Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos groteles su pajungimo deže ir oro reg. sklendė 300x200 | kompl. | 4 | 791,28 | 3165,12 |
| 218 | X88013157 | Oro tiekimo-šalinimo reguliuojamos groteles su pajungimo deže ir oro reg. sklendė 400x200 | kompl. | 8 | 859,04 | 6872,32 |
| 219 | N20P-0207 (K1=1,1) | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 4 | 5,45 | 21,80 |
| 222 | X88013160 | Difuzorius dn 160 | vnt. | 4 | 22,46 | 89,84 |
| 223 | X88013161 | Difuzorius dn 200 | vnt. |  | 28,07 |  |
| 225 | N20P-0201 (K1=1,1) | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 7 | 6,77 | 47,39 |
| 226 | N20P-0201 (K1=1,1) | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 15 | 10,09 | 151,35 |
| 227 | X88013163 | Reguliavimo sklendes dn 125 | vnt. | 2 | 21,34 | 42,68 |
| 228 | X88013164 | Reguliavimo sklendes dn 160 | vnt. | 5 | 22,24 | 111,20 |
| 229 | X88013165 | Reguliavimo sklendes dn 200 | vnt. | 5 | 25,15 | 125,75 |
| 230 | X88013166 | Reguliavimo sklendes 400x200 | vnt. | 4 | 107,79 | 431,16 |
| 233 | N20P-0101 (K1=1,1) | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 35,33 | 5,59 | 197,49 |
| 234 | N20P-0101 (K1=1,1) | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 41,63 | 8,44 | 351,36 |
| 235 | N20P-0102 (K1=1,1) | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm | m | 54,6 | 8,54 | 466,28 |
| 237 | X88013109 | Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 100 | m | 30 | 8,81 | 264,30 |
| 238 | X88013110 | Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 125 | m | 30 | 10,89 | 326,70 |
| 239 | X88013111 | Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 160 | m | 33 | 12,91 | 426,03 |
| 240 | X88013112 | Cinkuotos skardos apvalus ortakiai dn 200 | m | 24 | 15,66 | 375,84 |
| 244 | X88013116 | Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 300x200 | m | 40 | 39,63 | 1585,20 |
| 245 | X88013117 | Cinkuotos skardos apvalus ortakiai 400x200 | m | 2 | 53,33 | 106,66 |
| 250 | X88013122 | Fasoninės dalys | kompl. | 0,5 | 6684,63 | 3342,32 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Iš viso už skyrių Sistema PI-1 |  |  |  |  |  | 24258,13 |

Skyrius SISTEMA Š11/Š21

| 470 | N16-1-1 (K1=1,1 S9=1,05) | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 6 | 15,51 | 93,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 471 | N16-2-1 (K1=1,1 S9=1,05) | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 6 | 20,46 | 122,76 |
| 472 | N16-3-1 (K1=1,1 S9=1,07) | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 70 | 24,76 | 1733,20 |
| 473 | X88013068 | Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn | m | 6 | 6,87 | 41,22 |
| 474 | X88013069 | Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn | m | 6 | 8,42 | 50,52 |
| 477 | X88013072 | Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn | m | 40 | 19,12 | 764,80 |
| 478 | X88013073 | Nelegiruoto plieno, su ioriniu cinkavimu vamzdžiai dn | m | 30 | 43,90 | 1317,00 |
| 479 | X88013074.0 8 | Plien. vamz. fasoninės dalys | kompl. | 0,2 | 2537,32 | 507,46 |
| 480 | N26P-0105 (K1=1,1) | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0,12 | 182,38 | 21,89 |
| 481 | N26P-0105 (K1=1,1) | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42- 54 mm | 100m | 0,4 | 216,32 | 86,53 |
| 482 | N26P-0105 (K1=1,1) | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60- 114 mm | 100m | 0,3 | 270,34 | 81,10 |
| 483 | X88013216 | Sintetinio putu kaučiuko antikondensacine izoliacija 22/13 | m | 6 | 2,75 | 16,50 |
| 484 | X88013217 | Sintetinio putu kaučiuko antikondensacine izoliacija 28/13 | m | 6 | 2,95 | 17,70 |
| 487 | X88013220 | Sintetinio putu kaučiuko antikondensacine izoliacija 48/13 | m | 40 | 4,86 | 194,40 |
| 488 | X88013221 | Sintetinio putu kaučiuko antikondensacine izoliacija 76/19 | m | 30 | 15,68 | 470,40 |
| Iš viso už skyrių SISTEMA Š11/Š21 |  |  |  |  |  | 5518,54 |

Atsisakoma Skyrius SISTEMA K2

| 522 | N20P-0801 (K1=1,1) | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 | 21,25 | 21,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 523 | N20P-0805 (K1=1,1) | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 1 | 33,32 | 33,32 |
| 524 | X88013135 | Split“ tipo freoninis oro kondicionierius „inverter“ su vienu ioriniu bloku 5,0 kw | kompl. | 0,5 | 9089,00 | 4544,50 |
| 525 | N16P-0401 (K1=1,1) | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 70 | 6,63 | 464,10 |
| 526 | X88013229 | Variniai vamzdeliai dn 6,35 mm (1/4“) su izoliacija | m | 35 | 7,90 | 276,50 |
| 527 | X88013230 | Variniai vamzdeliai dn 12,7 mm (1/2“) su izoliacija | m | 35 | 16,09 | 563,15 |
| 528 | D2-75 | Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą debito arba lygio matavimo sistemos derinimas | vnt | 1 | 228,58 | 228,58 |
| 529 | N22P-0703 (S10=1,15) | Vamzdynų iki 400 mm skersmens pneumatinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | 100m | 0,7 | 416,42 | 291,49 |

Sudarė:

Sudarė

Rangovas

Užsakovas

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Iš viso už skyrių SISTEMA K2 |  |  |  |  |  | 6422,89 |

|  | Iš viso #1 PVM 21% | 51 642,40 € |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 844,90 € |
|  | Iš viso #2 | 62 487,30 € |

D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Objektas: Žiniaraštis:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

1 047,42 €

Apsauginė signalizacija

Skyrius Apsauginė signalizacija

| 9 | N50-321 | Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 27 | 6,45 | 174,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | X8802200 5 | Magnetinis kontaktas | vnt | 27 | 2,73 | 73,71 |
| 21 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 1 | 297,66 | 297,66 |
| 22 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 1 | 297,67 | 297,67 |
| 28 | X8802201 4 | Papildomos instaliacinės medžiagos | kompl. | 0,1 | 224,52 | 22,45 |
| Iš viso už skyrių Apsauginė signalizacija |  |  |  |  |  | 865,64 |
|  | Iš viso #1 PVM 21% |  |  |  |  | 865,64 € |
|  |  |  |  |  |  | 181,78 € |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  | 1 047,42 € |

Sudarė:

Sudarė 		Rangovas

Užsakovas

ė s ą m a t a N r. 7 247	212

D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Objektas: Žiniaraštis:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

40 064,31 €

Elektrotechnika

Skyrius Skydai

| 30 | X8802100 4 | Skydas AJS-R | kompl. | 1 | 1495,01 | 1495,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | N21-562 | 36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant | vnt | 1 | 157,58 | 157,58 |
| Iš viso už skyrių Skydai |  |  |  |  |  | 1652,59 |

Skyrius Kabelinės konstrukcijos montuojamos viduje

| 59 | N21-165 | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 1,3 | 610,95 | 794,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | X8802101 5 | Kabelinės kopėčios C1-C2, 300x60mm | m | 130 | 14,39 | 1870,70 |
| 61 | N21-165 | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 0,6 | 610,95 | 366,57 |
| 62 | X8802101 6 | Kabelinės kopėčios C1-C2, 200x60mm | m | 60 | 12,69 | 761,40 |
| 70 | N21-141 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 5 | 489,63 | 2448,15 |
| 71 | X8802102 2 | Vamzdis PP Blend d25 vidaus sąlygomis | m | 500 | 1,06 | 530,00 |
| Iš viso už skyrių Kabelinės konstrukcijos montuojamos viduje |  |  |  |  |  | 6771,06 |

Skyrius Grupiniai kabeliai, laidai ir movos (Cu variniai)

| 100 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 5 | 235,60 | 1178,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | X8802103 1 | Kabelis Cu 3x2,5 | m | 500 | 1,93 | 965,00 |
| 102 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 6 | 235,60 | 1413,60 |
| 103 | X8802103 2 | Kabelis Cu 3x1,5 | m | 600 | 1,28 | 768,00 |
| 104 | X8802103 4 | Papildomos medžiagos kabelių tiesimui irtvirtinimui | kompl. | 0,1 | 1515,64 | 151,56 |
| Iš viso už skyrių Grupiniai kabeliai, laidai ir movos (Cu variniai) |  |  |  |  |  | 4476,16 |

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Skyrius Instaliaciniai prietaisai ir medžiagos

| 123 | N21-199 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100vnt | 0,06 | 971,95 | 58,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | X8802104 0 | Vieno klavišo jungiklis, virštinkinis, 230V, 10A, IP44 | vnt | 2 | 9,25 | 18,50 |
| 130 | N21-194 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose | 100vnt | 0,2 | 108,25 | 21,65 |
| Iš viso už skyrių Instaliaciniai prietaisai ir medžiagos |  |  |  |  |  | 215,67 |

Skyrius Avariniai ir evakuaciniai šviestuvai

| 134 | N21-226 | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0,07 | 1064,10 | 74,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | X8802104 8 | Paviršinis LED evakuacinis šviestuvas 5,0W IP65 EXIT | vnt | 7 | 137,03 | 959,21 |
| 136 | N21-226 | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0,04 | 1064,10 | 42,56 |
| 137 | X8802104 9 | Paviršinis LED evakuacinis šviestuvas 5,0W IP65 GČ | vnt | 4 | 137,03 | 548,12 |
| 138 | N21-241 | 1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | 100vnt | 0,07 | 2796,21 | 195,73 |
| 139 | X8802107 7 | Evakuacinis šviestuvas 3,6W, IP65 | vnt | 7 | 168,41 | 1178,87 |
| Iš viso už skyrių Avariniai ir evakuaciniai šviestuvai |  |  |  |  |  | 2998,98 |

Skyrius Darbiniai ir dekoratyviniai šviestuvai

| 146 | N21-227 | Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis | 100vnt | 0,05 | 1653,96 | 82,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | X8802111 6 | LED šviestuvas 51,0W IP20 | vnt | 5 | 264,74 | 1323,70 |
| 152 | N21-227 | Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis | 100vnt | 0,57 | 1653,96 | 942,76 |
| 153 | X8802111 9 | LED šviestuvas 31,1W | vnt | 57 | 178,51 | 10175,07 |
| 156 | N21-227 | Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis | 100vnt | 0,02 | 1653,96 | 33,08 |
| 157 | X8802112 1 | LED šviestuvas 21,8W | vnt | 2 | 178,50 | 357,00 |
| Iš viso už skyrių Darbiniai ir dekoratyviniai šviestuvai |  |  |  |  |  | 12914,31 |

Skyrius Kabeliai

| 195 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 5 | 235,59 | 1177,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | X8802111 3 | Kabelis Cu 3x1,5 E60 | m | 500 | 1,87 | 935,00 |
| Iš viso už skyrių Kabeliai |  |  |  |  |  | 2112,95 |

Skyrius Kiti darbai

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 197 | R61P-2701 (S9=1,17) | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose | 100m | 1 | 178,16 | 178,16 |
| 198 | N21P-0316 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 1 | 354,44 | 354,44 |
| 199 | R23-28 (S9=1,17) | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 3 plytų sienos storiui | vnt | 20 | 10,50 | 210,00 |
| 200 | R23-51 | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt | 20 | 11,43 | 228,60 |
| 205 | R21-20 | Kabelio su gumine izoliacija, nutiesto sienomis, demontavimas | 100m | 5 | 66,75 | 333,75 |
| 206 | R21-28 | Šviestuvų, kabinamų vamzdžiais, demontavimas | 100vnt | 2 | 325,37 | 650,74 |
| 207 | R21-34 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių | 100vnt | 0,2 | 67,93 | 13,59 |
| Iš viso už skyrių Kiti darbai |  |  |  |  |  | 1969,28 |
|  | Iš viso #1 PVM 21% |  |  |  |  | 33 111,00 € |
|  |  |  |  |  |  | 6 953,31 € |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  | 40 064,31 € |

Sudarė:

Sudarė 		Rangovas

Užsakovas

D A R B Ų  K I E K I Ų  Ž I N I A R A Š T I S

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas:

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Objektas: Žiniaraštis:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

4 789,48 €

Elektroniniai ryšiai

Skyrius Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

| 15 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 8 | 142,73 | 1141,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | X8802400 9 | Kabelis 4x2x0,5 | m | 800 | 0,67 | 536,00 |
| 17 | N21-194 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose | 100vnt | 0,03 | 108,29 | 3,25 |
| 18 | N21P-0317 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0,03 | 392,01 | 11,76 |
| 19 | N50-396 | Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų | vnt. | 6 | 4,83 | 28,98 |
| 20 | N50-393-2 | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta) | vnt. | 6 | 1,62 | 9,72 |
| 21 | X8802401 0 | Lizdas RJ45 | vnt | 6 | 0,29 | 1,74 |
| 27 | N50-395 | Kompiuterinio tinklo atšakotuvo | vnt. | 2 | 7,93 | 15,86 |
| 29 | X8802401 4 | Bevielio tinklo prieigos taškas | vnt | 2 | 493,60 | 987,20 |
| 38 | N50-394 | Kompiuterinio kištukinio lizdo | vnt. | 3 | 7,66 | 22,98 |
| 39 | X8802401 9 | Adapteris 1xRJ45 lizdui į apdailinį rėmelį | vnt | 3 | 13,28 | 39,84 |
| 41 | X8802402 1 | Viengubas rėmelis 45x45 mod. | vnt | 3 | 1,26 | 3,78 |
| 62 | N21-141 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 2 | 489,65 | 979,30 |
| 63 | X8802402 8 | Platikinis vamzdis PP d20mm | m | 200 | 0,88 | 176,00 |
| Iš viso už skyrių Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) |  |  |  |  |  | 3958,25 |
|  | Iš viso #1 PVM 21% |  |  |  |  | 3 958,25 € |
|  |  |  |  |  |  | 831,23 € |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  | 4 789,48 € |

Sudarė:

Sudarė 		Rangovas

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Užsakovas

Kompleksas:

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Objektas: Žiniaraštis:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

2 855,16 €

Gaisrinė signalizacija

Skyrius Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema

| 7 | N50-315 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant | vnt. | 11 | 6,56 | 72,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | X8802300 4 | Adresinis optinis dūmų detektorius | vnt | 11 | 49,05 | 539,55 |
| 13 | X8802300 7 | Bazė detektoriams | vnt | 11 | 3,93 | 43,23 |
| 15 | N50-322 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 3 | 7,75 | 23,25 |
| 16 | X8802300 9 | Gaisrinis pavojaus mygtukas | vnt | 3 | 63,77 | 191,31 |
| 17 | N50-325 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas patalpos viduje | vnt. | 2 | 11,02 | 22,04 |
| 18 | X8802301 0 | Adresinė vidinė sirena su blykste | vnt | 2 | 181,70 | 363,40 |
| 23 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 3 | 142,71 | 428,13 |
| 24 | X8802301 3 | Signalinis 2x1,0 | m | 300 | 1,10 | 330,00 |
| 27 | N21-141 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0,6 | 489,62 | 293,77 |
| 28 | X8802301 5 | Plastikinis vamzdis d20 | m | 60 | 0,88 | 52,80 |
| Iš viso už skyrių Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema |  |  |  |  |  | 2359,64 |
|  | Iš viso #1 PVM 21% |  |  |  |  | 2 359,64 € |
|  |  |  |  |  |  | 495,52 € |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  | 2 855,16 € |

Sudarė:

Sudarė 		Rangovas

Užsakovas

Kompleksas:

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Objektas: Žiniaraštis:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

1 216,23 €

Procesų valdymas ir automatizacija

Skyrius Gaisro gesinimo sistema

| 21 | N50-318 | Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas | vnt. | 2 | 8,78 | 17,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | X8802501 0 | Priešgaisrinis mygtukas | vnt | 2 | 55,47 | 110,94 |
| Iš viso už skyrių Gaisro gesinimo sistema |  |  |  |  |  | 128,50 |

Skyrius Montavimo medžiagos

| 32 | X8802501 6 | PVC vamzdelis d16mm | m | 50 | 0,73 | 36,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | N21-141 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu | 100m | 0,5 | 489,62 | 244,81 |
| Iš viso už skyrių Montavimo medžiagos |  |  |  |  |  | 281,31 |

Skyrius Kabeliai

| 71 | N50-369 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 2 | 297,67 | 595,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso už skyrių Kabeliai |  |  |  |  |  | 595,34 |
|  | Iš viso #1 PVM 21% |  |  |  |  | 1 005,15 € |
|  |  |  |  |  |  | 211,08 € |
|  | Iš viso #2 |  |  |  |  | 1 216,23 € |

Sudarė:

Sudarė 		Rangovas

Užsakovas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 5377651 Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Statinys	1 Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094- 0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis	27 Dokumentacija

Suma objektui EUR

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

1	Darbo projekto parengimas	kompl.	0,584	274 928,67	160 663,30

| Skyriuje |  | 8 | 160 663,30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | žiniaraštyje 27 |  | 160 663,30 |
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 33 739,29 |
|  | Iš viso žiniaraštyje 27 |  | 194 402,59 |
| Sudarė : |  |  |  |

/Pavardė/