{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":407,"n_cols":7,"rows_kept":407,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["LIFTŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-02-11"]
["Nr.:",16]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Kauno liftai\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,133724656]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Taikos pr.110, LT-51159 Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT337246515"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A.s LT857044060002848719, AB SEB bankas, banko kodas 70440"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Generalinis direktorius Jonas Guzavičius"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"tel.: 370 37 473917, info@kaunoliftai.lt "]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Generalinis direktorius Jonas Guzavičius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atvjeu, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Technikos direktorius Virginijus Markvaldas, tel.370 687 21318"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"Generalinis direktorius Jonas Guzavičius",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Preliminarus  kiekis","Mato vnt. ","Mato vnt. įkainis, Eur    be PVM","  Suma Eur, be PVM"]
["1.1.","Mažasis krovininis liftas Nr. 900344  Hipodromo g. 13, Kaunas,Sustojimų skaičius 5, pagamintas Rusija, Platonovka, 1967 m."]
["1.1.1.","Reduktoriaus remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E35),\"\", PRODUCT(C35,E35))","v":20}]
["1.1.1.1.","išardymas, plovimas, senų guolių nupresavimas, velenų kaklelių restauracija - riebokšlių darbinis paviršius, naujų guolių užpresavimas, riebokšlių sumontavimas, reduktoriaus surinkimas.Tepalai."]
["1.1.2.","Stabdžių mazgo remontas",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":10}]
["1.1.2.1.","kaladėlės, stabdžių būgnas, spyruoklės, traukės, el. magnetas)"]
["1.1.3.","Elektros variklio remontas",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E39),\"\", PRODUCT(C39,E39))","v":10}]
["1.1.3.1.","statoriaus apvijos, atraminiai guoliai dangteliuose, rotoriaus centravimas ."]
["1.1.4.","Elektros variklio keitimas (nauju)",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E41),\"\", PRODUCT(C41,E41))","v":10}]
["1.1.5.","Skriemulio remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.1.6.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",20,20]
["1.1.7.","Lynų keitimas",1,"vnt.",30,30]
["1.1.8.","Šachtos durų atidarymo blokiruotės remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.1.9.","Galios kontaktorių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.1.10.","Kabinos ir atsvaro šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.1.11.","Valdymo  pulto remontas",1,"vnt.",20,20]
["1.1.12.","Galinių jungėjų keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.1.13.","Aukšto perjungėjų remontas/keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.1.14.","Įsakymo pulto remontas",1,"kompl.",0.11,0.11]
["1.1.15.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",3,3]
["1.1.16.","Aukšto relių remontas/keitimas.",1,"vnt.",3,3]
["1.1.17.","Tarpinių relių remontas/keitimas-litavimo darbai.",1,"vnt.",5,5]
["1.1.18.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.1.19.","Stabdžių mazgo remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.1.19.1.","kaladėlės, stabdžių būgnas, spyruoklės, traukės, el. magnetas)"]
["1.1.20.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,{"$f":"IF(ISBLANK(E58),\"\", PRODUCT(C58,E58))","v":1}]
["1.2.","Mažasis krovininis liftas Nr. 900689 Hipodromo g. 13, Kaunas, Sustojimų skaičius 5, pagamintas Rusija, Platonovka, 1967 m."]
["1.2.1.","Reduktoriaus remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E60),\"\", PRODUCT(C60,E60))","v":20}]
["1.2.1.1.","išardymas, plovimas, senų guolių nupresavimas, velenų kaklelių restauracija -  riebokšlių darbinis paviršius, naujų guolių užpresavimas, riebokšlių keitimas,reduktoriaus surinkimas.Tepalai."]
["1.2.2.","Stabdžių mazgo remontas",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E62),\"\", PRODUCT(C62,E62))","v":10}]
["1.2.2.1.","kaladėlės, stabdžių būgnas, spyruoklės, traukės, el. magnetas."]
["1.2.3.","Elektros variklio remontas",1,"vnt.",30,{"$f":"IF(ISBLANK(E64),\"\", PRODUCT(C64,E64))","v":30}]
["1.2.3.1.","statoriaus apvijos, atraminiai guoliai dangteliuose, rotoriaus centravimas .",null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(E65),\"\", PRODUCT(C65,E65))","v":""}]
["1.2.4.","Skriemulio remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.2.5.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.2.6.","Lynų keitimas",1,"m",20,20]
["1.2.7.","Šachtos durų atidarymo blokiruotės remontas",1,"vnt.",30,30]
["1.2.8.","Galios kontaktorių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.2.9.","Kabinos ir atsvaro šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.2.10.","Valdymo  pulto remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.2.11.","Galinių jungėjų keitimas",1,"vnt.",20,20]
["1.2.12.","Aukšto perjungėjų remontas/keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.2.13.","Įsakymo pulto remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.2.14.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",3,3]
["1.2.15.","Aukšto relių remontas/keitimas.",1,"vnt.",3,3]
["1.2.16.","Tarpinių relių remontas/keitimas-litavimo darbai.",1,"vnt.",5,5]
["1.2.17.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.3.","Krovininis  elektrinis liftas, reg. Nr. LF-02-00034 esantis Elnių  g. 4 Kaune, Sustojimų skaičius 2, pagamintas Leningrado liftų gamykloje 1976 m."]
["1.3.1.","Reduktoriaus remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E81),\"\", PRODUCT(C81,E81))","v":20}]
["1.3.1.1.","išardymas, plovimas, senų guolių nupresavimas, velenų kaklelių restauracija -  riebokšlių darbinis paviršius, naujų guolių užpresavimas, riebokšlių keitimas,reduktoriaus surinkimas.Tepalai."]
["1.3.2.","Stabdžių mazgo remontas",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E83),\"\", PRODUCT(C83,E83))","v":10}]
["1.3.2.1.","kaladėlės, stabdžių būgnas, spyruoklės, traukės, el. magnetas)"]
["1.3.3.","Elektros variklio remontas",1,"vnt.",30,{"$f":"IF(ISBLANK(E85),\"\", PRODUCT(C85,E85))","v":30}]
["1.3.3.1.","statoriaus apvijos, atraminiai guoliai dangteliuose, rotoriaus centravimas"]
["1.3.4.","Elektros variklio keitimas nauju.",1,"vnt.",30,{"$f":"IF(ISBLANK(E87),\"\", PRODUCT(C87,E87))","v":30}]
["1.3.5.","Skriemulio remontas",1,"vnt.",20,20]
["1.3.6.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.3.7.","Lynų keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.3.8.","Greičio ribotuvo remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.3.9.","Greičio ribotuvo keitimas",1,"vnt.",25,25]
["1.3.10.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.3.11.","Greičio ribotuvo lyno keitimas",1,"m",0.5,0.5]
["1.3.12.","Šachtos durų blokavimo  spynos remontas.",1,"vnt.",20,20]
["1.3.13.","Lifto kabinos durų ritinėlių keitimas",1,"kompl.",5,5]
["1.3.14.","Kabinos ir atsvaro šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.3.15.","Lifto kabinos durų keitimas (naujos)",1,"kompl.",50,50]
["1.3.16.","Lifto kabinos durų remontas",1,"kompl.",10,10]
["1.3.17.","Pagrindinio galios kontaktoriaus remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.3.18.","Valdymo grandinės transformatorius keitimas",1,"vnt.",15,15]
["1.3.19.","Aukšto perjungėjų remontas/keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.3.20.","Tikslaus sustojimo daviklis",1,"vnt.",5,5]
["1.3.21.","Aukšto perjungėjų remontas/keitimas",1,"vnt.",3,3]
["1.3.22.","Įsakymo pulto remontas",1,"kompl.",10,10]
["1.3.23.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.3.24.","Apšvietimo remontas lifto šachtoje",1,"kompl.",3,3]
["1.3.25.","Tarpinių, laiko relių remontas/keitima-litavimo darbai.",1,"vnt.",5,5]
["1.3.26.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.4.","Keleivinis elektrinis liftas, reg. Nr. LF-01-06692 (esantis  Žiegždriai  Kauno r. ), Sustojimų skaičius 4 , pagamintas Schindler Iberica Management, S. A., 2007 m."]
["1.4.1.","Suktuvo remontas",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E111),\"\", PRODUCT(C111,E111))","v":10}]
["1.4.2.","Stabdžių mazgo keitimas",1,"kompl.",50,50]
["1.4.3.","Elektros variklio keitimas nauju.",1,"vnt.",50,50]
["1.4.4.","Skriemulio remontas",1,"vnt.",15,15]
["1.4.5.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.4.6.","Nešančiūjų diržų keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.4.7.","Greičio ribotuvo remontas",1,"vnt.",20,20]
["1.4.8.","Greičio ribotuvo keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.4.9.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.4.10.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.4.11.","Greičio ribotuvo lyno keitimas",1,"m",1.5,1.5]
["1.4.12.","Durų atidarymo pavaros  remontas/keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.4.13.","Lifto kabinos durų kreipiančiosios ritinėlių keitimas.",1,"kompl.",10,10]
["1.4.14.","Šachtos durų kreipiančiosios ritinėlių keitimas",1,"kompl.",10,10]
["1.4.15.","Šachtos daviklių keitimas",1,"vnt.",20,20]
["1.4.16.","Kabinos ir atsvaro šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.4.17.","Lifto iškvietimo mygtukų remontas, keitimas",1,"vnt.",20,20]
["1.4.18.","Lifto įsakymo pulto remontas, keitimas",1,"kompl.",20,20]
["1.4.19.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės keitimas",1,"vnt.",20,20]
["1.4.20.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės remontas",1,"vnt.",50,50]
["1.4.21.","Dažnumo keitiklio keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.4.22.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.5.","Vertikalus keltuvas neįgaliesiems, reg. Nr. LF-03-00449 (esantis Vytauto g. 63, Garliava), Sustojimų skaičius 3, pagamintas NTD  Produkter AB, 2005 m."]
["1.5.1.","Kėlimo mechanizmo remontas",1,"vnt.",15,{"$f":"IF(ISBLANK(E134),\"\", PRODUCT(C134,E134))","v":15}]
["1.5.1.1.","išardymas, plovimas, senų guolių nupresavimas, naujų guolių užpresavimas kėlimo mechanizmo surinkimas.Tepalai."]
["1.5.2.","Suktuvo stabdžių mazgo remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E136),\"\", PRODUCT(C136,E136))","v":20}]
["1.5.3.","Elektros variklio remontas",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E137),\"\", PRODUCT(C137,E137))","v":10}]
["1.5.3.1.","statoriaus apvijos, atraminiai guoliai dangteliuose, rotoriaus centravimas"]
["1.5.4.","Elektros variklio keitimas(naujas)",1,"vnt.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E139),\"\", PRODUCT(C139,E139))","v":50}]
["1.5.5.","Bronzinės įvorės keitimas",1,"kompl.",800,800]
["1.5.6.","Šachtos durų elektromagnetinės atatampos keitimas.",1,"vnt.",20,20]
["1.5.7.","Kabinos šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.5.8.","Įsakymo pulto remontas",1,"kompl.",5,5]
["1.5.9.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.5.10.","Apšvietimo remontas lifto šachtoje",1,"kompl.",3,3]
["1.5.11.","Apšvietimo remontas lifto kabinoje",1,"kompl.",0.11,0.11]
["1.6.","Keleivinis hidraulinis liftas, reg. Nr. LF-01-01359 (esantis Hipodromo g 13 Kaunas ), Sustojimų skaičius 5,  pagamintas Schindler Aufzuge fabrik GmbH, Vokietija, 2000 m."]
["1.6.1.","Hidraulinio siurblio keitimas",1,"vnt.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E148),\"\", PRODUCT(C148,E148))","v":50}]
["1.6.2.","Hidraulinio tepalo keitimas",1,"L",10,10]
["1.6.3.","Ventilio bloko keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.6.4.","Stūmoklio riebokšlio komplektas",1,"kompl.",30,30]
["1.6.5.","Stūmoklio riebokšlio komplekto keitimas",1,"vnt.",20,20]
["1.6.6.","Elektros variklio remontas",1,"vnt.",50,50]
["1.6.6.1.","statoriaus apvijos, atraminiai guoliai dangteliuose, rotoriaus centravimas"]
["1.6.7.","Elektros variklio keitimas(naujas)",1,"vnt.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E155),\"\", PRODUCT(C155,E155))","v":50}]
["1.6.8.","Skriemulio remontas (skriemuolio centravimas, tekinimas)",1,"vnt.",10,10]
["1.6.9.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",20,20]
["1.6.10.","Lynų keitimas",1,"m",5,5]
["1.6.11.","Greičio ribotuvo remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.6.12.","Greičio ribotuvo keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.6.13.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.6.14.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.6.15.","Greičio ribotuvo lyno keitimas",1,"vnt.",25,25]
["1.6.16.","Iškvietimo mygtuko keitimas",1,"vnt.",20,20]
["1.6.17.","Įsakymo mygtuko keitimas",1,"vnt.",20,20]
["1.6.18.","Įsakymo / iškvietimo mygtukas",1,"vnt.",50,50]
["1.6.19.","Durų kontaktų keitimas",1,"vnt.",30,30]
["1.6.20.","Durų kontaktas",1,"vnt.",35,35]
["1.6.21.","Kabinos ritinėklių/šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.6.22.","Ritinėliai / šliaužikliai",1,"vnt.",20,20]
["1.6.23.","Valdymo plokštė",1,"vnt.",30,30]
["1.6.24.","Tikslaus sustojimo daviklių keitimas.",1,"kompl.",30,30]
["1.6.25.","Galios kontaktorių keitimas naujais.",1,"kompl.",25,25]
["1.6.26.","Tikslaus sustojimo daviklis",1,"kompl.",80,80]
["1.6.27.","Įsakymo pulto remontas",1,"kompl.",20,20]
["1.6.28.","Apšvietimo remontas lifto šachtoje",1,"kompl.",10,10]
["1.6.29.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.6.30.","Lifto durų kreipiančiosios ritinėlių keitimas",1,"kompl.",10,10]
["1.7.","Keleivinis elektrinis liftas, reg. ,Nr. LF-01-09263 (esantis Hipodromo g. 13 Kaunas), Sustojimų skaičius 3, pagamintas  Lublin Lift Factory  LIFT SERVICE  S.A., 2015 m."]
["1.7.1.","Reduktoriaus remontas",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E180),\"\", PRODUCT(C180,E180))","v":10}]
["1.7.1.1.","išardymas, plovimas, senų guolių nupresavimas, naujų guolių užpresavimas, riebokšlių sukalimas, reduktoriaus surinkimas.Tepalai."]
["1.7.2.","Reduktoriaus stabdžių mazgo remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E182),\"\", PRODUCT(C182,E182))","v":20}]
["1.7.2.1.","kaladėlės,stabdžių būgnas,spyruoklės, traukės, el. magnetas)"]
["1.7.3.","Elektros variklio remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E184),\"\", PRODUCT(C184,E184))","v":20}]
["1.7.3.1.","statoriaus apvijos, atraminiai guoliai dangteliuose, rotoriaus centravimas"]
["1.7.4.","Elektros variklio keitimas(naujas)",1,"vnt.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E186),\"\", PRODUCT(C186,E186))","v":50}]
["1.7.5.","Skriemulio remontas (skriemuolio centravimas, tekinimas",1,"vnt.",20,20]
["1.7.6.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.7.7.","Lynų keitimas",1,"m",1,1]
["1.7.8.","Greičio ribotuvo remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.7.9.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.7.10.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.7.11.","Greičio ribotuvo lyno keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.7.12.","Durų atidarymo pavaros remontas",1,"vnt.",20,20]
["1.7.13.","Durų atidarymo pavaros  keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.7.14.","Kabinos ir atsvaro šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.7.15.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.7.16.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės remontas",1,"vnt.",20,20]
["1.7.17.","Lifto kabinos užuolaidos keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.7.18.","Tikslaus sustojimo daviklis",1,"vnt.",50,50]
["1.7.19.","Įsakymo pulto remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.7.20.","Įsakymo / iškvietimo mygtukas",1,"vnt.",10,10]
["1.7.21.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.7.22.","Apšvietimo remontas lifto šachtoje",1,"kompl.",10,10]
["1.7.23.","Kabelkanalo remontas",1,"vnt.",1,1]
["1.7.24.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.8.","Keleivinis elektrinis liftas reg. Nr. LF-01-09243 (esantis Hipodromo g. 13 Kaunas ), Sustojimų skaičius  5, pagamintas  Lublin Lift Factory  LIFT SERVICE  S.A., 2015 m."]
["1.8.1.","Reduktoriaus remontas",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E208),\"\", PRODUCT(C208,E208))","v":10}]
["1.8.1.1.","išardymas, plovimas, senų guolių nupresavimas, naujų guolių užpresavimas, riebokšlių sukalimas, reduktoriaus surinkimas.Tepalai."]
["1.8.2.","Reduktoriaus stabdžių mazgo remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E210),\"\", PRODUCT(C210,E210))","v":20}]
["1.8.2.1.","kaladėlės,stabdžių būgnas,spyruoklės, traukės, el. magnetas"]
["1.8.3.","Elektros variklio remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E212),\"\", PRODUCT(C212,E212))","v":20}]
["1.8.4.","Elektros variklio keitimas(naujas)",1,"vnt.",100,100]
["1.8.5.","Skriemulio remontas (skriemuolio centravimas, tekinimas)",1,"vnt.",20,20]
["1.8.6.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.8.7.","Lynų keitimas",1,"m",1,1]
["1.8.8.","Greičio ribotuvo remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.8.9.","Greičio ribotuvo keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.8.10.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.8.11.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.8.12.","Greičio ribotuvo lyno keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.8.13.","Durų atidarymo pavaros remontas",1,"vnt.",50,50]
["1.8.14.","Durų atidarymo pavaros  keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.8.15.","Kabinos ir atsvaro šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.8.16.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.8.17.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės remontas",1,"vnt.",20,20]
["1.8.18.","Lifto kabinos užuolaidos keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.8.19.","Tikslaus sustojimo daviklis",1,"vnt.",50,50]
["1.8.20.","Įsakymo pulto remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.8.21.","Įsakymo / iškvietimo mygtukas",1,"vnt.",10,10]
["1.8.22.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.8.23.","Apšvietimo remontas lifto šachtoje",1,"kompl.",10,10]
["1.8.24.","Kabelkanalo remontas",1,"vnt.",1,1]
["1.8.25.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.9.","Keleivinis elektrinis liftas reg. Nr. LF-01-08080 (esantis Hipodromo g. 13 Kaunas), Sustojimų skaičius 5, pagamintas Lublin Lift Factory LIFT SERVIC S.A., 2011 m."]
["1.9.1.","Reduktoriaus remontas",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E236),\"\", PRODUCT(C236,E236))","v":10}]
["1.9.2.","Reduktoriaus stabdžių mazgo remontas",1,"vnt.",20,20]
["1.9.3.","Elektros variklio remontas-statoriaus apvijos, atraminiai guoliai dangteliuose, rotoriaus centravimas",1,"vnt.",20,20]
["1.9.4.","Elektros variklio keitimas(naujas)",1,"vnt.",100,100]
["1.9.5.","Skriemulio remontas (skriemuolio centravimas, tekinimas)",1,"vnt.",20,20]
["1.9.6.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.9.7.","Lynų keitimas",1,"m",1,1]
["1.9.8.","Greičio ribotuvo remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.9.9.","Greičio ribotuvo keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.9.10.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.9.11.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.9.12.","Greičio ribotuvo lyno keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.9.13.","Durų atidarymo pavaros remontas",1,"vnt.",50,50]
["1.9.14.","Durų atidarymo pavaros  keitimas",1,"vnt.",300,300]
["1.9.15.","Kabinos ir atsvaro šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.9.16.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.9.17.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės remontas",1,"vnt.",20,20]
["1.9.18.","Lifto kabinos užuolaidos keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.9.19.","Tikslaus sustojimo daviklis",1,"vnt.",50,50]
["1.9.20.","Įsakymo pulto remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.9.21.","Įsakymo / iškvietimo mygtukas",1,"vnt.",10,10]
["1.9.22.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",25,25]
["1.9.23.","Apšvietimo remontas lifto šachtoje",1,"kompl.",10,10]
["1.9.24.","Kabelkanalo remontas",1,"vnt.",1,1]
["1.9.25.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.10.","Keleivinis elektrinis liftas reg. Nr. LF-01-09227 (esantis  Hipodromo g. 13 Kaunas), Sustojimų skaičius 6, pagamintas Lublin Lift Factory  LIFT SERVICE S.A., 2015 m."]
["1.10.1.","Reduktoriaus remontas",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E262),\"\", PRODUCT(C262,E262))","v":10}]
["1.10.2.","Reduktoriaus stabdžių mazgo remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E263),\"\", PRODUCT(C263,E263))","v":20}]
["1.10.2.1.","kaladėlės,stabdžių būgnas,spyruoklės, traukės, el. magnetas"]
["1.10.3.","Elektros variklio remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E265),\"\", PRODUCT(C265,E265))","v":20}]
["1.10.4.","Elektros variklio keitimas(naujas)",1,"vnt.",50,50]
["1.10.5.","Skriemulio remontas (skriemuolio centravimas, tekinimas)",1,"vnt.",20,20]
["1.10.6.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.10.7.","Lynų keitimas",1,"m",1,1]
["1.10.8.","Greičio ribotuvo remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.10.9.","Greičio ribotuvo keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.10.10.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.10.11.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.10.12.","Greičio ribotuvo lyno keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.10.13.","Durų atidarymo pavaros remontas",1,"vnt.",50,50]
["1.10.14.","Durų atidarymo pavaros  keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.10.15.","Kabinos ir atsvaro šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.10.16.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.10.17.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės remontas",1,"vnt.",20,20]
["1.10.18.","Lifto kabinos užuolaidos keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.10.19.","Tikslaus sustojimo daviklis",1,"vnt.",50,50]
["1.10.20.","Įsakymo pulto remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.10.21.","Įsakymo / iškvietimo mygtukas",1,"vnt.",10,10]
["1.10.22.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.10.23.","Apšvietimo remontas lifto šachtoje",1,"kompl.",10,10]
["1.10.24.","Kabelkanalo remontas",1,"vnt.",1,1]
["1.10.25.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.11.","Keleivinis elektrinis liftas  reg. Nr. LF-01-08271 (esantis Miško g. 27 Kaunas), Sustojimų skaičius  5, pagamintas Lublin Lift Factory LIFT SERVICE  S.A., 2008 m."]
["1.11.1.","Reduktoriaus remontas",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E289),\"\", PRODUCT(C289,E289))","v":10}]
["1.11.1.1.","išardymas, plovimas, senų guolių nupresavimas, naujų guolių užpresavimas, riebokšlių sukalimas, reduktoriaus surinkimas.Tepalai."]
["1.11.2.","Reduktoriaus stabdžių mazgo remontas(kaladėlės,stabdžių būgnas,spyruoklės, traukės, el. magnetas)",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E291),\"\", PRODUCT(C291,E291))","v":20}]
["1.11.3.","Elektros variklio remontas-statoriaus apvijos, atraminiai guoliai dangteliuose, rotoriaus centravimas",1,"vnt.",20,20]
["1.11.4.","Elektros variklio keitimas(naujas)",1,"vnt.",100,100]
["1.11.5.","Skriemulio remontas (skriemuolio centravimas, tekinimas)",1,"vnt.",20,20]
["1.11.6.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.11.7.","Lynų keitimas",1,"m",1,1]
["1.11.8.","Greičio ribotuvo remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.11.9.","Greičio ribotuvo keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.11.10.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.11.11.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.11.12.","Greičio ribotuvo lyno keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.11.13.","Durų atidarymo pavaros remontas",1,"vnt.",20,20]
["1.11.14.","Durų atidarymo pavaros  keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.11.15.","Kabinos ir atsvaro šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.11.16.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.11.17.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės remontas",1,"vnt.",20,20]
["1.11.18.","Lifto kabinos užuolaidos keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.11.19.","Tikslaus sustojimo daviklis",1,"vnt.",50,50]
["1.11.20.","Įsakymo pulto remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.11.21.","Įsakymo / iškvietimo mygtukas",1,"vnt.",10,10]
["1.11.22.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.11.23.","Apšvietimo remontas lifto šachtoje",1,"kompl.",10,10]
["1.11.24.","Kabelkanalo remontas",1,"vnt.",1,1]
["1.11.25.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.12.","Keleivinis elektrinis liftas  reg. Nr. LF-01-06033 (esantis  S. Dariaus ir S. Girėno g. 48 Kaunas), Sustojimų skaičius 4, pagamintas Leningrado bandomojoje mechanikos gamykloje, 1982 m."]
["1.12.1.","Reduktoriaus remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E316),\"\", PRODUCT(C316,E316))","v":20}]
["1.12.1.1.","išardymas, plovimas, senų guolių nupresavimas, naujų guolių užpresavimas, riebokšlių sukalimas, reduktoriaus surinkimas.Tepalai."]
["1.12.2.","Stabdžių mazgo remontas(kaladėlės,stabdžių būgnas,spyruoklės, traukės, el. magnetas)",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E318),\"\", PRODUCT(C318,E318))","v":10}]
["1.12.3.","Elektros variklio remontas-statoriaus apvijos, atraminiai guoliai dangteliuose, rotoriaus centravimas",1,"vnt.",30,30]
["1.12.4.","Elektros variklio keitimas(naujas)",1,"vnt.",20,20]
["1.12.5.","Skriemulio remontas (skriemuolio centravimas, tekinimas)",1,"vnt.",20,20]
["1.12.6.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.12.7.","Šachtos durų blokavimo  spynos remontas.",1,"m",5,5]
["1.12.8.","Greičio ribotuvo remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.12.9.","Greičio ribotuvo keitimas",1,"vnt.",25,25]
["1.12.10.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.12.11.","Greičio ribotuvo įtempimo skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.12.12.","Greičio ribotuvo lyno keitimas",1,"vnt.",25,25]
["1.12.13.","Kabinos ir atsvaro šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.12.14.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.12.15.","Pagrindinės elektroninės valdymo plokštės remontas",1,"vnt.",5,5]
["1.12.16.","Lifto kabinos durų remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.12.17.","Tikslaus sustojimo daviklis",1,"vnt.",5,5]
["1.12.18.","Įsakymo pulto remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.12.19.","Pagrindinio galios kontaktoriaus remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.12.20.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.12.21.","Apšvietimo remontas lifto šachtoje",1,"kompl.",3,3]
["1.12.22.","Tarpinių, laiko relių remontas/keitima-litavimo darbai.",1,"vnt.",5,5]
["1.12.23.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.12.24.","Lifto kabinos durų keitimas (naujos)",1,"vnt.",100,100]
["1.13.","Keltuvas neįgaliesiems  reg. Nr. LF-03-00541 (esantis  S. Dariaus ir S. Girėno g. 48 Kaunas), Sustojimų skaičius 2, pagamintas CIBES Lift AB, Švedija, 2006 m."]
["1.13.1.","Kėlimo mechanizmo remontas",1,"vnt.",15,{"$f":"IF(ISBLANK(E342),\"\", PRODUCT(C342,E342))","v":15}]
["1.13.1.1.","išardymas, plovimas, senų guolių nupresavimas, naujų guolių užpresavimas, riebokšlių sukalimas, kėlimo mechanizmo  surinkimas.Tepalai."]
["1.13.2.","Suktuvo stabdžių mazgo remontas.",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E344),\"\", PRODUCT(C344,E344))","v":20}]
["1.13.3.","Elektros variklio remontas-statoriaus apvijos, atraminiai guoliai dangteliuose, rotoriaus centravimas",1,"vnt.",20,20]
["1.13.4.","Elektros variklio keitimas(naujas)",1,"vnt.",20,20]
["1.13.5.","Bronzinės įvorės keitimas",1,"vnt.",100,100]
["1.13.6.","Šachtos durų elektromagnetinės atatampos keitimas.",1,"vnt.",20,20]
["1.13.7.","Kabinos šliaužiklių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.13.8.","Įsakymo pulto remontas",1,"m",5,5]
["1.13.9.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.13.10.","Apšvietimo remontas lifto šachtoje.",1,"vnt.",3,3]
["1.13.11.","Apšvietimo remontas lifto kabinoje",1,"vnt.",1,1]
["1.14.","Mažas krovininis  elektrinis liftas reg. Nr. 900431 (esantis  S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Kaunas ), Sustojimų skaičius 2, Gamintojas -Platonovkos gelž. stotis, 1970 m."]
["1.14.1.","Reduktoriaus remontas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E355),\"\", PRODUCT(C355,E355))","v":20}]
["1.14.1.1.","išardymas, plovimas, senų guolių nupresavimas, naujų guolių užpresavimas, riebokšlių sukalimas, reduktoriaus surinkimas.Tepalai."]
["1.14.2.","Reduktoriaus stabdžių mazgo remontas(kaladėlės,stabdžių būgnas,spyruoklės, traukės, el. magnetas)",1,"vnt.",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E357),\"\", PRODUCT(C357,E357))","v":10}]
["1.14.3.","Elektros variklio remontas-statoriaus apvijos, atraminiai guoliai dangteliuose, rotoriaus centravimas",1,"vnt.",30,30]
["1.14.4.","Elektros variklio keitimas(naujas)",1,"vnt.",100,100]
["1.14.5.","Skriemulio remontas (skriemuolio centravimas, tekinimas)",1,"vnt.",10,10]
["1.14.6.","Skriemulio keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.14.7.","Šachtos durų blokavimo  spynos remontas.",1,"vnt.",30,30]
["1.14.8.","Lynų keitmas",1,"m",1,1]
["1.14.9.","Galios kontaktorių keitimas",1,"vnt.",5,5]
["1.14.10.","Galinių jungėjų keitimas.",1,"vnt.",20,20]
["1.14.11.","Aukšto perjungėjų remontas/keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.14.12.","Įsakymo pulto remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.14.13.","Iškvietimo mygtukų remontas/keitimas",1,"vnt.",3,3]
["1.14.16.","Aukšto relių remontas/keitimas.",1,"kompl.",3,3]
["1.14.15.","Tarpinių, laiko relių remontas/keitima-litavimo darbai.",1,"vnt.",5,5]
["1.14.16.","Saugos grandinės atstatymas",1,"kompl.",1,1]
["1.15.","Žirklinis keltuvas   reg. Nr. 282152 (esantis   Hipodromo g. 13 Kaunas),sustojimų skaičius 0, Gamintojas - UAB \"Kauno liftai\", 2009 m."]
["1.15.1.","Hidroagregato keitimas",1,"vnt.",20,{"$f":"IF(ISBLANK(E373),\"\", PRODUCT(C373,E373))","v":20}]
["1.15.2.","Valdymo  pulto remontas",1,"vnt.",50,50]
["1.15.3.","Galinių jungėjų keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.15.4.","Galinių jungėjų keitimas",1,"vnt.",50,50]
["1.15.5.","Valdymo spintos profilaktika",1,"vnt.",14,14]
["1.15.6.","Saugos grandinės atstatymas",1,"vnt.",1,1]
["1.16.","Vertikalus žirklinis keltuvas,  reg. Nr. 01 (esantis Miško g. 25, Kaunas), Sustojimų skaičius 2. Gamintojas - UAB \"Kauno liftai\", 2017 m.",null,null,null,""]
["1.16.1.","Hidroagregato keitimas",1,"vnt.",20,20]
["1.16.2.","Valdymo pulto remontas",1,"vnt.",10,10]
["1.16.3.","Saugos grandinės atstatymas",1,"vnt.",10,10]
["1.16.4.","Galinių jungėjų keitimas",1,"vnt.",10,10]
["1.16.5.","Šachtos durų spynos keitimas",1,"kompl.",15,15]
["1.16.6.","Valdymo spintos profilaktika",1,"vnt.",1,1]
["2.1. ","Liftų  ir keltuvų mėnesinio techninio aptarnavimo ir priežiūros kaina",36,"mėn.",1096.22,39463.919999999998,{"$f":"IF((COUNT(C35:C402)<>COUNT(F35:F402)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
["2.1.1.","Mažasis krovininis liftas Nr. 900344  Hipodromo g. 13, Kaunas, Sustojimų skaičius 5, pagamintas Rusija, Platonovka, 1967 m."]
["2.1.2","Mažasis krovininis liftas Nr. 900689 Hipodromo g. 13, Kaunas,Sustojimų skaičius 5, pagamintas Rusija, Platonovka, 1967 m."]
["2.1.3","Krovininis  elektrinis liftas reg. Nr. LF-02-00034 esantis Elnių  g. 4 Kaune, Sustojimų skaičius 2, pagamintas Leningrado liftų gamykloje 1976m"]
["2.1.4","Keleivinis elektrinis liftas reg. Nr. LF-01-06692 (esantis  Žiegždriai  Kauno r. ), Sustojimų skaičius 4 , pagamintas Schindler Iberica Management, S. A., 2007 m."]
["2.1.5","Vertikalus keltuvas neįgaliesiems reg. Nr. LF-03-00449 (esantis Vytauto g. 63, Garliava),Sustojimų skaičius 3, pagamintas NTD  Produkter AB, 2005 m."]
["2.1.6","Keleivinis hidraulinis liftas reg. Nr. LF-01-01359 (esantis Hipodromo g 13 Kaunas ), Sustojimų skaičius 5,  pagamintas Schindler Aufzuge fabrik GmbH, Vokietija, 2000 m."]
["2.1.7","Keleivinis elektrinis liftas   reg. ,Nr. LF-01-09263 (esantis Hipodromo g. 13 Kaunas), Sustojimų skaičius 3, pagamintas  Lublin Lift Factory  LIFT SERVICE  S.A., 2015 m."]
["2.1.8","Keleivinis elektrinis liftas reg. Nr. LF-01-09243 (esantis Hipodromo g. 13 Kaunas ), Sustojimų skaičius  5, pagamintas  Lublin Lift Factory  LIFT SERVICE  S.A., 2015 m."]
["2.1.9","Keleivinis elektrinis liftas reg. Nr. LF-01-08080 (esantis Hipodromo g. 13 Kaunas), Sustojimų skaičius 5, pagamintas Lublin Lift Factory LIFT SERVIC S.A., 2011 m."]
["2.1.10","Keleivinis elektrinis liftas reg. Nr. LF-01-09227 (esantis  Hipodromo g. 13 Kaunas), Sustojimų skaičius 6, pagamintas Lublin Lift Factory  LIFT SERVICE S.A., 2015 m."]
["2.1.11","Keleivinis elektrinis liftas  reg. Nr. LF-01-08271 (esantis Miško g. 27 Kaunas), Sustojimų skaičius  5, pagamintas Lublin Lift Factory LIFT SERVICE  S.A., 2008 m."]
["2.1.12","Keleivinis elektrinis liftas  reg. Nr. LF-01-06033 (esantis  S. Dariaus ir S. Girėno g. 48 Kaunas), Sustojimų skaičius 4, pagamintas Leningrado bandomojoje mechanikos gamykloje, 1982 m."]
["2.1.13","Keltuvas neįgaliesiems  reg. Nr. LF-03-00541 (esantis  S. Dariaus ir S. Girėno g. 48 Kaunas), Sustojimų skaičius 2, pagamintas CIBES Lift AB, Švedija, 2006 m."]
["2.1.14","Mažas krovininis  elektrinis liftas reg. Nr. 900431 (esantis  S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Kaunas ), Sustojimų skaičius 2, Gamintojas -Platonovkos gelž. stotis, 1970 m."]
["2.1.15","Žirklinis keltuvas reg. Nr. 282152 (esantis  Hipodromo g. 13 Kaunas), Sustojimų skaičius 0, Gamintojas - UAB \"Kauno liftai\", 2009 m."]
["2.1.16","Vertikalus žirklinis keltuvas,  reg. Nr. 01 (esantis Miško g. 25, Kaunas), Sustojimų skaičius 2. Gamintojas - UAB \"Kauno liftai\", 2017 m.",null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(E402),\"\", PRODUCT(C402,E402))","v":""}]
[null,null,null,null,"Palyginamoji kaina, Eur be PVM*",{"$f":"IF((COUNT(C35:C402)<>COUNT(F35:F402)),\"\", SUM(F35:F402))","v":47700.14}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F403*0.21","v":10017.029399999999}]
[null,null,null,null,"Palyginamoji kaina, Eur su PVM*",{"$f":"IF(ISBLANK(F404), \"\", SUM(F403:F404))","v":57717.169399999999}]
[]
[null,"*Palyginamoji kaina yra skirta tik pasiūlymams įvertinti ir laimėtojui nustatyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų pirkimui pasiūlytų paslaugų. Sutarties vykdymo metu jos bus užsakomos pagal poreikį. Už faktiškai suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma pagal pasiūlyme nurodytus įkainius, neviršijant nustatytos lėšų sumos."]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
["Netaikoma"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
["Netaikoma"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["* Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama."]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"Netaikoma"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Taip"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"Netaikoma"]
[4,"Įgaliojimas V.Bakevičienei",null,null,null,null,null,"Taip"]
[5,"Įstatų išrašas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[6,"Išplėstinio išrašo išrašas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[7,"Liftų priežiūros licencija ",null,null,null,null,null,"Ne"]
[8,"VEI el.atestatas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[9,"Sutarčių sąrašas per 3 metus",null,null,null,null,null,"Ne"]
[10,"Dainavos būstas atsiliepimas, darbinė veikla_Prižiūrimi liftai",null,null,null,null,null,"Ne"]
[11,"Konfidencialu_Specialistai Zip.",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Generalinis direktorius Jonas Guzavičius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Generalinis direktorius Jonas Guzavičius"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["4754 2021-01-26 13:30:52"]