|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klausimas/siūloma redakcija** | **Teikiamas komentaras / siūlymas** | **LITGRID AB atsakymai** |
|  |  |  |
| 1. Ar Sutarties projektas yra priimtinas? Ar yra kritinių punktų Sutartyje kas lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų kainą? | Kritinių punktų Sutartyje kas lemtų Jūsų nedalyvavimą pirkime arba reikšmingai didintų kainą nėra.   * OL kertančių 330 kV OL Vilnius – Molodečno atjungimai pagal suderintą grafiką. | 330 kV OL Vilnius – Molodečno jokių kertamų linijų nėra, nes laidai pilnai demontuoti. Pagal techninės užduoties „330 kV OL Vilnius-Molodečnas demontavimo darbai“ punktą Nr. 4.1 reikalinga tik demontuoti 8 vnt. atramas |
| 1. Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti. | SPS XX priedas. Darbu Zin 110 kV Ol Kalveliai Ašmena yra klaida formulėje langelyje I13. Taip pat prašome, kad langeliuose E16 ir E17 matytųsi trys skaičiai po kableliu (turi būti 8,711 km).  SPS XX priedas. Darbu Zin 110 kV Ol Šalčininkai Voro novas yra klaida formulėje langelyje I13. Taip pat prašome, kad langeliuose E19 ir E20 matytųsi trys skaičiai po kableliu (turi būti 5,977 km). | Atnaujintas darbų žiniaraštis |