## 4 pr. Pasiūlymas--1
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Prekėms (visoms išskyrus 13 pirkimo dalį (Maišas mirusiųjų gabenimui)), kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
2 | Ausies plovimo prietaisas ir priemonės
2.1 | Ausies plovimo prietaisas | 1. Skirtas pašalinti iš ausų sieros kamščius, daugkartinio naudojimo. 2. Mobilus, veikiantis nuo įkraunamo akumuliatoriaus ar išorinio energijos šaltinio. 3. Reguliuojamas galingumas. 4. Įjungimo/ išjungimo valdymas kojinio pulto pagalba. 5. Keičiami vienkartiniai antgaliai. 6. Greitas dezinfekcijos ciklas ir paruošimas kitam pacientui ne ilgiau, kaip 10-15 min. 7. Komplekte turi būti: plovimo prietaisas, kroviklis ar AC adapteris, kojinis įjungimo pultas. 8. Pageidautina komplekte 100 vnt vienkartinių antgalių. 9. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | 1. Skirtas pašalinti iš ausų sieros kamščius, daugkartinio naudojimo. 2. Mobilus, veikiantis nuo išorinio energijos šaltinio. 3. Reguliuojamas galingumas. 4. Įjungimo/ išjungimo valdymas kojinio pulto pagalba. 5. Keičiami vienkartiniai antgaliai. 6. Greitas dezinfekcijos ciklas ir paruošimas kitam pacientui - 10 min. 7. Komplekte yra: plovimo prietaisas, AC adapteris, kojinis įjungimo pultas. 8. Komplekte 100 vnt vienkartinių antgalių. 9. Garantija 24 mėn. Gamintojo dokumentai 2 p.d. 1-2 psl., 5-6 psl., 23 psl., 27 psl., 36 psl.
2.2 | Antgaliai ausies plovimo prietaisui, vienkartiniai | 1. Turi tikti siūlomam ausies plovimo prietaisui. 2. Vienkartiniai. 3. Pakuotė ne mažiau 100 vnt. | 1. Tinka siūlomam ausies plovimo prietaisui. 2. Vienkartiniai. 3. Pakuotė 100 vnt. Gamintojo dokumentai 2 p.d. 1-2 psl., 20 psl.
2.3 | Tabletės ausies plovimo prietaisui, dezinfekcinės | 1. Turi tikti siūlomam ausies plovimo prietaisui. 2. Turi būti tinkamos naudoti pagal prietaiso priežiūros reikalavimus ir instrukcijas. 3. Tablečių tinkamumo naudoti terminas pristatymo metu negali būti trumpesnis nei 60 procentų viso prekės tinkamumo naudoti termnino. | 1. Tinka siūlomam ausies plovimo prietaisui. 2. Yra tinkamos naudoti pagal prietaiso priežiūros reikalavimus ir instrukcijas. 3. Tablečių tinkamumo naudoti terminas pristatymo metu bus ne trumpesnis nei 60 procentų viso prekės tinkamumo naudoti termnino. Gamintojo dokumentai 2 p.d. 20 psl., 27-28 psl., 35-36 psl.
10 | Neštuvai kaušiniai | 1. Skirti saugiai perkelti/imobilizuoti sužeistąjį. 2. Konstrukcija: pagaminti iš dviejų atskirų dalių, kurios tarpusavyje susijungia pakišus jas po pacientu. 3. Rėmas pagamintas iš aliuminio arba plastiko. 4. Neštuvų ilgis reguliuojamas pagal paciento ūgį ne siauresnėse ribose kaip 165-200 cm. 5. Maksimali apkrova ne mažiau 150 kg. 6. Susilanksto transportavimui/saugojimui. 7. Svoris ne didesnis nei 8 kg. 8. Neštuvų paviršius lengvai valomas. 9. Komplektacijoje 3 imobilizacijos diržai su greitomis sagtimis. 10. Garantija ne mažiau 24 mėn. | 1. Skirti saugiai perkelti/imobilizuoti sužeistąjį. 2. Konstrukcija: pagaminti iš dviejų atskirų dalių, kurios tarpusavyje susijungia pakišus jas po pacientu. 3. Rėmas pagamintas iš aliuminio. 4. Neštuvų ilgis reguliuojamas pagal paciento ūgį ribose 170-205 cm. 5. Maksimali apkrova 159 kg. 6. Susilanksto transportavimui/saugojimui. 7. Svoris 7,5 kg. 8. Neštuvų paviršius lengvai valomas. 9. Komplektacijoje 3 imobilizacijos diržai su greitomis sagtimis. 10. Garantija 24 mėn. Gamintojo dokumentai 10 p.d. 1 psl., 18 psl.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“

## 4 pr. Pasiūlymas-2
Pirkimo sąlygų 2 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS INVENTORIUS
Kam: | Gynybos resursų agentūra prie KAM
Data: | 2025-07-03
Nr.: | 1
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „Medita“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 110323729
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Aviečių g. 14, LT-08415 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT103237219
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/s LT06 7044 0600 0091 4603, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Žaliauskienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | (0~5) 272 03 72, +370 699 68120
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Aivaras Pliauckys
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | vadybininkė Gintarė Viliošienė, telefonas +370 656 95 536; gintare.viliosiene@medita.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Nesudaryta
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | DĖŽUTĖ VAISTAMS DIENAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
1. | Dėžutė vaistams dienai
1.1. | Dėžutė vaistams dienai | 50 | vnt. |  |  |  | 1
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | AUSIES PLOVIMO PRIETAISAS IR PRIEMONĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
2. | Ausies plovimo prietaisas ir priemonės
2.1. | Ausies plovimo prietaisas | 9 | vnt. | 360 | 3240 | ProPulse 17 KIT6100 | 1 | Mirage Health Group, Didžioji Britanija
2.2. | Antgaliai ausies plovimo prietaisui, vienkartiniai | 21 | pakuot. | 80 | 1680 | QrX KIT5002 | 100 | Mirage Health Group, Didžioji Britanija
2.3. | Vienkartinės valymo tabletės | 11 | pakuot. | 55 | 605 | CL0001 | 200 | Mirage Health Group, Didžioji Britanija
|  |  |  | Suma be PVM | 5525
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1160.25
|  |  |  | Suma su PVM | 6685.25
3. DALIS | RĖMELIS BANDOMASIS SU TABO SCHEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
3. | Rėmelis bandomasis su Tabo schema
3.1. | Rėmelis bandomasis su Tabo schema | 2 | kompl.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | NEŠTUVAI KAUŠINIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
10. | Neštuvai kaušiniai
10.1. | Neštuvai kaušiniai | 5 | vnt. | 220 | 1100 | ANTITRAUMA STRETCHER, 630 | 1 | Fazzini, Italija
|  |  |  | Suma be PVM | 1100
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 231
|  |  |  | Suma su PVM | 1331
11. DALIS | MAŽOJI STUBURO FIKSAVIMO LENTA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
11. | Mažoji stuburo fiksavimo lenta
11.1. | Mažoji stuburo fiksavimo lenta | 4 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | IŠTRAUKIMO ĮRENGINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
12. | Ištraukimo įrenginys
12.1. | Ištraukimo įrenginys | 3 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | MAIŠAS MIRUSIŲJŲ KŪNŲ GABENIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
13. | Maišas mirusiųjų kūnų gabenimui
13.1. | Maišas mirusiųjų kūnų gabenimui | 40 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | INKLINOMETRAS, MECHANINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
14. | Inklinometras, mechaninis
14.1. | Inklinometras, mechaninis | 3 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | VONELĖ PARAFINO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
15. | Vonelė parafino
15.1. | Vonelė parafino | 1 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | KĖDĖ GYDYTOJO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
16. | Kėdė gydytojo
16.1. | Kėdė gydytojo | 9 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | KĖDĖ BALNO FORMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
17. | Kėdė balno formos
17.1. | Kėdė balno formos | 1 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | LOVA PROCEDŪRINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
18. | Lova procedūrinė
18.1. | Lova procedūrinė | 4 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | KĖDĖ SUKAMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
19. | Kėdė sukama
19.1. | Kėdė sukama | 15 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS INVENTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2025 m. gegužės 16 d. Nr. TS-109
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
2 | Ausies plovimo prietaisas ir priemonės
2.1 | Ausies plovimo prietaisas | 1. Skirtas pašalinti iš ausų sieros kamščius, daugkartinio naudojimo. 2. Mobilus, veikiantis nuo įkraunamo akumuliatoriaus ar išorinio energijos šaltinio. 3. Reguliuojamas galingumas. 4. Įjungimo/ išjungimo valdymas kojinio pulto pagalba. 5. Keičiami vienkartiniai antgaliai. 6. Greitas dezinfekcijos ciklas ir paruošimas kitam pacientui ne ilgiau, kaip 10-15 min. 7. Komplekte turi būti: plovimo prietaisas, kroviklis ar AC adapteris, kojinis įjungimo pultas. 8. Pageidautina komplekte 100 vnt vienkartinių antgalių. 9. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
2.2 | Antgaliai ausies plovimo prietaisui, vienkartiniai | 1. Turi tikti siūlomam ausies plovimo prietaisui. 2. Vienkartiniai. 3. Pakuotė ne mažiau 100 vnt.
2.3 | Tabletės ausies plovimo prietaisui, dezinfekcinės | 1. Turi tikti siūlomam ausies plovimo prietaisui. 2. Turi būti tinkamos naudoti pagal prietaiso priežiūros reikalavimus ir instrukcijas. 3. Tablečių tinkamumo naudoti terminas pristatymo metu negali būti trumpesnis nei 60 procentų viso prekės tinkamumo naudoti termnino.
10 | Neštuvai kaušiniai | 1. Skirti saugiai perkelti/imobilizuoti sužeistąjį. 2. Konstrukcija: pagaminti iš dviejų atskirų dalių, kurios tarpusavyje susijungia pakišus jas po pacientu. 3. Rėmas pagamintas iš aliuminio arba plastiko. 4. Neštuvų ilgis reguliuojamas pagal paciento ūgį ne siauresnėse ribose kaip 165-200 cm. 5. Maksimali apkrova ne mažiau 150 kg. 6. Susilanksto transportavimui/saugojimui. 7. Svoris ne didesnis nei 8 kg. 8. Neštuvų paviršius lengvai valomas. 9. Komplektacijoje 3 imobilizacijos diržai su greitomis sagtimis. 10. Garantija ne mažiau 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
8. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“

## 3 pr. Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
3 priedas
TIEKIAMŲ PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos
VISO:
Rengėjas:
(asmens vardas, pavardė, parašas)

## 2 pr. Įkainiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) (7x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 2. | Ausies plovimo prietaisas ir priemonės
1.1 | 2.1. | Ausies plovimo prietaisas | ProPulse 17 KIT6100 | Mirage Health Group, Didžioji Britanija | vnt. | 9 | 360 | 3240
1.2 | 2.2. | Antgaliai ausies plovimo prietaisui, vienkartiniai | QrX KIT5002, pakuotėje 100 vnt. | Mirage Health Group, Didžioji Britanija | pakuot. | 21 | 80 | 1680
1.3 | 2.3. | Vienkartinės valymo tabletės | CL0001, pakuotėje 200 vnt. | Mirage Health Group, Didžioji Britanija | pakuot. | 11 | 55 | 605
2 | 10 | Neštuvai kaušiniai | ANTITRAUMA STRETCHER, 630 | Fazzini, Italija | vnt. | 5 | 220 | 1100
[6 empty] | Suma be PVM |  | 6625
|  |  |  | Taikomas PVM dydis (21 %) |  | PVM suma |  | 1391.25
[6 empty] | Suma su PVM |  | 8016.25
Bendra kaina: aštuoni tūkstančiai šešiolika eurų 25 centai
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  |  |  | UAB „Medita“