## 4 pr. Pasiūlymas--1
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Prekėms (visoms išskyrus 13 pirkimo dalį (Maišas mirusiųjų gabenimui)), kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Ne
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
17 | Kėdė balno formos | 1. Kėdė gydytojui odontologui, balno formos, dviejų dalių (kėdės sėdimoji dalis padalinta į dvi dalis). 2. Skirta naudoti vyrams. 3. Laisvai stumdoma, ne mažiau kaip 5 ratukų. 4. Reguliuojamas sėdynės plotis. 5. Kėdės aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 60-85 cm. 5. Dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama. 6. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvos variantų. 7. Maksimali kėdės apkrova ne mažiau 110 kg. 8. Garantija ne mažiau 24 mėn. | Kėdė balno formos modelis MultiAdjuster (Prekės ženklas SALLI), gamintojas Easydoing OY/ Salli systems, Suomija 1. Kėdė gydytojui odontologui, balno formos, dviejų dalių (kėdės sėdimoji dalis padalinta į dvi dalis). 2. Skirta naudoti vyrams. 3. Laisvai stumdoma ant 5 ratukų. 4. Reguliuojamas sėdynės plotis. 5. Kėdės aukštis reguliuojamas ribose 59,5 - 85,5 cm. 5. Dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama. 6. Galimybė pasirinkti iš 7 spalvos variantų. 7. Maksimali kėdės apkrova 120 kg. 8. Garantija 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Inoveca Medtechna“

## 4 pr. Pasiūlymas-2
Pirkimo sąlygų 2 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS INVENTORIUS
Kam: | Gynybos resursų agentūra prie KAM
Data: | 2025-07-03
Nr.: | 2007-03-01
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB INOVECA MEDTECHNA
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 123549952
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Verkių g. 29D, LT-09108 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT235499515
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | a.s LT207300010112782857, banko pavadinimas AB Swedbank, banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Kęstutis Sirgedas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 37060010001, inoveca@gmail.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Kęstutis Sirgedas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Direktorius Kęstutis Sirgedas 37060010001, inoveca@gmail.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Direktorius Kęstutis Sirgedas
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | DĖŽUTĖ VAISTAMS DIENAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
1. | Dėžutė vaistams dienai
1.1. | Dėžutė vaistams dienai | 50 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | AUSIES PLOVIMO PRIETAISAS IR PRIEMONĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
2. | Ausies plovimo prietaisas ir priemonės
2.1. | Ausies plovimo prietaisas | 9 | vnt.
2.2. | Antgaliai ausies plovimo prietaisui, vienkartiniai | 21 | pakuot.
2.3. | Vienkartinės valymo tabletės | 11 | pakuot.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | RĖMELIS BANDOMASIS SU TABO SCHEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
3. | Rėmelis bandomasis su Tabo schema
3.1. | Rėmelis bandomasis su Tabo schema | 2 | kompl.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | JUOSTELĖ JUOSMENS APIMTIES MATAVIMO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
4. | Juostelė juosmens apimties matavimo
4.1. | Juostelė juosmens apimties matavimo | 50 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | STOVAS INFUZIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
5. | Stovas infuzijoms
5.1. | Stovas infuzijoms | 28 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | INFUZINIŲ SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS - KREPŠYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
6. | Infuzinių skysčių šildytuvas - krepšys
6.1. | Infuzinių skysčių šildytuvas - krepšys | 13 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | PRIEMONĖS INTRAOSALINĖS PRIEIGOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
7. | Priemonės intraosalinės prieigos
7.1. | Intraosalinė šaudyklė | 7 | vnt.
7.2. | Intraosalinių adatų rinkinys | 6 | pakuot.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | KNYGA SPALVŲ SKYRIMUI NUSTATYTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
8. | Knyga spalvų skyrimui nustatyti
8.1. | Knyga spalvų skyrimui nustatyti | 4 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | MENTELĖ AKIAI PRIDENGTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
9. | Mentelė akiai pridengti
9.1. | Mentelė akiai pridengti | 5 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | NEŠTUVAI KAUŠINIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
10. | Neštuvai kaušiniai
10.1. | Neštuvai kaušiniai | 5 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | MAŽOJI STUBURO FIKSAVIMO LENTA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
11. | Mažoji stuburo fiksavimo lenta
11.1. | Mažoji stuburo fiksavimo lenta | 4 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | IŠTRAUKIMO ĮRENGINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
12. | Ištraukimo įrenginys
12.1. | Ištraukimo įrenginys | 3 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | MAIŠAS MIRUSIŲJŲ KŪNŲ GABENIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
13. | Maišas mirusiųjų kūnų gabenimui
13.1. | Maišas mirusiųjų kūnų gabenimui | 40 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | INKLINOMETRAS, MECHANINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
14. | Inklinometras, mechaninis
14.1. | Inklinometras, mechaninis | 3 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | VONELĖ PARAFINO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
15. | Vonelė parafino
15.1. | Vonelė parafino | 1 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | KĖDĖ GYDYTOJO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
16. | Kėdė gydytojo
16.1. | Kėdė gydytojo | 9 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | KĖDĖ BALNO FORMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
17. | Kėdė balno formos
17.1. | Kėdė balno formos | 1 | vnt. | 480 | 480 | MultiAdjuster (Prekės ženklas - SALLI) | 1 | Easydoing OY/Salli systems, Suomija
|  |  |  | Suma be PVM | 480
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 100.8
|  |  |  | Suma su PVM | 580.8
18. DALIS | LOVA PROCEDŪRINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
18. | Lova procedūrinė
18.1. | Lova procedūrinė | 4 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | KĖDĖ SUKAMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
19. | Kėdė sukama
19.1. | Kėdė sukama | 15 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | OTORINOOFTALMOSKOPAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
20. | Otorinooftalmoskopas
20.1. | Otorinooftalmoskopas | 20 | kompl.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | AUSŲ VARNELĖS OTOSKOPUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
21. | Ausų varnelės otoskopui
21.1. | Ausų varnelės otoskopui | 80 | pakuot.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | TACELĖ KVADRATO FORMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
22. | Tacelė kvadrato formos
22.1. | Tacelė kvadrato formos | 6 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | LARINGOSKOPAS, TAKTINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
23. | Laringoskopas, taktinis
23.1. | Laringoskopas, taktinis | 100 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | LEMPA BAKTERICIDINĖ, UŽDARO TIPO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
24. | Lempa baktericidinė, uždaro tipo
24.1. | Lempa baktericidinė, uždaro tipo | 13 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | VEŽIMĖLIS APARATŪRAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
25. | Vežimėlis aparatūrai
25.1. | Vežimėlis aparatūrai | 4 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | VOLELIS POZICIONAVIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
26. | Volelis pozicionavimui
26.1. | Volelis pozicionavimui | 3 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | TERMOMETRAS, ELEKTRONINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
27. | Termometras, elektroninis
27.1. | Termometras, elektroninis | 174 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | NEŠTUVAI, TAKTINIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, kilmės šalis
28. | Neštuvai, taktiniai
28.1. | Neštuvai, taktiniai | 2 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visos objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## 1 priedas TS
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
1 priedas
MEDICINOS INVENTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2025 m. gegužės 16 d. Nr. TS-109
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
17 | Kėdė balno formos | 1. Kėdė gydytojui odontologui, balno formos, dviejų dalių (kėdės sėdimoji dalis padalinta į dvi dalis). 2. Skirta naudoti vyrams. 3. Laisvai stumdoma, ne mažiau kaip 5 ratukų. 4. Reguliuojamas sėdynės plotis. 5. Kėdės aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 60-85 cm. 5. Dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama. 6. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvos variantų. 7. Maksimali kėdės apkrova ne mažiau 110 kg. 8. Garantija ne mažiau 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
8. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS

## 3 pr. Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
3 priedas
TIEKIAMŲ PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos
VISO:
Rengėjas:
(asmens vardas, pavardė, parašas)

## 2 pr. Įkainiai
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) (7x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 17 | Kėdė balno formos | MultiAdjuster (Prekės ženklas - SALLI) | Easydoing OY/Salli systems, Suomija | vnt. | 1 | 480 | 480
|  |  |  | Taikomas PVM dydis (21 %) |  | PVM suma |  | 100.8
[6 empty] | Suma su PVM |  | 580.8
Bendra kaina: penki šimtai aštuoniasdešimt eurų 80 centų
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  |  |  | UAB „Inoveca Medtechna“